[image: image1.jpg]


江西合胜合招标咨询有限公司·竞争性磋商文件

采购项目需求

一、采购项目需求一览表
	采购条目编号
	采购条目名称
	数量
	单位

	赣购2026F000211722
	南昌航空大学2026年度基建处前湖校区19-20栋基础层修缮工程采购项目
	1
	项

	工期
	自合同签订生效之日起60个日历日之内施工完毕，并书面通知采购人进行验收。

	施工地点
	南昌航空大学前湖校区。

	备注
	


二、技术规格（工程要求）
（1）工程需求

一、工程概况

工程名称：南昌航空大学2026年度基建处前湖校区19-20栋基础层修缮工程采购项目
工程范围：墙面、地面、天棚面、室内水电改造及室外改造等。

二、编制依据
施工图纸及电子版；


《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）

《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；

《江西省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（2017版）；

《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）

《江西省建筑安装工程费用定额》（2017年版）；

《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023版）以及江西省有关文件；

施工取费标准：土建、安装、市政工程依据《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017 版）计算；

江西省住房和城乡建设厅赣建价[2016]3 号文《关于实施建筑业营业税改增值税后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》、《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知赣建价〔2019〕1号》，税率为9%；

建筑工程扬尘治理费根据赣建价[2019]7号文执行；

根据财税[2018]4号文，工程排污费不计；

主要材料价格按《江西省造价信息》及《南昌建设工程造价信息》2026年3月信息价，信息价缺项的按市场询价；

暂列金额：合计135678元（不含税）。
三、计量说明

1.室外乔木砍伐、移栽及修剪未在此次预算范围内；

2.室外铺装工程按照设计要求，所有基层及面层拆除后新建；

3.室内给水管按明敷计算；

4.各楼栋给水干管改造内容归属在室外工程；

5.改造卫生间需拆除原有给排水管，原有给排水管情况不明，拆除工程量暂按新建给排水管工程量计算；

6.室内排水管沟槽暂按宽度30cm,深度40cm计算；

7.电线管敷设方式：埋地部分暗敷，墙面、天棚明敷；

8.各楼栋室外给排水管土方挖填内容归属在室外工程，详建改造拆除平面图。沟槽回填机制砂50cm，50cm以上原土回填；

9.寝室门头含7-14栋基础层和19-20栋基础层的门头；

10.室外摄像头含7-14和19-20栋的工程量。

四、特别事项说明

本工程量清单中"工作内容"和"项目特征"是对该项目主要内容的描述，未详细叙及之处在该项目计价组价时均应包括《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）规定、工程《设计施工图》相关设计要求、施工工艺以及施工质量检验验收标准（规范）规定等所包含的全部工作内容。
五、质量要求

5.1质量标准：应符合国家工程质量验收标准，成交供应商应以现行的国家验收规范和质量评定标准、设计施工图纸、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据进行施工。

5.2材料要求：

1.为本工程提供的所有装饰、装修材料必须满足国家环保标准及相关消防要求。成交供应商在订货前，须提供材料样品、合格证及材料检测报告；若有承诺主材品牌的，须按成交供应商承诺主材品牌表提请采购人确认，经采购人确认后，方可启动材料订购工作。各种材料的型号、厚度或质量要求不允许负偏差。

预算主材计价品牌一览表
	序号
	材料名称
	品牌型号

	1
	一代抗倍特板（牛皮纸制作）
	中天、天润、温菲尔德或同等质量品牌

	2
	铝合金窗
	凤铝、坚美、亚铝，兴发或同等质量品牌

	3
	门窗五金
	坚朗、兴三星、国强五金或同等质量品牌

	4
	洁具
	九牧、恒洁、箭牌或同等质量品牌

	5
	防水
	东方雨虹、科顺、卓宝或同等质量品牌

	6
	灯具
	欧普、雷士、飞利浦或同等质量品牌

	7
	电线
	太平洋、赣昌、金龙羽或同等质量品牌

	8
	配管
	联塑、日丰、中财或同等质量品牌

	9
	面板
	施耐德、TCL、飞利浦或同等质量品牌

	10
	乳胶漆
	立邦、多乐士、嘉宝莉或同等档次质量品牌


1、用于本工程的主要材料品质不得低于竞争性磋商文件及设计规定质量等级要求，供应商须根据上述主材参考品牌一览表，承诺本项目拟采用的主材具体品牌（供应商每项主材只可填写一个品牌，不接受单项主材多个品牌），否则响应无效。（供应商在响应文件中提供承诺函（格式见下表“主材拟用品牌一览表”）并加盖供应商公章佐证，未提供或未按要求提供者响应无效。）

2、如供应商因不可抗力原因无法采购响应文件中承诺的品牌，经采购人许可，可采用不低于承诺品牌的同等档次的品牌替代。（响应文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章佐证，未提供或未按要求提供者响应无效。）

格式：主材拟用品牌一览表
	序号
	材料名称
	品牌型号

	1
	一代抗倍特板（牛皮纸制作）
	

	2
	铝合金窗
	

	3
	门窗五金
	

	4
	洁具
	

	5
	防水
	

	6
	灯具
	

	7
	电线
	

	8
	配管
	

	9
	面板
	

	10
	乳胶漆
	


3.采购人有权对成交供应商在本项目现场所提供的材料送第三方检测机构检测，检测费用由成交供应商承担。如检测数据表明材料不合格，成交供应商须在3日内更换合格材料，若成交供应商执意使用不合格材料，则该分项工程不计入结算范围，且采购人有权单方面终止合同，并不退回其履约保证金，因此造成的损失由成交供应商承担。
4.本项目工程量清单详见附件及图纸（以电子版形式提供，供应商自行下载）

六）总体要求：成交供应商必须严格按照设计图纸、工程量清单、施工验收规范、施工组织设计及技术交底等要求精心组织施工。

七）施工要求：

1.工程质量必须符合国家现行验收规范及合同约定。因成交供应商原因导致质量不合格的，必须无偿返工直至合格；无法修复或返工后仍不合格的，采购人有权拒绝接收该部分工程，不予支付相应款项，并有权解除合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。

2.成交供应商每道工序施工完成并自检合格后，应及时通知监理单位（如有）及采购人现场验收，上道工序验收合格后方可进行下道工序施工。隐蔽工程必须严格执行前述验收流程（隐蔽工程图片应附带水印、日期、地点），严禁未验先隐蔽、未签字擅自施工，凡未按规定履行隐蔽验收程序的，一律不计入工程结算范围。

八）成交供应商如果出现质量事故，必须在第一时间上报采购人，同时按照国家有关规定进行处理。因成交供应商原因造成的质量事故责任由成交供应商负责，由此产生的材料损失及工程重做、返修、返工等一切费用均由成交供应商承担，并应向采购人赔偿损失，赔偿数额据实计算。

九）施工中成交供应商不得擅自对工程设计进行变更。因成交供应商擅自变更设计、偷工减料或施工不当引起的设计变更及返工，所发生的全部费用由成交供应商承担，延误的工期不予顺延；造成质量事故的，成交供应商还应承担相应的法律责任及赔偿责任。

十）本工程严格执行工程质量终身责任制。成交供应商的项目负责人对工程质量承担终身责任。本工程缺陷责任期为24个月，自竣工验收合格之日起计算。在缺陷责任期内，成交供应商应按合同约定承担保修责任。
注：以上所有技术规格（工程要求）为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。
[image: image1.jpg]

