一、技术要求

（一）服务需求

为精准掌握企业排污动态，为排污许可、环境执法提供科学依据，以及进一步提升吉安市井冈山经济技术开发区生态环境分局的应急监测能力，确保监测数据的准确性和可靠性。井冈山经济技术开发区2026年监督性监测和执法应急监测项目（第三次）包含井开区环境监控中心实验室运维管理、井开区2026年度监督性监测和执法应急监测服务。

- 服务内容

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井开区环境监控中心实验室运维管理服务 | 项 | 1 |
| 2 | 井开区2026年度监督性监测服务 | 项 | 1 |
| 3 | 井开区2026年度执法应急监测服务 | 项 | 1 |

（三）服务内容具体要求

1.井开区环境监控中心实验室运维管理服务内容及要求

供应商须按照采购人要求，全面负责环境监控中心5层、6层实验室日常管理及环境卫生工作，保障实验室规范有序运行。负责开展仪器设备巡检、故障维修、日常维护保养及计量校准（检定）工作，严格依据计量认证要求对仪器设备进行全流程维护管理，确保设备正常稳定运行；负责年度设备配件及试剂耗材供应，完成常规环境指标监测、数据结果报送及监测报告总结等工作。日常驻场技术人员须熟练操作各类仪器设备，可独立排查并解决仪器设备常见故障，同时具备相应样品考核能力。

（1）服务内容

1）负责仪器设备日常开机维护，填写维护保养记录；

2）负责故障仪器设备的维修，设备配件供应以及设备维修后的验收；

3）完成仪器设备计量校准和期间核查；

4）负责仪器设备信息、文件等资料的整理；

5）能独立开展环境样品采样、样品检测、新方法验证或确认等工作；

6）常规指标须在1日内出具监测结果（水质常规五项：pH值、COD、氨氮、总磷、总氮），其余指标须在3日内出具监测结果，10日内提交完整监测报告，年底提交总体评估报告及结论报送至采购人；

7）与实验室管理体系日常运行相关的其他工作；

8）试剂存放要求：供应商须严格按相关规范及要求存放化学品试剂及危化品试剂，须配置危化品储存柜1台，并严格执行危险化学品双人双锁管理制度。

9）完成采购人交代的其他与本项目相关的工作。

（2）服务要求

1）样品采样及监测服务要求

采购人提前向供应商提供有关监测点具体地点名称、背景、点位数量、检测指标等必要信息，以便供应商配备器材、耗材。供应商接到采购人执法或应急监测通知后，应及时赶赴现场：井开区本部30分钟内，富滩、河东开发区50分钟内携带完整监测装备到达现场并开展监测工作。若供应商未能按时抵达现场累计达三次（含）及以上，或在接到采购人应急监测通知后不能按约定时间到达现场，且因此造成不良影响，致使采购人被上级部门通报或问责的，采购人有权单方解除合同。合同解除后，采购人对供应商已完成且符合合同约定的监测服务内容，按合同约定据实结算（终止合同时，检测项目结算单价不得超过《江西省环境监测行业指导价》收费标准的40%）。

供应商须具有CMA检验检测机构资质认定证书。检验检测能力范围必须包括以下266项，允许分包（如有分包响应文件中须提供《分包协议书》），分包项目量比例不得超过总项目量（266项）的15%，接受分包单位须具有CMA检验检测机构资质认定证书，成交供应商对项目整体履约及监测结果承担全部责任。

水和废水（105项）：pH值、COD、氨氮、总磷、总氮、苯胺类、苯并[a]芘、动植物油、二氯甲烷、粪大肠菌群、氟化物、高锰酸盐指数、镉、汞、化学需氧量、挥发酚、急性毒性、甲苯、甲醛、可吸附有机卤化物、流量、硫化物、六价铬、氰化物、全盐量、溶解性总固体（全盐类）、溶解氧、三氯甲烷、色度、石油类、水温、铊、铜、透明度、烷基汞、五日生化需氧量、硒、锌、悬浮物、阴离子表面活性剂、总钡、总铬、总镍、总铍、总铅、总氰化物、总砷、总硒、总银、总有机碳、总余氯、苯酚、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铝、挥发性酚类、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、碘化物、铬（六价）、四氯化碳、苯、钙、镁、钾、碳酸根、碳酸氢根、硼、锑、钡、钴、钼、氯苯、苯并（a）芘、硝基苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、总六六六、总滴滴涕、乙苯、二甲苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、（顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯）、三氯乙烯、四氯乙烯、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷、溴仿、敌敌畏、乐果。

废气（42项）：颗粒物、汞、二氧化硫、镉、铊、一氧化碳、氮氧化物、氯化氢、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、二噁英类、焚烧炉渣热灼减率、温度、湿度、含氧量、流速、硫酸雾、挥发性有机物、氨（氨气）、氰化氢、氰化物、氯（氯气）、甲醛、氟化物、臭气浓度、林格曼黑度、甲醇、非甲烷总烃、烟尘、氟化氢、锡、镍、硫化氢、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮。

大气（18项）：氨气、硫化氢、颗粒物、臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、挥发性有机物、油烟、非甲烷总烃、甲醛、甲醇、废气流量、二噁英、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、乙酸乙酯、乙酸丁酯。

固体废物（47项）：浸出毒性、pH值、水分和干物质含量、污泥含水率、污泥有机物和灰分、有机质、腐蚀性、热灼减率、可燃物、氟化物、矿物油、全氮、总磷、六价铬、全钾、铅、锌、镉、汞、砷、硒、锑、铋、镍、铍、铜、钼、铬、砷、铍、钡、镉、铬、铜、锌、镍、铅、硒、银、铊、钡、钒、锡、镁、锰、铁、钙。

土壤（53项）：pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英、六价铬、氨氮（NH3-N）、氟化物（以F-计）、2-氯酚、二氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2-二氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯+对二甲苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、二苯并（a，h）蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、苯胺类、丙酮、石油烃、总锰、氯仿、氯甲烷、1,2,3-三氯丙烷、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘。

声环境（1项）：噪声。

水和废水：溯源同源性。（允许分包，此项无需具有CMA检验检测机构资质，但须具备相应的检测检测分析能力，供应商对其监测结果承担全部责任）

供应商须满足采购人应急执法监测需求，常规指标须在1日内出具监测结果（水质常规五项：pH值、COD、氨氮、总磷、总氮），其余指标须在3日内出具监测结果，10日内提交完整监测报告；采购人因特殊工作需提前完成的，供应商须积极配合。供应商须出具CMA认证的检验检测报告（溯源同源性除外），并对报告的科学性、合规性、真实性、准确性、完整性负责。采购人对报告有异议或认为不符合国家规范的，供应商应予以核实；确属供应商责任的，须免费重新采样分析。

供应商须同步提供监测报告及全部原始记录原件与扫描件。供应商对出具的监测数据及报告承担全部法律责任。采购人上级部门有其他监测规范要求的，需从其规定。

供应商在本项目服务履行期间，不得承接井冈山经济技术开发区辖区内与环保有关的污染源自行检测业务。

2）实验室仪器设备维保要求

井开区环境监控中心5层和6层实验室现有仪器设备（详见附表1 环境监控中心实验室设备清单）免费提供给供应商使用，服务期内仪器故障问题由供应商自行解决，其余所需设备由供应商自行配备。

附表1 环境监控中心实验室设备清单

| 序号 | 现有设备名称 | 数量 | 生产厂家 | 型号 | 出厂编号 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 上海光谱 | SP-756P | ZW3515102308 | 灯异常，无法自校 |
| 2 | 可见分光光度计 | 1台 | 上海光谱 | SP722E | KJ0414122342 | 无比色皿底座 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 一套 | 哈希（上海） | DR3900+DRB200 | 1707087 | 正常 |
| 4 | COD自动消解回流仪 | 1套 | 崂山电子 | JH-12 | 1612146 | 正常 |
| 5 | 离子计 | 1台 | 上海三信 | MP523 | 2320020015441000 | 需更换电极 |
| 6 | 便携式pH计 | 1台 | 上海三信 | SX811 | 1110010015431320 | 需更换电极 |
| 7 | 实验室PH计 | 1台 | 上海三信 | PHS-3C | 4102842 | 需更换电极 |
| 8 | 电导率仪 | 1台 | 上海三信 | MP513 | 1320020015441010 | 需更换电极 |
| 9 | 浊度计 | 1台 | 上海欣瑞 | WGZ-200 | 1510158 | 正常 |
| 10 | 便携式溶解氧仪 | 1台 | 上海三信 | SX716 | SX716X19051014 | 需更换电极 |
| 11 | 实验室溶解氧仪 | 1台 | 上海三信 | MP516 | 1620020015441000 | 需更换电极 |
| 12 | 生化培养箱 | 1台 | 泰斯特 | SPX-150BIII | 23 | 正常 |
| 13 | 高压灭菌锅 | 1台 | 上海博讯 | BXM-30R | 2015-B4456 | 异常，可以加热，不能显示压力 |
| 14 | 万分之一天平 | 1台 | 上海安亭 | FA2204 | / | 无法开机 |
| 15 | 纯水机 | 1台 | / | / | / | 需换滤芯 |
| 16 | 离子色谱仪 | 1台 | 青岛盛翰 | CIC-200 | C1017W015 | 可以开机，无运行条件，暂不确定设备情况 |
| 17 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 上海光谱 | SP-3520AA | YX201511304 | 火焰部分正常，石墨炉部分不稳定 |
| 18 | 原子荧光光谱仪 | 1台 | 北京博晖 | RGF-6800 | 6800160301 | 可以开机，无运行条件，暂不确定设备情况 |
| 19 | 气相色谱仪 | 1台 | 浙江福立 | GC9790Ⅱ | 9790024205 | 可以开机，但不适合测非甲烷总烃，需改装 |
| 20 | 红外测油仪 | 1台 | 青岛崂山电子 | CY-2000 | 170103 | 正常 |
| 21 | 鼓风干燥箱 | 1台 | 泰斯特 | WGL-65B | G12251 | 正常 |
| 22 | 冰箱 | 2台 | 安徽美菱 | YC-260L | 151234419/151234420 | 正常 |
| 23 | 六孔水浴锅 | 1个 | 泰斯特 | DK-98-ⅡA | 11136 | 正常 |
| 24 | 抽滤机 | 2个 | 赛恩斯 | AP9925 | AP1504265 | 正常 |
| 25 | 烟尘仪 | 1台 | 青岛崂应 | 3012H-51 | A08671769X/A08679532X | 可以开机，但需换传感器 |
| 26 | 大气采样器 | 4台 | 青岛崂应 | 2050 | Q31094939/Q31099229/Q31096563/Q31090686 | 正常 |
| 27 | 噪声仪 | 1台 | 杭州爱华 | AWA6228+ | 00300030/00300025 | 正常 |
| 28 | 便携式流速测量仪 | 1台 | 华正水文 | LJD打印式 | 150195 | 正常 |
| 29 | 空盒气压表 | 3台 | 宁波姜山 | DYM3 | 15072115/15080723/15081701 | 正常 |
| 30 | 温湿度计 | 3台 | 宁波姜山 | WH-A | 15427/15515/15552/15514 | 正常 |
| 31 | 塞氏盘 | 1台 | 水生所 | A13 | / | 正常 |
| 32 | 余氯测定仪 | 1台 | 上海昕瑞 | SYL-1B | 1511282 | 正常 |
| 33 | 风速风向仪 | 1台 | 风云气象 | FYF-1 | 200071 | 正常 |
| 34 | 3联自动萃取仪 | 1台 | 吉林北光 | CQQ-1000×3 | 16134720 | 正常 |
| 35 | 石墨炉 | 1台 | 上海光谱 | SP-3500GA | FJ0916101794 | 正常 |
| 36 | 单联电炉 | 4台 | 天津泰斯特 | DK-98-II单联 | 1445/1446/1447/1448 | 正常 |
| 37 | 四联电炉 | 2台 | 天津泰斯特 | DK-98-II四联 | 802/803 | 正常 |
| 38 | 超声波清洗器 | 1台 | 昆山超声 | KQ5200DB | / | 正常 |
| 39 | 磁力搅拌器 | 1台 | 泰斯特 | SH-3 | / | 正常 |
| 40 | 数显两联电热套 | 2台 | 泰斯特 | 98-I-c | 1767/1768 | 正常 |
| 41 | 多媒体计算机 | 3台 | 联想 | 家悦H435 | P504TCT6/P504TCQW/BS03800568 | 其中2台无法开机 |
| 42 | 生物显微镜 | 1台 | 重庆奥特 | SMART | / | 正常 |

供应商须对附表1所列设备提供维保服务。服务期内，不限次数免费维修（涵盖维修费、工时费、部件费及耗材费等全部费用）。合同签订后两个月内，供应商须完成附表1中前15项设备的全面维护保养或故障修理，并在维护维修后进行观察与监测，确保设备正常运行。采购人将组织维修验收，验收合格后签字确认。后续根据实际监测需求，视情况安排其余设备的维修，供应商须严格按照采购人通知及要求，及时免费完成对应维修任务，全程积极配合、遵照执行。

供应商根据采购人需求，对仪器设备运行参数、状态进行实时跟踪，及时发现故障隐患并排除，对运行异常的设备应开展设备诊断和维护。每季度形成运维报告提供给采购人，采购人按照运维报告及采购文件其他要求对供应商的服务进行考核。

3）实验室仪器设备计量校准（检定）要求

供应商须按照采购人要求，委托第三方具有符合国家认定资质的计量校准检定单位提供覆盖所有仪器设备的校准/检定服务，完成本年度校准/检定工作后，出具溯源报告，并协助采购人完成检定（或校准）证书的确认，确保仪器设备能够符合质量体系要求。

4）实验室年度试剂耗材供应要求

根据采购人全年监测需求，制定试剂耗材采购计划。须确保试剂耗材供应充足、质量可靠，满足日常监测需求。定期对试剂耗材进行盘点与补充，确保库存充足。严格按照要求填写试剂耗材出入库记录，确保正确使用与保存。

5）实验室废渣和废液处置要求

供应商须统一收集实验室产生的废渣、废液，委托持有合法有效《危险废物经营许可证》的第三方专业机构定期收集处置，并建立完整台账及溯源记录。第三方危废处理单位应具备对应类别实验室废液的处置资质与技术能力。

2.井开区2026年度监督性监测服务内容及要求

井冈山经济技术开发区2026年度监督性监测包括但不限于附表2中的监督企业及指标。

附表2 排污单位监督性监测

| 企业名称 | 监测点位 | 执行标准 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西明盛实业有限公司 | 废水处理设施出口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008） | pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 每年1次 |
|  |  | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | 硫化物、挥发酚、动植物油 | 每年1次 |
|  |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 溶解性总固体（全盐类） | 每年1次 |
| 吉安丰顺实业有限公司 | 废水处理设施出口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008） | pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量 | 每年1次 |
|  |  | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | 阴离子表面活性剂 | 每年1次 |
| 中节能环保投资发展（江西）有限公司青原工业污水处理厂 | 废水处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918 -2002）一级B标准 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、挥发酚、流量、水温 | 每年1次 |
| 吉安雅居乐水务有限公司 | 废水处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918 -2002）一级A标准 | 烷基汞、总铬、总氮、阴离子表面活性剂、总银、总铜、总镍、硫化物、总砷、挥发酚、总磷、氨氮、总汞、总铅、悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、石油类、动植物油、色度、总锌、六价铬、总镉、pH值、苯胺类、总氰化物、五日生化需氧量、流量、水温 | 每年1次 |
| 吉安三津盛景水质净化有限公司 | 废水处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918 -2002）一级A标准 | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总银、硫化物、总氰化物、总镍、挥发酚、苯胺类、流量、水温 | 每年1次 |
| 光大环保能源（吉安）有限公司 | 1#排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 | 颗粒物，汞及其化合物，二氧化硫，镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计），一氧化碳，氮氧化物，氯化氢，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计），二噁英类，焚烧炉渣热灼减率、流量、温度、湿度、含氧量、流速 | 每季度1次（二噁英为1年1次） |
|  | 2#排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 | 颗粒物，汞及其化合物，二氧化硫，镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计），一氧化碳，氮氧化物，氯化氢，锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计），二噁英类，焚烧炉渣热灼减率、流量、温度、湿度、含氧量、流速 | 每季度1次（二噁英为1年1次） |
|  | 娑山村土壤监测 | 《农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018 | pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英 | 每年1次 |
|  | 横檀村土壤监测 | 《农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018 | pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英 | 每年1次 |
|  | 太岭土壤监测 | 《农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018 | pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英 | 每年1次 |
|  | 上太岭土壤监测 | 《农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018 | pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英 | 每年1次 |
| 江西红板科技股份有限公司 | DW001废水总排口（一厂） | 执行《井开区污水处理厂接纳污水浓度标准》 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、阴离子表面活性剂、总镍、总铜、总锰、总银、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、氟化物（以F-计）、硫化物、石油类、动植物油、甲醛、流量、总氰化物、总锡 | 每年1次 |
|  | DW002含镍废水车间排放口 | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 总镍、流量 | 每年1次 |
|  | DW003废水总排口（二厂） | 执行《井开区污水处理厂接纳污水浓度标准》 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、阴离子表面活性剂、总镍、总铜、总锰、总银、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、氟化物（以F-计）、硫化物、石油类、动植物油、甲醛、流量、总氰化物、总锡 | 每年1次 |
|  | DW004含银废水车间排放口 | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 总银、流量 | 每年1次 |
|  | DA088有组织废气排放口PW-9 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA089有组织废气排放口SCR03 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA090有组织废气排放口FAN01/2 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA091有组织废气排放口PW-6 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA092有组织废气排放口PW-10 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA094有组织废气排放口P1-9 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA095有组织废气排放口P1-20~25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA096有组织废气排放口P1-5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA097有组织废气排放口P1-8 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA098有组织废气排放口P1-2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA099有组织废气排放口P1-1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA100有组织废气排放口P1-7 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA101有组织废气排放口P1-6 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA102有组织废气排放口P1-4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA103有组织废气排放口P1-3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA104有组织废气排放口P1-11 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA105有组织废气排放口P1-16 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA106有组织废气排放口P1-18 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA107有组织废气排放口P1-10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA108有组织废气排放口P1-15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA109有组织废气排放口PW-14 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA110有组织废气排放口PW-15 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA111有组织废气排放口PW-16 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA112有组织废气排放口PW-12 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA113有组织废气排放口P1-12 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA114有组织废气排放口P1-14 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA115有组织废气排放口P1-13 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA116酸性废气吸收塔ACE-SCR-502 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾、氮氧化物 | 每年1次 |
|  | DA117酸性废气吸收塔ACE-SCR-503 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA118中央吸尘机P1-1~8 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA119中央吸尘机P1-11~18 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA120有机废气吸收塔VOE-SCR-001/2/3/4/5 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA121水洗除烟尘DEX-R-WTRF01/3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA122碱性废气吸收塔ALE-SCR-501 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA123有机废气吸收塔VOE-ACE-SCE-501 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA124有机废气吸收塔JT-6 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA125酸性废气吸收塔ACE-SCR-505 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA126中央吸尘机P1-9~10（废水站楼顶） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA127水洗除烟尘DEX-R-WTRF05 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA128SMT有机废气吸收塔 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA129 2楼酸碱废气SCR系统-07 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA130 2楼酸碱废气SCR系统-08 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA131 2楼有机废气VOC系统-01 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA132 2楼酸碱废气SCR系统-03 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA133载板钻孔废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA134有组织废气排放口SCR01 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA134有组织废气排放口SCR01 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA135有组织废气排放口SCR02 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA136有组织废气排放口SCR04 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA137有组织废气排放口SCR05 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA138有组织废气排放口PW-4 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA139有组织废气排放口PW-3 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA140有组织废气排放口PW-2 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA141有组织废气排放口PW-1 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA142有组织废气排放口PW-5 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA143有组织废气排放口PW-13 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA144水洗除烟尘DEX-R-WTRF02 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA145水洗除烟尘DEX-R-WTRF04 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA146有组织废气排放口PW-19 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA147任意互联塔SCR:601 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA148任意互联塔SCR:602 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA149任意互联塔SCR:603 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA150任意互联塔SCR:606 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA151任意互联塔SCR:604 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA153提升泵房TS-1 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA154酸性废气吸收塔ALE-SCR-002/ACE-SCR-010 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA156酸性废气吸收塔ACE-SCR-004/5 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA157酸性废气吸收塔ACE-SCR-013/14 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA158酸性废气吸收塔ACE-SCR-011/12 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA159酸性废气吸收塔ACE-SCR-501 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化物、氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA160酸性废气吸收塔ACE-SCR-506 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA161酸性废气吸收塔ACE-SCR-507 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） 锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 锡及其化合物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA162酸性废气吸收塔ACE-SCR-504 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA163酸性废气吸收塔ACE-SCR-002/3 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA165酸性废气吸收塔ACE-SCR-007 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA166 1楼酸碱废气SCR系统-01 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA167 2楼酸碱废气SCR系统-06 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA168 3楼酸碱废气SCR系统-12 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA169 2楼酸碱废气SCR系统-04 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA170 3楼酸碱废气SCR系统-10 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA171 3楼酸碱废气SCR系统-09 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA172有组织废气排放口PW-7 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA172有组织废气排放口PW-7 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA173酸性废气吸收塔ACE-SCR-008/9 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA174有组织废气排放口SCR06 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA175废水站酸性废气吸收塔4（二楼环境抽风） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA176有组织废气废水站吸收塔 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA177一区地下室抽风 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA178废水站酸性废气吸收塔3（水池抽风） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA179有组织废气排放口PW-18 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA180废水站酸性废气吸收塔2（收集池和环境） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA181 18#仓库废气塔CK-1 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA182一期膜电解MD-1 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA182一期膜电解MD-1 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 氯（氯气） | 每年1次 |
|  | DA183一期碱性蚀刻萃取MD-2 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA183一期碱性蚀刻萃取MD-2 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA184废水站酸性废气吸收塔5（储罐区） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA184废水站酸性废气吸收塔5（储罐区） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA185回收车间废气塔2 HS-1 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA185回收车间废气塔2 HS-1 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 氯（氯气） | 每年1次 |
|  | DA186废水站酸性废气吸收塔1（储罐区） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA187回收车间废气塔1 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA187回收车间废气塔1 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 氯（氯气） | 每年1次 |
|  | DA187回收车间废气塔1 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA193中央仓库1# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA194中央仓库3# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA195中央仓库2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA196有组织废气排放口P1-26 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA197有组织废气排放口PW-21 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA199有组织废气排放口P1-27 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA200有组织废气排放口（大板）SCR01 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA201有组织废气排放口（大板）SCR02 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 甲醛、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA202有组织废气排放口（大板）SCR03 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA203有组织废气排放口（大板）SCR04 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA205有组织废气排放口（大板）SCR06 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA206有组织废气排放口（大板）SCR08 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA207有组织废气排放口（大板）SCR09 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA208有组织废气排放口（大板）VOC-01 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA209有组织废气排放口（大板）VOC-02 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA210有组织废气排放口（大板）JC1# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA211有组织废气排放口（大板）JC2# | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA214有组织排放口FQ-409193 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA215水洗除烟尘DEX-R-WTRF04 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA216有组织废气排放口P1-18 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA217有组织废气排放口PW-8 | 挥发性有机物排放标准第1部分：印刷业DB36 1101.2-2019 | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA218蚀刻线环境废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA219有组织废气排放口P1-4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA220有组织废气排放口P1-5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA221有组织废气排放口P1-3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA222水系烟尘排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997） | 颗粒物 | 每年2次 |
|  | DA223有组织废气排放口FQ-409192 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | 主厂房东面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 二厂废水西面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 二厂废水北面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 二厂储罐区废水站东面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 二厂主厂房提升泵绿化带土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 动力区二区东面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 动力区一区西面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 动力区一区南面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 动力区一区北面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 生活区1土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 生活区2土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
| 吉安满坤科技股份有限公司 | DW001生产废水排放口 | 执行《井开区污水处理厂接纳污水浓度标准》 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、阴离子表面活性剂、总铜、总锰、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、氟化物（以F-计）、硫化物、石油类、动植物油、甲醛、流量、总氰化物 | 每年1次 |
|  | DW002含镍废水排放口 | 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020 | 总镍、流量 | 每年1次 |
|  | DA001 FQ1#沉铜废气塔排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 甲醛 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA002 FQ2#VCP 废气塔排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA003 FQ3#板电废气塔排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA004 FQ4#喷锡废气塔排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 锡及其化合物、非甲烷总烃 | 每年1次 |
|  | DA005 FQ5#线路前处理废气塔排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA006 FQ6#图电废气塔排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 锡及其化合物、氮氧化物 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA007 FQ7#图电废气塔排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 锡及其化合物、氮氧化物 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA009 Q14#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA010 Q13#集 尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA011 Q15#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA013盐酸储存废气排口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA014二厂化金排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化氢 | 每年1次 |
|  | DA015 Q22酸性 蚀刻铜回收废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯（氯气）、氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA016 Q23碱性 蚀刻铜回收废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA017 Q24酸性蚀刻铜回收废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯（氯气）、氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA018一厂有机废气综合排放口 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA019微蚀废液回收系统排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA020 Q17#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA021 Q18#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA022 Q19#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA023 Q20#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA024 Q16#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA025 Q21#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA026 Q25#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA028 Q1#内层DES、棕化、菲林房废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 甲醛 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA029 Q2#DVCP线废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA030 Q4#外层前处理、DES、菲林房废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | DA031 FQ12#沉金废气塔排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氰化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA032 FQ13#表面处理废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA033 Q5#沉铜、防焊、菲林房废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 甲醛、氮氧化物 | 每年1次 |
|  | DA034 Q6#抗氧化线废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA035 FQ8#图电废气塔排放口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA038 Q26#集尘机废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA039 Q3#DVCP线废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA040 FQ#碱性蚀刻液循环回收系统废气排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA041网版制作废气排口 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 非甲烷总烃 | 每年1次 |
|  | DA042一厂成型集尘机排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA043一厂1#钻孔粉尘排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA044一厂2#钻孔粉尘排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA045退锡水再生循环系统排气口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氮氧化物 | 每年1次 |
|  | DA046一厂3#钻孔粉尘排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA047三厂1#颗粒物排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA048三厂2#颗粒物排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA049三厂3#颗粒物排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA050三厂4#颗粒物排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA051三厂1#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA052三厂2#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA053三厂3#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢、甲醛 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2009） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA054三厂4#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢、氮氧化物 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2010） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA055三厂6#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA056三厂7#酸雾废气塔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA057三厂8#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA058三厂9#酸雾废气排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2014） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA059三厂化金10#酸雾废气排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2014） | 氰化氢 | 每年1次 |
|  | DA060三厂11#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 锡及其化合物 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2014） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA061三厂12#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA062三厂5#酸雾废气排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA066等离子低含量有机废气排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 非甲烷总烃 | 每年1次 |
|  | DA069FQ9#前处理废气塔排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2014） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA070一厂化锡排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 锡及其化合物 | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2014） | 硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA071三厂激光钻及除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA072三厂酸性蚀刻铜回收废气排放口 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 氯（氯气） | 每年1次 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | 二厂废水西面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 二厂储罐区废水站东面土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 厂界东土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 厂界南土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 厂界西土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
|  | 厂界北土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
| 吉安创成环保科技有限责任公司 | DW001废水总排口 | 《危险废物填埋污染物控制标准》（GB 18598—2019） | 总氮、总锌、化学需氧量、氟化物、氰化物、总钡、总有机碳、pH值、五日生化需氧量、悬浮物、流量 | 每年1次 |
|  |  | 《井开区污水处理厂接纳污水浓度标准》 | 石油类、总镍、总铬、六价铬、总磷、总铜 | 每年1次 |
|  |  | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） | 粪大肠菌群、总余氯、氨氮 | 每年1次 |
|  |  | 排污许可申请排放浓度限值：总铅0.05mg/L、总镉0.005mg/L、总砷0.05mg/L、总汞0.0001mg/L | 总汞、总铅、总镉、总砷 | 每年1次 |
|  |  | 铊执行江西省《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019） | 铊 | 每年1次 |
|  | DW002废水总排口 | 危险废物填埋污染控制标准GB 18598-2019 | 总镉、总镍、总砷、总铬、总铍、总汞、六价铬、总银、苯并[a]芘、烷基汞、总铅、流量 | 每年1次 |
|  | DA001乙类暂存库 废气 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  | DA002丙类暂 存库废气 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  | DA003综合暂存库废气 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  | DA004物化处理车间废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢、硫酸雾 | 每年1次 |
|  | DA005含氰废液处理废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氰化氢 | 每年1次 |
|  | DA006有机废液处理废气排放口 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物、非甲烷总烃 | 每年1次 |
|  | DA007稳定固化车间废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 镉及其化合物、粉尘、铅及其化合物 | 每年1次 |
|  | DA008焚烧废气 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020） | 铊及其化合物，汞及其化合物，砷及其化合物，二氧化硫，二噁英类，铅及其化合物，烟尘，氟化氢，氯化氢，氮氧化物，镉及其化合物，一氧化碳，锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物，流量、温度、湿度、含氧量、流速 | 每年1次 |
|  |  | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 林格曼黑度 | 每年1次 |
|  | DA009料坑废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA010甲类暂存库废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA011污水站废气排放口 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢 | 每年1次 |
|  | DA012三效蒸发废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA013实验室废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA014预处理车间废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 硫酸雾、氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA015卸料大厅废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | DA016 1#实验室废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氟化物、氯化氢、颗粒物 | 每年1次 |
|  |  | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020） | 挥发性有机物 | 每年1次 |
|  | 填埋场周边S1土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英 | 每年1次 |
|  | 梅岭下稻田S2土壤监测 | 《农业用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、二噁英 | 每年1次 |
|  | 地下水监测井7个 | 地下水质量标准（GB14848-2017），枯水和丰水要每半年监测一次 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，钙、镁、钾、碳酸根、碳酸氢根，铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、铊、二氯甲烷、氯苯、苯并（a）芘、硝基苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、总六六六、总滴滴涕 | 每年2次，枯水和丰水要每半年监测一次 |
| 江西有源工业废物回收处理有限公司 | DW001废水排放口 | 执行《井开区污水处理厂接纳污水浓度标准》 | 化学需氧量、pH值、总氮、悬浮物、氨氮、总铜、五日生化需氧量、总磷、流量 | 每年1次 |
|  | DW004车间排放口 | 污水综合排放标准 GB 8978-1996 | 六价铬、总砷、总镉、总镍、总银、总铅、总铬、总汞、流量 | 每年1次 |
|  | DA001含尘废气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 颗粒物 | 每年1次 |
|  | DA002酸碱废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | 氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢 | 每年1次 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 氯化氢 | 每年1次 |
|  | 厂区土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 每年1次 |
| 江西宇能制药股份有限公司 | DW001废水排放口 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 甲苯、甲醛、三氯甲烷、可吸附有机卤化物 | 每年1次 |
|  |  | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 色度、总有机碳、急性毒性、二氯甲烷 | 每年1次 |
|  |  | 《井开区污水处理厂接纳污水浓度标准》 | 总磷、总氰化物、氟化物、化学需氧量、pH值、硫化物、悬浮物、全盐量、石油类、五日生化需氧量、氨氮、总氮、流量 | 每年1次 |
|  | DA001 1#废气排放口 | 挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业DB36 1101.3-2019 | 臭气浓度、氯化氢、硫化氢、二氯甲烷、三氯甲烷、溴甲烷、氯乙烯、氯甲烷、甲苯、四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、甲醛、丙酮、硫酸雾、乙腈、挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、二氯乙烷、邻苯二甲酸酐、二甲基甲酰胺（DMF）、三乙胺 | 每年1次 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | DA003污水处理站废气排放口 | 挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业DB36 1101.3-2019 | 挥发性有机物、四氢呋喃 | 每年1次 |
|  |  | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 氨（氨气） | 每年1次 |
|  | 危废仓库附近表层土样土壤监测 | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、氨氮（NH3-N）、氟化物（以F-计）、2-氯酚、二氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2-二氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、茚[1，2，3-cd]芘、苯并[a]蔥、二苯并（a，h）蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、二噁英、苯胺类、丙酮、石油烃 | 每年1次 |
|  | 行家村农田土壤监测 | 《农业用地土壤污染风险管控标准》 | pH 值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、氨氮（NH3-N）、氟化物（以F-计）、二氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、甲苯、苯胺类、丙酮、石油烃 | 每年1次 |
| 园区周边土壤监测 | 园区周边（4个点） | 《建设用地土壤污染风险管控标准》 | pH值、有机质、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、有机氯农药（六六六、滴滴涕）和多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、屈、苯并（a）荧蒽、苯并（k）荧蒽苯并（a）芘、茚苯（1，2,3-cd）芘、二苯并（a，n）蒽和苯并苝）。报告中需要附现场采样照片和经纬度。 | 每年1次 |

采样及监测服务、报告要求以《1.井开区环境监控中心实验室运维管理服务内容及要求》中（2）服务要求1）样品采样及监测服务要求为准。按照采购人实际要求，供应商须及时完成样品采集监测并出具CMA认证的监测报告，不得耽误采购人监测报告报送任务。

3. 井开区2026年度执法应急监测服务内容及要求

井冈山经济技术开发区2026年度执法应急监测包括但不限于以下指标：

①入河排污口监测（详见附表3 入河排污口监测）；

附表3 入河排污口监测

| 监测类别 | 监测项目 | 点位个数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家交办入河排污口监测 | PH、COD、氨氨、总磷、总氮 | 72 | 每季度1次（此数量为最大数量，部分点位动态更新，不需要监测） |
| 一期、二期污水处理厂入赣江排污口 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、硒、锌、挥发酚、石油类、总砷、汞、镉、铜、六价铬、总铅、阴离子表面活性剂、氟化物、氰化物、硫化物 | 1 | 每季度1次 |
| 富滩工业园污水处理厂入孤江河排污口 | 流量、 pH值、水温、 溶解氧、 色度、 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 、总氮、 挥发酚、 硫化物、 动植物油、石油类、汞、六价铬 、阴离子表面活性剂、 氟化物、氰化物、总铬、 总铜、 总硒、 总砷、 总铅、 总镉、总锌、高锰酸盐指数 | 1 | 每季度1次 |
| 城市黑臭水体监测 | 溶解氧、透明度、氨氮 | 30 | 每年1次 |

②水、大气、土壤、地下水、噪声等环境执法应急监测指标及数量（详见附表4 环境执法应急监测）。

附表4  环境执法应急监测

| 监测项目 | 监测指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | PH | 200 |
|  | COD | 200 |
|  | 氨氮 | 200 |
|  | 总磷 | 200 |
|  | 总氮 | 200 |
|  | 溶解氧 | 20 |
|  | 铜 | 40 |
|  | 镉 | 20 |
|  | 锌 | 20 |
|  | 铅 | 20 |
|  | 镍 | 20 |
|  | 总铬 | 10 |
|  | 六价铬 | 10 |
|  | 铍 | 5 |
|  | 钡 | 5 |
|  | 银 | 10 |
|  | 砷 | 20 |
|  | 铊 | 20 |
|  | 汞 | 20 |
|  | 硒 | 5 |
|  | 水温 | 10 |
|  | 流量 | 20 |
|  | 悬浮物 | 20 |
|  | 高锰酸盐指数 | 10 |
|  | 甲苯 | 10 |
|  | 苯酚 | 10 |
|  | 二氯甲烷 | 10 |
|  | 氰化物 | 10 |
|  | 氟化物 | 10 |
|  | 石油类 | 10 |
|  | 溯源同源性 | 10 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10 |
|  | 余氯 | 20 |
| 大气环境 | 氨气 | 100 |
|  | 硫化氢 | 100 |
|  | 颗粒物 | 100 |
|  | 臭气浓度 | 100 |
|  | 氯化氢 | 100 |
|  | 硫酸雾 | 50 |
|  | 挥发性有机物 | 100 |
|  | 油烟 | 10 |
|  | 非甲烷总烃 | 50 |
|  | 甲醛 | 50 |
|  | 甲醇 | 10 |
|  | 废气流量 | 20 |
|  | 二噁英 | 12 |
|  | 氮氧化物 | 50 |
|  | 二氧化硫 | 50 |
|  | 林格曼黑度 | 20 |
|  | 乙酸乙酯 | 10 |
|  | 乙酸丁酯 | 10 |
| 声环境 | 噪声 | 50 |
| 土壤 | 总铜、总镍、总锌、总汞、总铅、总砷、总镉、总铬、六价铬 | 15 |
|  | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； | 15 |
| 地下水 | 色度、嗅和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、化学需氧量、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、（顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯）、三氯乙烯、四氯乙烯、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷、溴仿、敌敌畏、乐果、石油烃（C10-C40） | 15 |

采样及监测服务、报告要求以《1.井开区环境监控中心实验室运维管理服务内容及要求》中（2）服务要求1）样品采样及监测服务要求为准。

本项目监督性监测与执法应急监测的指标因子及数量可相互调剂，合同总价保持不变。

4.本项目的基本人员配备要求

（1）须配备项目负责人1名，日常驻场技术人员不少于4人；如需开展应急监测任务，供应商须按要求增补人员，应急作业期间现场技术人员不少于8人。采购人有权根据实际工作需要调整人员数量，供应商须严格遵照要求落实执行。

（2）项目负责人须具备相关专业（化学类或环境类或生物类或药物类或材料类）本科（含）以上学历，具备环境类专业中级工程师（含）以上职称，须具备3年（含）以上环境监测工作经验，且具备监测站从业经历，熟悉企业及污染物情况。项目负责人要对本项目的所有服务内容负责。

（3）日常驻场技术人员须具备相关专业（化学类或环境类或生物类或药物类或材料类）大专（含）以上学历，须具备2年（含）以上环境监测工作经验，具备环境监测采样及检测能力，能够熟练掌握实验设备操作规范流程，并具备故障排除能力；持有有效机动车驾驶证，且具备一年以上实际驾驶经历，能够熟练驾驶车辆完成采样工作（有酒驾、醉驾记录者一律不予使用）。其中至少2人具备环境类专业助理工程师（含）以上职称。

（4）日常驻场技术人员须设定两个月的试用期。供应商须保证每月所有日常驻场技术人员合计90%以上出勤率（按每月工作22日计算）。在实验室及现场监测采样有加班、应急等任务时，确保至少有2名技术人员协助。日常驻场技术人员如无重大意外情况，6个月内不得更换，供应商如需更换日常驻场技术人员，应提前30日以书面形式通知采购人，并经采购人书面同意后方可更换。

5.其他要求

（1）供应商须提供皮卡或越野专用车辆1辆，用于现场辅助执法检查及采样工作；如需开展应急监测任务，须增补车辆，应急期间现场作业车辆不少于2 辆。实际车辆配置数量以采购人现场工作及监测实际需求为准，供应商须严格遵照要求落实执行。供应商须承担车辆使用过程中产生的全部费用，包含但不限于车辆折损、日常维修、燃油费用、保险费用、过路过桥费、停车费等车辆使用过程中产生的一切费用。

（2）服务期内，供应商所有人员及车辆的人身、行车安全全部责任均由供应商自行承担。