# 第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 详见第二部分 采购要求 |
| 交货地点 |  | 详见第二部分 采购要求 |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙项目。报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务（含质保期内设备保养），标准附件，专用工具，检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一） 技术需求

1、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | ‌基础开颅包 | 套 | 2.29009 | 3 | 6.87027 | 否 |
| 品目二 | 诺顿剥离子成套器械包 | 套 | 3.9897 | 1 | 3.9897 | 否 |
| 品目三 | 动脉瘤夹 | 个 | 19360 | 4 | 7.7440 | 否 |
| 品目四 | 内窥镜头 | 个 | 3740 | 3 | 1.1220 | 否 |
| 品目五 | 定制放大镜及头灯 | 套 | 1.65 | 1 | 1.65 | 否 |
| 品目六 | 神经显微器械包 | 套 | 8.05134 | 2 | 16.10268 | 否 |
| 品目七 | 气管切开包 | 套 | 0.26433 | 2 | 0.52866 | 否 |
| 品目八 | 宫腹腔镜手术器械包 | 套 | 3.23928 | 1 | 3.23928 | 否 |
| 品目九 | 啫喱体位垫 | 套 | 2.1285 | 1 | 2.1285 | 否 |

2、规格型号及采购数量

（1）品目一：基础开颅包

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个/套） |
| --- | --- | --- |
| 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 手术刀柄 | 7# | 1 |
| 持针钳 | 180mm，直，粗针 | 1 |
| 持针钳 | 220mm，直，粗针 | 1 |
| 止血钳 | 125mm，弯蚊，全齿 | 4 |
| 止血钳 | 140mm，弯，全齿 | 2 |
| 止血钳 | 160mm，弯，全齿 | 2 |
| 止血钳 | 180mm，弯，全齿 | 2 |
| 组织钳 | 160mm，直 | 2 |
| 止血钳 | 160mm，直，全齿 | 2 |
| 组织剪 | 180mm，直 | 1 |
| 组织剪 | 180mm，弯 | 1 |
| 帕巾钳 | 140mm，尖头 | 4 |
| 海绵钳 | 250×10mm，弯有齿 | 1 |
| 头皮夹钳 | 160mm | 4 |
| 头皮拉钩 | 180mm，钝 | 4 |
| 椎板咬骨钳 | 200mm×3mm/10mm×130°，超薄型 | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 200mm×4mm/10mm×130°，超薄型 | 1 |
| 咬骨钳 | 220×4mm，直头，左侧角40°，双关节 | 1 |
| 咬骨钳 | 220×3mm，直头，双关节 | 1 |
| 后颅凹咬骨钳 | 230mm，双关节 | 1 |
| 线锯 | 60mm，手把 | 1 |
| 线锯 | 500mm | 10 |
| 线锯导引器 | 340mm | 1 |
| 脑膜剥离器 | 240mm | 1 |
| 医用镊 | 250mm，直 | 1 |
| 组织镊 | 140mm，1×2钩 | 2 |
| 脑部解剖镊 | 200×1mm，枪状，有齿 | 1 |
| 脑膜镊 | 200×1×2mm钩，大柄花 | 1 |
| 脑部解剖镊 | 200×1mm，直形，有齿，大柄花 | 1 |
| 骨刮匙 | 210×4mm，直，六方柄 | 1 |
| 脑压板 | 200×7×9mm | 2 |
| 脑压板 | 200×11×13mm | 2 |
| 脑压板 | 200×10mm | 2 |
| 神经剥离器 | 240mm×5mm×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 1 |
| 椎板牵开器 | 210mm×60mm×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 椎板牵开器 | 210mm×40mm×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 骨锤 | 200mm/140g | 1 |
| 乳突牵开器 | 105×3×3mm | 1 |
| 后颅凹牵开器 | 180mm×24mm，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8° | 1 |
| 弓形钻 | 350mm | 1 |
| 骨膜剥离器 | 280×16mm，直，圆刃，重切削型 | 1 |
| 医用尺 | 200mm | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ2，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ2.5，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ3，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 220mm×Φ2，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 220mm×Φ2.5，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 220mm×Φ3，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 220mm×Φ4，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 220mm×Φ4.5，可控缩口 | 1 |
| 脑膜剪 | 180mm圆弯头 | 1 |
| 脑膜挑针 | 150mm，锐 | 1 |

品目二： 诺顿剥离子成套器械包

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个/套） |
| --- | --- | --- |
| 剥离器 | 190×1.3，角弯，1#，圆头 | 1 |
| 剥离器 | 190×2.3，角弯，2#，圆头 | 1 |
| 剥离器 | 190×3.3，角弯，3#，圆头 | 1 |
| 剥离器 | 190×1.2，微弯，4#，叶片状 | 1 |
| 剥离器 | 190×3，角弯，5# | 1 |
| 剥离器 | 190×1.3，微弯，6#，叶片状 | 1 |
| 剥离器 | 190×1.8，微弯，7#，叶片状 | 1 |
| 剥离器 | 190×2.3，微弯，8#，叶片状 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.3×2.2×90°，角弯，9#，尖头 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.5×2.2×90°，角弯，10#，钝头 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.3×2.5×45°，角弯，11#，尖头 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.5，直形，12#，钝头 | 1 |
| 刮匙 | 190×1.5，直形，13#，显微 | 1 |
| 刮匙 | 190×1.5，弯形，14#，显微 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.8，直形，15#，泪滴状 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.8×4×90°，角弯，16#，泪滴状 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.8×6×90°，角弯，17#，泪滴状 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.8×4×40°，角弯，18#，泪滴状 | 1 |
| 剥离器 | 190×Ф0.8×5.5×40°，角弯，19#，泪滴状 | 1 |
| 消毒盒 | 262×162×22 | 1 |

品目三：动脉瘤夹

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 动脉瘤夹 | 枪型簧式，360°旋转，适用于标准夹 | 2 |
| 动脉瘤夹 | 枪型簧式，360°旋转，适用于蛇牌迷你夹 | 1 |
| 动脉瘤夹 | 枪型簧式，360°旋转，适用于杉田迷你夹 | 1 |

品目四：内窥镜头

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 内窥镜头 | 0° 4x175mm | 2 |
| 内窥镜头 | 30° 4x175mm | 1 |

品目五：定制放大镜及头灯

有线头灯参数及配置( 头戴款）

1．头灯采用磁吸设计，可轻松实现头灯安置在放大镜上的操作，具有轻盈、时尚、现代感强的特点，可与放大镜配套使用。

2、纤薄头罩式头框，全方位固定。

3.具有超强的亮度，光斑均匀柔和，对医生视力有效的保护，适合精细检查或手术。

4、多档可调节光源亮度，标配便携开关。

5．光源寿命≥50000hr。

6、色温：≥5000k，光强度≥30000 lux 。

7、聚焦光束尺寸≥100mm。

8、大容量电池3.6V, ≥6000mAh，锂离子电池安全可靠，续航持久．工作时间7-24小时，快速 USB - C 充电，电池充电次数高达500次以上。

- 重量：灯头为轻量级，重量≤50g。

手术放大镜3.5倍参数表

1、放大倍数：3.5倍（伽利略型）

2、制作方式：人体工程学设计减少疲劳，工作距离适用范围35-55厘米，可依据医师自身度数矫正近视、远视、散光、老花。

3、同轴磁吸设计：放大镜配有头灯同轴转接口，便于同轴调节，磁吸设计可轻松实现头灯安置在放大镜上的操作。

4、镜头长度≤3cm，镜头重量≤50g。

5、景深：≥15cm。

6、材质：镜架及镜框均为纯钛材质，放大镜镜片为 MR 材质，放大筒镜镜片为天文光学镜片，筒镜主体滚筒为铝合金。

7、目镜嵌入定制式，通过靠近眼睛来提供更宽的视野，45cm处的手术视野直径≥9.5cm。

8、具备高分辨率和高清晰度，保证在任何环境中均保持清晰的图像。

9、颜色多种可选，可调式鼻托，佩戴更舒适。

品目六：神经显微器械包

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（个/套） |
| --- | --- | --- |
| 显微剪 | 225mm，枪状，直头 | 1 |
| 显微剪 | 225mm，枪状，弯头 | 1 |
| 显微剪 | 225mm，枪状，右弯 | 1 |
| 显微镊 | 225×3mm，枪状，环形有齿 | 1 |
| 显微镊 | 225×2mm，枪状，环形有齿 | 1 |
| 显微镊 | 225×4mm，枪状，环形有齿 | 1 |
| 显微组织镊 | 225mm，1×2钩，枪状 | 1 |
| 显微镊 | 225×0.9mm，枪状，有齿 | 1 |
| 剥离器 | 210mm，枪状，上弯 | 1 |
| 剥离器 | 210mm，枪状，下弯 | 1 |
| 显微钩 | 240mm×Ф1×2.5×45°，枪形，球头 | 1 |
| 剥离器 | 240mm×Ф1，枪形，球头 | 1 |
| 剥离器 | 250mm×φ1×3×90°，直头，球头 | 1 |
| 显微持针钳 | 180×0.4mm，直型 | 1 |
| 肿瘤摘除钳 | 180×2mm，直头 | 1 |
| 肿瘤摘除钳 | 180×3mm，直头 | 1 |
| 显微刮匙 | 240×3mm，枪形，上弯，环状 | 1 |
| 显微刮匙 | 240×3mm，枪形，下弯，环状 | 1 |
| 显微刮匙 | 230×3mm，枪状 | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ1.5，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ2，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ2.5，可控缩口 | 1 |
| 脑吸引管 | 270mm×Φ3，可控缩口 | 1 |

品目七：气管切开包

| 产品名称 | 规格型号 | 数量（把（套）/套） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气管扩张钳 | 150mm，弯型 | 1 | 把 |
| 气管套管 | ZX·QT-普通7mm | 1 | 套 |
| 气管套管 | ZX·QT-普通8mm | 1 | 套 |
| 气管套管 | ZX·QT-普通9mm | 1 | 套 |
| 气管套管 | ZX·QT-普通6mm | 1 | 套 |
| 手术刀柄 | 3# | 1 | 把 |
| 手术刀柄 | 7# | 1 | 把 |
| 手术刀片 | 15# | 1 | 包 |
| 组织剪 | 180mm，直 | 1 | 把 |
| 医用镊 | 125mm，直 | 1 | 把 |
| 医用镊 | 140mm，直 | 2 | 把 |
| 组织镊 | 140mm，1×2钩 | 1 | 把 |
| 帕巾钳 | 110mm，尖头 | 4 | 把 |
| 止血钳 | 125mm，直蚊，全齿 | 3 | 把 |
| 止血钳 | 125mm，弯蚊，全齿 | 3 | 把 |
| 止血钳 | 140mm，直，全齿 | 3 | 把 |
| 止血钳 | 140mm，弯，全齿 | 3 | 把 |
| 止血钳 | 160mm，弯，全齿 | 1 | 把 |
| 持针钳 | 140mm，直，细针 | 1 | 把 |
| 甲状腺拉钩 | （117mm，120mm） 一副 | 1 | 副 |
| 拉钩 | 170mm，双头（板式/三爪，锐），气管 | 2 | 把 |
| 止血钳 | 220mm，弯，全齿 | 2 | 把 |
| 组织剪 | 180mm，弯，综合 | 1 | 把 |

品目八：宫腹腔镜手术器械包

适配宫腔镜系统：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、南京迈瑞生物医疗电子有限公司、桐庐精锐医疗器械有限公司 ，型号：摄像主机：U1、冷光源：HB300L、宫腔镜：M02930A、灌注泵：JRG-I（A）；适配腹腔镜系统：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、南京迈瑞生物医疗电子有限公司，型号主机UX5-TEC、光源HB500R、气腹机HS-50F、腹腔镜M 01030A）

配置清单：

- 简易举宫器  固定式  1把

- 腹腔镜双极电凝钳  弯分离型5*330mm  2把

- 腹腔镜单级电勾  长头5*330mm  2把

- 腹腔镜气腹针  2.2*150mm   2把

- 腹腔镜分离钳 弯分离钳45° 5*340mm  4把

- 腹腔镜剪刀  双动弯剪  2把

- 腹腔镜手推式冲洗吸引器  三通冲洗器5*330mm  2把

- 腹腔镜O型持针器  左弯5*330mm  2把

- 腹腔镜无损伤抓钳             2把

- 固定韧带钩钳   27cm    1把

- 阴道压板      1件

- 子宫肌瘤钻   螺旋型5mm、10mm   各一个

- 塑料举宫器  举宫贝大中小各1，举宫架、举宫头、固定螺丝、引导棒、量棒、举宫器操纵杆（大小各1）、举宫器固定螺母     1套

品目九：啫喱体位垫

啫喱俯卧位胸垫（规格63*46*16CM）、啫喱封闭式头垫（规格25*20*10CM） 、啫喱开放式头圈（规格20*20*7CM）、啫喱俯卧位头垫（规格25*33*13CM）、啫喱俯卧位隧道垫(规格64*64*25cm)、啫喱减压床垫（规格100*50*1.5CM）、啫喱半圆型垫（50*15*10CM  ），允差±10%，以上规格各一个/套。

注：以上技术需求必须完全满足，否则投标无效。

（二） 商务条件

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：合同签订后40天内完成产品的供货、安装、调试并保证正常运行。

中标人每逾期1日，采购人将扣减合同总金额的万分之五，最高不超过合同金额的百分之五。扣减金额达到最高值，采购人将有权单方面终止合同并不予退还中标人履约保证金。

3、履约保证金：中标人应在合同签订时以保险、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交合同金额10%的履约保证金。项目交货并验收合格后，该履约保证金将无息退回。

如果中标人未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

4、付款方式：

所有货物到场后并通过初步验收后支付合同金额的70%,所有设备试运行半年后通过采购人最终验收后支付合同金额的30%。每次付款前，中标人应开具正规有效的增值税发票。

5、质保期及售后服务

1）所投产品为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。所有设备质量保证期为36个月的，质量保证期自采购人验收合格之日起计算；质保期内出现故障，供应商须在接到通知后的最长4小时内赶到现场，提供不间断的服务直到解决故障，不能解决的，更换全新部件，所涉及费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付；投标人还应承担质保期内设备的维保服务。

2）投标人须对所有设备提供终身维修服务，质保期外出现故障，供应商须在接到通知后的最长4小时内赶到现场，提供不间断的服务直到解决故障，只收取成本费用。

6.验收

1）货物达到指定地点后，由中标人提出到货验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行货物的包装的检查、开箱检查，对合同货物的品名、型号规格、数量、附件及备件（如产品说明书、产品合格证书）等是否齐全进行核查，核查无误后进行到货验收。中标人配合采购人合同货物安装调试完毕后，由中标人提出交付验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行交付验收。

2）视项目实施情况，采购人有权选择是否邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。检测费用.验收小组评审费及其他相关费用由中标人独立承担。如货物未能通过检测验收，中标人应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

3）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足.更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

4）验收标准：

符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

货物来源符合官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

如采购文件的技术要求或采购文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。

7.培训：

1）培训对象由采购人指定。

2）培训目标：根据产品特点及技术要求成交供应商应对采购方的操作人员、维护技术人员、管理人员免费进行培训至少2人直至熟练掌握为止。

8.其他要求

中标人应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权.商标权.著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

注：以上商务要求必须完全满足，否则投标无效。