### （一）（声学振动测试分析系统）（1套）

| 序号 | 重要性 | 产品名称 | 指标项（规格） | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 声学振动测试分析系统 | 1.信号发生器：具备信号发生器功能，输入通道数4，输出通道数2，频率范围满足0~50kHz； 2. 可拆卸前面板：配置可拆卸前面板，4通道7-pin接头和2通道BNC接头； 3. 功率放大器：通道数≥2，0dB/20dB增益设置； 4. 传声器1：传声器频率范围满足1Hz~20000Hz，灵敏度（250Hz）≤4mv/Pa,配置至少4根传声器探头管，20mm、50mm、100mm、200mm长度探头管至少各一根； 5. 传声器2：传声器频率范围满足10Hz~20000Hz，灵敏度（250Hz）≤20mv/Pa； 6. 软件：配套测试软件，支持时域数据分析和实时频谱测量； 7. 线缆：4根 | ★ | 技术要求响应/偏离表 |

注：“★”代表实质性指标，不允许负偏离，任何一项负偏离作无效响应处理；