## 二、采购要求

（一） 技术需求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P天花机空调 | - 一级节能 - 1、冷暖两用、380V 2、全年能源消耗效率APF≥3.8 3、额定制冷量≥12000W 4、额定制热量≥13000W( 不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤5100W 6、额定制热功率≤4700W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率≤2500W 8、循环风量≥1800m³/h 9、室内机噪音最大值≤54dB(A) 10、室外机噪音最大值≤64dB(A) | 套 | 12 |
| 2 | 黑白A4双面打印机 | - 打印速度：≥30页/分钟 - 2、分辨率：≥600*600dpi; - 4、内存容量：≥256MB - 5、首页打印时间：≤6.9秒 - 6、功能：打印、复印、扫描、自动双面 - 7、复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、自动双面复印、逐份复印 - 8、扫描：平板+ADF≥50页 - 9、接口：高速 USB 2.0 ; 有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx - 10、打印语言：PCL5e、PCL6、PS、PDF - 11、鼓粉分离鼓组件：≥20000页，粉盒：≥4000页 | 台 | 7 |
| 3 | 3P立式空调 | - 一级节能 - 1、冷暖两用、220V 2、全年能源消耗效率APF≥3.7 3、额定制冷量≥7200W 4、额定制热量≥8500W(不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤2400W 6、额定制热功率≤3100W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率≤2400W 8、循环风量≥1300m³/h 9、室内机噪音最大值≤52dB(A) 10、室外机噪音最大值≤63dB(A) | 套 | 5 |
| 4 | 3P天花机空调 | - 一级节能 - 冷暖两用、220V 2、全年能源消耗效率APF≥3.7 3、额定制冷量≥7200W 4、额定制热量≥8600W(不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤2600W 6、额定制热功率≤3000W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率≤2000W 8、循环风量≥1150m³/h 9、室内机噪音最大值≤53dB(A) 10、室外机噪音最大值≤62dB（A） | 套 | 4 |
| 5 | 2P挂壁式空调 | 一级节能 - 1、冷暖两用、220V 2、全年能源消耗效率APF≥4.2 3、额定制冷量≥5000W 4、额定制热量≥7000W( 不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤1500W 6、额定制热功率≤2200W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率≤1400W 8、循环风量≥850m³/h 9、空调室内机噪音最大值≤52dB(A) 10、空调室外机噪音最大值≤61dB(A) | 台 | 4 |
| 6 | 台式电脑 | 1、处理器：≥ 14核心20线程，基础频率≥2.6GHz，11.5MB缓存； 2、内存：≥16GB DDR5 4800MHz； 3、存储：≥1T M.2 NVMe固态硬盘；读写速度≥ 2000MB/s 4、电源：额定≥180W电源； 5、网络：集成千兆自适应以太网卡； 6、显示器：≥27寸显示器 ,分辨率：1920*1080， 带HDMI和VGA接口； 7、所有配置必须原厂原装，不接受其他改装配置； 8、配备鼠标键盘。 9、必须符合财政部工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号文中带*的规定。 | 台 | 10 |
| 7 | 笔记本电脑 | 1、处理器：≥12核、≥16线程 主频≥2.7GHz； 2、内存：≥16G DDR5 内存，标配双内存插槽； 3、硬盘：≥512G M.2 NVMe固态硬盘；读写速度≥2000MB/s 4、显示屏：≥14＂ LED雾面防眩光液晶显示屏； 5、网卡：≥802.11 AX无线网卡（支持WIFI6协议， 蓝牙5.0协议）； 6、摄像头：≥720P高清摄像头； 7、电池：内置≥60WHr及以上锂电池； 8、体积：重量≤1.42KG（含电池），厚度≤16.9mm； 9、配备鼠标键盘。 10.必须符合财政部工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号）中带*的规定。 | 台 | 2 |
| 8 | 彩色A3双面打印机 | - 打印速度：≥20页/分钟(黑白彩色)； - 打印分辨率：≥1200*1200dpi - 复印、扫描分辨率：≥600*600dpi； - 扫描速度：≥40页/分钟(黑白彩色)； - 支持U盘扫描；配置彩色扫描功能，支持推扫描及拉扫描；供纸能力：≥1200页供纸能力（2*550页纸盒+100页旁路纸盒）； - 内存：≥2GB； - 硬盘：≥128GB； - 显示屏：≥7英寸显示屏； - 首页复印速度≤8秒（黑白）、10秒（彩色）、预热时间≤30秒。 | 台 | 1 |
| 9 | 碎纸机 | - 1、碎纸效果（mm）2*12 - 2、连续碎纸时间≥60分钟 - 3、可碎CD - 4、碎纸张数≥8张 - 5、碎纸箱容量≥20升 - 6、5级保密等级 | 台 | 1 |
| 10 | 室外LED显示屏 | - 含室外一体支架、配套视频处理器、配电柜、电源、控制器、线路等配套设备 - 一、显示屏参数： - 像素点间距：≤2.5mm - 单元板分辨率：≥8192 Dots - 像素构成：1R、1G、1B - 封装方式：SMD表贴三合一 - 驱动方式：恒流驱动 - 控制方式：同步控制系统 - 整屏平整度≤0.1mm - 白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 - 亮度均匀性≥95% - 水平视角≥170° - 垂直视角≥170° - 对比度≥5000：1 - 峰值功耗≤600W/m² - 平均功耗≤165W/m² - 供电电源：在4.0*（1±10%）VDC～4.8*（1±10%）VDC范围内能正常工作 - 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 - 色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.004Cx、Cy内；色域空间≥90% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥110%YUV(PAL) - 二、信号监控编排器信 - 信号输入：≥3路HDMI1.4、≥1路HDMI2.0、≥1路VGA、、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。 - 信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥4路SFP光纤接口、≥8路网口输出、≥2路USB输出。 - 控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485。 - 设备具有手机、平板、电脑等多媒体无线投屏功能。 - 为保障设备使用安全，避免非法人员操作导致的安全事故发生，要求设备安全控制能力。 - 三、数据监测解码网关 - 1、数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作。 - 2、嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性。 - 3、‌数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入。 - 4、‌协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信。 - 5、‌安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌。 ‌ - 四、全彩电源 - 输入电压：Vac176-264VAC - 输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A - 输入频率范围：47Hz/63Hz±5% - 散热方式：自散热 - 启动时间测试：在额定电压220VAC状态下,启动时间≤5S - 冷启动浪涌测试：在额定电压220VAC状态下,冷启动浪涌≤70A - 绝缘阻抗测试：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥70MΩ - 五、数据备份存储终端 - 1、数据备份存储终端的存储运行内存≥4GB。 - 2、数据备份存储终端自带USB2.0高速传输接口，传输速度≥15M/每秒。 - 3、数据备份存储终端具有数据保护功能，兼容电脑、工作站、服务器、播放盒、机顶盒等多种硬件设备。支持实时编解码及编辑处理功能。 - 4、数据备份存储终端所使用的各种材料和元器件符合电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。 - 5、数据备份存储终端防护性能具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等特性 - 六、电路安全管理终端 - 1、支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能。 - 2、产品支持在预期使用和合理可预见的使用下能安全操作、运行、并不会对人身、财产和周围环境产生危险。 - 3、诊断功能‌：所有I/O模块配备LED状态指示，支持自诊断功能。 - 4、平均无故障运行时间(MTBF)不小于5万小时。‌ | 平方 | 24 |
| 11 | 1.5P挂壁式空调 | - 一级节能 - 冷暖两用、220V 2、全年能源消耗效率APF≥4.5 3、额定制冷量≥3500W 4、额定制热量≥4500W( 不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤850W 6、额定制热功率≤1290W(不含电辅加热) 7、电辅加热功率≤1020W 8、循环风量≥550m³/h 9、空调室内机噪音最大值≤49dB(A) 10、空调室外机噪音最大值≤58dB(A) | 台 | 1 |
| 12 | 铜管 | 5P天花机 | 米 | 180 |
| 13 | 铜管 | 3P天花机 | 米 | 42 |

注意：台式电脑（台式计算机）、笔记本电脑（便携式计算机）、 显示器、空调、打印机等属于强制节能产品，响应文件中须提供有效期内的节能认证证书扫描件，未提响应无效。

（二）商务条件

1、质保期：质量保证期为3年，质保期自项目验收合格之日起计算，成交供应商必须保证质保期内项目正常使用。所有费用（含维修人工费、差旅费、物流费等一切费用）由成交供应商承担。其中包括质保期内所有故障部件的免费更换及整套货物故障的现场维修（人力不可抗拒因素除外）。

2、付款方式：项目完成验收合格后支付中标价的100%。

3、交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完成。

4、交货地点：分宜县幸福里小区幼儿园。

5、投标报价：本项目报价包括货物费用、材料费、安装调试费、运输搬运费、税费等履行合同所需的所有的费用，并以通过采购人的验收和达到使用目的为履约标准。

6、售后服务：3年保修（费用包含在此次报价内）、质保期内提供2*72小时电话响应，并提供有效解决2*72小时方案和技术服务培训支持。

7、验收

7.1、货物到现场后，由采购人组织有关专业人员共同现场验收。验收时主要对货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，对货物依照询价文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求以及最终业主满意需求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、性能不符合询价文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。

7.2、交付验收标准，依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

7.3、成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

7.4、在验收过程中发现有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

7.5、对于不合格的货物，成交供应商须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

说明：“商务条件为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效响应处理。