
二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 1 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	养老院一号楼
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.拆除部分
	
	
	
	
	
	

	1
	011614002001
	柜体拆除
	1.原有柜子拆除 含外运
	个
	29
	
	
	

	2
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.黏土砖 多孔 砖
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m3
	1.907
	
	
	

	3
	011605001001
	平面块料拆除
	1.楼地面 地面
砖  铲除找平层 人工[00010104
] 含量+0.2
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m2
	136.07
	
	
	

	4
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
	1.靠墙扶手
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m
	63.86
	
	
	

	5
	011605002002
	立面块料拆除
	1.墙柱面 墙面 砖及陶瓷面砖
2.楼层运出垃圾
垂直运距15m以 内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m2
	618.2
	
	
	

	6
	011608002001
	铲除涂料面
	1.抹灰面油漆涂 料
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m2
	407.03
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 2 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	7
	011610002001
	金属门窗拆除
	1.原窗拆除
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	樘
	89
	
	
	

	8
	010402001002
	砌块墙
	1.蒸压加气混凝 土砌块墙 墙厚1 20mm M10现拌砌 筑砂浆
2.里脚手架
	m3
	6.01
	
	
	

	9
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.20厚1:2水泥 砂浆
2.挂钢丝网
	m2
	100.17
	
	
	

	
	
	2.楼地面
	
	
	
	
	
	

	10
	011102003001
	块料楼地面
	1.细石混凝土地 面找平层 30mm

实际厚度(mm): 40
2.聚合物水泥防 水砂浆 10mm厚
实际厚度(mm): 20  单个房间楼 地面面积≤8m2  人工*1.3
3.400*400防滑 面砖
	m2
	136.2
	
	
	

	11
	011108001001
	石材零星项目
	1.细石混凝土地 面找平层 30mm

实际厚度(mm): 40
2.零星装饰 石  材  【现拌非砌 筑砂浆】
	m2
	3.816
	
	
	

	12
	011105003001
	块料踢脚线
	1.瓷砖踢脚线
	m2
	1.95
	
	
	

	
	
	3.墙面
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 3 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	13
	011204003001
	块料墙裙
	1、20mmM15水泥 砂浆（满挂钢丝 网）
2、聚氨酯涂膜防 水2mm

3、20厚M15水泥 砂浆+瓷砖胶
4、300*600墙面 砖（美缝剂美缝 )
	m2
	685.23
	
	
	

	14
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.涂刷界面剂  2.刮腻子三遍  3.刷无机涂料2 遍
	m2
	52.5
	
	
	

	
	
	4.天棚
	
	
	
	
	
	

	15
	011302001001
	吊顶天棚
	1.装配式U形轻
钢天棚龙骨(不上 人型) 规格(mm)
600× 600 平面 2.方形铝扣板60 0× 600
3.铝扣板收边线
	m2
	575.03
	
	
	

	16
	011302001002
	吊顶天棚
	1.装配式U形轻
钢天棚龙骨(不上 人型) 规格(mm)
300× 300 平面 2.方形铝扣板30 0× 300
3.铝扣板收边线
	m2
	134.22
	
	
	

	17
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.涂刷界面剂  2.刮腻子三遍  3.刷无机涂料2 遍
	m2
	376.612
	
	
	

	
	
	5.门窗及其他
	
	
	
	
	
	

	18
	010807001002
	金属（塑钢、断 桥）窗
	1、铝合金隔热断 桥推拉窗(5+9A+ 5钢化玻璃 厚1.  4)
	m2
	161.08
	
	
	

	19
	011505001001
	洗漱台
	1.洗漱台600*80 0
	个
	28
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 4 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	20
	011505006001
	毛巾杆（架）
	1.毛巾杆 不锈 钢
	套
	28
	
	
	

	21
	011505002001
	晒衣架
	1.晒衣架 不锈 钢
	个
	28
	
	
	

	
	
	6.屋面瓦检修
	
	
	
	
	
	

	22
	01B001
	瓦屋面检修
	1.瓦屋面检修( 暂估价）
	项
	1
	
	
	

	
	
	7.措施费
	
	
	
	
	
	

	23
	01B002
	装饰脚手架
	1.钢管脚手架
	m2
	687
	
	
	

	24
	011703001001
	垂直运输
	1.檐高(m以内) 20
	天
	755
	
	
	

	
	
	8.水电安装
	
	
	
	
	
	

	25
	031004003001
	洗脸盆
	1、成品洗脸柜( 含洗脸盆、柜体 及配套台镜）
	组
	28
	
	
	

	26
	030412001001
	普通灯具
	1、吸顶灯
2、接线盒
	套
	102
	
	
	

	27
	030412001002
	普通灯具
	1、防雾吸顶灯
2、接线盒
	套
	33
	
	
	

	28
	030412004001
	装饰灯
	1、灯具开孔
2、射灯
3、接线盒
	套
	30
	
	
	

	29
	01B005
	水电管线改造
	1、水电管线改造 （水电管线，含  开关插座、不含  灯具洁具）
	m2
	1176
	
	
	

	
	
	校园内一号楼
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.拆除部分
	
	
	
	
	
	

	30
	011601001002
	砖砌体拆除
	1.黏土砖 多孔 砖
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m3
	68.911
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 5 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	31
	011605001002
	平面块料拆除
	1.楼地面 地面
砖  铲除找平层 人工[00010104
] 含量+0.2
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m2
	856.1
	
	
	

	32
	011605002003
	立面块料拆除
	1.墙柱面 墙面 砖及陶瓷面砖
2.楼层运出垃圾
垂直运距15m以 内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m2
	439.5
	
	
	

	33
	011608002002
	铲除涂料面
	1.抹灰面油漆涂 料
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	m2
	3213.93
	
	
	

	34
	011610002002
	金属门窗拆除
	1.原窗拆除
2.楼层运出垃圾 垂直运距15m以
内

3.建筑垃圾外运 运距1000m以内
	樘
	12
	
	
	

	35
	011702009001
	过梁
	1.过梁
	根
	9
	
	
	

	36
	010402001003
	砌块墙
	1.蒸压加气混凝 土砌块墙 墙厚1 20mm M10现拌砌 筑砂浆
2.里脚手架
	m3
	2.3
	
	
	

	37
	010402001004
	砌块墙
	1.蒸压加气混凝 土砌块墙 墙厚2 40mm M10现拌砌 筑砂浆
2.里脚手架
	m3
	2.96
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 6 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	38
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.20厚1:2水泥 砂浆
2.挂钢丝网
	m2
	63
	
	
	

	
	
	2.楼地面
	
	
	
	
	
	

	39
	010501001002
	垫层
	一层地面抬高10
cm
	m2
	15.2
	
	
	

	40
	011102003004
	块料楼地面
	1.细石混凝土地 面找平层 30mm

实际厚度(mm): 40
2.块料面层 陶  瓷地面砖 600*1 200
	m2
	856.1
	
	
	

	41
	011108001002
	石材零星项目
	1.细石混凝土地 面找平层 30mm

实际厚度(mm): 40
2.零星装饰 石  材  【现拌非砌 筑砂浆】
	m2
	2.88
	
	
	

	42
	011105003002
	块料踢脚线
	1.瓷砖踢脚线
	m2
	18.2
	
	
	

	
	
	3.墙面
	
	
	
	
	
	

	43
	011204003002
	块料墙裙
	1、20mmM15水泥 砂浆（满挂钢丝 网）
2、20厚M15水泥 砂浆+瓷砖胶
3、300*600墙面 砖（美缝剂美缝 )
	m2
	374.64
	
	
	

	44
	011207001001
	墙面装饰板
	1. 1.2M高竹木 纤维集成墙板墙 裙
	m2
	33.29
	
	
	

	45
	011406001003
	抹灰面油漆
	1.涂刷界面剂  2.刮腻子三遍  3.刷无机涂料2 遍
	m2
	1254.67
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 7 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	46
	011406001004
	抹灰面油漆
	一层外立面无机 涂料
1、涂刷界面剂
2、刮腻子三遍
3、刷无机涂料两 遍
	m2
	291.5
	
	
	

	
	
	4.天棚
	
	
	
	
	
	

	47
	011302001005
	吊顶天棚
	1、50轻钢(上人 型)
2、18mm厚阻燃 夹板
3、12mm厚防水 石膏板
4、刮腻子二遍  刷无机涂料三遍
	m2
	41.9
	
	
	

	48
	011302001006
	吊顶天棚
	原木色方通吊顶
	m2
	31.35
	
	
	

	49
	010810005001
	窗帘轨
	1.窗帘盒(不带 轨) 制作安装  2.成品窗帘轨
	m
	11.78
	
	
	

	50
	011406001005
	抹灰面油漆
	1.涂刷界面剂  2.刮腻子三遍  3.刷无机涂料2 遍
	m2
	1763.45
	
	
	

	
	
	5.门窗及其他
	
	
	
	
	
	

	51
	010802004001
	防盗门
	1.金属钢质门
	m2
	27.09
	
	
	

	52
	010807001004
	金属（塑钢、断 桥）窗
	1、铝合金隔热断 桥推拉窗(5+9A+ 5钢化玻璃 厚1.  4)
	m2
	42.9
	
	
	

	
	
	6.措施费
	
	
	
	
	
	

	53
	01B004
	零星修补
	1.外墙、内墙零 星修补（暂估）
	项
	1
	
	
	

	54
	01B003
	装饰脚手架
	1.钢管脚手架
	m2
	1451.2
	
	
	

	55
	011701002001
	外脚手架
	1.外装饰脚手架
	m2
	288.8
	
	
	

	56
	011703001002
	垂直运输
	1.檐高(m以内) 20
	天
	927
	
	
	

	
	
	7.水电安装
	
	
	
	
	
	

	57
	030412001004
	普通灯具
	1、吸顶灯
2、接线盒
	套
	44
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 8 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	58
	030412001005
	普通灯具
	1、1200*100平 板软膜灯
2、接线盒
	套
	12
	
	
	

	59
	030412001006
	普通灯具
	1、1200*150平 板软膜灯
2、接线盒
	套
	99
	
	
	

	60
	030412004002
	装饰灯
	1、灯具开孔
2、射灯
3、接线盒
	套
	18
	
	
	

	61
	01B006
	强电管线改造
	1、强电管线改造 （强电管线，含  开关插座、不含  灯具）
	m2
	1151.46
	
	
	

	
	
	钢楼梯
	
	
	
	
	
	

	
	
	基础部分
	
	
	
	
	
	

	62
	010101004001
	挖基坑土方
	挖掘机挖槽坑土 方 三类土
	m3
	16.5
	
	
	

	63
	010103001001
	回填方
	夯填土 机械 槽 坑
	m3
	3.97
	
	
	

	64
	010103002001
	余方弃置
	自卸汽车运土方 运距≤1km
	m3
	12.53
	
	
	

	65
	010515001001
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢 筋HRB400以内  直径(mm) ≤18
	t
	0.762
	
	
	

	66
	010501001001
	垫层
	现浇混凝土 垫层 C20商砼
	m3
	3.32
	
	
	

	67
	010501004001
	满堂基础
	楼梯底板C30商 品混凝土
	m3
	9.19
	
	
	

	68
	011702001001
	基础
	基础垫层模板
	m2
	2.56
	
	
	

	69
	011702001002
	基础
	满堂基础 无梁式 复合模板 木支
撑
	m2
	7.44
	
	
	

	
	
	钢结构部分
	
	
	
	
	
	

	70
	040901008001
	植筋
	1.植筋
	根
	16
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 9 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	71
	010516002001
	预埋铁件
	1.施工图纸中各 种预埋件（钢板 、地脚螺栓、柱 脚栓钉）
2.具体做法详见 施工图纸及相关 技术规范
	t
	0.15
	
	
	

	72
	010603001001
	钢管柱
	部位：钢管柱
1.包含制作（制 作前钢材表面应 进行喷砂除锈） 、安装、运输及 所有螺栓等
	t
	2.735
	
	
	

	73
	010603001002
	钢管梁
	部位：钢管梁
1.包含制作（制 作前钢材表面应 进行喷砂除锈） 、安装、运输及 所有螺栓等
	t
	2.898
	
	
	

	74
	010606013001
	零星钢构件
	部位：l50*5
1.包含制作（制 作前钢材表面应 进行喷砂除锈） 、安装、运输及 所有螺栓等
	t
	0.42
	
	
	

	75
	010606008001
	钢梯
	部位：焊接钢梯 1.包含制作（制 作前钢材表面应 进行喷砂除锈） 、安装、运输及 所有螺栓等
	t
	2.47
	
	
	

	76
	011405001001
	金属面油漆
	1、涂刷环氧富锌 底漆一遍+环氧云 铁中间漆+环氧富 锌面漆一遍
2、钢柱、钢梁耐 火极限≥2.5h
	m2
	173.771
	
	
	

	77
	011503001001
	金属扶手、栏杆 、栏板
	楼梯栏杆扶手
	m
	88.65
	
	
	

	
	
	其它
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	


	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 10 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	78
	01B007
	水井
	1.直径2.5m，深 12m，机械开挖
（成品直径2.3m 钢筋水泥涵管，
壁厚8cm）
2、深水泵（功率 2.2Kw）
	m
	12
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	[image: image1.png]



	表— 08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 (%)
	金额 (元)
	调整 费率 (%)
	调整后  金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环 境保护、文明施工、 安全施工费)
	
	
	
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	37771.14
	
	
	


	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：黄庄乡中心小学校园校舍改造
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项 目+规费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	[image: image2.png]



	表— 13


