## 第六章  采购需求

一、项目概况

1.1 建设地点

项目建设地点为萍乡市安源区。

1.2项目规模

本次全过程咨询服务内容涉及项目总投资为10236.85万元。资金来源为财政资金。

1.3建设内容
该项目主要对高坑镇、安源镇、五陂镇DN50-DN400供水管网进行改造共115公里，共涉及户数4520户，改造DN50供水低压管线6.8公里，改造DN75供水低压管线8.8公里，改造DN100供水中压管线25.6公里，改造DN150供水中压管线13.9公里，改造DN200供水中压管线22公里，改造DN250供水中压管线10.3公里，改造DN300供水中压管线16.4公里，改造DN400供水中压管线11.2公里，增设水表2980个，增设二次供水设施7个，增设分区计量装置8个。

二、招标控制价

本项目控制价为413万元，具体如下：

| 序号 | 名称 |  | 控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萍乡市安源区东北片区供水管网漏损治理二期项目全过程工程咨询服务（项目管理） | 全过程项目管理 | 160 |
|  |  | 施工图审查 | 12 |
|  |  | 水土保持咨询服务 | 40 |
|  |  | 社会稳定性评估报告 | 15 |
| 2 | 萍乡市安源区东北片区供水管网漏损治理二期项目全过程工程咨询服务（工程勘察） |  | 64 |
| 3 | 萍乡市安源区东北片区供水管网漏损治理二期项目全过程工程咨询服务（测绘服务） |  | 10 |
| 4 | 萍乡市安源区东北片区供水管网漏损治理二期项目全过程工程咨询服务（工程监理） |  | 112 |
| 合计 |  |  | 413 |

- 三、服务内容 （技术条款）

- （一）全过程项目管理

1、项目计划统筹与总体管理

1.1制订项目管理具体目标，建立项目管理的组织机构，明确部门及岗位工作职责，分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划。

1.2编制项目总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。

1.3协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

2、前期工作管理（含报批报建等）

2.1根据项目建设内容编制报建报批工作计划，协助建设单位完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续(包括但不限于: 核准、办理土地、规划、建设等和项目相关的手续)。

2.2督促并配合建设单位办理建设工程施工许可证。

2.3管理施工现场的三通一平，督促落实施工现场通道接口。

3、进度管理

建立项目的分级计划体制，编制项目进度总控制计划并组织参与项目各方共同修订发布，定期检查工程进度计划的编制与执行情况，并根据情况采取纠偏措施。

4、质量安全管理

制订项目整体的质量目标，建立质量工作体系组织参与项目建设的各个单位建立相应的工作体系与工作制度，使之相互协调并监督执行。对工程项目建设全过程中的安全管理提供安全顾问服务，定期进行施工现场检查，提出安全评估报告。

- 投资控制

5.1 建立项目投资控制管理体系，明确投资控制目标、管控流程与岗位职责，对项目估算、概算、预算、合同价、变更签证、结算实行全周期动态管控，确保项目投资控制在批复概算及建设单位投资目标范围内。

5.2 协助建设单位开展项目投资估算、初步设计概算、施工图预算的复核与审查工作，对比分析概算、预算偏差情况，梳理超概风险点，提出优化建议及控价措施。

5.3 参与项目各类合同商务条款、计价方式、付款节点、风险范围的审核，配合建设单位完成施工合同、采购合同的造价风险把控，规避不合理计价及超付风险。

5.4 建立工程变更、现场签证管理制度，严格把控变更签证的必要性、合理性、经济性，审核变更签证工程量及费用，对不合理变更、超范围签证提出否决及优化意见，杜绝无效投资。

5.5 动态跟踪项目投资执行情况，定期开展投资偏差分析，梳理超概算、超预算风险，编制投资动态分析报告，及时向建设单位预警并提出纠偏、降耗、优化投资的可行措施。

5.6协助建设单位开展材料、设备询价、认价工作，对市场价格、品牌档次、计价标准进行核查，严控材料设备价格虚高，优化设备材料采购成本。

5.7建立投资管控台账，对概算执行、合同金额、变更费用、签证费用、已支付工程款、剩余投资额度进行动态台账管理，实现项目投资全过程可追溯、可管控。

6、项目组织协调管理

负责组织协调总承包人与参建各方及有关部门的工作，提高项目建设效率。

7、招标采购管理

根据项目特点对招标采购内容进行分解，制订招标采购计划，确定招标方式、标段划分等内容，审核设备材料的技术要求及参考品牌等。对招标代理编制的招标文件进行审核。

8、合同管理

负责本项目合同的审核、谈判，协助签订；对合同履约、变更、索赔进行管理。

9、档案管理（项目档案、归档等所有工作）

9.1根据时间、内容、类型进行分类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关的电子、文档资料直至项目移交。

9.2负责对勘察、设计、项目EPC工程总承包单位工程档案的编制工作进行审核，督促各单位编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。

9.3对工程建设过程中如质量、安全、文明施工等信息进行高效的分享、传递、监督、反馈、管理。

10、竣工验收及移交管理

10.1提供建设项目竣工验收阶段管理服务，组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和总体竣工验收，及时督促解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

10.2负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、工程总结等。

（二）施工图审查

依据国家法定程序，对建设工程施工图设计文件进行技术性审查，确保其符合公共利益、安全及强制性标准，并出具施工图审查合格书。

（三）水土保持咨询服务

编制本项目水土保持方案报告书、施工期监测、设施竣工验收技术评估并通过行政主管部门评审。

（四）社会稳定性评估报告

编制本项目社会稳定性评估报告经政法委备案完成。

（五）工程勘察服务

包括工程钻探，原位测试，取样试验，内业资料整理等。

（六）工程测绘服务

地形测量：控制测量，碎部测量，现场调绘等。

（七）工程监理

本工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、工程质量、工程进度和安全。进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位间的工作关系，具体包括但不限于：

1.参加施工图会审和设计交底；

2.参与分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收；

3.审查施工单位选择的分包单位的资质并认可；

4.审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案；

5.编制项目总控计划，并组织协调实施；

6.审查施工单位开工申请报告；

7.审查施工单位质保体系和质保手册并监督实施；

6.检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况；

9.检查施工现场原材料、构件实施进场的验收；

10.参加主要设备的现场开箱检查；

11.发现现场存在重大安全隐忠时，有权下达“暂停施工”的通知,并抄报业主；

12.审查工程形象进度，总监理工程师应签发月进度款，工程款支付必须由总监理工程师签字并加盖执业章；

13.监督施工合同的履行,维护业主的正当权益；

14.当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准时,应书面报告业主并提出建议。

- （八）人员配备要求（包括但不限于）

| 岗位 | 人数 | 资格条件 | 过程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 1人 | 具有注册一级建造师（市政公用工程）职业资格证书 | 全过程 | 现场服务 |
| 总监理工程师 | 1人 | 具有注册监理工程师（市政公用工程）职业资格证书 | 施工阶段 | 现场服务 |
| 勘察负责人 | 1人 | 具有注册岩土工程师职业资格证书 | 勘察阶段 | 后台服务 |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 项目现场管理人员 | 2人 | 具有国家注册类资格证书或工程类中级及以上职称 | 全过程 | 现场服务 |
| 专业监理工程师 | 2人 | 具有国家注册类资格证书或工程类中级及以上职称 | 施工阶段 | 现场服务 |
| 专业勘察人员 | 2人 | 具有测绘类相关专业中级及以上职称 | 勘察阶段 | 现场服务 |
| 注： 1.所有人员提供开标当月前（不含开标当月）六个月任意一个月本单位为其缴纳的养老保险证明材料（若为退休人员，则须提供退休证明及返聘合同，返聘期不得短于本项目服务周期），上述证件均须提供原件扫描件加盖公章。以上现场人员可根据项目实际进展安排进场。 2.拟派本项目人员须一人一岗，不得一人多岗，所有人员须遵循建设单位管理制度。 |  |  |  |  |

四、全过程咨询服务管理目标

1.投资管理目标：项目总投资控制在10236.85万元之内 ；

2.质量管理目标：合格及以上；

3.进度管理目标：严格按计划推进，资源高效调配确保工期目标。

4.安全文明管理目标：杜绝死亡重伤事故，扬尘噪声达标，文明施工合规。

五、质量要求：合格及以上。