- 一、物业服务基本情况：

- 高新校区所有房屋建筑和公共区域的保洁、绿化、小型水电工程维修、设施设备维护维修、安保、宿管等物业服务工作，具体涵盖：17栋建筑物及各类公共区域的保洁、绿化维护及垃圾清运；二次供水水池清洗、消毒、水质检测；周期性灭四害及特殊环境消杀毒；给水、雨水、污水、电力等管网系统、配电系统、给排水系统、弱电系统、电梯及建筑消防专用设备等设施设备的日常管理与维护维修；校园安全防卫、宿舍管理、物业档案资料管理等相关工作。

云山校区：物业管理和服务范围包括协助云山校区负责同志做好保卫、门卫、水电、保洁等人员的组织领导和日常管理工作；（包含但不限于管理协助招待所服务员兼保洁做好区域内工作、管理协助绿化工做好区域内园林养护工作；工厂职工安全稳定工作；门卫、交通、治安、整治、消防等日常安全综合管理工作；各类大型活动及重要警卫任务的安保工作；校园内施工单位施工安全规范管理及检查工作；完成领导交办的其他临时性任务。）

#### 具体情况为：

- 学生宿舍7栋【5栋7层，2栋15层（含2层地下室）】：负责公共区域清扫保洁、公共楼梯、走廊墙面清理保洁、公共卫生间清扫保洁（含8号楼食堂公共卫生间），设备及配套设施（消防设施、配电设备、供水设备、电梯、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道）的维护、维修，以及宿舍管理、安全巡防。

- 教学楼2栋（教学楼1栋南6层、北6层和图书馆楼1栋4层）：负责公共区域清扫保洁、公共楼梯、走廊墙面清理保洁、公共卫生间清扫保洁，设备及配套设施。（消防设施、配电设备、供水设备、电器设备、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道）的维护、维修和安全巡防。

- 技能训练楼1栋（7层含1层地下室）：负责公共区域清扫保洁、公共楼梯、走廊墙面清理保洁、公共卫生间清扫保洁，设备及配套设施（消防设施、电器设备、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道）的维护、维修和安全巡防。

- 综合楼1栋（6层和4层）：负责公共区域清扫保洁、公共楼梯、走廊墙面清理保洁、公共卫生间清扫保洁（含食堂公共卫生间），设备及配套设施（消防设施、电器设备、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道）的维护、维修和安全巡防。

- 5#学生宿舍综合楼1栋（22层）：负责公共卫生间清扫保洁，设备及配套设施（消防设施、配电设备、供水设备、电器设备、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道）的维护、维修，以及宿舍管理、安全巡防。

- 科技楼（5层）、综合运动馆（2层含屋顶运动场）和办公平房各1栋：负责公共区域清扫保洁、公共楼梯、走廊墙面清理保洁、公共卫生间清扫保洁，设备及配套设施（消防设施、电器设备、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道）的维护、维修和安全巡防。

- 建筑物公共区域消防设施、门窗设施、盥洗设施的维护、维修。

- 南校区地下停车场1栋（2层）：负责公共区域清扫保洁、公共楼梯、走廊墙面清理保洁，设备及配套设施（消防设施、电器设备、照明、道路、路灯、沟、上、下水管道、集水井等）的维护、维修和安全巡防。

- 建筑小品（如庭院人行道板、水泥凳缺损、墙面瓷板、地砖的修补、墙面涂料修补等小型零星维修）的及时修缮，建筑物的各类门、门锁、窗户玻璃、木质地板、木质橱柜、不锈钢制品的维修、更换等。

- 校园内转供电、发配电、二次供水、电梯、建筑消防（含消防控制室）的日常管理。负责低压供电的管理与抄表、设备及配套设施的维护、运行，供水设备及配套设施的维护、运行，二次供水的日常管理、水池清洗消毒、水质检测、市政水表的每日抄表。

- 校园所有绿化场地的苗木、草地施肥、修剪、防虫等维护（除杂保纯、养护、修剪、施肥、病虫防治等）以及树枝树叶清理外运。

- 校园区庭院公共环境卫生保洁、公共环境消杀毒（消杀毒工作按照采购人《校园消杀毒管理办法》执行）和垃圾站的垃圾收集清理、清运外运及校园室外公用设施如消防栓、自行车棚、球场、体育休闲器材维护维修，下水道、雨水井、化粪池清掏疏通。下水管道开挖维修及食堂积油池清掏疏通由采购人负责。

- 校园区24小时安全防卫、校园大门（5个大门）门岗值班、来人来访登记、进出人员、交通与车辆进出、停放秩序管理、邮件报刊收发及安全巡防，包括校内治安和巡逻、消防巡查及公共生活秩序维护等。

- 物业各类档案资料的收集管理（含重点人员信息收集与统计）。

- 校园内房屋建筑公共部位的养护和管理。包括校区内所有建筑物的屋面、内外墙面、楼梯间、走廊通道、卫生间、盥洗室、门厅、围墙、综体馆外窗及玻璃、1号楼13楼领导办公室的日常卫生清洁、会议室、会客室卫生清洁服务等。保洁人员使用的清洁剂应优先使用中性清洁剂或非强酸强碱类清洁剂，所选用的清洁剂在使用前必须征得学校后勤基建处同意后方可使用。若因清洁剂使用不正确造成腐蚀、污损由中标人负责对腐蚀或污损处限期免费修复更换。

- 公共设施设备的维修、养护、运行和管理。包括公共的上下供水主管、主落水管、垃圾桶、供变电房、共享照明、水泵房、楼内外消防设备、电梯（相关人员须具备特种设备安全管理员证）、空调、公用水池、公用管线，本项目中标人负责日常检查与维护等。电梯及空调的保养工作由采购人委托专业维保公司进行维保和支付费用。

- 校园公用设施和校区附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理。包括道路、沟渠、下水道、雨水井、化粪池、自行车棚、停车场、球场、建筑物屋顶等。

- 附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。包括文化体育娱乐场所及场所内固定运动休闲设施、物业管理用房。

- 协助学校组织开展重要接待、校园文化、联娱活动等。

- 校内学生宿舍的日常管理服务，包括对宿舍进出人员及物品的登记、询问、安全巡查管理和对学生进行相关安全教育、文明行为教育以及公共区域的清扫保洁和共用设施设备的日常维修。

- 日常维修，对公共区域设施设备进行日常巡查后，发现问题按维修时限进行维修更换，可采用智能网络平台进行报事报修，学校维修涉及局部高处作业、电焊操作、电工操作、氩弧焊作业等，进行特种作业时操作人员需持证上岗（因日常维修涉及高空作业，项目上必须有1个持有高空作业证照员工和1个电梯维护证照员工）。

- 学校房屋的设施设备（含水电设施）的维修、家用具维修、养护，在采购人提出委托时，中标人应无条件接受并按维修时限进行维修更换（含供电线路、照明线路、灯具的维修，不含专业设备）。

- 维修使用的水暖五金材料按照招标文件和投标文件要求，在招标文件清单内的材料由中标人自行提供（所提供的材料需达到国标合格标准和学校对材料的要求）。

- 由中标人提供的水暖五金材料，每月库存必须达到招标文件内指定数量，合同末期酌情减少库存。

- 不在招标文件清单内的材料，中标人根据损坏情况提出需求计划，经采购人同意后，到采购人库房领取（以旧换新），维修、维护及清洁等工具及设备由中标人自行负责。

- 中标人有责任采取积极措施，劝阻中标人服务人员翻爬围墙现象。中标人校内服务人员违反学校规定，出现如翻爬围墙、踩踏草坪、破坏公物、毁损路灯等行为，中标人应采取规劝、制止、警告等措施，并及时向采购人有关部门反映。采购人可针对具体行为视情节轻重对中标人进行考核扣分或违约处罚。

- 南、北校区二次供水水池的日常水质监测、投药消毒及半年清洗水池（含第三方水质检测）工作及费用。

- 所有公共卫生间小便斗内卫生球、熏香及绿化用除草剂、杀虫剂、有机肥等常用卫生、绿化用品费用由中标人负责。卫生间内出现异味时，小便斗内须有卫生球，正常情况卫生间点熏香每天上午、下午不少于1次，教学楼、技能楼和图书馆楼、综合楼、科技大楼等有教学场所公共卫生间须做到每个课间清洗1次蹲便器、小便器；保持公共卫生间内天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，蹲便器、小便器等卫生洁具洁净无黄渍，室内无异味、臭味，地面无烟头、纸屑、污渍、积水，如蹲便器内有粪垢、污渍等情况，必须在45分钟内进行清理，以保证卫生间良好的卫生状况。一旦发现水龙头、水箱等设施损坏、漏水以及卫生洁具或排水管道堵塞，应立即通知中标人工程部人员维修。

- 校内所有生活垃圾堆放点必须做到日产日清，至少配11个箱体（不含食堂专用的4个箱体）每个箱体≥3立方米，垃圾清运费用由中标人承担。遇到开学初或大型节假日学生集中返校等生活垃圾日常日清确实存在困难的特殊时期，校园内垃圾中转站垃圾堆放时间不能长于24小时，涉及增加垃圾清运箱体及垃圾清运费用均由中标人承担。

- 食堂专用的4个垃圾箱体租用费由校内食堂承担，食堂专用箱体、垃圾池周边的卫生由食堂负责，专用箱体的外运由中标人负责，且必须做到日产日清。

- 校内4个食堂每日所产生的潲水须做到日产日清，潲水临时存放所涉及的容器由各食堂自行配备，中标人负责与潲水清运公司进行对接并承担潲水清运费用。潲水临时存放点周边环境卫生以及潲水存放、转运、清运过程中产生的地面污渍均由各食堂负责清洁。

- 合同期内属地如出现传染病突发应急情况，中标人需安排专人进行医疗废弃物（口罩）专用垃圾箱的清理、消毒，负责与专业医疗废弃物回收公司对接完成废弃口罩的清运处理工作。

- 学院现有9台电梯，电梯的专业维保单由采购人负责招标完成和支付费用。电梯临时停梯（含故障）的现场外围安全防护、与专业维保人员的电话协调、电梯机房空调的开启与关闭、轿厢内外保洁与消杀毒、日常检查等电梯日常安全管理工作由中标人负责并按要求做好台账。

- 每周需对校园建筑物进行安全检查，建立建筑物外墙、公共区域门窗、吊风扇、悬挂物、围墙（栏）等的安全检查台账和记录，存在安全隐患的地方需及时做好安全防护措施并报学院后勤基建处维修，同时对校园存在安全隐患的地方提出安全防范建议供学院参考。

- 每月统计工程维修汇总表报送至学院后勤基建处，表中需包含但不限于维修内容、维修验收情况、二次派工维修情况、当月派工后未按时处理情况等数据（具体内容签订合同后以学院后勤基建处意见为准），同时保留原始报修单据备查。

- 有害生物防治服务（老鼠、蟑螂、蚊、蝇等），常规每半月服务一次，特殊情况加大频率，服务质量按2001年3月全国爱卫会下发的《全国爱卫会关于印发<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准>及<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定颁发>的通知》文件执行，确保在承包期内服务的项目控制在达标范围内。服务内容和要求包括但不限于以下几点：①通过建筑物的防御管理和环境卫生，消除或减少虫害的孳生地、栖息地和吸引源。②通过安装物理监控监测设施，在学校允许适当的位置阻隔害虫进入关键区域的机会和途径。③使用低毒环保的药剂，对局部进行化学处理方式，在化学处理的同时考虑对环境及学校不受影响。④运用先进、专业的技术进行定期检查/监察/控制及建议，确保所服务的环境免受有害生物滋扰，减少有害生物入侵的机会，以降低鼠害破坏强弱电系统的风险。⑤应使用在中国农业管理部门注册的杀虫剂，因使用药物不当造成的责任由中标人承担。⑥小范围的非常规虫害中标人应提供免费防治服务。

- 中标人应遵守采购人上级主管部门、属地及学校的传染病防治有关规定与要求。中标人所有派驻到校服务人员的个人防护用品（含口罩、手套、医用帽、胶套、防护服、隔离衣、护目镜、防护面罩等二级防护等个人防护用品）由中标人自备。电动背负式喷壶等消毒用具由中标人自备，酒精消毒液、84消毒液等常规消毒液由采购人提供。

- 若合同期内学院调整楼栋和外场垃圾桶、垃圾站设置，针对保洁区域调整，中标人应进行相应的人员分工调整，并对调整后的考核表内容进行响应。

- 中标人应为本物业服务项目购买覆盖本合同服务期包括但不限于雇主责任险、团体意外险、工伤保险、人身意外险、高空作业险等险种。

- 不得向员工收取各类保险费、服装费、押金等费用。

每月15日前必须及时足额发放员工工资（最低员工工资不得低于服务区域的最新工资标准）

二、物业服务内容

| 序号 | 内容名称 | 服务内容构成 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 教学楼 |  |  |
| 1.1 | 教学楼综合管理 | 教学楼综合管理 | 标准 |
| 1.2 | 教学楼保洁 | 大厅保洁 | 标准 |
|  |  | 楼道保洁 | 标准 |
|  |  | 公共卫生间保洁 | 标准 |
| 2. | 办公楼/综合楼 |  |  |
| 2.1 | 办公楼/综合楼综合管理 | 办公楼综合管理 | 标准 |
| 2.2 | 办公楼/综合楼保洁 | 大厅保洁 | 标准 |
|  |  | 楼道保洁 | 标准 |
|  |  | 公共卫生间保洁 | 标准 |
|  |  | 会议室、接待室保洁 | 标准 |
|  |  | 电梯保洁 | 标准 |
| 3. | 报告厅 |  |  |
| 3.1 | 报告厅保洁 | 全区域保洁 | 大型报告会或大型活动期间需要 |
| 4. | 学生公寓 |  |  |
| 4.1 | 学生公寓综合管理 | 学生公寓综合管理 | 标准 |
| 4.2 | 学生公寓保洁 | 全区域（除寝室内）保洁 | 标准 |
| 5. | 校园环境 |  |  |
| 5.1 | 校园环境保洁 | 校园环境保洁 | 标准 |
| 5.2 | 校园绿化养护 | 校园绿化养护 | 标准 |
| 6. | 设备运行管理 | 设备运行管理 | 标准 |
| 7. | 房屋及设施设备小修维护 | 房屋及设施设备小修维护 | 标准 |
| 8. | 消防、治安管理 | 消防、治安管理 | 标准 |
| 9. | 应对传染病防治服务 | 应对传染病防治服务 | 标准 |

- 房屋建筑主体及公共设施设备检查维护中需要更换的维修材料费用。在下列清单内的常规配件、材料及维修更换过程中涉及的辅材，包含在物业采购合同金额之内，由物业公司承担并建议从采购清单内的品牌（三选一）中采购，每月库存必须达到采购清单内指定数量，合同末期酌情减少库存；清单之外的维修材料，由甲方承担。

| 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 建议品牌 | 每月库存数量 |
| 1 | LED灯泡 | 10W | 只 | 佛山、欧普、公牛 | 100 |
|  |  | 20W | 只 | 佛山、欧普、公牛 | 20 |
|  |  | 40W | 只 | 佛山、欧普、公牛 | 10 |
| 2 | LED灯管 | 60cm-120cm | 根 | 佛山、欧普、公牛 | 360 |
| 3 | 声控灯泡 | 10W-15W | 只 | 佛山、欧普、公牛 | 60 |
| 4 | 声控面板 | 86型 | 只 | SELENIS、人民、公牛 | 20 |
| 5 | 替换光源 | 12w | 个 | 佛山、欧普、公牛 | 30 |
|  |  | 24W-36w | 个 | 佛山、欧普、公牛 | 40 |
| 6 | LED筒灯 | 3.5寸 | 只 | 佛山、欧普、公牛 | 20 |
| 7 | 插座面板 | 4孔-6孔 | 只 | 正泰、西门子、公牛 | 100 |
| 8 | 开关面板 | 单开；双开 | 只 | 西门子、德力西、正泰 | 70 |
| 9 | 灯座 | 平角明装螺口 | 个 | 西门子、德力西、正泰 | 60 |
| 10 | 空气开关 | 1P、16A―63A | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 10 |
|  |  | 2P、16A―63A | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 12 |
|  |  | 3P、16A―63A | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 8 |
|  |  | 1P、16A―63A+N | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 6 |
| 11 | 漏保空气开关 | 2P、16A―63A | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 6 |
|  |  | 3P、16A―63A | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 6 |
|  |  | 4P、40A―63A | 只 | 正泰、施耐德、德力西 | 6 |
| 12 | 护套线 | 白色软线铜芯2*1m㎡ | 卷 | 赣昌、太平洋、鸿雁 | 2 |
|  |  | 白色软线铜芯2*1.5m㎡ | 卷 | 赣昌、太平洋、鸿雁 | 2 |
|  |  | 白色软线铜芯2*2.5m㎡ | 卷 | 赣昌、太平洋、鸿雁 | 2 |
|  |  | 白色软线铜芯2*4m㎡ | 卷 | 赣昌、太平洋、鸿雁 | 2 |
| 13 | 厕所蹲便器冲水水箱 | 8L-12L、箱体壁厚任何点壁厚≥ 3 mm | 只 | 联硕、箭牌、九牧王 | 60 |
| 14 | 进水软管 | 不锈钢编织、60cm-80cm | 根 | 日丰、JOIUWW、九牧 | 70 |
| 15 | 角阀 | 黄铜阀体、陶瓷阀芯 | 只 | 九牧王、潜水艇、顺辉达 | 24 |
| 16 | 鹅颈龙头 | 4分、全铜阀体、304不锈钢弯管，螺纹连接，高度≥40cm, 净重≥510克 | 只 | 新一代、九牧王、潜水艇 | 40 |
| 17 | 快开水龙头 | 黄铜阀体、陶瓷阀芯 | 只 | 九牧、九牧王、日丰 | 16 |
| 18 | 1寸延时阀 | 全铜、铜阀芯、铜阀体、表面镀铬、中阀体 | 只 | 浪琴、桂花、箭牌 | 20 |
| 19 | 小便池延时阀 | 全铜、铜阀芯、铜阀体、表面镀铬、中阀体 | 只 | 金牛王、浪琴、桂花 | 20 |
| 20 | 一体式小便感应器 | DC 6V，感应距离30-70cm，防护等级≥IP56 | 套 | 浪琴、桂花、箭牌 | 6 |
| 21 | 水位探头 | 电感式三探头 | 套 | … | 4 |
| 22 | 台盆下水软管 | 灰色、万能伸缩、加长 | 根 | … | 160 |
| 23 | 时控开关 | 国标 | 套 | 正泰、公牛、德力西 | 3 |
| 24 | 壁挂式吹风机 | 1200w 带过热保护、阻燃 | 只 | 康夫、美的、飞科 | 36 |
| 25 | 钻石电机 | 适配学校风扇、全铜线圈 | 只 | … | 70 |
| 26 | 新款电机 | 适配学校风扇、全铜线圈 | 只 | … | 50 |
| 27 | 同步电机 | 适配学校风扇、全铜线圈 | 只 | … | 30 |
| 28 | 风扇调速器面板 | 无极调速、≥300w | 只 | 正泰、公牛、美的 | 60 |
| 29 | 风扇电熔 | 2.5UF | 只 | … | 40 |
|  |  | 1.5UF | 只 | … | 80 |
| 30 | 电工胶布 | 宽≥1.8cm、长≥20m 各色 | 卷 | 正泰、九头鸟、潜水艇 | 30 |
| 31 | 生料带 | 国标 | 卷 | 玉猫、得力、潜水艇 | 30 |
| 32 | 堵漏王 | 国标 | 包 | 雨虹、绿盾、公牛 | 16 |
| 33 | 结构胶 | 国标 | 瓶 | 立邦、公牛、西卡 | 30 |
| 34 | 除锈剂 | 国标 | 瓶 | 保赐利、绿林、得力 | 5 |

三、服务质量标准

1.保洁服务质量标准

1.1教学楼/学生宿舍

1.1.1 教学楼/学生宿舍 保洁管理

| 服务区域 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 教学楼 | 1.使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%； 2.定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修； 3.挂牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应；例行安检出勤率100%； 4.定期对员工进行岗前培训；服务满意率90%； 5.熟悉本楼宇情况，包括：教室、卫生间数量，共享区域面积，具备处理应急突发事件的能力； 6.组织员工做好水电设备检查及卫生保洁工作，特殊时期根据学校要求检查并锁好门窗。 |

1.1.2 教学楼/学生宿舍 保洁

| 位置 | 保洁范围 | 作业频率 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆。 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、消防设施、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁，确保无显著可见生活垃圾，每周拖拭一次，保证无污渍、积尘； 门及门套、踢脚线、窗台等每月保洁1次； 墙面、天棚、灯具每学期保洁2次； 地砖或水磨石地面每学期彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无显著可见垃圾，无积尘，光亮； 墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网； 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮； 玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 植物花盆无积尘，无污渍。 |
| 楼道 | 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶。 | 地面、楼梯、扶手、垃圾桶等每天保洁1次且巡回保洁，确保无显著可见生活垃圾，每周拖拭一次，保证无污渍、积尘； 踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门及开关每二周保洁1次； 天棚、灯具、窗玻璃、窗台每学期保洁2次； 地砖或水磨石地面每学期彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无显著可见垃圾，无积尘，光亮； 墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网， 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮； 玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 窗台无积尘。 |
| 公共卫生间 | 地面、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道。 | 公共卫生间每天一次全面保洁，每个课间一次巡回保洁； 天棚、灯具、窗玻璃、窗台每学期保洁2次。 | 卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网； 地面无水渍、无污渍，无垃圾； 保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |

1.2办公楼

1.2.1 办公楼综合管理

| 服务区域 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 办公楼 | 1.使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%； 2.定期检查安全、卫生、设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修； 3.挂牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应； 例行安检出勤率100%； 4.熟悉本楼宇一切情况，包括：办公部门及其方位，卫生间数量，办公人员的特征及工作时间等；具备处理应急突发事件的能力； 5.确保设施设备安全正常运行，出现故障，及时上报维修； 6.对新员工进行岗前培训；服务满意率90%。 |

1.2.2 办公楼保洁

| 位置 | 保洁范围 | 作业频率 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆。 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、消防设施、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁，确保无显著可见生活垃圾，每周拖拭一次，保证无污渍、积尘； 门及门套、踢脚线、窗台等每月保洁1次； 墙面、天棚、灯具每学期保洁2次； 地砖或水磨石地面每学期彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无显著可见垃圾，无积尘，光亮； 墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网； 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮； 玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 植物花盆无积尘，无污渍。 |
| 楼道 | 地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶等。 | 地面、楼梯、扶手、垃圾桶等每天保洁1次且巡回保洁，确保无显著可见生活垃圾，每周拖拭一次，保证无污渍、积尘； 踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门及开关每二周保洁1次； 天棚、灯具、窗玻璃、窗台每学期保洁2次； 地砖或水磨石地面每学期彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无显著可见垃圾，无积尘，光亮； 墙面灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网， 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮； 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮； 玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮； 窗台无积尘。 |
| 公共卫生间 | 地面、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道。 | 公共卫生间每天一次全面保洁，每个课间一次巡回保洁； 天棚、灯具、窗玻璃、窗台每学期保洁2次。 | 卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网； 地面无水渍、无污渍，无垃圾； 保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
| 会议室、接待室 | 桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、茶具设备。 | 会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角每周1次；但会议结束当日清； 天棚、灯具、设备每月清理一次； 窗玻璃、窗台每两月清理1次； 茶具每次用后消毒； 地毯两月消毒1次。 | 会议桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮； 窗帘挂放整齐；室内无异味； 茶具消毒达到卫生标准； 地毯清洁卫生。 |
| 电梯 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁； 天花板、灯具、监控器探头每周1次。 | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物； 灯具、指示板明亮 ； 厢内地面干净、无垃圾杂物； 不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮； 电梯门槽内无垃圾杂物。 |

1.3 校园环境保洁

| 位置 | 保洁内容 | 作业频率 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 道路 | 每天学校作息时间首先完成各大楼前及校园主要道路保洁工作，随后接着完成其他保洁，且巡回保洁； 每日早、中、晚三次将垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至垃圾场（楼），做到日产日清； 重大活动期间实施道路冲洗保湿； 遇大雪或暴雪时及时组织相关人员共同清扫。 | 保持道路全天整洁干净，达到“九无”(无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴、路牙无泥沙)；“四净”(路面净、果皮箱净、树穴绿化带净、地下通道净)“一通”(下水道口通) 雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上保证道路畅通）。 |
| 广场 | 广场 | 每天上班首先完成各大楼前及校园主要广场保洁工作，随后接着完成其他保洁，且巡回保洁； 每日早、中、晚三次将桶、箱内垃圾集中清运至垃圾（房）楼，做到日产日清； 重大活动期间实施广场冲洗保湿； 遇大雪或暴雪时组织相关人员共同清扫。 | 保持广场全天整洁干净，达到“九无”(无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴、无泥沙)；“四净”(广场面净、果皮箱净、树穴绿化带净、地下通道净)“一通”(下水道口通)； 雨雪天气时，保证广场面不积水、少结冰（中、大雪以上保证道路畅通）； |
| 化粪池 | 化粪池清掏（人工操作） | 每半年清理一次，每日巡查一次。 | 日常无粪便堵塞或溢出现象，保证污水管道畅通 ； 清掏时硬的表面、块状物全部清运； 清理后，目视井内无积物、无块状物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。 |
| 垃圾中转站 | 垃圾清运（人工操作） | 生活垃圾日产日清。 | 清运率达到100%；覆盖蓬布，密闭化运输，减少道路污染； 垃圾盘布清扫干净，做到车走地净；车容车貌保持整洁，设备完好无损；清理完垃圾，及时关好垃圾箱（楼）门。 |
| 全校区域 | 除四害消杀 | 1.学校各区域灭鼠，1-12月每月服务一次； 2.学校各区域蟑螂防治，1-12月每月服务1次； 3.学校各区域蚊蝇飞虫防治；4-11月每月服务2次； 4.特殊情况应加大服务频率，同时，小范围的非常规虫害中标人应提供免费防治服务 | 服务质量暂按2001年3月全国爱卫会下发的《全国爱卫会关于印发<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准>及<灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法>的通知》文件执行。 |

注：化粪池清掏、主排污管严重堵塞如需外请机械化操作，计费另行商定。

2.学生公寓综合管理

| 服务区域 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 学生公寓 | 第一条 遵守学校宿舍管理和物业公司相关制度规定，不擅自职守、服从工作安排、态度热情。 第二条 树立服务意识，服从分配，善于管理，语言文明，对待本职工作做到不等、不靠、不推，积极履行门前三包义务。 第三条 负责按照学校规定作息时间开、关闭大门，上课期间，严禁学生无相关有效证明进入或滞留寝室。 第四条 加强门口值守，制止未佩戴管理卡、穿拖鞋（睡衣）等不文明学生进出现象，男、女生楼栋不得相互串楼，严禁学生家长及陌生人进入本楼栋。 第五条 实行24小时值班，做好相关工作检查及值班记录，交接班期间严格履行交接班程序。 第六条 熟悉本楼栋学生情况及特点，严格控制外卖、熟食进入宿舍，及时劝阻学生带外卖、打包熟食进入宿舍的行为，杜绝楼栋外盗现象发生。 第七条 定期检查消防设置器材及明显标识，有效制止违章用火、用电等违规现象，做到每天试开消防通道大门钥匙。 第八条 定期检查宿舍情况，做到每天上午、下午、晚上定期检查、上课期间不定时巡查。 第九条 严格落实学校相关传染病防治或公共卫生事件管理制度和措施，动态做好突发公共卫生事件处置时的相应措施管理。 第十条 接待楼栋学生财产报修、协调物业工程人员及时报修并跟踪报修结果。 第十一条 严格履职，做好相关材料记录及归档，对异常情况做到第一时间报告学工处、保卫处及其他相关职能部门。 第十二条 完成物业、学校相关职能部门交办的其它工作。 |

3.园林绿化养护

| 位置 | 内容 | 参照标准 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全校区域 | 乔灌木养护 | 《园林绿化养护标准》CJJT 287-2018 | 1.植物配置合理。乔、灌、花、草齐全，基本无裸露土地； 2.树木生长正常，生长达到该树种的平均生长量，存活率98%以上； 3.树冠基本完整，内膛不乱，通风透光； 4.在正常条件下，生长季节无黄叶、焦叶、卷叶、落叶； 5.无枯枝死杈、无死树； 6.乔木根据需要适时修剪，灌木整形修剪每年三次以上，篱、球等按生长情况、造型要求适时修剪并及时清理外运修剪的树枝树叶； 7.定期除杂草； 8.按植物品种、生长情况、土壤条件适时适量施肥。每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施复合肥二遍，满足植物生长需要； 9.以防为主，及时采用高效、低毒、农药，使树木被啃咬的叶片最严重的每株在3%以下；有蛀干害虫的株数在2%以下，树木缺株在1‰以下；因人为或风雨之害造成树木倾斜应及时护正。 |
| 全校区域 | 绿地养护 |  | 1.草坪生长旺盛，草根不裸露； 2.叶色正常，生长季节不枯黄； 3.及时对绿地整治修剪，高度控制在8cm以下； 4.及时除掉杂草，每年除杂草十遍以上，杂草率5%以下； 5.保持有效供水，无积水； 6.按土壤肥力、绿地种类、生长情况，适时适量施有机肥二遍； 7.以防为主，严格控制病虫害，发现时及时采用高效、低毒、农药进行治理； 8.绿地整洁，生长良好，无杂树，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施基本完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾能及时清运。 |

4. 设备运行管理

| 内容 | 作业频率 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 二次供水、排水 | 1.每天对给水设备巡查二次；管线及地下室集水井排水设备每天巡查一次； 2.高压水泵等设备每月保养检修1次，每年大修一次； 3.水箱每年清洗消毒2次，化验水质2次； 4.每周进行一次设备房环境卫生保洁。 | 1.工作人员持有效健康证上岗； 2.保证正常生活用水，有停水或水污染事件发生时，有应急预案并能及时启动； 3.由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，有严格的管理制度并上墙， 4.每次水泵或管道或水箱内维修后，进行及时清洗，同时进行水质化验并出化验报告单，确保水质符合饮用水标准； 5.设备及环境卫生清洁，符合饮用水卫生标准； 6.保证雨季或暴雨天气地下室集水井排水设备的正常运行。 |
| 高低压变电室（无人值班） | 1.每天对设备巡查一次并做好记录； 2.设备每月保养1次，小型故障及处理，每年大修一次； 3.每周进行一次设备表面及环境卫生保洁。 | 1.无人值班变电所设专人巡检，重点检查高低压设备运行、变压器温度、设备导线接触、电容补偿柜运行及建筑物完整情况等，巡检记录资料齐全，发现问题及时解决； 2.低压配电室重点检查低压设备运行、设备导线接触、低压负荷三相平衡、空气开关有无过热现象等情况，并填写巡检记录，发现问题及时解决； 3.保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 |
| 电梯管理 | 电梯的日常安全检查、保养跟踪记录，督促第三方维保单位严格执行国家有关规定做好电梯的维护保养。 | 1.每日实行巡查，检查电梯正常运行情况并记录； 2.督促第三方电梯维护保养单位每月按计划到校进行维保。定期检验，合格率达到100%； 3.突发停梯故障，及时协调并跟踪电梯维保单位派员到校维修。 |
| 发电机管理 | 1.每天对设备巡查一次并做好记录； 2.设备每月启动一次、每次空载运行30分钟以上并做保养1次，小型故障及处理，每年大修一次； 3.每周进行一次设备表面及环境卫生保洁。 | 1.发电机房设专人巡检，重点检发电机各部件是否松动、配电柜触点是否完好、柴油液位情况、建筑物完整情况等，巡检记录资料齐全，发现问题及时解决； 2.每月运行发电机重点检查启动是否正常、运行是否正常、排烟是否正常、与市电切换是否正常等情况，并填写巡检记录，发现问题及时解决； 3.保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障停电状况下能够有效安全保电。 |

5.1小型维修管理

| 服务对象 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 全校师生 | 日常水、电、木工、泥工类小型维修 1.严格履行维修工职责及各项规章制度，维修、保养好项目公共设备，确保设施运行正常。对师生报修及时、热情、服务周到，保证修理质量，防止发生安全事故。 2.按时上下班，佩带工作卡，按要求着装，仪表端庄，精神饱满。 3.管理好各项设施管线及设备的保养及维修，并作好日常的清洁、保养及巡视检查，并作好记录。 4.负责学校区域内各项小型维修、检查等工作。 5.完成对校内区域日常巡场检查工作。对重点设备、设施、水表、阀门及电机等每天必查。 |

5.2 教学楼、办公楼、学生宿舍房屋及设施设备小修维护要求

| 内容 | 作业频率 |
| --- | --- |
| 屋面，地面，顶棚，室内外墙面，门窗，玻璃，上下水、电、气线路及设施，卫生设备，垃圾道等 | 一、房屋土建及设备小修标准 时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统更换水龙头、渗漏水小修、换管等。自接到报修之时起2小时到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，二日之内处理或与师生预约修复日期。 (一) 室内地面、散水 小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补；木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。 (二)室内墙面及顶棚 小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。 (三)检修门窗 小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全；玻璃装钉牢固。 (四)清扫屋面、采光井、雨落管等 小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应及时报后勤基建处更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管无明显脱节、漏水或外立面不协调等现象。 (五)外檐装修 小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情；质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。需外请专业人员作业的，应及时发现并报后勤基建处处理。 (六)阳台、雨罩等结构构件 小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有显著裂缝及露筋现象。 二、上下水系统小修标准 (一)室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼房户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 (二)卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 (三)排水管道、化粪池，检查井等。 小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、供电设施设备小修标准 (一)配电设施 小修内容：(1)配电柜(2)配电箱(3)配电盘等；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 (二)室内设备 小修内容：(1)闸具(2)电源插座(3)开关(4)灯具等；质量标准：正常使用；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。 (三)配电线路 小修内容：(1)导线(2)支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 |

注：（1）小修指及时修复房屋在使用过程中其构、部件小的损坏，以保持房屋原有完损等级的日常养护；中、大型维修由学校另请专业公司进行。

（2）房屋及设施设备小修维护不含电梯、空调、电话、二次供水、发电机、建筑消防等专业设施设备等。

6. 消防、治安管理

| 项 目 | 服 务 标 准 |
| --- | --- |
| 消防控制室 | 1.实行24小时值班，持证上岗，做到火灾、盗窃等事故不迟报、误报； 2.在岗期间无睡岗、聊天、吸烟及做其它与本岗位无关的事情； 3.中控室内的电话属专用报警联系电话，任何人不得占用，影响联络； 4.处理报警及时率：100%； 5.发现设备故障要及时排除或通知、并协助建筑消防维保专业技术人员进行修理维护； 6.值班人员要每日认真做好值班和交接班记录，如实填写系统运行情况。 |
| 门卫 | 1.站姿：抬头、挺胸、呈跨立姿势； 2.礼貌迎来送往，引导方向正确，答询准确； 3.做好进入校园人员、车辆登记，防止闲杂人员进入校园； 4.认真检查贵重物品出门凭证，确保财产不受损失； 5.保证出入口畅通。 |
| 巡检 | 1.24小时保安巡视服务，每2小时对辖区巡视1次； 2.维持园区公共秩序，按指定的巡视路线巡视； 3.巡视签到、电子巡更对点准时、规范； 4.劝止违反安全或公共秩序的行为； 5.接到报警后5分钟内到达报警现场，维护秩序，并协助处理； 6.巡逻中遇到师生求助或突发事件，应立即处置并报告上级； 7.遇到可疑人员进行询问验证，必要时送交保卫部门处理。 |

注：（1）消防探头、消火栓、消防水泵、消防水箱、消防管道等建筑消防系统的管理维护由学校另请专业维保单位负责；

（2）消防、治安管理归属于学校保卫部门管理。

7. 应对传染病疫情的服务要求

| 服务内容 | 服务范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 卫生防疫防控服务 | 全区域 | 根据属地和学校需要做好配合服务 |

8. 物业管理服务人员行为规范

| 项 目 |  | 行为规范标准 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1. 上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上； 2. 上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； 3. 鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走，特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 4. 非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋； 5. 男女员工均不允许戴有色眼镜。 |
|  | 须发 | 1. 女员工前发不遮眼，不梳怪异发型； 2. 男员工后发根不超过衣领（其中：保安员头发不得长于 5cm），不盖耳，不留胡须； 3. 所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1. 保持手部干净，指甲不允许超过指头两毫米，指甲内不允许残留污物，不涂有色指甲油； 2. 员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应及时换洗； 3. 上班前不允许吃有异味食品，保持口腔清洁，口气清新，早晚刷牙，饭后漱口； 4. 保持眼、耳清洁，不允许残留眼屎、耳垢； 5. 女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，避免使用味浓的化妆品； 6. 每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能在来访人员面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1. 对师生服务无论何时都应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务； 2. 在将来访人员劝离工作场所时要文明礼貌，并做好解释及道歉工作； 3. 谦虚和悦接受师生的评价，对师生的投诉应耐心倾听，并及时向管理部门汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1. 在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嘻戏打闹； 2. 走路动作应轻快，非紧急情况不应奔跑、跳跃； 3. 手拉货物行走时不应遮住自己的视线；尽量靠路右侧行走。 |
|  | 坐立姿态 | 1. 就坐时姿态要端正，入坐要轻缓，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，手自然放在双膝上，双膝并拢，目光平视，面带笑容。 2. 坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上。 3. 站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容 |
|  | 其他行为 | 1. 不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 2. 在公共场所或来访人员面前不吸烟、掏鼻孔、掏耳朵、搔痒、不允许脱鞋、卷裤角衣袖、不允许伸懒腰、哼小调、打哈欠； 3. 到工作场所进行工作时，不允许乱翻乱摸，未经允许不得拿取挪动师生的物品； 4. 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 对 来 访 人 员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？”“请您出示证件”（保安专用）。 2. 确认来访人要求后，说“请稍等，我帮您找”并及时与被访人联系，并告诉来访人“他马上来，请您先等一下，好吗？” 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说：“对不起，先生/小姐，这是学校规定，为了师生的安全，请理解！”（保安专用）。 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：“先生/小姐，请稍候，让我请示一下好吗？” 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时，应先说：“对不起，按学校的规定，没有证件不允许进入小区，请配合我的工作；” 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合”。 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”。 |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 铃响三声以内，必须接听电话。拿起电话，应清晰报道：“您好，××部门/门岗”。 2. 认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告或相求时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 3. 通话完毕，应说：“谢谢，再见！”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 4. 如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话”。 5. 中途若遇争事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，不要装腔作势，声量不要过高，亦不要过低，以免对方听不太清楚。 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如：“您好”，并作自我介绍。 使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 8. 通话完毕时，应说：“谢谢，再见”。 |  |

7.考核标准

| (1)后勤基建处物业考核表（工程、保洁、绿化） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及工作标准 | 检查方法及扣分 | 扣分情况 |
| 1 | 管理人员、专业电工、特种作业人员持证上岗；员工统一着装、佩戴标识；岗位人员配置达标 | 无证上岗：1分/人次；着装不规范：0.1分/人次；人员不到位：1分/人次 |  |
| 2 | 建立24小时值班制度，设立服务电话，报修投诉闭环处理，有回访记录 | 无值班制度：1分；无服务电话：1分；处理不及时：1分/处；无回访记录：0.5分/次 |  |
| 3 | 月度工作计划制定并落实到位 | 无计划：2分；未落实：1分/项 |  |
| 4 | 维修及管理工具、设备配齐，完好率100% | 缺失：1分/种；维修不及时：0.5分/次 |  |
| 5 | 公共照明完好、按时开关；故障灯2日内维修更换 | 开关不按时：0.5分/次；未及时处理：0.5分/次 |  |
| 6 | 电梯、消防、配电、水淹、停电等重大故障有应急方案并落实 | 无方案：1.5分；未执行：1.5分/次；人为造成重大故障：3分/次 |  |
| 7 | 每日巡查公用设备并记录；配电间、水泵房、强弱电井全部上锁 | 未巡查：1分/次；无记录：0.5分/台次；未上锁：1分/处 |  |
| 8 | 配电房、水泵房、发电机房每周清扫、保持整洁 | 不整洁：0.5分/次；未按时清扫：1分/次 |  |
| 9 | 给排水保养制度落实；污雨水井、化粪池每月检查、每6个月清掏并记录 | 无制度：4分；未执行：1分/次；无记录：0.5分/次 |  |
| 10 | 二次供水每6个月清洗、水质检测、投药消毒并记录 | 未清洗：2分/次；水质不合格：2分/次；未消毒：1分/次；无记录：1分/次 |  |
| 11 | 消杀有作业指导书、培训；每半月消杀1次；卫生死角每周消毒；四害防治有台账 | 无指导书：2分；未培训：1分；未按时消杀：1分/次；无记录：0.5分/次；四害未落实：1分/次 |  |
| 12 | 环卫设施齐全；垃圾日产日清；垃圾桶套袋、每周刷洗 | 溢满超45分钟：1分/个+扣物业费10元/个；不洁有异味：1分/个；未套袋：0.5分/个+扣物业费5元/个；未刷洗：1分/个；中转站未日清：2分/次 |  |
| 13 | 公共区域每日2次清扫、全天候保洁；杂物1小时内清理；卫生间每课间冲洗；污渍45分钟内清理；设施破损3日内报修 | 未按频次清洁：1分/次；污渍积尘：0.5分/处；卫生死角：1分/处；杂物超1小时：0.5分/处；卫生间不洁：0.5分/处；严重超1小时未处理：1分/处；设施未报修：1分/处 |  |
| 14 | 24小时值班保障水电；急修30分钟到场；一般维修24小时完成；无法完成须解释并采取应急措施 | 未及时到场：1分/次；维修不及时：1分/次；无应急措施：1分/次；脱岗：2分/人次 |  |
| 15 | 公共区域每日保洁，垃圾存留不超过1小时 | 超1小时未处理：1分/处 |  |
| 16 | 人员年龄18周岁—法定退休年龄，严禁使用未成年工 | 超龄用工：1分/人次；超3人：一次性扣5分 |  |
| 17 | 设备保养制度完善并上墙；大型设备完好率100% | 制度不全/未上墙：2分；未落实：1分/次 |  |
| 18 | 应急发电机可随时启动 | 无法启动：2分/次 |  |
| 19 | 节能制度落实，杜绝长明灯、长流水 | 无制度：2分；浪费现象：0.5分/次 |  |
| 20 | 绿植适时修剪；灌木每季度≥1次；无大面积杂草；每年施肥≥2次并记录 | 未修剪：0.5分/次；病虫害：1分/处；大面积杂草：0.5分/处；未施肥：2分 |  |
| 21 | 保洁节水节电；跑冒滴漏1个工作日内报修 | 未及时报修：1分/次 |  |
| 22 | 绿化设施设备齐全，完好率100% | 缺失：1分/种；维修不及时：0.5分/次 |  |
| 23 | 公共墙面洁净；雨雪天气排水清障、放置防洪沙袋 | 大面积污损超2日未处理：1分/处；路面积水：0.5分/处；未放沙袋：1分/次；地下室积水超15公分：扣物业费2000元/次 |  |
| 24 | 工作时间不做无关事项；废品处理按要求做好防疫防护 | 做无关事项：0.5分/次；防护不到位：1分/次 |  |
| 25 | 人行道板、瓷板、地砖、墙面等零星维修及时 | 维修不及时：0.5分/次 |  |
| 26 | 屋顶每月清扫、排水畅通；窨井盖完好、无缺损 | 屋顶未清扫：1分/栋/次；井盖问题未上报防护：1分/处 |  |
| 27 | 因失职导致治安案件、重大安全事件为0 | 一般治安案件：扣物业费2000元/起；重大安全事件：承担损失、校方有权解约 |  |
| 28 | 维修材料库存达标；不足48小时内补齐；合同末期酌情减少 | 库存不达标：2分/次+扣物业费1000元；48小时未补齐：2分/次+扣物业费1000元 |  |
| 29 | 严禁向员工收取保险费、服装费、押金等 | 违规收费：2分/人次+扣物业费200元/人/次 |  |
| 30 | 工资不低于南昌市最新最低工资标准 | 未达标：1分/人次+扣物业费2000元/人/次 |  |
| 31 | 每月15日前足额发放员工工资 | 未按时发放：10分/次+扣物业费2000元/天 |  |
| 32 | 员工工伤及时处理，杜绝到校维权造成不良影响 | 处理不当：10分/次+扣物业费10000元 |  |
| 33 | 员工变动须经甲方许可 | 未经许可：2分/次+扣物业费200元/人/次 |  |
| 34 | 发生师生反映的物业责任范围内应处理的事项未得到及时处理或无落实结果的；属于物业责任的事项出现严重失职的情形。师生填报的报修单，当天完成，如当天解决不了的，必须以微信.短信或书面形式上报后勤基建处和填报报修单的师生。 | 视情形扣除当月物业考核分1-5分/次，同时学校有权直接扣除当月物业费100-2000元/次 |  |
| 35 | 每日抄市政水表；每月建筑物安全检查并建立台账 | 未抄表：0.5分/次；无安全台账：1分/次 |  |
| 36 | 每月报送工程维修汇总表，保留报修单据 | 未报送：2分/次；无原始单据：1分/次 |  |
| 37 | 卫生间配备卫生球、熏香；使用中性清洁剂并经校方确认 | 未配备：0.5分/处；违规用清洁剂：1分/次 |  |
| 38 | 电梯日常管理、轿厢消杀、机房空调管控、建立台账 | 未落实：1分/次 |  |
| 39 | 项目经理上班日必须7:30到场 | 迟到：1分/次+扣物业费50元//次 |  |
| 本考核满分100分 |  | 扣分汇总： |  |
| 月考得分在80分以上为合格 |  | 月考核得分： |  |
| 月度考核总分 100 分，80 分（含）以上为合格；80 分以下每低 1 分，扣除当月后勤基建处支付物业服务费的 0.5%，例：79分扣0.5% 、78分扣1%、 77分扣1.5%，以止类推；70 分以下每低 1 分，扣除当月后勤基建处支付物业服务费的 10%，例：69分扣10% 、68分扣11%、 67分扣12%，以止类推；考核低于 60 分的，甲方有权按合同约定追究违约责任。 |  |  |  |

(2)保卫处安防工作考核标准

| 序号 | 项目及工作标准 |  | 检查方法及扣分 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防服务工作管理规范，具备完善的管理体系；建立健全各项工作档案。管理台帐、工作记录要求全面、具体、真实；并做好材料上报及归档工作。年度、月度有工作计划，并及时落实到位。（4分） |  | 无计划扣4分，未落实到位扣1分/项。 |  |
| 2 | 按合同要求配备工作安保人员，岗位职责上墙；实行定岗、定责、定人，工作人员必须遵守岗位职责，不得出现工作疏漏；有特殊情况请假的要遵守请销假制度，并及时增派人员进行补充，不得出现无故缺勤、脱岗、空岗现象。（6分） |  | 未按要求配备工作人员，工作疏漏、无故缺勤、脱岗、空岗现象扣3分/次。 |  |
| 3 | 安防人员、保安人员必须持证上岗，无证不得上岗；消防控制室人员必须执有消防工作资格证。统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨（7分）。 |  | 着装及标志不符合扣0.5分/人次。 |  |
| 4 | 安防人员要对安防办公室、门岗值班室、门禁设施、校门口及周边进行打扫，保持内部环境卫生，文件材料及办公用品等摆放整齐。（2分） |  | 定期检查，每次扣0.5分/次。 |  |
| 5 | 工作时间不得私自会客、聊天、玩手机、看电视和报刊等与工作无关的事情；上班时间不得擅自离岗；不能在校园内抽烟。（4分） |  | 工作时间做与工作无关的事情扣1分/次 上班时间擅自离岗扣1分/次/人 在校园内抽烟扣 1 分/次 |  |
| 6 | 物业公司安防机构成立包括安防、消防控制室人员、宿管理人员为队员的校园义务消防队（2分） |  | 未成立扣2分。 |  |
| 7 | 每月对义务消防队员要组织培训，掌握各种灭火知识以逃生、自救能力，并做相关记录（3分） |  | 未培训扣2分/次。无记录扣1分/次。 |  |
| 8 | 安防人员每日要对校园消防器材进行检查登记，并将登记表交由保卫处存档备查（3分） |  | 未完成扣1分/次。 |  |
| 9 | 安防人员每天检查时发现消防器材损坏，应当天进行登记并报相关部门进行维修（3分） |  | 未及时落实维修扣3分∕次。无记录扣1分/次，未上报扣1分/次。 |  |
| 10 | 安防人员每月对室内消火栓进行试水实验，并做记录（3分） |  | 无记录扣1分/次，未试水扣3分/次。 |  |
| 11 | 安防人员对室外消火栓、水泵结合器每两个月进行一次例行保养；水带每半年进行一次保养检查，并记录登记（5分） |  | 未保养扣5分/次、无记录扣1分/次。 |  |
| 12 | 安防人员每季度对室外消火栓，水泵结合器进行一次防锈处理，并记录登记（3分） |  | 未执行扣3分/次、无记录扣1分/次。 |  |
| 13 | 校内发生火灾事故为零起（10分），因安保人员未开展校园巡查巡逻导致出现火灾事故则该月考核为0并按法定要求追责问责；因安保人员校园巡查巡逻不认真、不细致、走过场导致出现火灾扣10分。 |  | 发生火灾，则月考核为0分；巡查巡逻不认真、不细致、走过场导致出现火灾扣10分。 |  |
| 14 | 外单位车辆禁止进入校园，有序停放在校门两侧；因工作关系，业务车辆需办理通行证，方可进入校园，进校后，必须按规定行驶停放（地下车库）；来访人员需严格核实身份，经接待部门人员同意，登记后方可进入学校（5分）。 |  | 未执行扣1分/车次；无核实扣1分/人次，无记录扣1分/人次。 |  |
| 15 | 安防值班人员精神饱满、服务热情、礼貌待人、着装规范，对进入人员进行文明、规范、仔细盘问，并做好登记，无职工投诉情况。（2分） |  | 服务不文明、规范扣1分/人次，未对进出校园的非学校师生登记扣1分/人次；出现职工投诉扣2分/人次 |  |
| 16 | 值班及巡逻制度，安防人员熟悉校区环境，文明值勤。学校休息日和每天晚上22:00至次日早上6:00每2小时对校园进行巡查，每1小时对计算机房、电子实验室、计算机仿真室、财务处等重点部位巡查一次，并做好巡更打卡及巡查情况记录。（5分） |  | 无巡查、无记录扣1分/次。 |  |
| 17 | 因安防人员工作管理不严格而产生校外人员进入校园打架、偷盗、意外事故等治安案件每月零起。（5分） |  | 如发生扣5分/起。 |  |
| 18 | 安防人员突然辞职须在当日通报学院保卫处，并在三天内招聘人员到岗。（3分） |  | 未通报或检查发现扣3分/次 |  |
| 19 | 所有工作人员必须符合合同中第九条规定，第一次上岗或中途更换工作人员必须到保卫处办理相关手续，未办理手续不得上岗。（5分） |  | 未办手续5分/次，（备注：该项分数在总分中扣除） |  |
| 20 | 按合同要求所有安防人员年龄需在18--法定退休年龄以内。（8分） |  | 注：未到18周岁不得上岗，，超过法定退休年龄按2分/岁/人扣除，以此类推。 |  |
| 21 | 安防人员身高1.62米及以上（2分） |  | 低于1.62米按1分/人扣除。 |  |
| 22 | 消防中控值班人员确保24小时值班，不得发现人员脱岗、离岗、缺岗等情况；消防控制室等设备发出信号或智慧消防发出的信号需及时赶赴现场确认并及时正确处理，做好值班记录。（10分） |  | 发现脱岗、离岗、缺岗扣5分/次/人；未及时赶赴现场做出正确处理岗扣5分/次；为按要求做好值班记录扣1分/次。 |  |
| 本考核满分100分 |  | 扣分汇总： |  |  |
| 月考得分在80分以上为合格 |  | 月考核得分： |  |  |
| 月度考核总分 100 分，80 分（含）以上为合格；80 分以下每低 1 分，扣除当月保卫处支付物业服务费的 0.5%，例：79分扣0.5% 、78分扣1%、 77分扣1.5%，以止类推；70 分以下每低 1 分，扣除当月保卫处支付物业服务费的 10%，例：69分扣10% 、68分扣11%、 67分扣12%，以止类推；考核低于 60 分的，甲方有权按合同约定追究违约责任。 |  |  |  |  |

(3)学工处宿舍管理工作考核标准

| 序号 | 项目及工作标准 | 考评办法 | 扣分 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍管理人员按合同要求配备工作人员，岗位职责上墙；实行定岗、定责、定人，工作人员必须遵守岗位职责，不得出现工作疏漏；按时按量完成上级或领导交办的其他工作任务。按合同要求所有宿舍工作人员年龄需在60周岁以内（含60周岁） | 宿舍管理人员未按合同要求配备工作人员，每延迟一天扣5分；出现工作疏漏扣2分/次。 未到18周岁不得上岗，超过60周岁按3分/岁/人/月扣除，以此类推。 |  |
| 2 | 工作人员统一着装并佩戴工作牌；对待来访老师、学生态度谦和、服务主动热情、礼貌；主动接受师生监督。 | 工作人员未统一着装、佩戴工作牌扣，以及未有服务意识或接投诉存在不主动、不热情、不礼貌现象扣2分/次。 |  |
| 3 | 宿舍管理实行24小时值班制度，值班记录齐全。认真、详细记录来客登记、迟归登记、上课时间进出登记、一天三次对宿舍内滞留的学生进行登记、大物品出入登记等事项并形成工作记录台账。 | 值班记录不齐全，扣2分/次；其他事项未登记扣1分/次。 |  |
| 4 | 认真落实“门前三包”制度，做到每日早中晚不低于三次对本楼栋走廊、楼梯过道卫生进行保洁，协助保洁员确保楼梯走廊、楼梯过道卫生干净、整洁，黄色垃圾桶做好垃圾分类等并形成工作记录台账。 | 未及时进行卫生清洁、清扫，扣5分/次；随机检查时责任区域存在垃圾扣0.2分/个。 |  |
| 5 | 每天对宿舍安全用电、电梯运行等情况进行检查，能有效防止违章用火、用电现象并形成工作记录台账。 | 未按要求检查宿舍内的安全用电扣3分/次。 |  |
| 6 | 定期检查消防设施器材配备标志等情况，出现问题及时上报有关部门处理；管理服务人员掌握报警途径以及消防器材的使用方法。 | 未定期检查消防设施器材配备标志扣2分/次，管理服务人员未掌握报警途径以及消防器材的使用方法扣3分/次。 |  |
| 7 | 宿舍管理人员熟悉管区内80%以上的学生，宿舍外盗率低于零。 | 宿舍管理人员不熟悉管区内学生扣2分/次，出现宿舍外盗扣10分/次。 |  |
| 8 | 严格控制外卖、熟食进入宿舍，及时劝阻学生带外卖、打包熟食进入宿舍的行为并形成工作记录台账。 | 未按要求作出提醒的，一经发现扣1分/人次。 |  |
| 9 | 有特殊情况请假的要遵守请销假制度，并及时增派人员进行补充，不得出现无故缺勤、脱岗、空岗现象。 | 发现无故缺勤扣5分∕次、脱岗扣2分∕次。 |  |
| 10 | 无人身伤害和火灾事故。 | 发生了扣10分 |  |
| 11 | 每天上午对安全通道及门锁进行检查试开并形成工作记录台账。 | 未按要求对安全通道检查扣3分/次；未试开门锁扣2分/次。 |  |
| 12 | 宿舍晚值班人员要求坐班，不允许随意脱岗，即离开2米为脱岗，值班期间上厕所要用对讲机向监控室报告，原则上离开不超过5分钟。晚值班人员岗位需设在监控下，不允许在值班期间躺着或睡着，熟悉应急预案并能在突发事件发生时正常执行应急预案。23点后每3小时巡次楼（23点、02点、05点）。 | 未按要求做到，扣5分/次。 |  |
| 13 | 宿舍管理工作人员思想相对稳定，每月人员流动（换岗）比例不超过10% | 宿舍管理工作人员每超过5%，扣5分/次。 |  |
| 14 | 宿舍管理工作人员上班期间严格遵守工作纪律，上班期间做到不闲聊、不闲逛、不玩手机、不刷视频、不听广播音乐等与工作无关的事情 | 出现一次扣1分/次。 |  |
| 15 | 严格落实学校相关传染病防治或公共卫生事件管理制度和措施，动态做好突发公共卫生事件处置时的相应措施管理。 | 未按要求做到，扣3分/次。 |  |
| 本考核满分100分 |  | 扣分汇总： |  |
| 月考得分在80分以上为合格 |  | 月考核得分： |  |
| 月度考核总分 100 分，80 分（含）以上为合格；80 分以下每低 1 分，扣除当月学工处支付物业服务费的 0.5%，例：79分扣0.5% 、78分扣1%、 77分扣1.5%，以止类推；70 分以下每低 1 分，扣除当月学工处支付物业服务费的 10%，例：69分扣10% 、68分扣11%、 67分扣12%，以止类推；考核低于 60 分的，甲方有权按合同约定追究违约责任。 |  |  |  |

云山校区参照考核，考核表若需要调整需提交学院党委会审议通过后进行调整

四、岗位配备要求：各工种人员年龄为法定劳动年龄（18 周岁 - 法定退休年龄）人员配置方案（最低配置：80人）

（一）管理层 6 人：项目经理、安防主管、工程主管、保洁主管、宿管主管、行政内勤各 1 人。

1. 项目经理：全面统筹本项目云山校区和高新校区整体运营。

2. 工程主管：负责本项目所有水电、泥木工类工作的统筹管理。

3. 保洁主管：负责本项目保洁、绿化团队工作的统筹管理。

4. 安防主管：负责本项目安防工作的统筹管理。

5. 行政内勤：负责本项目日常行政事务处理。

6. 宿管主管 ：负责本项目宿舍管理日常事务统筹协调。

（二）安防人员 25 人（保卫处考核）：

1. 北校区东门岗 2 人，工作时间：7：00-21：30；北校区大门岗 6 人，工作时间：24 小时；南校区中门岗 1 人，工作时间：7：00-21：30；南校区大门岗 6 人，工作时间：24 小时；巡查及科技楼门岗 1 人（协助做好科技楼广场停车管理）。

2. 消防控制室值班人员 9 人：（24 小时双人持证上岗）5# 楼消防控制室男性 4 人；8# 楼消防控制室女性 4 人；轮休 1 人。

（三）宿舍管理 17 人（学工处考核）：

1. 女生宿舍管理人员 4 人：女性，1 号楼、8 号楼各 2 人

2. 男生宿舍管理人员 13 人：男性，2 号楼、3 号楼、4 号楼、6 号楼、7 号楼各 2 人，5 号楼 3 人。

（四）工程维修人员 7 人、保洁人员 22 人（后勤基建处考核）：要求身体健康，电工需有电工专业上岗证。

1. 泥工 1 人：负责校内土建类工作，包括墙面地面修补、刮瓷、刷乳胶漆、更换台盆便池及小型土工维修、配合其它类工程维修。

2. 木工 1 人：负责校内木工类工作，包括各类门窗、学生床柜、办公桌椅、卫生间隔断的维修，门锁、家具的五金件更换及修补、配合其它类工程维修。

3. 水电工 4 人：负责校内所有电气设备的日常巡检、维护、维修配合其它类工程维修。

4. 中晚班水电工 1 人：负责校内晚上水电等应急处理。

5. 教一、教二、技能楼和图书馆、综合运动馆、科技楼、综合楼、1号楼办公区域各1 人；

6. 1 号楼学生宿舍区域、2 号楼和 3 号楼、4 号楼和 6 号楼、7 号楼、8 号楼各 1 人，5 号楼 2 人；

7. 南、北校区外场各 2 人（兼晚班负责晚自习下课后清理外场所有垃圾桶的垃圾）；

8. 杂工（绿化、专职消杀毒、卫生死角巡查保洁 4 人）：负责项目所有绿化区域草坪、树木、花卉等的日常养护管理，包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、清理枯萎苗木、杂草、处理枯树、危枝、保持绿化区域整洁；全校公共区域消毒、协助心教中心学生寝室教室消杀毒、清掏雨水井和污水井及化粪池、每天早上协助南北校区打扫卫生、各楼栋屋顶卫生、玻璃雨棚清洗、各楼栋屋檐保洁、日常排危、卫生死角清理、协助本项目的所有工作、临时性顶岗、辅助性搬运、协助整个物业难险重工作，要求身体健康男性。

（五）云山校区3人（云山校区参照高新校区方式考核，工资标准≥九江市永修县最新标准，云山校区地址：九江市永修县云山镇云山北路7号）：

管理及安全1人：（1）协助云山校区负责同志做好保卫、门卫、水电、保洁等人员的组织领导和日常管理工作；（2）协助做好工厂职工安全稳定工作；（3）协调落实云山校区门卫、交通、治安、整治、消防等日常安全综合管理工作；（5）负责安排云山校区各类大型活动及重要警卫任务的安保工作；（6）负责云山校区校园内施工单位施工安全规范管理及检查工作；（7）完成学校交办的其他工作。

招待所服务员兼保洁1人：服务员职责：(1)做好辖区内的卫生工作，保证物品清洁，摆放整洁。(2)及时补充客人所需的各类物品。(3)负责检查所在区域设备设施的运转情况，及时报告维修项目，发现异常时，上报处理。(4)负责布草及其他客用品的盘点，取送，报损，赔偿并做好消毒工作，保证客人的安全。(5)熟悉营业场地的位置，客房的分布及使用情况。(6)负责客人的物品保管寄存等事宜。 (7)爱惜宾馆的财产，力行节约，按质按量的完成上级交办的各项事宜。(8)准确规范的填写各类单据。(9)牢记区域内的通道，消防设施的布置，有正确使用的知识和能力，加强防火防盗的意识，认真做好交接班记录。 (10)认真听取宾客的意见，并将客人的信息及见议及时反馈给上级。保洁职责：（1）负责校园所辖区内道路路面、楼宇、楼梯、走廊、卫生间、墙壁、屋面的清洁卫生工作,每天上、下午各扫一次卫生。正常使用楼栋大厅地面、走廊、楼梯每天至少拖一次，卫生间每天至少冲洗两遍,做到大小便池无污垢、地面清洁、玻璃明亮、无蛛网、无积灰、无积水,墙面无张贴、涂写；（2）负责校园辖区的明沟的清理,以及附近杂草和果皮纸屑的清除。明沟至少两天清理一次,杂草至少一个星期要清除一次,果皮纸屑随时发现随时要清理；（3）维护公共设施,有损坏要及时报修。做好节约水电的工作,杜绝“长明灯”“长流水”现象；（4）保管好各自所使用的卫生工具；（5）在清洁过程中,做到节水、节电、节约卫生工具；（6）完成交代的其它工作。

园林养护1人： 职责：（1）负责校园、生活小区及农林实训基地绿化植物的日常养护工作，包括浇水、施肥、修剪等，保证植物的生长和健康；（2）负责校园草坪的修剪、除草和施肥工作，确保草坪的整洁和绿化效果。及时修补草坪的破损部分，保持草坪的完整性和美观；（3）负责学校花卉的栽培和养护工作，包括修剪花卉、更换花卉等；（4）负责校园园林绿化区域的灌溉系统的日常检修和维护工作，保证灌溉系统的正常运行；（5）负责对校园园林绿化区域内植物的虫害病害进行监测和防治，及时采取相应的措施进行治理，防止病害的扩散和对植物的损害；（6）负责校园园林绿化区域的保洁工作，包括除去落叶、杂草等杂物，保持校园景观的整洁和美观；（7）负责学校园林绿化区域内安全隐患的排查和管理，及时修复和处理各类安全问题，确保园林绿化区域的安全使用；（8）完成领导交办的其他临时性任务。

- 相关事项

- （1）项目经理每月到岗不少于 26 天且原则上不得连续 2 日（含）以上连休，特殊情况确需连休需书面报学院批准；（2）安防人员必须具有公安部门颁发的保安员证。若为新入职人员，投标人必须保证其在一个月内获取保安员证。新入职人员上岗满月后仍不具备保安员证的，投标人应无条件予以更换；（3）所有派驻人员进场前投标人须出具有无违法犯罪记录证明，同时须提供所有物业人员信息（含照片、姓名、岗位、联系电话等），将花名册提交给校后勤基建处、保卫处、学工处各一份备案，如有人员变动，在变动后三个工作日内将变动人员信息告知校后勤基建处、保卫处、学工处。