技术要求

一、项目概述

1、新余市人民医院零星维修内容：包括但不限于土建、装修、屋顶发光字体、钢结构、幕墙、市政、绿化、智能化、给排水、机电安装（部分材料甲供）等甲方要求的维修，具体以实际发生为准的零星工程。

2、维修工程范围：单次维修金额20万元以内(含20万元)（注：在合同期内，若以后医院出台新的零星维修管理办法对维修金额作出调整，本项目的单次维修金额及相关管理办法均按照新的办法执行）。院内所有家具（包括桌、椅、凳、门窗、窗帘、锁具、木工、油漆工等）的日常维修保养，巡检，200 平方米以下刷漆、30 平方米以下墙地面瓷砖铺贴等维修除外，不在本次招标范围内。

3.1质量要求

3.1 工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

3.2 因供应商原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求供应商返工，直到达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用，工期不顺延。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件。

3.3 供应商在合同约定工期时间内返工整改不到位的，采购人有权委托第三方进行整改，所需费用从合同金额中相应扣除，同时采购人的损失全部由供应商赔偿。

4、工程要求

4.1凡供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

4.2分部分项工程量清单中项目特征描述若与图纸不一致的，以工程量清单项目特征描述为准。

4.3材料、设备供应要求：材料、设备由供应商自行采购，但品牌和质量应得到采购人确认，否则不能进场使用。

4.4、安全施工：严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。施工现场一切因供应商原因引起的安全事故责任及所产生的费用均由供应商自行承担。

4.5、技术规范

4.5.1 执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。

4.5.2 采用的技术规范：国家现行有关技术，施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。

4.5.3 对施工工艺的特殊要求：按国家有关现行规范标准。

5、违约和索赔

5.1. 供应商违约应承担的违约责任：因供应商原因导致工程不能按期完工的，每延误一天支付违约金 500 元，限额为合同金额的  1  %。当违约金超过限额时，采购人有权解除合同并保留索赔权力。

5.2.工程分包、转包方面的违约责任：供应商转包或者未经采购人同意及招标文件的规定而擅自分包工程项目的，采购人有权单方解除部分合同或全部合同，因此产生的法律及经济责任由供应商承担。

6、人员配置及要求

6.1 人员配置：供应商应为本项目拟派项目经理、技术负责人、关键岗位人员【施工员、材料员、质量（检）员】、专职安全生产管理人员以及相关工程管理人员若干名必须为本单位在职员工。

6.2 所投入的工程管理人员应与投标文件保持一致，采购人不要求更换时不得更换。因特殊情况确需更换的，供应商应书面形式向采购人提出意向（附后任人员的详细履历资料），经采购人签署意见后向采购人提出申请，并征得采购人同意。凡未经采购人同意而供应商擅自更换的，供应商须承担违约责任。

6.1 供应商应需为本项目现场施工人员购买意外伤害保险，保险保额不低于10万元/人。

二、计价参考依据

1、本项目工程计价参考以下文件及标准，缺项部分参照相近专业定额或市场公允价格，或由采购人组织三方（采购人、供应商、第三方审计机构）共同询价协商确定：

-- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)；

-- 《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及单位估价表》（2024年版）；

-- 《江西省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（2024年版）；

-- 《江西省建设工程费用定额》（2024年版）；

--  国家及江西省现行相关计价规范、政策性调价文件。

2、施工期间材料价格依据新余市建设工程造价信息当期价格，新余市信息价没有材料参照江西省当期建设工程材料综合信息价参考价及市场询价。

3、第三方审计机构在审核定价时，零星工程中人工费、其他措施费等以实际发生成本为基础，合理确定结算价格。

4、若采购人或供应商对上述协商定价或审核结果存在异议且无法达成一致，双方同意共同委托一家具备相应资质的第三方造价咨询机构进行独立审价，该机构出具的最终审价结论将作为本项目结算的终局依据，对双方均具有法律约束力。

三、报价方式

1、本项目的报价方式：本项目采用综合折扣率方式进行报价，中标折扣率（%）即为中标结算折扣率。结算价=按结算审定金额×中标折扣率。投标报价格式详见响应文格的格式2．报价一览表中的备注：《分项报价表》中的金额须与预算金额保持一致，投标报价说明事项。

2、报价（折扣率）应涵盖工程项目所约定全部工作内容的全部费用，包括但不限于：人工、材料、机械、临时设施、水电接入、垃圾清运（含建筑及生活垃圾至政府指定地点）、安全文明施工、税金、利润、保险、竣工资料编制、保修期内维修、政策性调整及各类风险等所有直接与间接费用。

3、安全文明施工费、税金必须按江西省现行规定足额计取，不得作为竞争性费用；暂列金额、暂估价不得让利，须按实结算。

商务要求

1、服务地点：

采购人指定地点。

2、服务时间：

本合同自签订生效后服务期叁年；若合同期内累计结算金额达到360万元或服务期满叁年，则以先发生者为准自动终止服务期限（保修责任期按合同约定另行执行）。

3、付款方式：按季度支付，根据每个季度实际发生的维修费用据实结算，在下一个季度支付上一季度经结算审定维修金额的97%，剩余3%为质保金，其他季度的维修费以此类推支付。

4、缺陷责任期（免费质量保证（修）期）：自验收合格之日起 24个月，具体以投标文件中承诺的责任期为准。工程质量保修期按国家规定执行。

5、验收：

5.1工程竣工后，供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的七个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。验收合格，双方在验收报告上签字；

5.2供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收；

5.3交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工，产生的一切经济损失由供应商承担。

6、其他要求：

6.1为确保本项目维修服务的及时性和服务质量，接采购单位电话报修后≤2小时内拟派专业技术人员到达维修现场，零配件供应及时。