# 采购需求

## 一、采购需求表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章询价邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 备注 |  |

## 二、采购要求

（一）响应供应商须提供全新、原装并符合质量标准的货物和完善的服务。

（二）标的如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（三）所有标的的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（四）本询价通知书提出的是最低限度的要求，响应供应商的产品应达到或优于本询价通知书要求，并符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。采购项目需求中“★”标记属于不允许负偏离的实质性条款。

★（五）所投产品属于国家强制性产品认证目录范围内的，须具有有效的中国国家强制性产品认证（3C）证书，且认证范围覆盖本次投标产品型号。（供货时备查）

★（六） 技术需求

本项目为非单一产品采购项目，其核心产品：电磁单头大锅灶、电磁单头单尾小炒灶、速热机、LED教室灯（背出光）。

1、厨房设备采购计划清单

| 序号 | 货物名称 | 尺寸(WxDxH)允许±5%偏差 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒保洁柜 | 1160*500*1780 | 1 | 台 | 2450.00 | 2450.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）电压：220V/50Hz （2）功率：1200w±5% （3）容量：600L-800L （4）升级版铝合金边柜，暗拉手设计，全视窗设计，无磁层架，承重≥10kg/层 （5）折弯工艺门头+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构； （6）整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温； （7）采用臭氧消毒加中温烘干方式，杀毒效果符合国家标准，温度范围：60-80℃，继电器控制； （8）设有可调温控器，O-90分旋钮控制烘干时间，消毒时间约60分钟； （9）带有可调定时器功能； （10）适合各种耐温80°C以下的日常餐具，不锈钢器具。 |
| 2 | 洗手池 | 2000*500*800+150 | 1 | 台 | 1850.00 | 1850.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%不锈钢板，成型厚40mm±5% （2）台脚用38*38*1.0mm±5%不锈钢方管，配子弹脚底 （3）横通用25*25*1.0mm±5%不锈钢方管 （4）背高台面起前高120mm±5%，后高150mm±5%，背成型厚40mm±5%，背斜高度差30mm±5%； （5）盆斗用拉丝1.0mm不锈钢板，配不锈钢下水器及隔渣提篮 |
| 3 | 四人桌椅 | 1200*600*750mm | 30 | 套 | 850.00 | 25500.00 | 桌子尺寸：1200*600*750mm±5% 座高：450mm±5% 不锈钢材质 |
| 4 | 洗手池 | 500*450*530 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%不锈钢板 （2）背板及围板用拉丝1.0mm±5%不锈钢板 （2）背高台面起前高120mm±5%，后高150mm±5%，背成型厚40mm±5%，背斜高度差30mm±5%； （3）盆斗用拉丝1.0mm±5%不锈钢板，配不锈钢下水器及隔渣提篮 （4）配脚踏水龙头一套 |
| 5 | 食品留样柜 |  | 1 | 台 | 1360.00 | 1360.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）铜管蒸发器，制冷剂：R134a （2）温度范围：0~8℃ （3）制冷方式：直冷，功率：110W/220V （4）材质：彩钢亚克力 （5）配置压缩机，制冷强劲，静音节能 （6）人性化温度旋钮控温，独立LED灯光控制开关 （7）自带防盗安全锁 （8）层架可调节 注：要配双锁 |
| 6 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 1600 | 1600.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）柜身用拉丝1.2mm±5%不锈钢板 （2）柜内活动层板用1.0mm±5%不锈钢板 （3）受力筋用1.0mm±5%不锈钢板 （4）柜脚用38*38*1.2mm±5%不锈钢方管，配可调节子弹脚 （5）门为吊轮式，用拉丝1.0mm±5%不锈钢板 |
| 7 | 商用高温消毒柜 | 1170*520*1760 | 1 | 台 | 3800.00 | 3800.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）电压：220V/50Hz （2）功率：1800w±5% （3）容量：600L-800L （4）整体发泡,无指纹全无磁不锈钢箱体,加深、加粗全无磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,热风循环高温消毒。 |
| 8 | 五格售饭工作台 | 1800*700*810 | 2 | 台 | 3150.00 | 6300.00 | 材质说明：采用食品级304#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%，成型厚40mm±5%。 （2）后板、底板用拉丝0.8mm±5%不锈钢板 （3）侧板用拉丝0.8mm±5%不锈钢板，前板用1.0mm±5%不锈钢板 （4）台脚用38*38*1.2mm±5%不锈钢管，配子弹脚底，横通用25*25*1.2mm±5%不锈钢方管。 （5）配1.5KW/220V*2发热管。 （6）汤池用0.8mm±5%不锈钢板，配φ1＂排水阀，可调温控装置。 |
| 9 | 双层平板工作台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 1500.00 | 3000.00 | 材质说明：不锈钢部分采用304#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%不锈钢板，成型厚40mm±5%； （2）层板用拉丝1.0mm±5%不锈钢板，成型厚40mm±5%； （3）受力筋用1.0mm±5%不锈钢板。 （4）台脚用38*38*1.2mm±5%不锈钢方管，配子弹脚底。 |
| 10 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 3 | 台 | 1650.00 | 4950.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）层板用拉丝1.2mm±5%拉丝不锈钢板。 （2）受力筋用1.0mm±5%不锈钢板。 （3）焊接式脚柱38*38*1.2mm±5%不锈钢方管，配子弹脚。 |
| 11 | 米面架 | 1200*500*200 | 2 | 台 | 600.00 | 1200.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）框架用1.2mm*38*38mm±5%不锈钢方管 （2）横梁用1.0mm*38*25mm±5%不锈钢方管 （3）焊接式脚柱38*38*1.2mm±5%不锈钢方管， 配子弹脚。 |
| 12 | 炉拼台 | 400*1100*800+450 | 3 | 台 | 450.00 | 1350.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）面板用1.2mm±5%不锈钢拉丝板 （2）前板、背板、加强筋用1.0mm±5%不锈钢板 （3）台脚用1.0mm*38*38mm±5%不锈钢管腿管，配不锈钢包钢调节脚 |
| 13 | 电磁单头大锅灶 | 1100*1100*1250 | 2 | 台 | 4500.00 | 9000.00 | 1.锅(mm)：Φ800；功率：20Kw(±3)；电压：380V/50Hz； 2.全新防水、防油烟、防虫设计； 3.不锈钢外壳； 4.409耐用反边冲压大锅； 5.采用密封胶，严防渗水； 6.前置水阀； 7.磁控式档位开关（可用脚膝盖控制）； 8.九段火力细分调节； 9.智能显示和自动报警装置； 10.18重安全保护设置，防止意外事故发生； 11.软启动技术； 12.智能化数字机芯。 注：供货时须提供检测报告备查 |
| 14 | 电磁单头单尾小炒灶 | 1100*1100*1250 | 1 | 台 | 3500.00 | 3500.00 | 1.锅(mm)：Φ400； 2.功率：18Kw(±3)，电压：380V/50Hz； 3.全新防水、防油烟、防虫设计； 4.201不锈钢外壳； 5.耐600度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃； 6.密封胶，严防渗水IPX4标准防水设计； 7.磁控式档位开关（可用脚膝盖控制）； 8.八段火力细分调节； 9.智能显示和自动报警装置； 10.18重安全保护设置，防止意外事故发生； 11.软启动技术； 12.智能化数字机芯； 13.盲点小，火力均匀。 注：供货时须提供检测报告备查 |
| 15 | 单门蒸饭车(电热) | 600*700*1000 | 1 | 台 | 2250.00 | 2250.00 | 1.采用不锈钢板制作； 2.采用耐高温聚胺酯整体发泡； 3.一次性压成型的不锈钢层架； 4.全自动浮球进水功能,缺水自给,满水自停,安全卸气阀； 5.带缺水断电保护装置； 6.内部采用钢板1.0mm,∠30×2角钢，全自动进水； 7.电量：12KW/3PH/380V； 8.含12个不锈钢蒸饭盘。 |
| 16 | 双门蒸饭车(电热) | 1400*650*1700 | 1 | 台 | 4250.00 | 4250.00 | 1.采用不锈钢板制作； 2.采用耐高温聚胺酯整体发泡； 3.一次性压成型的不锈钢层架； 4.全自动浮球进水功能,缺水自给,满水自停,安全卸气阀； 5.带缺水断电保护装置； 6.内部采用钢板1.0mm,∠30×2角钢，全自动进水； 7.电量：12KW*2/3PH/380V； 8.含24个不锈钢蒸饭盘。 |
| 17 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 2650.00 | 5300.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%不锈钢板，成型厚40mm±5%； （2）侧板、背板用拉丝1.0mm±5%不锈钢板； （3）底板、层板用拉丝1.0mm±5%不锈钢板，层板成型厚40mm±5%； （4）受力筋用1.0mm±5%不锈钢板； （5）台脚用Φ50*1.2mm±5%不锈钢重力调节脚； （6）门为吊轮式，双层板门，外层用拉丝1.0mm±5%不锈钢板，内层用0.6mm±5%不锈钢板。 |
| 18 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 2 | 台 | 1200.00 | 2400.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%不锈钢板，成型厚40mm±5%； （2）台脚用38*38*1.0mm±5%不锈钢方管，配子弹脚底； （3）横通用25*25*1.0mm±5%不锈钢方管； （4）背高台面起前高120mm±5%，后高150mm±5%，背成型厚40mm±5%，背斜高度差30mm±5%； （5）盆斗用拉丝1.0mm±5%不锈钢板，配不锈钢下水器及隔渣提篮。 |
| 19 | 台式混水龙头 | 315*345*253 | 6 | 台 | 80.00 | 480.00 | 12"摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mm±5%*2. |
| 20 | 双星水池 | 1200*700*800+150 | 2 | 台 | 1450.00 | 2900.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）台面用拉丝1.2mm±5%不锈钢板，成型厚40mm±5%； （2）台脚用38*38*1.0mm±5%不锈钢方管，配子弹脚底； （3）横通用25*25*1.0mm±5%不锈钢方管； （4）背高台面起前高120mm±5%，后高150mm±5%，背成型厚40mm±5%，背斜高度差30mm； （5）盆斗用拉丝1.0mm±5%不锈钢板，配不锈钢下水器及隔渣提篮。 |
| 21 | 四门双温冷柜 | 1220*700*1950 | 1 | 台 | 4850.00 | 4850.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#不锈钢拉丝板 （1）铜管蒸发器，制冷剂：R134a （2）温度范围：+5~-5/0~-15℃ （3）净容积：430+480L （4）制冷方式：直冷，功率：340W/220V （5）全不锈钢面板，箱体聚氨酯整体发泡 （6）配置压缩机，制冷强劲，静音节能 （7）数字温控系统，液晶数字清晰显示温度 （8）弧形拉手 （9）浸塑层架高度可自由调校及整体拉出 （10）弹性规划冷藏空间 （11）可拆卸门封条 （12）不锈钢内胆，防锈耐蚀 |
| 22 | 粘捕式灭蚊蝇灯 | 360*170*200 | 20 | 台 | 120.00 | 2400.00 | （1）灭蚊原理：粘捕式 （2）诱蚊方式：UVA紫光灯 （3）额定功率：12W （4）覆盖面积：50-100㎡ （5）额定电压：220V-50HZ （6）材料等级：ABS阻燃材料 注：含就餐区10台 |
| 23 | 风幕机 | 1500*212*226 | 2 | 台 | 1250.00 | 2500.00 | 电压：220V 功率：310W 噪声：≤60dB 风量：≥1500(m3/h) 风轮直径：120mm±5% |
| 24 | 风幕机 | 900*212*226 | 1 | 台 | 950.00 | 950.00 | 电压：220V 功率：310W 噪声：≤60dB 风量：≥1500(m3/h) 风轮直径：120mm±5% |
| 25 | 油网烟罩 | L*1200*500 | 4.4 | 米 | 1250.00 | 5500.00 | 1、整体采用201不锈钢板制作，1.0mm厚，加强筋1.0mm； 2、配隔油网，滴油杯及防潮灯； 3、配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳； 4、其他：折边采用免死边工艺，防割手。 |
| 26 | 油烟网 | 500*600 | 9 | 块 | 120.00 | 1080.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 （2）表面光滑，无瘤无毛刺，无焊接打磨痕迹，易清洗。耐腐蚀、耐高低温、防火阻燃性强、外观平直坚固。 |
| 27 | 封墙钢 | 定制 | 4.4 | 米 | 220.00 | 968.00 | 材质说明：不锈钢部分采用201#0.8mm不锈钢拉丝板 |
| 28 | 集油烟管 | 600*600 | 11 | ㎡ | 260.00 | 2860.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 29 | 排烟管90°弯头 | 600*600 | 4 | 个 | 850.00 | 3400.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 30 | 排烟管S弯头 | 600*600 | 2 | 个 | 1050.00 | 2100.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 31 | 风管变径 | 定制 | 2 | 个 | 720.00 | 1440.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 32 | 风管拉杆与支架 | 现场定制 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | （1）拉杆用6厘不锈钢螺杆 （2）支架用4#国标角铁制作 （3）2度油漆,防锈处理 |
| 33 | 风管法兰 | 现场定制 | 1 | 项 | 750.00 | 750.00 | （1）支架用4#国标角铁制作 （2）2度油漆,防锈处理 |
| 34 | 抽烟风机 | 11KW/380V | 1 | 台 | 8650.00 | 8650.00 | （1）多翼式离心叶轮，单进风、皮带转动，结构简单（2）3mm冷扎钢板制作（3）柜外壳降低整机噪音，电机单独隔离不与油烟接触，保证使用寿命。 |
| 35 | 风机支架 | 现场定制 | 1 | 副 | 750.00 | 750.00 | （1）采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理 （2）配减震器 |
| 36 | 风柜与净化器联动电箱连控制线 | 订做 | 1 | 套 | 680.00 | 680.00 | （1）内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置； （2）通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； |
| 37 | 油烟净化器 | 30000风量 | 1 | 台 | 15500.00 | 15500.00 | 1.箱体内外:采用不锈钢板、模具冲压一次成型制作而成； 2.箱体法兰采用全不锈钢0.8mm板制作； 3.输入电压:220V/50Hz,额定功率：0.8KW； 4.净化效率：≥95%,整体排风口臭气浓度≤60值,达到45%以上油烟静电净化除味; 5.电场:电场全部采用全铝0.8mm板一次性冲压成型；环境温度： -20~65℃ 6、电压选择低能耗电源电路，所使用电源器件有相应的耐高温检测及可靠运行时间检测；耗电省机体：采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用轻型铝板，防腐性能好、使用寿命长。 7、具有过压过流有保护功能，短路有负载保护功能，清洗提示有放电极油垢清洗提示。 |
| 38 | 净化器支架 | 现场定制 | 1 | 副 | 650.00 | 650.00 | （1）采用10#槽钢,2度油漆,防锈处理 （2）配减震器 |
| 39 | 接油盘 | 订做 | 1 | 个 | 300.00 | 300.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 40 | 风机入口软接 | 订做 | 1 | 个 | 100.00 | 100.00 | （1）加厚帆布软接。 |
| 41 | 风机出风口 | 订做 | 1 | 个 | 1200.00 | 1200.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 42 | 安全防火阀 | 订做 | 1 | 套 | 650.00 | 650.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝1.2mm不锈钢板 （2）70°C防火调节阀，温度达到70°C，阀门自动关闭 |
| 43 | 鲜风冷风柜（补风） | 26000风量 | 1 | 台 | 5600.00 | 5600.00 | 1、采用全360度方位进风2、360度全方位进风，加厚13cm湿帘 3、全封闭百叶风口，防止蛇鼠撕咬内部而导致的故障及漏电危险 4、环保聚酯新料塑料，纯色无杂质，无污点 5、1.5KW/380V纯铜电机 6、调速档位：定速/12档变频调速 |
| 44 | 鲜风支架 | 配套鲜风柜 | 1 | 套 | 560.00 | 560.00 | （1）采用8#槽钢,2度油漆,防锈处理 （2）配减震器 |
| 45 | 鲜风机变径 | 定制 | 1 | 个 | 620.00 | 620.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 46 | 不锈钢鲜风管 | 600*400 | 48 | ㎡ | 260.00 | 12480.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 47 | 弯头 | 600*400 | 3 | 个 | 700.00 | 2100.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 48 | S弯头 | 600*400 | 1 | 个 | 850.00 | 850.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 49 | 三通 | 600*400 | 2 | 个 | 950.00 | 1900.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 50 | 不锈钢拨风口 | Φ200 | 8 | 个 | 65.00 | 520.00 | 材质说明：采用201#不锈钢拉丝板 （1）采用拉丝0.8mm不锈钢板 |
| 51 | 三角码、吊杆、法兰 | 定制 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | （1）支架用4#国标角铁制作 （2）2度油漆,防锈处理 |
| 52 | 真空保温壶 | 2.0L | 2 | 个 | 220.00 | 440.00 | 不锈钢保温瓶 |
| 53 | 红方塑料筐 |  | 8 | 个 | 32.00 | 256.00 | 材料：聚丙烯 |
| 54 | 水果刀 |  | 2 | 把 | 50.00 | 100.00 |  |
| 55 | 厨师工作服 |  | 6 | 件 | 55.00 | 330.00 | 大、中、小码 |
| 56 | 保鲜盒 | 大号 | 12 | 个 | 35.00 | 420.00 | 材料：聚丙烯 |
| 57 | 保鲜盒 | 中号 | 12 | 个 | 35.00 | 420.00 | 材料：聚丙烯 |
| 58 | 保鲜盒 | 小号 | 12 | 个 | 35.00 | 420.00 | 材料：聚丙烯 |
| 59 | 围裙 |  | 6 | 条 | 20.00 | 120.00 | 定制 |
| 60 | 厨师帽 |  | 6 | 个 | 15.00 | 90.00 | 定制 |
| 61 | 杀生围裙 |  | 6 | 条 | 60.00 | 360.00 | 定制 |
| 62 | 1.2斤炒勺 | 1.2斤 | 2 | 个 | 25.00 | 50.00 | 1.2斤 |
| 63 | 大号锅铲 | 大号 | 2 | 个 | 40.00 | 80.00 | 不锈钢材质 |
| 64 | 冲孔油漏 | 30CM | 2 | 个 | 40.00 | 80.00 | 30CM |
| 65 | 味盅 | 20CM | 4 | 个 | 15.00 | 60.00 | 20CM |
| 66 | 油缸 | 10寸 | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | 10寸 |
| 67 | 不锈钢盆-25CM | 25CM | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | φ25CM |
| 68 | 不锈钢盆-30CM | 30CM | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | φ30CM |
| 69 | 不锈钢盆-40CM | 40CM | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | φ40CM |
| 70 | 不锈钢盆-70CM | 70CM | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | φ70CM |
| 71 | 不锈钢水勺 | 4斤 | 2 | 个 | 30.00 | 60.00 | 4斤不锈钢 |
| 72 | 竹制锅刷 | 竹制 | 3 | 个 | 12.00 | 36.00 | 竹制 |
| 73 | 细刀石 | 中号 | 1 | 个 | 20.00 | 20.00 | 中号 |
| 74 | 粗刀石 | 中号 | 1 | 个 | 20.00 | 20.00 | 中号 |
| 75 | 留样保鲜盒 | 中号 | 30 | 个 | 25.00 | 750.00 | 中号 |
| 76 | 削皮刀 | 不锈钢 | 2 | 个 | 20.00 | 40.00 | 不锈钢 |
| 77 | 不锈钢鱼鳞刨 | 不锈钢 | 1 | 个 | 20.00 | 20.00 | 不锈钢 |
| 78 | 饭勺 | 不锈钢 | 4 | 个 | 20.00 | 80.00 | 不锈钢 |
| 79 | 打饭勺 | 木柄 | 4 | 个 | 20.00 | 80.00 | 木柄 |
| 80 | 打菜勺 | 3两加厚 | 4 | 个 | 20.00 | 80.00 | 3两加厚食品级不锈钢 |
| 81 | 木砧板 | φ400*120 | 4 | 个 | 110.00 | 440.00 | φ400*120 |
| 82 | 不锈钢刀 | 330mm | 4 | 个 | 150.00 | 600.00 | 330mm |
| 83 | 斩骨刀 | 280mm | 1 | 个 | 110.00 | 110.00 | 280mm |
| 84 | 剪刀 | 不锈钢 | 4 | 个 | 25.00 | 100.00 | 不锈钢 |
| 85 | 不锈钢桶 | φ500 | 2 | 个 | 260.00 | 520.00 | 不锈钢加厚带盖 |
| 86 | 不锈钢餐盘 |  | 80 | 个 | 30.00 | 2400.00 | 采用304-2B*1.2mm不锈钢材质,大五格，一次冲压成型，应用镜面抛光技术，安全环保，卫生，易于清洗；参考规格：360mm*270mm*2.0mm。 |
| 87 | 勺子 |  | 80 | 个 | 5.00 | 400.00 | 采用不锈钢制作 |
| 88 | 筷子 |  | 80 | 双 | 4.00 | 320.00 | 有高分子材料PPS和玻璃纤维组成，耐高温不发霉 |
| 89 | 不锈钢小碗 |  | 80 | 个 | 6.00 | 480.00 | 不锈钢加厚φ120mm |
| 90 | 长毛巾 |  | 4 | 条 | 5.00 | 20.00 | 国标 |
| 91 | 脚踏式垃圾桶 |  | 4 | 个 | 80.00 | 320.00 | 1.采用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）塑料，抗老化、防腐蚀，易清洁，符合国标。 2.容量≥20L； 3.采用脚踏开盖设计，支持定制颜色。 |
| 92 | 市政大型垃圾桶 |  | 6 | 个 | 550.00 | 3300.00 | 1.采用高密度聚乙烯（HDPE）全新料一次注模成型，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐候性强等特点，可在-30℃至65℃的温度范围内正常使用，符合国标。 2.容量≥240L； 3.带滚轮，可与环卫车配套。 |
| 93 | 小型垃圾桶 |  | 60 | 个 | 65.00 | 3900.00 | 1.采用聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）材质，表面光滑易清洁、无毛刺、防腐蚀，符合国标； 2.容量≥10L。 |
| 94 | 塑料扫把 |  | 200 | 把 | 12.00 | 2400.00 | 采用PP（聚丙烯）塑料，耐磨不掉毛。 |
| 95 | 垃圾斗 |  | 90 | 个 | 15.00 | 1350.00 | 轻便耐用，与塑料扫把配套使用 |
| 96 | 不锈钢双层汤碗 |  | 80 | 个 | 25.00 | 2000.00 | 食品级304不锈钢，双层中空隔热，容量≥500mL |
| 97 | 设备配线 | BV-4mm2 | 450 | M | 13.00 | 5850.00 | 材料+人工 |
| 98 | 设备配线 | BV-6mm2 | 300 | M | 18.00 | 5400.00 | 材料+人工 |
| 99 | 设备配线 | BV-10mm2 | 420 | M | 24.00 | 10080.00 | 材料+人工 |
| 100 | 设备配线 | BV-16mm2 | 300 | M | 28.00 | 8400.00 | 材料+人工 |
| 101 | 排烟风机专线 | 国标 | 25 | M | 90.00 | 2250.00 | 材料+人工 |
| 102 | 给水管含配件（冷热水）PPR(主材含管材及管件) | DN25 | 52 | M | 38.00 | 1976.00 | 材料+人工 |
| 103 | UPVC排水塑料管 | DN75 | 30 | M | 26.00 | 780.00 | 材料+人工 |
| 104 | UPVC排水塑料管 | DN50 | 28 | M | 24.00 | 672.00 | 材料+人工 |
| 105 | 电线桥架 | 50CM*50CM | 29 | M | 120.00 | 3480.00 | 材料+人工 |
| 106 | 三角阀 | 国标 | 20 | 个 | 35.00 | 700.00 | 黄铜加厚角阀一进一出多用途多功能 |
| 107 | 插座 | 国标 | 26 | 个 | 33.00 | 858.00 | 10--16A |
| 108 | 开关 | 国标 | 6 | 个 | 35.00 | 210.00 | 10--16A |
| 109 | 总配电柜 | 国标 | 1 | 个 | 5000.00 | 5000.00 | 配套附件制安包含铜片，稳压器，汇流排，绝缘子，接线端子，6个交流接触器，6对按扭开关等五金配件组 |
| 110 | 开线槽 | 国标 | 50 | 平米 | 125.00 | 6250.00 | 材料+人工 |
| 111 | 拆墙体 | 国标 | 12 | 平米 | 180.00 | 2160.00 | 材料+人工 |
| 112 | 加装不锈钢门 | 国标 | 1 | 扇 | 2250.00 | 2250.00 | 材料+人工 |
| 113 | 开孔 | 国标 | 10 | 个 | 200.00 | 2000.00 | 材料+人工 |
| 114 | 工程辅助材料费 | 玻璃胶，螺丝等五金配件及辅材 | 1 | 项 | 6800.00 | 6800.00 | 国标 |
|  | 合计 |  |  |  | 255886.00 |  |  |

2、直饮水设备及宿舍热水器采购清单

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR管网 | 1 | PPR管 | 1.1.2寸，加保温棉覆盖； 2.食品级PPR水管； 3.工作压力10公斤以上； | 2000 | 米 | 19.00 | 38000.00 | 据实结算 |
|  | 2 | PPR管配件 | 1.1.2寸管配件； 2.食品级PPR水管； 3.工作压力10公斤以上； | 2000 | 套 | 10.00 | 20000.00 | 据实结算 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 58000.00 |  |
| 饮水机 | 3 | 速热机1 | 1.外观尺寸高438MM*宽330*厚135MM； 2.温水温度≦65℃，产开水量20L/H； 3.额定功率2.2千瓦,额定电压220V，50Hz； 4.所投产品须符合省级以上卫生批件要求。 | 50 | 台 | 650.00 | 32500.00 | 42个教学班+8个功能室 |
|  | 4 | 速热机2 | 1.外观尺寸高438MM*宽330*厚135MM； 2.3秒出开水，产开水量30L/H； 3.产冰水量0.6L/H； 4.额定功率2.2千瓦,额定电压220V，50Hz； 5.厚膜加热体须用不锈钢444材质； 4.所投产品须符合省级以上卫生批件要求。 | 35 | 台 | 950.00 | 33250.00 | 综合楼27，教师办公室8 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 65750.00 |  |
| 恒压供水 | 5 | 纯水泵 | 1.流量3吨/时，扬程61米；2.功率1.5KW； | 1 | 台 | 3200.00 | 3200.00 |  |
|  | 6 | 臭氧发生器 | 1.材质为不锈钢304；2.臭氧量为10g/h; | 1 | 台 | 4500.00 | 4500.00 |  |
|  | 7 | 管道式紫外线 | 1.材质为不锈钢304；2.过流量为3T/H; | 1 | 套 | 3500.00 | 3500.00 |  |
|  | 8 | 主体变频器 | 1.功率1.5KW； | 1 | 套 | 3200.00 | 3200.00 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 14400.00 |  |
| 反渗透系统 | 9 | 主机机架 | 1.材质为不锈钢304；3M*0.8M*1.8M | 1 | 套 | 2900.00 | 2900.00 |  |
|  | 10 | 高压泵 | 1.流量6吨/H，扬程135米；2.功率5.5KW； | 1 | 台 | 3800.00 | 3800.00 |  |
|  | 11 | 反渗透纯水主机装置 | 流量3吨每小时；采用4040-2反渗透膜。 | 1 | 套 | 32000.00 | 32000.00 |  |
|  | 12 | 纯水箱 | 2吨不锈钢304无菌水箱；符合《压力容器》（GB150.1～150.4-2024）国产设备的制造工艺和材料。 | 1 | 台 | 12000.00 | 12000.00 |  |
|  | 13 | 系统连接管件 | 1.材质为食品级PVC；2.工作压力为16公斤； | 1 | 套 | 2000.00 | 2000.00 |  |
|  | 14 | 其它辅件及配件 | 1.材质为食品级PVC；2.工作压力为16公斤； | 1 | 套 | 2000.00 | 2000.00 |  |
|  | 15 | 电控系统 | 电气元件，自动化，PLC编程控制器，触模屏人机界面。控制系统采用可编程序控制器(PLC进行数据采集和系统控制，控制系统能对整个工艺系统进行集中监视、管理、自动顺序控制。装置的启动、运行、加药、停机等步骤都由PLC顺序自动进行） | 1 | 套 | 2800.00 | 2800.00 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 57500.00 |  |
| 纯水设备前处理 | 16 | 原水箱 | 不锈钢304普通水箱，水容量≥2吨 | 1 | 个 | 2100.00 | 2100.00 |  |
|  | 17 | 原水泵 | 1.流量6吨/H，扬程34米；2.功率1.1KW； | 1 | 台 | 2200.00 | 2200.00 |  |
|  | 18 | 多介质过滤器 | 1.材质为玻璃钢；2.流量6吨；3.工作压力6公斤；φ≥750*1800mm | 1 | 台 | 3200.00 | 3200.00 |  |
|  | 19 | 活性炭过滤器 | 1.材质为玻璃钢；2.流量6吨；3.工作压力6公斤；φ≥φ750*1800mm | 1 | 台 | 3200.00 | 3200.00 |  |
|  | 20 | 5μm/过滤器 | 1.材质为不锈钢304；2.流量6吨/时；φ≥φ230*500 | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 |  |
|  | 21 | 管路管件 | 1.材质为食品级PVC；2.工作压力为16公斤； | 1 | 套 | 2500.00 | 2500.00 |  |
|  | 22 | 后期维护，辅材配件，安装调试 | 3年质保期内，每年不少于2次的更换滤芯，每年一期水质检测报告。 | 1 | 批 | 25000.00 | 25000.00 | 质保维护期3年及以上 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 40100.00 |  |
| 宿舍热水设备系统 | 23 | 热水器 | 符合CCC强制认证，带防漏电装置，容积50L，功率≥2500W，热水输出率≥70%，无缝内胆，整机8年保修，一级能耗。 | 40 | 台 | 950.00 | 38000.00 | 教师宿舍40间 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 38000.00 |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  | 274350 |  |

3、教室及功能室护眼灯采购计划清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量(盏) | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED黑板灯 | 1.产品尺寸：长1200mm±50mm，宽300mm±10mm，高100mm±40mm；灯具为全封闭式结构； 2.蓝光危害等级：RG0； 3.防护结构：灯具的IP防护等级≥IP40；额定功率：36w±2w；色温5000±200，显色指数Ra≥94，R9≥75，色容差SDCM≤5，灯具光效lm/W＞90； 4.LED黑板灯通过国家强制性CCC认证； 5.LED黑板灯通过节能认证； 6.LED黑板灯通过青少年近视防控认证； 7.LED黑板灯频闪无危害或无显著影响； 8.LED黑板灯通过10倍拉力测试； 9.黑板灯Rohs安全测试：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚含量符合GB26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》； 注:第2、3、7、8、9项，须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识（2026年6月1日后未列入“一单一库”范围的检验检测项目无需CMA标志）的检测报告扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。 | 156 | 375.00 | 58500.00 | 按42间教室、音体美等10间功能室，共计52间，每间4500元进行预算（每间教室12盏灯） |
| 2 | LED教室灯（背出光） | 1.产品尺寸：长1200mm±50mm，宽100mm±20mm，高70mm±30mm；灯具为全封闭式结构。 2.蓝光危害等级：RG0； 3.防护结构：灯具的IP防护等级≥IP40；额定功率：36w±2w；色温5000±200，灯具光效≥97lm/W,显色指数Ra≥95，R9≥85，色容差SDCM≤5； 4.LED教室灯通过国家强制性CCC认证； 5.LED教室灯通过节能认证； 6.LED教室灯通过青少年近视防控认证； 7.LED教室灯频闪无危害或无显著影响； 8.LED教室灯通过10倍拉力测试； 9.教室灯Rohs安全测试：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚含量符合GB26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》； 注:第2、3、7、8、9项，须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识（2026年6月1日后未列入“一单一库”范围的检验检测项目无需CMA标志）的检测报告扫描件加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。 | 468 | 375.00 | 175500.00 |  |
|  |  | 总计 |  |  | 234000.00 |  |

★（六）商务条件

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 交货点为采购单位指定地点。 |
| 2 | 交货期 | 在合同签订后20日内将所供货物按采购人要求运至指定地点，包括安装调试。成交供应商在签订合同时需提供响应文件中的检测报告（具有对应产品检测资质的检测机构出具的检测报告）原件并现场查验真伪，如提供虚假材料，采购人将上报政府采购监督管理部门按相关规定进行处理。 |
| 3 | 付款方式 | 货物安装完成并调试成功验收合格后，采购人应当自收到发票后5个工作日内一次性支付合同金额100%，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将询价通知书和合同中未规定的义务作为向成交供应商付款的条件。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 5 | 质保期 | 所投产品须提供叁年质保期（货物另有超过询价通知书规定的，按原规定执行）。厂家负责免费维修,从验收合格之日起计算。 |
| 6 | 售后服务 | 成交供应商须拟派人员负责设备安装调试及现场培训，确保设备正常操作使用。维修故障承诺：收到维修通知2小时内响应，6小时内维修工程师到达现场维修并在12小时内解决问题。 |
| 7 | 项目验收 | 1.设备安装调试完成正常使用后，成交供应商可向采购单位提出验收申请，采购单位在接到验收申请后七个工作日内组织相关部门及专家人员成立验收小组，根据本项目询价通知书、成交供应商响应文件、合同、补充文件及行业标准和国家的相关法律法规对产品进行验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况是否符合要求等。验收结束后，验收小组应当出具验收意见报告。 如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 2.验收抽样送检：本项目履约过程中，采购人有权对成交供应商所供产品按不高于5%的比例抽样送检（未达到1台或1套的按1台或1套计算）；由采购人选择具有相关资质的第三方检测机构，检测结果合格检测费用由采购人支付，若检测结果不合格检测费用由成交供应商支付。并将有关情况上报政府采购监管部门，由此引发的一切经济损失、法律后果均由中标供应商承担。 3.验收不合格处理：如验收达不到验收标准，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，直至依法追究相关法律责任，所造成的任何损失由成交供应商自行承担。 |
| 8 | 包装和装运标志 | 除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由成交供应商承担。 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由成交供应商承担。 |
| 9 | 业绩 | 响应供应商自2023年1月1日至响应截止时间（以合同签订时间为准）承担过2份厨房设备类似业绩。（响应文件中提供合同、验收报告扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的视为无效响应。） |