## 采购要求

（一）技术要求

1、本竞争性磋商文件提出的技术规格及要求是最低限度的要求，响应供应商提供的货物、服务及方案应达到或优于本竞争性磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离，响应供应商须提供符合质量标准的货物、服务或工程。

2、货物如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。

3、所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

4、本项目允许分包的非主体、非关键性工作：无。

5、本次采购的核心产品为：激光投影机。

6、响应文件中须提供所响应产品（平板电脑、液晶显示器、空调设备、激光投影仪）的节能产品认证证书，未提供或提供无效作无效响应处理。

7、技术规格及要求：（响应文件中报价一览表、技术规格响应/偏离表需按此清单响应。

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生植物种植 | 批 | 1 | 417000.00 |
| 2 | 宣教设施设备 | 批 | 1 | 148000.00 |
| 3 | 多媒体设施设备 | 批 | 1 | 606675.00 |
| 4 | 空调设备 | 批 | 1 | 53000.00 |
| 5 | 宣教馆室内空间优化 | 项 | 1 | 327325.00 |
| 6 | 监控设备及照明设备 | 批 | 1 | 100000.00 |
| 合计：1652000.00元 |  |  |  |  |

清单明细：（本项目为交钥匙工程，包含设计、安装、施工等。）

| 序号 | 项目名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 中小企业划 分标准所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 种植水生植物 |  |  |  |  | 417000 |  |
| 1 | 水生植物-芦苇 | 规格：16株/㎡，高度50-60cm，3-5芽/株； | ㎡ | 74 | 4736 | 农、林、牧、渔业 |
| 2 | 水生植物-千屈菜 | 规格：36株/㎡，高度30-40cm，2-3芽/株； | ㎡ | 180 | 22680 | 农、林、牧、渔业 |
| 3 | 水生植物-水生黄花美人蕉 | 规格：16株/㎡，高度50-60cm，2-3芽/株； | ㎡ | 52 | 3588 | 农、林、牧、渔业 |
| 4 | 水生植物-水生红花美人蕉 | 规格：16株/㎡，高度50-60cm，2-3芽/株； | ㎡ | 46 | 3174 | 农、林、牧、渔业 |
| 5 | 水生植物-黄菖蒲 | 规格：36株/㎡，高度25-30cm，5-6芽/株； | ㎡ | 134 | 15678 | 农、林、牧、渔业 |
| 6 | 水生植物-花叶芦竹 | 规格：25株/㎡，高度50-60cm，2-3芽/株； | ㎡ | 60 | 4500 | 农、林、牧、渔业 |
| 7 | 水生植物-箭叶梭鱼草 | 规格：25株/㎡，高度35-40cm，2-3芽/株； | ㎡ | 146 | 10658 | 农、林、牧、渔业 |
| 8 | 水生植物-香蒲 | 规格：25株/㎡，高度25-30cm，2-3芽/株； | ㎡ | 82 | 7626 | 农、林、牧、渔业 |
| 9 | 水生植物-旱伞草 | 规格：16株/㎡，高度50-60cm，2-3芽/株； | ㎡ | 150 | 10200 | 农、林、牧、渔业 |
| 10 | 水生植物-荷花 | 规格：2株/㎡； | ㎡ | 300 | 14100 | 农、林、牧、渔业 |
| 11 | 草本植物-细叶芒 | 规格：9丛/平方，高度35-40cm，50芽/丛； | ㎡ | 80 | 6720 | 农、林、牧、渔业 |
| 12 | 草本植物-紫穗狼尾草 | 规格：9丛/平方，高度35-40cm，150芽/丛； | ㎡ | 85 | 6715 | 农、林、牧、渔业 |
| 13 | 草本植物-墨西哥羽毛草 | 规格：9丛/平方，高度35-40cm，150芽/丛； | ㎡ | 50 | 4600 | 农、林、牧、渔业 |
| 14 | 草本植物-常绿蒲苇 | 规格：3丛/平方，高度40-45cm，30芽/丛； | ㎡ | 61 | 4209 | 农、林、牧、渔业 |
| 15 | 湿生乔木-中山杉 | 规格：胸径12-14cm，高度550-600cm，冠幅200-250cm； | 株 | 36 | 30816 | 农、林、牧、渔业 |
| 16 | 植物养护管理 | 定期浇水、修剪、施肥、除草、补植、运输、无害化处理等 | 年 | 1 | 45000 | 其他未列明行业 |
| 17 | 疏伐及杂物清理 | - 林木梳伐作业：对湿地周边密度过高的林木进行选择性疏伐，移除病弱株、枯死株及入侵性灌木，保留原生乡土树种与湿地伴生植被； - 2.破除硬质铺贴（83.1㎡） 3.杂物清理：对湿地周边区域内生活垃圾、建筑垃圾等杂物进行清理8772.6㎡； 3.废弃物及杂物外运或就地无害化处理 | 项 | 1 | 70000 | 其他未列明行业 |
| 18 | 驳岸清理 | 清理岸际湿地植物群区域内的所有杂物、植被、障碍物，就地挖填厚度≤30cm、翻松、耙细、平整、找坡等 | ㎡ | 1500 | 15000 | 其他未列明行业 |
| 19 | 湿地循环水系统 | - 疏通上下游河道、设计地形、使植物和水文联系 - 中游补水，下游溢水，创造一个能自我维持和调节的动态水循环。 - 潜水泵：功率1.5kw，流量25m3/h，扬程10m，口径65mm，电压220V/380V，转速2900r/min，304全不锈钢 4.水管：DN50PE管 5.配管、线：3*4mm2铜芯电缆线，套管采用波纹管，过路处采用镀锌钢管（需破除原有白改黑道路并恢复） | 项 | 1 | 20000 | 其他未列明行业 |
| 20 | 修复塑木连接通道 | 1.基础加固：检查支撑结构沉降、松动情况，更换腐烂垫层，重新找平夯实基底。 2.构件维修：替换开裂、腐朽的塑木板材，对轻微变形板材进行矫正、加固。 3.连接点处理：更换锈蚀的螺栓、扣件，补装缺失的连接件，对榫卯、拼接处重新做密封、紧固处理。 | 项 | 1 | 5000 | 其他未列明行业 |
| 21 | 拆除老旧危险设施 | 1.施工准备：清除拆除区域内的所有无关人员、设备、物料。设置坚固的围挡和警戒线，悬挂醒目的安全警示标志（如“禁止入内”、“当心坠落”、“当心触电”等）。确保消防通道、应急疏散通道畅通。 在拆除前，必须由专业单位彻底切断并封堵所有与拆除设施相连的电力、燃气、供水、供暖、通讯、化工管道等。 2.安全防护：检查所有施工机械、设备（如挖掘机、吊车、破碎机、气割设备等）的安全性能，确保其处于良好状态。 为所有作业人员配备合格的个人防护用品（如安全帽、安全带、防尘口罩、防护眼镜、防砸鞋、绝缘手套等），并监督其正确佩戴。 对所有参与人员进行详细的安全技术交底和培训，使其熟悉拆除方案、安全规程和应急措施。 3.拆除作业：严格执行拆除方案 按照预先制定的顺序和方法进行拆除，严禁擅自更改。 坚持“自上而下、逐层分段”的原则，严禁掏挖或推倒。 对承重结构进行拆除时，必须先设置临时支撑或加固措施。 4.废弃物分类与清运： 边拆边清，及时将建筑垃圾、可回收物、危险废物分类堆放。危险废物交由有资质单位处理。运输车辆应覆盖，防止遗撒。 5.场地清理：拆除后平整场地，清理木屑、铁钉等杂物，恢复周边地貌。 | ㎡ | 880 | 62000 | 建筑业 |
| 22 | 破旧栈道拆除 | 1.施工准备：现场勘察栈道结构、埋深及周边环境，划定施工围挡区域，准备切割机、撬棍等工具。 2.安全防护：设置警示标识，疏导周边人流车流；作业人员佩戴安全帽、防滑手套等防护用具。 3.拆除作业：按“从上到下、从面到基”顺序拆除，先拆栏杆、扶手等附属构件，再拆面板、龙骨，最后清理桩基或预埋件；避免暴力拆解损伤周边绿植、管线。 4.废料处理：分类堆放可回收木材（无腐烂、无严重虫蛀）与建筑垃圾，腐烂木材需按环保要求清运处置。 5.场地清理：拆除后平整场地，清理木屑、铁钉等杂物，恢复周边地貌。 | ㎡ | 708 | 50000 | 建筑业 |
| 二、宣教设施设备 |  |  |  |  | 148000 |  |
| 1 | 候鸟旋转宣教设施 | 1.尺寸：6.6米*2.2米；2.镀锌板造型，激光切割，内置骨架，打磨抛光，原子灰修补，高温静电烤漆；3.内容：烤漆字，画面UV打印；4.安装：湿地各宣传节点；5.内容制作。 | 块 | 1 | 26000 | 工业 |
| 2 | 湿地造型宣教设施 | 1.尺寸：9.2米*3.2米；2.镀锌板造型，激光切割，内置骨架，打磨抛光，原子灰修补，高温静电烤漆；3.内容：烤漆字，画面UV打印；4.安装：湿地各宣传节点；5.内容制作。 | 块 | 1 | 31300 | 工业 |
| 3 | 趣味互动翻转牌墙 | 1.尺寸：9.7米*2.2米；2.镀锌板造型，激光切割，内置骨架，打磨抛光，原子灰修补，高温静电烤漆；3.内容：烤漆字，画面UV打印；4.安装：湿地各宣传节点；5.内容制作。 | 块 | 1 | 35000 | 工业 |
| 4 | 展示标识牌 | 1.宣传牌尺寸：2.2*1.8米*0.2m；2.镀锌板造型，激光切割，打磨抛光，原子灰修补，高温静电烤漆；3.内容：烤漆字，画面UV打印；4.安装：湿地各宣传节点；5.内容制作。 | 块 | 6 | 27700 | 工业 |
| 5 | 湘江湿地宣传教具 制作 | ①野生动物剧场道具、鸟类标识转卡500册等； ②扩音器、翻页笔15套；①DIY 物种拼图100个；④文具300套。 | 项 | 1 | 28000 | 工业 |
| 三、多媒体设施设备 |  |  |  |  | 606675 |  |
| 1 | 感应式播放设备 | 一、中控播放器 1. 处理器：四核处理器； 2. 存储配置：2G，存储空间32G； 3. 接口配置：HDMI 2.0输出，AV输出(3.5mm)，SPDIF光纤输出； 4. 网络与无线：100M LAN接口，支持2.4G/5.8G双频WiFi（外置天线）； 5. 扩展接口：USB2.0×2，USB3.0×1，RS232/RS485串口控制，支持10路以上按键或传感器输入（3.3V电平）。 二、吸顶式音箱（2个） 1. 规格：6.5寸同轴吸顶音箱； 2. 频响范围：105Hz-20KHz； 3. 灵敏度：90±2dB (1W/1M)； 4. 功率：额定功率80W，峰值功率320W； 5. 阻抗：16Ω； 6. 单元配置：低频1×6.5寸，高频1×20mm号角高音。 三、功放 1. 通道：两通道前后级合并式； 2. 输出功率：8Ω立体声≥180W×2，4Ω立体声≥360W×2； 3. 失真度：总谐波失真<0.05% (1kHz, 8Ω)； 4. 频响：23Hz-18kHz (±1dB)； 5. 输入：支持多路音频输入，带音乐音量限制功能。 四、定制开发多媒体感应设备，需与中控播放器信号匹配，实现感应触发功能。 五、湿地动物音频制作。 | 套 | 1 | 15900 | 工业 |
| 2 | 水生动植物交互设备 | 一、43寸触摸一体机 1. 显示面板：采用43英寸原厂A+液晶屏，LED背光，16:9比例； 2. 显示性能：分辨率1920×1080，亮度≥500cd/㎡，可视角度178°(H/V)； 3. 触控方式：红外触摸技术； 4. 配置：内存8G，128G固态硬盘，预装Windows 10 64位专业版系统； 5. 接口：VGA×1，HDMI×1，RJ45×1，音频输出×1，USB×4。 二、内容部分 1.触摸屏UI艺术设计：包含UI设计、各级菜单设计及整体界面风格设计，要求美观、符合宣教馆场所的使用场景。 2. 定制触摸互动程序，实现水生动植物交互控制功能。 3.定制专属的触摸数字内容。 4.提供现场的数字系统调试服务，确保软硬件联调正常，系统稳定运行。 | 套 | 3 | 114900 | 工业 |
| 3 | 电子翻书交互设备 | 一、55寸触摸一体机 1.显示屏：采用55英寸原厂液晶A+液晶屏体，LED背光，显示比例16:9。 2.触摸功能：红外触摸技术。 3.安装防护：壁挂安装，采用重型壁挂支架。 4.性能参数： 亮度：≥500cd/m²； 可视角度：178度（水平）/178度（垂直）； 接口配置：具备1路VGA、1路HDMI、1路RJ45、1路音频输出接口。 多媒体播放：支持4路USB多媒体播放。 存储与内存：内置8G内存，配备128G固态硬盘。 操作系统：预装Windows 10 64位系统，并提供专业激活版。 二、内容部分 1.触摸屏UI艺术设计：包含UI设计、各级菜单设计及整体界面风格设计，要求美观、符合宣教馆场所的使用场景。 2.定制触摸互动程序及互动控制制作，确保系统运行流畅，交互体验良好。 触摸数字内容定制 3.定制专属的触摸数字内容，用于电子图书展示与阅读服务。 三、提供现场的数字系统调试服务，确保软硬件联调正常，系统稳定运行。 | 套 | 1 | 38500 | 工业 |
| 4.全息裸眼3D幻影成像设备 |  |  |  |  | 148275 |  |
| 4.1 | 显示屏（含支架） | 1. 显示面板：采用43英寸原厂A+液晶屏，LED背光，16:9比例； 2. 显示性能：分辨率1920×1080，亮度≥500cd/㎡，可视角度178°(H/V)； 3. 触控方式：红外触摸技术； 4. 配置：内存8G，128G固态硬盘，预装Windows 10 64位专业版系统； 5. 接口：VGA×1，HDMI×1，RJ45×1，音频输出×1，USB×4。 | 台 | 4 | 20000 | 工业 |
| 4.2 | 全息展示装置 | 定制360度全息展示装置，2500*2500、裸眼3D透明装置； | 套 | 1 | 35000 | 工业 |
| 4.3 | 场景吸光处理 | 全息防反光处理，消除环境光干扰，确保3D成像清晰度； | ㎡ | 6.25 | 1875 | 工业 |
| 4.4 | 视频工作站 | 国产化产品，CPU、交换芯片等关键部件均为国产化，安全可控；内存：16G；512G M.2；CPU风扇：散热器； 显卡：8G/4口同等参数或以上； | 项 | 1 | 12000 | 工业 |
| 4.5 | 吸顶式音箱 | 1. 规格：6.5寸同轴吸顶音箱； 2. 频响范围：105Hz-20KHz； 3. 灵敏度：90±2dB (1W/1M)； 4. 功率：额定功率80W，峰值功率320W； 5. 阻抗：16Ω； 6. 单元配置：低频1×6.5寸，高频1×20mm号角高音。 | 台 | 4 | 7200 | 工业 |
| 4.6 | 功放 | 1. 通道：两通道前后级合并式； 2. 输出功率：8Ω立体声≥180W×2，4Ω立体声≥360W×2； 3. 失真度：总谐波失真<0.05% (1kHz, 8Ω)； 4. 频响：23Hz-18kHz (±1dB)； 5. 输入：支持多路音频输入，带音乐音量限制功能。 6. HDMI高清/30米（4根） | 台 | 2 | 5200 | 工业 |
| 4.7 | 内容制作及调试 | 1.定制高清1920*1080虚拟显示器（4套） 2.全息数字内容制作，1920 * 1080 前后左右4个角度，3D制作结合AI影像辅助技术2至3种水生植物的特写延时生长画面，视频时长不少于3分钟。 3.提供现场的数字系统调试服务，确保软硬件联调正常，系统稳定运行。 | 项 | 1 | 67000 | 其他未列明行业 |
| 5.中控设备 |  |  |  |  | 85100 |  |
| 5.1 | 视频工作站 | 国产化产品，CPU、交换芯片等关键部件均为国产化，安全可控；内存：8G；512G M.2；CPU风扇：散热器；同等参数或以上； | 台 | 1 | 6000 | 工业 |
| 5.2 | 液晶显示器 | 23寸、直面屏、1920*1080分辨率 | 台 | 1 | 1000 | 工业 |
| 5.3 | 平板电脑 | 国产，8.0寸/4G+64g/wifi版 | 台 | 2 | 3600 | 工业 |
| 5.4 | POE交换机 | 内置电源、24口千兆、POE供电 | 台 | 1 | 3500 | 工业 |
| 5.5 | 机柜 | 机柜服务器机柜网络机柜交换机柜 A66842 42U 2000*600*800；含机柜层板及机柜电源； | 台 | 1 | 3500 | 工业 |
| 5.6 | 无线AP管理器 | 2.4GHz+5GHz、支持App管理、带机80-100终端 | 台 | 1 | 2500 | 工业 |
| 5.7 | 无线AP | 内置天线、千兆网口、POE/DC供电、吸顶安装 | 台 | 4 | 3200 | 工业 |
| 5.8 | 中控ipad界面设计 | 根据城市特色、各展馆信息、不同控制功能定制触摸界面,各级菜单界面设计；各功能区界面设计； | 套 | 1 | 8000 | 工业 |
| 5.9 | 移动终端控制 | 中控移动控制端，根据展厅控制功能定制开发；移动终端控制程序定制开发设计制作；远程管理软件； | 套 | 1 | 8000 | 工业 |
| 5.10 | 计算机中控设备 | 中控系统主程序，中控主程序框架、各种数据库设计制作、各种控制功能、控制协议开发； | 套 | 1 | 25000 | 工业 |
| 5.11 | 远程维护设备 | 1.针对各展项中受控设备不同协议、不同控制要求定制开发； 2.受控端设备响应控制指令程序开发； 3.远程协助设备，方便后台操作； | 套 | 1 | 5000 | 工业 |
| 5.12 | 灯光控制器 | 多协议灯光控制器，支持二次开发 | 套 | 1 | 3000 | 工业 |
| 5.13 | 网络协议转换器 | 通讯协议转换设备，RS485/422转RJ45 | 台 | 1 | 500 | 工业 |
| 5.14 | 控制器电源 | DC24V/5A | 台 | 1 | 300 | 工业 |
| 5.15 | 设备布线及安装辅材 | 多媒体设备布线，多媒体设备连接线、配线器、理线器、水晶头等安装辅材 | 项 | 1 | 12000 | 工业 |
| 6.全息投影设备 |  |  |  |  | 204000 |  |
| 6.1 | 激光投影机 | 1.光源类型：激光光源，支持20000小时长寿命，采用3LCD投影技术。 2.核心参数：芯片尺寸≥0.67英寸；采用反射式荧光轮；中心亮度≥6500流明（需符合ISO21118标准）； 3.分辨率为2715×1697，支持4K@60Hz。 4.镜头配置：配备中置镜头，支持恒定亮度输出模式，亮度调节范围100%~70%；支持变焦比1.4倍，投影比0.5~0.7:1；支持垂直/水平位移（垂直±50%，水平±20%）。 5.接口配置：HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1、RJ45×1、USB Type A×2、USB Type B（For Service）×1；内置无线网卡，HDMI OUT×1。 - 幕布涂漆（48㎡）：采用影院级投影幕布专用漆。 - 水纹投影灯（4台） - 虚拟显示屏：定制高清1920×1200虚拟显示器。 9.带有矫正系统，曲面校正软件，可进行边缘几何矫正处理。 10.边缘融合系统可影院级无缝融合。 | 套 | 3 | 100000 | 工业 |
| 2 | 短焦镜头 | 投射比：0.5-0.7：1，支持变焦、镜头位移：垂直≥±50%，水平≥±20% | 台 | 3 | 18000 | 工业 |
| 3 | - 视频工作站 | - 国产化产品，CPU、交换芯片等关键部件均为国产化，安全可控；内存：16G ；硬盘512G M.2。CPU风扇；散热器；电源；500W电源；4U工控机箱；显卡：8G/4口同等参数或以上。 | 台 | 1 | 12000 | 工业 |
| 4 | 音响设备 | 1.单6寸同轴吸顶式音箱（4台）：频率响应105Hz~20KHz；灵敏度(1W/1M)≥90±2dB；额定功率ABS（连续/峰值）80W/320W；标称阻抗16Ω；低音1×6"单元；高音1×20mm号角高音。 2、功放（2台）：两通道前后级合并式功率放大器。 功率：8Ω立体声功率180W×2；4Ω立体声功率360W×2。 输入输出：音频输入2系统输入，带音乐音量限制；总谐波失真(1kHz, 8Ω)<0.05%(20Hz~20kHz)；频率响应(-3dB)23Hz~18kHz±1dB；输入灵敏度dB/1M/1W。 | 套 | 1 | 11000 | 工业 |
| 5 | 展示台 | 定制防腐木展示台：材质采用深度碳化防腐木或仿木纹铝合金，台面厚度≥40mm，结构框架壁厚≥2mm。表面需做防滑、防刮处理，承重能力≥200kg/㎡；尺寸根据现场空间定制，边缘做圆角处理以确保安全。 定制全息展项基座：1.台柜规格:2500mm*2500*650高 2.材料种类、规格:定制成品。 | 个 | 1 | 30000 | 工业 |
| 6 | 视频制作 | 制作不同主题的全息影像、视频、动画制作。通过全息投影系统、图像处理播放系统、数字环绕音响系统、环境特效系统、智能中控系统等手段，将三维影片营造出身临其境的沉浸式观感全息数字内容制作，视频时长不少于3分钟。 | 分钟 | 3 | 33000 | 其他未列明行业 |
| 四、空调设备 |  |  |  |  | 53000 |  |
| 1 | 强电改造（含开关插座） | 1.电线型号、规格：WDZN-BV-2.5m㎡，穿管敷设；2.配管材质：PVC穿线管，金属玻纹管配套使用，配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配或明敷及吊顶内敷设，综合考虑，剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽；3.开关及插座规格：22V 10A，空调插座根据实际需要配置，其他满足相关设计要求。 | ㎡ | 182 | 4550 | 工业 |
| 2 | 空调设备 | 5P吸顶空调（或风管空调）安装。制冷功率：5200W。制冷量：12400W。制热功率：4800W，制热量：14500W。电压：380V，变频空调。 | 套 | 2 | 20500 | 工业 |
| 3 | 空调辅材和安装 | 包含风道、出风口、铜管、水管等，铜管规格φ20*15，连接形式符合设计要求及规范，管道氮气吹污及气密性试验，真空干燥后充注制冷剂。 | 套 | 2 | 10150 | 工业 |
| 4 | 新风系统 | 1、全热双向流净化型新风系统，风量1500m³/h，2、脚手架搭建，通风管道架设，进出风口安装，满足于安装区域空气循环流通需求。 | 套 | 1 | 17800 | 工业 |
| 五、宣教馆室内空间优化 |  |  |  |  | 327325 |  |
| 1 | 拆除 | 原有隔墙、展台展柜、地面、吊顶、灯具等全部拆除，建筑垃圾清理运输。 | 项 | 1 | 10000 | 建筑业 |
| 2 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm 2.面层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆M20 3.部位:整体区域 | ㎡ | 182 | 15470 | 建筑业 |
| 3 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:水泥自流平3mm 2.面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC塑胶地板（拼花综合考虑） 3.部位:地胶区域 | ㎡ | 135 | 22005 | 建筑业 |
| 4 | 地面抬高 | 1.支架:40*40*4镀锌方钢@600双向，高度400mm 2.基层:12mm阻燃板 | 项 | 1 | 2000 | 建筑业 |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨450*450 3.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.其他:含天棚开灯孔，检修孔 | ㎡ | 55 | 6325 | 建筑业 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨450*450 3.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5.其他:含天棚开灯孔，检修孔 | ㎡ | 76 | 14060 | 建筑业 |
| 7 | 格栅吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:造型吊顶（异形） 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨450*450 3.基层材料种类、规格:9.0mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 | ㎡ | 51 | 30420 | 建筑业 |
| 8 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:内墙腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:内墙白色乳胶漆三遍 | ㎡ | 182 | 6370 | 建筑业 |
| 9 | 轻钢龙骨隔墙（弧形构件） | 龙骨材料种类、规格、中距:100#轻钢龙骨@400*750、100*50*5镀锌方钢@2400 | ㎡ | 65 | 8580 | 建筑业 |
| 10 | 墙面装饰板（石膏板墙面）弧形 | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 3.油漆:内墙腻子两遍 | ㎡ | 65 | 5850 | 建筑业 |
| 11 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:100#轻钢龙骨@400*750、100*50*5镀锌方钢@2400 | ㎡ | 173 | 22490 | 建筑业 |
| 12 | 墙面装饰板（油画UV印、油画、艺术涂料基层、软膜灯箱墙面） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 3.油漆:内墙腻子两遍 | ㎡ | 173 | 14186 | 建筑业 |
| 13 | 墙面装饰板（突出两面部分基层） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:（开肋） | ㎡ | 32 | 3680 | 建筑业 |
| 14 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板面 2.刮腻子要求:另计 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍（颜色综合考虑） | ㎡ | 270 | 5400 | 建筑业 |
| 15 | 墙面萱绒布UV打印 | 1.基层材料种类、规格:萱绒布UV打印 2.面层材料品种、规格、颜色:UV打印 | ㎡ | 85 | 11475 | 工业 |
| 16 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm304#黑钛不锈钢 | m | 82 | 3280 | 工业 |
| 17 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合口考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.2mm304#黑钛不锈钢 | ㎡ | 3.2 | 1136 | 工业 |
| 18 | 铝塑板门头 | 1.30*50镀锌扁管 2.铝塑板 | ㎡ | 16.2 | 6156 | 工业 |
| 19 | 门头PVC字 | 1.PVC | 个 | 14 | 2240 | 工业 |
| 20 | 玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:地弹门 2.门框或扇外围尺寸:1.8*2.4 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 2 | 4400 | 工业 |
| 21 | 玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸:地弹门 2.门框或扇外围尺寸:0.85*2.0 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | 樘 | 1 | 800 | 工业 |
| 22 | 木门增加费 | 1.门代号及洞口尺寸:库房门 2.镶嵌玻璃品种、厚度:面层另计 3.包含内容:不锈钢合页、插销、基层结构等 | 樘 | 1 | 800 | 工业 |
| 23 | 木门油漆 | 1.门类型:原土建消防门 2.门代号及洞口尺寸:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:白色油漆（三遍成活） | ㎡ | 7 | 315 | 工业 |
| 24 | 展台 | 1.台柜规格:2m*1m圆锥形 2.材料种类、规格:钢结构支架、12mm阻燃板、饰面板 | 个 | 1 | 2000 | 工业 |
| 25 | 定制全息展项基座 | 1.台柜规格:2500mm*2500*650高 2.材料种类、规格:定制成品 | 个 | 1 | 2000 | 工业 |
| 26 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸:100*100 2.格栅片材料品种、规格:12mm阻燃板 3.安装固定方式:附加式 | m | 19 | 1425 | 工业 |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:9W，4000K 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 46 | 5796 | 工业 |
| 28 | 轨道灯 | 1.名称:调焦射灯 2.规格:单回路单灯调光调焦射灯，COB 13W ，3500K，9-60°,Ra97,IP20,含调光驱动，黑色 3.安装形式:轨道安装 | 套 | 32 | 16000 | 工业 |
| 29 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:600*800*250 3.安装方式:墙体悬挂 | 台 | 1 | 4270 | 工业 |
| 30 | 配线1 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内、桥架内综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-6 | m | 10 | 610 | 工业 |
| 31 | 配线2 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内、桥架内综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 30 | 120 | 工业 |
| 32 | 配线3 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内、桥架内综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 300 | 900 | 工业 |
| 33 | 配管 | 1.名称:线管 2.规格:JDG20 3.其他：接线盒综合考虑 | m | 350 | 4200 | 工业 |
| 34 | 插座1 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 5 | 115 | 工业 |
| 35 | 插座2 | 1.名称:铜质地插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 136 | 工业 |
| 36 | 软膜发光灯箱UV印 | 1.箱体规格:单个灯箱小于1㎡ 2.基层材料种类:12mm阻燃板 3.面层材料种类:软膜 4.其他:含灯箱光源及收口等 | 块 | 36 | 28800 | 工业 |
| 37 | 成品挂板 | 1.广告牌规格:单个广告牌小于1㎡ 2.面层材料种类:雪弗板成品挂板 | 个 | 90 | 11520 | 工业 |
| 38 | 发光字 | 1.基层类型:墙面 2.镌字材料品种、颜色:亚克力发光立体字 3.字体规格:综合考虑 4.固定方式:粘贴 5.其他:按单个字长边程度计算工程量 | 套 | 6 | 1800 | 工业 |
| 39 | 全屋图文展示类美工布展 | 根据湿地科普宣教馆整体设计方案和效果图，围绕湿地生态、生物多样性、湿地保护等主题，进行图文内容的策划与设计及采购制作，确保内容科学、准确、生动。 1.版面制作与安装：包含设计、材料、印刷、安装。采用防水防褪色材质，尺寸≥60cm×90cm，内容需包含湿地生态功能、物种多样性、保护案例等，图文比例≤3:7，支持中英双语。 2.UV 打印图文板：亚克力、玻璃等多种材质上进行高精度打印，实现更丰富的视觉效果。 3.采用高质量的材料与工艺，制作图文版面，并进行精准安装，确保版面平整、美观。 | 项 | 1 | 21859 | 工业 |
| 40 | 其它植物、动物等景观环境装饰配景 | 仿真植物组合（如芦苇、水生蕨类等）、仿真动物（如松鼠、蝴蝶等）、仿真卵石、枯木枝干等 | 项 | 1 | 8000 | 工业 |
| 41 | 宣教馆立面宣教 | 1.底架30x30镀锌方管焊接，刷防锈漆；2.面贴高光UV刀刮布；3.四周包黑色不锈钢边框 | ㎡ | 124 | 20336 | 工业 |
| 六、监控设备及照明设备 |  |  |  |  | 100000 |  |
| 1 | 网络红外枪机 | 400万像素，1/2.7"CMOS；2560×1440@30fps；H.265编码；0.01Lux（彩色）/0Lux（红外）；红外≥50米；IP67防护；防雷6kV；PoE供电，采用DC12V/2A防水电源；含6米监控立杆（含地笼）支架+室外防水箱。 | 套 | 6 | 12012 | 工业 |
| 2 | 网络红外球机 | 400万像素，1/2.7"CMOS；20倍光学变焦；360°水平/(-15°~90°)垂直；H.265编码；红外≥100米；IP66防护；AI周界；PoE/DC12V双供电，含6米监控立杆（含地笼）支架+室外防水箱。 | 套 | 2 | 8444 | 工业 |
| 3 | 监控级硬盘 | 8TB。7200转，缓存256MB，MTBF≥100万小时 | 块 | 2 | 2200 | 工业 |
| 4 | 显示器 | 1080P分辨率，IPS面板，护眼模式。 | 台 | 1 | 1200 | 工业 |
| 5 | 录像机 | 32路接入，带宽≥384Mbps；4盘位；支持RAID0/1/5；H.265智能编码。 | 台 | 1 | 2400 | 工业 |
| 6 | 监控管理主机 | 国产化产品，海光3350处理器，8GB内存，256GB SSD，集显，千兆网卡同等参数或以上。 | 台 | 1 | 3500 | 工业 |
| 7 | 交换机 | 8千兆电+2千兆光，背板≥24Gbps，支持VLAN。 | 台 | 1 | 1380 | 工业 |
| 8 | 辅助设备与配件 | 为安装湿地园区监控设备所需要的其他配件，解码拼接控制器支持16路1080P/8路4K解码，2路HDMI2.0输出。包括光缆套管、网线、光纤、光模块、光纤收发器以及熔接盒、尾纤、跳线、耦合器等配套配件， | 批 | 1 | 18864 | 工业 |
| 9 | 湿地照明设备修复 | 1、修复照明线路900m ；2、增加路灯 20 盏，3m高庭院路灯。 | 项 | 1 | 50000 | 工业 |

- （二）商务条件

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施地点 | 会昌县林业局指定的地点。 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内按照竞争性磋商文件确定的事项签订书面合同。且成交供应商须在签订合同后90天内完成供货。 |
| 3 | 付款条件（进度和方式） | 货物验收合格后30日内一次性付清。（提供正式发票到采购人财务科审核确认后即日起算） |
| 4 | 履约保证金 | 签订采购合同的同时，成交供应商向采购人以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，在质保期满后无质量问题一次性无息退还。 |
| 5 | 报价方式 | 以人民币报价，本项目为“交钥匙项目”，响应供应商所：包括成本费用、运杂费、保险费、售后服务费、税金以及交付使用前一切可能发生的费用，采购人不再另行增加任何费用用于本项目。 |
| 6 | 货物要求 | 1.货物为全新产品，完全符合本项目磋商文件规定的质量、性能和规格的要求，并未对其作任何的更改和替换，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患； 2.供应商交货时，须提供产品的全部资料，如产品说明书、合格证等，产品现行完好标准、随配附件和工具以及清单等。 |
| 7 | 验收方式 | 1.成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。交货时，须提供产品的全部资料，如产品说明书、合格证等，产品现行完好标准、维护保养规程、随配附件和工具以及清单等 2.成交供应商负责将本次采购的产品运抵至采购人指定的交货地点后，货物的拆箱、安装调试等工作由成交供应商负责，在采购人的参与下进行。 3.成交供应商实施前必须先经采购人同意方可进行。在接到采购人通知后，成交供应商负责派专业技术人员到现场进行设备安装。 4.最终验收：本项目安装、调试完成且合格后，成交供应商应在7个工作日内书面通知采购人。由采购人组织相关人员验收；在验收过程中发现有缺陷等质量问题，应按照采购人的要求更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。对于验收不合格的产品，成交供应商必须在 7 个工作日内及时调整完成更换并重新对更换后的产品进行验收，若验收还不符合要求，采购人将有权终止合同。最终验收通过后，由采购人和成交供应商在验收报告上签（章）确认。 |
| 8 | 质保期 | - 1.所响应货物须提供壹年及以上的保修期（货物另有超过壹年规定的按其规定执行）, 在质保期内发生的质量问题、安全事故等（非人为因素破坏），由成交供应商承担。响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。 - 2.成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 3.在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 |
| 9 | 其他要求 | 成交供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 |