二、采购需求

技术需求

	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量

	一、峡江县县域规划区105国道段“双灯”工程-G105道路照明

	1
	单臂路灯
	灯杆：高12米，上口径Ф90mm，下口Ф220mm，壁厚4.0mm，法兰500*500*20mm,灯杆含接地保护装置、熔断器，灯杆下方开检修门（高度为350mm），灯杆采用优质Q235钢板一次成型,采用热浸镀锌内外表面防腐处理,镀锌层厚度不小于120um，外喷塑。 
灯头：功率180W，光效≥150lm/w；显色指数≥70；色温为4000K中性白光，采用低光衰光源；为防止透镜老化带来的光损失，透镜材料选用高透光材质； LED光源为模组光源；确保 LED 灯具良好的刚度和防护，防护等级不低于IP67，户外具备一定防腐能力。LED灯具在额定条件下，寿命大于50000小时，光通量维持率达到70%；灯具表面光滑，外观良好，无破损、划痕、裂纹、油漆脱落等缺陷；灯具达到户外防轻腐蚀型；
	套
	228

	2
	三火路灯
	三火路灯（灯杆：高15米，上口径Ф120mm，下口径Ф280mm，壁厚4.0mm，法兰600*20mm,灯杆含接地保护装置、熔断器，灯杆下方开检修门（高度为350mm），灯杆采用优质Q235钢板一次成型,采用热浸镀锌内外表面防腐处理,镀锌层厚度不小于120um，外喷塑。

灯头：功率3*180W，光效≥150lm/w；显色指数≥70；色温为4000K中性白光；采用低光衰光源；为防止透镜老化带来的光损失，透镜材料选用高透光材质；LED光源为模组光源；确保LED灯具良好的刚度和防护，整灯防护等级≥IP67,户外具备一定防腐能力。LED灯具在额定条件下，寿命大于50000小时，光通量维持率达到70%；灯具表面光滑，外观良好，无破损、划痕、裂纹、油漆脱落等缺陷；灯具达到户外防轻腐蚀型；
	套
	21

	3
	太阳能爆闪灯
	太阳能爆闪灯，高度≥3米

可视距离：≥1000米

灯板数量：≥8个，单个灯板LED灯珠：≥30颗
	套
	42

	4
	电力电缆
	铝芯电力电缆 YJLV4*35+1*16铝线
	m
	24173

	5
	镀锌钢管
	铺设1孔DN100mm镀锌钢管
	m
	2108

	6
	碳素波纹管
	80碳素波纹管
	m
	22065

	7
	箱变7和箱变8线缆挂墙不锈钢膨胀螺栓M8
	箱变7和箱变8线缆挂墙不锈钢膨胀螺栓M8
	个
	162

	二、峡江县县域规划区105国道段“双灯”工程-G105国道土建工程

	1
	挖除旧路面
	普通水泥混凝土挖除
	m³
	259.4

	2
	
	沥青混凝土挖除
	m³
	81.1

	3
	
	水泥稳定碎石挖除
	m³
	162.2

	4
	管线挖沟槽
	埋挖管线挖土方（机械）
	m³
	6852

	5
	
	埋挖管线挖土方（人工）
	m³
	1443

	6
	混凝土挡土墙
	C30混凝土挡土墙
	m³
	227.6

	7
	
	HRB400钢筋
	Kg
	1287

	8
	路面底基层
	厚200mmC20混凝土基层
	m²
	811

	9
	级配碎石基层
	厚200mm级配碎石垫层
	m²
	2108

	10
	黏层
	乳化沥青
	m²
	1622

	11
	细粒式改性沥青混凝土面层
	厚4cm改性沥青混凝土AC-13C
	m²
	811

	12
	中粒式改性沥青混凝土面层
	厚6cm改性沥青混凝土AC-20C
	m²
	811

	13
	普通水泥混凝土面板
	厚200mmC30混凝土路面
	m²
	1297

	14
	基础砂回填
	路灯管线基础回填砂砾
	m³
	2710.5

	15
	基础砂回填
	路灯管线基础回填砂垫层
	m³
	2668.2

	16
	过路线管混凝土包封
	过路线管混凝土包封
	m³
	126.5

	17
	过路线管混凝土包封垫层
	过路线管混凝土包封垫层
	m³
	168.8

	18
	基础回填土
	路灯管线基础回填土
	m³
	2621

	19
	单臂路灯基础
	单臂路灯基础（含钢筋、φ24螺栓及预埋铁件）1400*1000MM
	个
	228

	20
	三火路灯基础
	三火路灯基础（含钢筋、φ32螺栓及预埋铁件）2100*1000MM
	个
	21

	21
	太阳能爆闪灯基础
	太阳能爆闪灯基础
	个
	42

	22
	安全警示牌基础含警示牌及立柱
	安全警示牌基础含警示牌及立柱
	个
	46

	23
	砖砌路灯手孔井630*430
	砖砌路灯手孔井630*430
	座
	415

	24
	Mpp管dn110顶管
	Mpp管dn110顶管
	m
	122

	三、峡江县县域规划区105国道段“双灯”工程-王家货运码头疏港公路照明

	1
	单臂路灯
	灯杆：高12米，上口径Ф90mm，下口径Ф220mm，壁厚4.0mm，法兰500*500*20mm,灯杆含接地保护装置、熔断器，灯杆下方开检修门（高度为350mm），灯杆采用优质Q235钢板一次成型,采用热浸镀锌内外表面防腐处理,镀锌层厚度不小于120um，外喷塑。 
灯头：功率180W，光效≥150lm/w；显色指数≥70；色温为4000K中性白光，采用低光衰光源；为防止透镜老化带来的光损失，透镜材料选用高透光材质； LED光源为模组光源；确保 LED 灯具良好的刚度和防护，防护等级不低于IP67，户外具备一定防腐能力。LED灯具在额定条件下，寿命大于50000小时，光通量维持率达到70%；灯具表面光滑，外观良好，无破损、划痕、裂纹、油漆脱落等缺陷；灯具达到户外防轻腐蚀型；
	套
	8

	2
	三火路灯
	三火路灯（灯杆：高15米，上口径Ф120mm，下口径Ф280mm，壁厚4.0mm，法兰600*20mm,灯杆含接地保护装置、熔断器，灯杆下方开检修门（高度为350mm），灯杆采用优质Q235钢板一次成型,采用热浸镀锌内外表面防腐处理,镀锌层厚度不小于120um，外喷塑。

灯头：功率3*180W，光效≥150lm/w；显色指数≥70；色温为4000K中性白光，采用低光衰光源；为防止透镜老化带来的光损失，透镜材料选用高透光材质；LED光源为模组光源；确保LED灯具良好的刚度和防护，整灯防护等级≥IP67,户外具备一定防腐能力。LED灯具在额定条件下，寿命大于50000小时，光通量维持率达到70%；灯具表面光滑，外观良好，无破损、划痕、裂纹、油漆脱落等缺陷；灯具达到户外防轻腐蚀型；
	套
	1

	3
	电力电缆
	铝芯电力电缆YJLV  4*35+1*16铝线
	m
	656

	4
	镀锌钢管
	铺设1孔DN100mm镀锌钢管
	m
	15

	5
	碳素波纹管
	80碳素波纹管
	m
	671

	四、峡江县县域规划区105国道段“双灯”工程-G105国道土建工程

	1
	挖除旧路面
	普通水泥混凝土挖除
	m³
	2.8

	2
	路基挖方
	挖土方
	m³
	242

	3
	级配碎石基层
	厚200mm级配碎石垫层
	m²
	14

	4
	普通水泥混凝土面板
	厚200mmC30混凝土路面
	m²
	14

	5
	基础砂回填
	路灯管线基础回填砂砾
	m³
	52.1

	6
	基础砂回填
	路灯管线基础回填砂垫层
	m³
	51.8

	7
	过路线管混凝土包封
	过路线管混凝土包封
	m³
	0.9

	8
	过路线管混凝土包封垫层
	过路线管混凝土包封垫层
	m³
	1.2

	9
	基础回填土
	路灯管线基础回填土
	m³
	136

	10
	单臂路灯基础
	单臂路灯基础（含钢筋、φ24螺栓及预埋铁件）1400*1000MM
	个
	8

	11
	三火路灯基础
	三火路灯基础（含钢筋、φ32螺栓及预埋铁件）2100*1000MM
	个
	1

	12
	砖砌路灯手孔井630*430
	砖砌路灯手孔井630*430
	座
	11

	五、 峡江县县域规划区105国道段“双灯”工程-强电

	1
	挖除旧路面
	水泥混凝土路面
	m³
	1.215

	2
	杆号牌
	杆号牌（符合设计要求）
	个
	23

	3
	警示牌
	警示牌（符合设计要求）
	个
	11

	4
	人(手)孔1*1*0.9
	人(手)孔1*1*0.9
	座
	2

	5
	管道工程
	MPP管DN150
	m
	24

	6
	沙土回填
	电缆沟砂回填
	m
	12

	7
	计量装置
	计量装置含组合互感器、计量箱、控制电缆等附件
	台
	11

	8
	变压器
	变压器容量80kV/A
	台
	11

	9
	水泥电杆
	190*12m*M水泥电杆/190*15m*M水泥电杆
	根
	23

	10
	接地装置
	接地装置
	套
	7

	11
	杆上变接地装置
	杆上变接地装置
	套
	11

	12
	电力电缆
	ZC-YJV22-8.7/15-3*50
	m
	36

	13
	绝缘导线
	JKLYJ-10/50
	m
	709

	14
	接地导线
	BV-70mm2
	m
	120

	15
	低压线高度调整
	低压线高度调整
	处
	4

	16
	其他零星主材（抱箍、横担、线夹、螺栓等）
	其他零星主材（抱箍、横担、线夹、螺栓等）
	项
	1


注：本项目为“交钥匙”工程，包括人员费、运杂费、保险费、安装调试费（含辅材）、质保费（质保期限内的设备维修或更换）、售后服务费（含技术培训费）、验收费、安全文明施工费、利税等一切可能发生的费用，凡关乎本项目、无论现清单中是否涉及到的设备、材料或施工均包括在内，必须保证项目需要并且采购人不增加任何费用。
