（一） 技术需求

	序号
	名称
	规格
	数量
	参数

	1
	0.1-20μL盒装移液器吸头
	96支/盒
	1000盒
	1.采用高质量的PP（聚丙烯）材质，吸头在宽泛的温度范围内具有低润湿性（液体不易挂壁），且吸头不易变形、具有高度稳定的机械性能；
2.吸头能与移液器之间达到良好牢固的密封性，以确保移液精准；
3.吸头上带有精细准确的刻度线，使得吸液体积清晰可见，读取更容易；
4.逐渐变细的嘴尖可以操作更微量的液体，且不会触碰容器顶部的边缘；
5.洁净度达到优质级，无DNA、无Dnase、无Rnase、无PCR抑制剂、无热源；
6.吸头长度≥3.5cm，包装规格为96个/盒（预装），通用，可以提起，每盒均有塑封膜密封包装。

	2
	★20-200/300μL盒装移液器吸头
	96支/盒
	2550盒
	1.采用高质量的PP（聚丙烯）材质，吸头在宽泛的温度范围内具有低润湿性（液体不易挂壁），且吸头不易变形、具有高度稳定的机械性能；
2.吸头能与移液器之间达到良好牢固的密封性，以确保移液精准；
3.吸头上带有精细准确的刻度线，使得吸液体积清晰可见，读取更容易；
4.逐渐变细的嘴尖可以操作更微量的液体，且不会触碰容器顶部的边缘；
5.洁净度达到优质级，无DNA、无Dnase、无Rnase、无热源；
6.吸头长度≥3.5cm，包装规格为96个/盒（预装），通用，可以提起，每盒均有塑封膜密封包装；
7.20-200/300μL不同规格数量按照需求50:1比例供货。

	3
	125μL/300μL电动移液器盒装吸头
	96支/盒
	600盒
	1.吸头主体材质为聚丙烯材质，吸头顶端为柔软的热塑性弹性（TPE）材料，确保密封紧密；
2.适配采购人现使用的INTEGRA品牌125μL和300μL可调间距电动移液器；
3.吸头无DNA/RNA降解酶，无热源，无内毒素，无析出物，不会对检测实验造成干扰；
4.125μL吸头192支/盒，300μL吸头192支/盒；
5.125μL枪头顶孔外直径4.13mm、底孔外直径0.46mm、吸头长55.88mm，300μL枪头顶孔外直径7.11mm、底孔外直径0.97mm、吸头长60.96mm；
6.要求吸头在宽泛的温度范围内具有低润湿性（液体不易挂壁），且吸头不易变形、具有高度稳定的机械性能；
7.125μL/300μL不同规格数量按照需求1：5供货。

	4
	100-1000μL盒装移液器吸头
	96支/盒
	50盒
	1.采用高质量的PP（聚丙烯）材质，吸头在宽泛的温度范围内具有低润湿性（液体不易挂壁），且吸头不易变形、具有高度稳定的机械性能；
2.吸头能与移液器之间达到良好牢固的密封性，以确保移液精准；
3.吸头上带有精细准确的刻度线，使得吸液体积清晰可见，读取更容易；
4.逐渐变细的嘴尖可以操作更微量的液体，且不会触碰容器顶部的边缘；
5.优质级，无DNA、无Dnase、无Rnase、无PCR抑制剂、无热源；
6.规格：带滤芯，大口径和小口径按要求供应。

	5
	96孔V型血凝板
	96孔/板
	500板
	1.洁净、无菌包装、无DNA/RNA酶、无PCR抑制剂、无热源；
2.标准96孔板，90°V形底，单孔容量：1.0ml；颜色：透明；
3.亚克力材质，稳定性高，可以高温灭菌，适合多道移液器及自动化设备，密封性可靠，孔板上部平整均一，保证密封有效性；
4.适用三种材料密封：不干胶密封、硅胶密封、热封膜密封；
5.应用广泛，可应用于试剂/样品转移、核酸提取（适配采购人现有的KingFisher Flex仪器品牌）及低至-80℃的样品保存（PP材质最低耐受温度-80℃）等。

	6
	一次性血凝反应板
	10片/包
	3000片
	1.材质：PCV，每个反应孔须内部光滑、孔径大小和深度均一；
2.特性：板体必须防划耐磨、完全平整、无毛刺，可耐受60℃的高温仍不变形；
3.规格：V型，90°，96孔；
4.尺寸：128mm*83mm*9mm（±2mm）。

	7
	稀释槽
	10个/包
	1000个
	1.用途：用于试验时存放试剂；
2.材质：聚丙烯材质，已灭菌；
3.特性：耐酸、耐碱、不漏液、耐高温、可重复使用；
4.约50毫升容量。

	8
	96孔稀释板（细胞培养板）
	96孔/个
	1000板
	1.规格：透明，96孔（12×8编排）带盖，U型圆底或平底；
2.单块无菌独立塑封袋包装，无杂质、无飞边、无毛刺、厚实不变形、透明度高；
3.字母数字标识编号清晰，孔板平整均一、稳定性高，可适配多道移液器等设备；
4.用途：稀释血清、ELISA试验等；
5.适用于酶标ELISA实验，每孔容积≥300μL。

	9
	96孔深孔板
	96孔/个
	100个
	1.96孔，标准SBS/ANSI微孔板尺寸128×86 mm（±2mm），适配自动化设备；
2.‌单孔容积‌：≥‌2.0 mL‌，适合大体积液体操作；
3.‌材质‌：‌聚丙烯（PP）‌，具有优异的化学兼容性，耐受多种有机溶剂（如DMSO、乙醇、酚类）及酸碱溶液；
4.‌底部形状‌：常见为 ‌V型底‌ 或 ‌U型底‌，V底利于样品完全回收，U底适合混匀和悬浮；
5.‌孔口形状‌：‌方孔，更利于与8联排或96孔磁棒套匹配，提升核酸提取效率；
6.‌灭菌状态‌：提供‌未灭菌‌和‌已灭菌‌（如γ射线或电子束灭菌）两种选项，满足无DNA/RNA酶、无热源要求；
7.‌耐受性能‌：可承受 ‌-80℃ 至 121℃‌ 温度范围，支持超低温储存与高温高压灭菌（121℃, 20分钟），可耐受 ‌3000–4000×g‌ 离心力，不变形、不破裂；
8.‌密封方式‌：支持铝膜热封、硅胶垫密封、不干胶封板膜，确保样品长期保存不泄漏；
9.‌标识设计‌：字母-数字编号 + 切角定位，便于样本识别与方向判断。

	10
	平板凝集试验反应板
	50孔/张
	1000张
	1.可用于布病、鸡白痢平板凝集试验；
2.白底，每张卡纸≥50孔检测且孔间间隔大，采用凹槽设计，避免液体外溢；
3.材质为PVC，亲水材质，使血清和试剂容易混合；
4.每孔均有编号标识，表面干净，无尘埃；
5.每个试验圆的直径≥2CM。

	11
	PCR反应八联管
	125个/盒
	1000条
	1.规格：0.5毫升；
2.8联排荧光PCR管，带盖；
3.经过RNA酶、DNA酶去污染处理和灭菌处理，⽆致热源；
4.无色透明。

	12
	ELISA封板膜
	100张/袋
	2000张
	1.易撕不干胶，塑料材质，可书写，用于ELISA板；
2.产品材质：聚丙烯薄膜和硅基压敏胶粘合而成；
3.产品特点：严格高标准质控、对皮肤和手套无粘性、方便实验操作,不影响光学分析；
4.尺寸：≥130*80mm（±2mm）。

	13
	无菌PBS溶液
	500ml/瓶
	200瓶
	1.规格：500ml/瓶；
2.特性：含KH2PO4、NaCl、Na2HPO4，pH值7.3～7.5；
3.保质期≥2年。

	14
	生理盐水
	500mL/瓶
	20瓶
	500ml/瓶，0.9%NaCl，有效期≥1年。

	15
	磁珠法核酸提取预装液
	96T/套
	143套
	1.用途：用于血清、血浆、全血、尿液、粪便、拭子液、组织等多种样品中核酸（DNA/RNA）的提取；
2.原理：利用磁珠的特殊分离作用，采用独特的缓冲液系统，分离纯化高质量病毒DNA或RNA。特殊包埋的磁珠，在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放吸附的核酸，能够达到快速分离纯化核酸的目的。提取的病毒DNA/RNA得率高、纯度高、质量稳定可靠；
3.规格：96反应/盒；
4.组份：原预封装裂解液RLCP(Buffer RLCP)、预封装漂洗液PWCP（Buffer PWCP）、磁珠悬浮液GSP2（MagAttract Suspension GSP2）、Proteinase K、预封装RNase-Free ddH2O（RNase-Free ddH2O）、磁力套、说明书；
5.试剂盒具有很好的重复性，其批内和批间的CV值均小于5%。
6.提供运行程序可直接导入控制电脑即可使用；
7.深孔板应套装自封袋，每个深孔板同一位置上须贴有相应的明显标识（以避免误用），板材上自带的封板膜密封紧密且易剥离撕下、无胶或膜残留；
8.实验有效性判定：无磁珠吸附沉淀；
9.保存条件：室温干燥保存；
10.有效期：不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
11.其他要求：
（1）上机提取总时长应≤30分钟；
（2）提供相应数量96深孔板封口膜；
（3）适用于采购人现使用的赛默飞Kingfisher flex或天隆GeneRotex磁珠法自动核酸提取仪。

	16
	★荧光PCR反应板
	96孔/个
	900板
	1.透明孔井，透光度≥90%，具有良好的机械稳定性；
2.孔边缘加高，确保有效密封，耐受热循环压力变化，蒸发率≤1%；
3.极薄的管壁厚度，实现最佳的热传递，反应板孔间Ct值标准偏差（SD）≤0.3；
4.可耐高温高压灭菌(121℃, 20 分钟)；
5.适用于采购人现使用的天隆Gentier 96E荧光PCR仪、ABI Q5荧光PCR仪、伯乐CFX Connect荧光PCR仪等多种荧光PCR仪的96孔反应模块；
6.PCR 洁净级；
7.每行/每列孔顶端标有清晰可辨的序号；
8.提供同等数量的与之匹配性高的荧光PCR反应板专用封板膜，在100℃以上时仍可实现紧密牢固的密封效果；
9.适配采购人现使用的天隆Gentier 96E荧光PCR仪、ABI Q5荧光PCR仪、伯乐CFX Connect荧光PCR仪三种规格数量5:3:1。

	17
	稀释移液器配套管路
	套
	1套
	1.硅胶材质的分液软管，具有8个通道；
2.一端连接不锈钢沉头，一端连接8个通道的不锈钢分液针；
3.分液管每个通道内径≤0.8mm，外径≥4.2mm；
4.耐高温耐高压，在1Bar压力下，121 ℃灭菌20min，保证管路无菌 无交叉污染；
5.可与蠕动分液泵联用；
6.一体式卡槽设计，方便组装和拆卸；
7.适用于采购人现使用的阿凡提稀移液机器配件管路整体套装，八通道分液管。

	18
	温度监测显示器
	个
	50个
	1.仪器外接温度监测显示，数码显示-80℃-100℃；
2.含温度探头及显示器。

	19
	利器盒
	1L
	100个
	1.用途：用于收集使用过的针头、刀片、注射器等尖锐物品；
2.尺寸：15cm*14cm（±1cm）；容量规格：1L；
3.颜色：黄色；形状：圆筒形；
4.材质：PP聚丙烯，材质和盖子设计应符合国家规定，采用硬质塑料制造，具备耐穿刺，不渗漏，易于焚烧，使用安全方便的基本性能，确保利器盒盖完全封闭后不能再被正常打开；
5.特性：加厚、密封性好。

	20
	不锈钢托盘
	个
	50个
	不锈钢方盘，400*350*50mm（±20mm）。

	21
	组织镊
	5cm/10cm
	50把
	1.规格：5cm左右和10cm左右各25把；
2.材质：医用不锈钢材质，带直钩。

	22
	组织剪
	16cm
	50把
	1.规格：16cm（±0.5cm）；
2.必须为医用不锈钢优良材质，不易生锈，符合医疗用标准。

	23
	2ml离心管
	500个/包
	20000个
	1.规格为2ml连盖锥形底离心管，EP管带刻度；
2.材质：pp料（聚丙烯）；
3.特征：透明、方便、配合牢固、一次性使用、密封、无尘埃；
4.每袋需有明确清晰的标识，标明具体规格、具体数量等信息；
5.盖子紧密性高，装液体盖上盖子后，不会漏液。

	24
	50mL离心管
	个
	500个
	1.规格为50ml连盖圆底离心管带刻度；
2.材质：pp料（聚丙烯）；
3.特征：透明、方便、配合牢固、一次性使用、密封、无尘埃；
4.每袋需有明确清晰的标识，标明具体规格、具体数量等信息；
5.盖子紧密性高，装液体盖上盖子后，不会漏液。

	25
	冻存管
	2ml/0.5ml
	20000个
	1.2ml、0.5ml各10000个（其中棕色各2000），连盖离心管带刻度；
2.材质：pp料（聚丙烯）；
3.特征：透明或棕色、方便、配合牢固、一次性使用、密封、无尘埃；
4.每袋需有明确清晰的标识，标明具体规格、具体数量等信息；
5.盖子紧密性高，装液体盖上盖子后，不会漏液。

	26
	轻便携带采样箱
	个
	5个
	30L，加厚高密度EPP材质、长效保温、质量轻盈、抗摔耐磨，外层配手提牛津布多层保温袋。

	27
	兽用输液采血延长线
	条
	1000条
	1.PE软管，适配各种型号针头；
2.长度≥1米。

	28
	真空采血器
	5ml
	2000套
	1.采血容量5mL；
2.材质：玻璃；
3.负压，一次性使用，配备针头（7号/9号针头，针头型号和对应数量按要求提供）；
4.一套包含1支真空采血管，1个一次性使用头皮针。

	29
	真空抗凝采血管
	5ml
	500套
	1.采血容量5mL；
2.材质：玻璃；
3.负压，一次性使用，配备针头（7号/9号针头，针头型号和对应数量按要求提供）；
4.一套包含1支真空采血管，1个一次性使用头皮针，管内已加肝素钠抗凝剂。

	30
	一次性无菌采样拭子
	100支/袋
	200袋
	1.拭子塑料杆，长度≥100mm；
2.聚苯乙烯塑料杆植绒拭子头；
3.整袋无菌包装，每袋含100支，每支无独立包装，一次性使用；
4.每根均有易折点，且易折点偏低，适用于2mlEP管采样；
5.适用于各种部位标本的采集，方便传递，避免污染。

	31
	兽用采血器
	5ml、10ml
	5500支
	1.一次性采血盛血器，单个采血器为独立灭菌包装；拉杆设计特殊，采血后可轻松折断；
2.规格为5ml、10ml，针头和采血器独立包装在一起；
3.5ML（7#/9#针头）各2000支、10ML(12#针头)1500支。

	32
	O-P液探杯
	个
	50个
	1.用于牛、羊食道咽部分泌物(O-P）液样品的采集；
2.杯直径2.8cm,探杯⻓3.5cm；
3.全铜材质，全长≥92cm。

	33
	一次性隔离防护鞋套
	25双/袋
	2000双
	1.单只重量8.6g以上，弹性松紧口设计；
2.无纺布材质，舒适透气、洁净无尘；
3.特性：底部淋膜，无毒，加厚、防滑；
4.蓝底耐磨，不容易脱落。

	34
	PE手套
	50双/包
	50000双
	1.一次性加厚薄膜手套；
2.经环氧乙烷灭菌消毒；
3.包装规格为：每包50双。

	35
	丁腈手套
	50双/盒
	5000双
	1.材质：丁腈；
2.颜色：蓝色；
3.克重：中号≥4.0g，大号：≥4.5g；
4.特性：麻面、防滑、防静电、无粉、加厚、耐酸碱、结实耐用、韧性好、不分左右手；
5.符合GB/T 7543-2020标准要求。

	36
	乳胶手套
	50双/盒
	500双
	符合GB 7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准，独立包装，要包裹袖口。

	37
	长款乳胶手套
	10双/盒
	500双
	符合GB 7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准，每个独立包装，要包裹袖口，整体长度在40-60厘米。

	38
	纱布手套
	双
	50双
	≥600克，加密、纯棉纱、厚款。‌

	39
	实验室防护鞋（冬季款）
	1件/套
	20双
	1.用于实验室人员防护；
2.鞋子内部含绒毛，保暖效果好且透气性好，舒适度高；
3.鞋底防滑；
4.全包围结构（脚后跟处可略低），一脚蹬设计，无需系鞋带；
5.规格尺寸按照需要提供。

	40
	一次性采样防护雨衣
	件
	200件
	1.用于人员雨天采样防护；
2.加厚EVA面料，无异味；
3.M、L、XL等规格尺寸按采购方需求提供。

	41
	长款采样防雨衣
	件
	100件
	1.材质：牛津压延布，有防水涂层，不含甲醛，无异味，可拆卸透明帽檐，双门襟设计，前胸后背有反光条；
2.M、L、XL等规格尺寸按采购方需求提供。

	42
	采样雨靴
	双
	200双
	牛津底、网纱内里，筒高≥35cm，不同鞋码按采购方需求提供。

	43
	防护抗菌湿巾
	1片
	4000片
	1.规格：180mm*180mm（±10mm）；
2.无纺布材质，每片独立包装；
3.用于采样人员手部消毒。

	44
	防护抗菌液
	瓶
	100瓶
	1.采样人员消毒用；
2.规格：≥100ml；
3.成分：75%酒精。

	45
	75%酒精
	500mL/瓶
	20瓶
	1.酒精浓度：75%；
2.规格：500mL/瓶。

	46
	喷壶型消毒液
	250mL/瓶
	300瓶
	酸性、碱性类消毒剂各1/2，满足实验室病原微生物消毒使用，达到‌99% 以上消杀率‌‌‌。

	47
	一次性防护口罩
	50只/盒
	3000只
	1.用于职业性人员的呼吸防护，防护某些致病微生物颗粒（如病毒、细菌、炭疽杆菌、结核杆菌等）；
2.由两层无纺布、一层熔喷布、鼻夹和绑带组成；
3.有效期不少于2年；
4.包装：每只独立包装。

	48
	KN95防护口罩
	只
	300只
	1.用于职业性医护人员的呼吸防护，防护某些致病微生物颗粒（如病毒、细菌、炭疽杆菌、结核杆菌等）；
2.材质：无纺喷绒布。

	49
	一次性防护服
	件
	100件
	1.聚乙烯防护薄膜与聚丙烯材质复合而成生物防化面料，白色。边缝处采用绿色高温胶条焊缝结构，正面门襟双面胶粘；带帽连体衣，腰部、手腕、脚腕及面部橡筋收口，双向拉链设计，裤裆部位为菱形叉裆设计，提高舒适度；
2.阻隔防护性能良好，其中面料表面抗渗水性不小于1.67KPa，合成血液渗透达到6级，表面抗湿达到3级，对颗粒物的过滤效率不小于99%。防护服强度高，材料断裂强力纵向不小于45N，横向不小于45N；
3.达到防放射性微粒穿透,防护服双面具有抗静电性，防护服保存期限不低于3年；
4.单件真空包装。

	50
	一次性手术衣
	套
	200套
	蓝色无纺布、≥50g、独立包装、腰两侧有口袋；M、L等尺寸按采购方要求供应。

	51
	鞋套机鞋膜
	1000支/卷
	15卷
	1.匹配采购人现使用的坤昱XT-46C鞋膜机；
2.材质：PVC热缩膜；
3.纵横收缩率≥40%；
4.出膜成型时间≤3S；
5.规格尺寸：每卷≥1000支，宽22cm。

	52
	实验室废弃物收集袋
	个
	5000个
	1.款式为手提式，不含手提部分的尺寸为16cm*17cm（±2cm）、小号；
2.颜色为黄色；
3.所有袋子材质应加厚，耐酸碱腐蚀，必须防渗水、防漏液。

	53
	采样用记号笔
	支
	100支
	1.用途：书写实验室检测或采样用；
2.特性：黑色双头记号笔；
3.每支笔单独套袋，笔头使用前均有蜡封。

	54
	超静音平板拖车
	台
	3台
	尺寸90*60cm，超静音轮，载重600kg以上，结实耐用。

	55
	温湿度显示器
	个
	10个
	用于实验室环境温湿度监测，带数显功能，电池或充电类。

	56
	高压灭菌专用袋
	只
	500只
	1.用于废弃物高压灭菌，底部热封不易渗透；
2.耐高温高压，最高耐受温度≥135℃；
3.尺寸≥80*100cm。


注:1.以上标“★”的为核心产品。
