（一） 技术需求

	序号
	试剂
名称
	规格型号
	技术参数
	数量

	1
	★非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	50 检份/盒
	1.用途：用于猪血液、组织、分泌物、排泄物、环境等样本中非洲猪瘟病毒核酸检测；
2.方法：荧光PCR；
3.规格：50检份/盒；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的核酸质控品，数量不低于试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期：不低于12个月,交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：-20℃保存；
9.适用于投标人现有的ABI QuantStudio 5、Bio-Rad CFX Connect、Eppendorf realplex、天隆Gentier 96E等荧光PCR仪设备品牌。
	150盒

	2
	非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于血清样本中非洲猪瘟病毒抗体的检测；
2.方法：ELISA；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），供应其他规格按比例折算；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期：不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存；
9.不同方法抗体检测试剂盒数量按采购人要求供应。
	60盒

	3
	口蹄疫病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于牛、羊和猪等偶蹄动物血清中多种血清型口蹄疫抗体检测，适用于疫苗免疫动物及病毒感染动物的血清检测；
2.方法：ELISA（阻断法、竞争法）；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期：不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存；
9.不同血清型、不同方法抗体检测试剂盒数量按照采购方要求供应。
	180盒

	4
	口蹄疫病毒VP1结构蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于牛、羊和猪等偶蹄动物血清中多种血清型口蹄疫合成肽疫苗免疫抗体的检测；
2.方法：ELISA；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期：不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存。
	2盒

	5
	口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC ELISA抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体的检测；
2.方法：ELISA；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期：不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存。
	8盒

	6
	小反刍兽疫病毒 ELISA 抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于羊血清样本中小反刍兽疫病毒抗体的检测；
2.方法：ELISA；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存。
	70盒


注:1.以上标“★”的为核心产品。
