（一） 技术需求

	序号
	试剂
名称
	规格型号
	技术参数
	数量

	1
	★猪伪狂犬病毒gB/gE蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于猪血清样本中猪伪狂犬病毒gB/gE蛋白抗体的检测；
2.方法：ELISA（阻断法、竞争法)；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存；
9.不同类型抗体检测试剂盒按照采购方要求供应。
	100盒

	2
	猪瘟病毒ELISA 抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	用途：用于猪血清样本中猪瘟病毒E0/E2蛋白抗体的检测；
2.方法：ELISA（含阻断法、间接法）；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存；
9.不同类型抗体检测试剂盒按照采购方要求供应。
	65盒

	3
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2x96 检份/盒
	1.用途：用于猪血清样本中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体的检测；
2.方法：ELISA，包被欧洲型和北美型毒株的重组N蛋白（或ORF7重组蛋白），可以有效检测欧洲型毒株或北美型毒株（包括经典弱毒株、高致病性毒株、类NADC30毒株及重组毒株）感染/免疫产生的抗体；
3.规格：192检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
5.敏感性：≥95%；
6.特异性：≥95%；
7.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
8.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
9.保存条件：2～8℃条件下保存。
	65盒

	4
	禽白血病ELISA检测试剂盒
	5x96 检份/盒
	1.用途：用于鸡蛋清、血清、泄殖腔拭子等样品中禽白血病抗体或抗原的检测；
2.方法：ELISA；
3.规格：480检份/盒（5x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期：不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存；
9.不同类型、抗体或抗原检测试剂盒按采购方需求供应。
	15盒

	5
	鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原、阳性血清与阴性血清
	300 检份 15mL/瓶
	1.用途：用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢、鸡伤寒；
2.方法：平板凝集法；
3.规格：15mL/瓶（可检300份样品），结晶紫染色，附完整说明书；按采购方需求配套提供试验所需相应数量的阴性血清、阳性血清；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.有效期：不低于12个月,交货时剩余有效期应≥9个月；
5.保存条件：2～8℃保存。
	10瓶

	6
	牛结核病γ-干扰素ELISA 检测试剂盒
	60检份/192孔/盒
	1.用途：用于牛结核病的辅助诊断；
2.方法：ELISA（含夹心ELISA）；
3.规格：60检份/盒（2x96孔/盒），若供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；正常包装规格外，供货时需另提供当批次的不少于0.5mL/管且有CNAS或CMA检测证明的阳性血清质控品，数量不低于采购规格试剂盒数量的1/5。
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存。
	10盒

	7
	布鲁氏菌抗体检测试纸条
	单检份独立包装
	1.用途：用于牛羊血清样本中布鲁氏菌抗体的检测；
2.方法：胶体金；
3.规格：单检份独立包装，供应其他规格则按总检份比例折算供应数量；
4.组分：试剂卡、稀释液、稀释管及说明书；
5.敏感性：≥95%；
6.特异性：≥95%；
7.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
8.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
9.保存条件：2～8℃条件下保存。
	4000条


注:1.以上标“★”的为核心产品。
