## 技术规格（工程需求）

- （一）需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸智能筒型摄像机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 设备支架 | 套 | 40 |  |
| 3 | 400W黑光智能高清网络筒机 | 台 | 40 |  |
| 4 | 设备支架 | 套 | 2 |  |
| 5 | 400W9吋黑光智能球型摄像机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 电杆组立（4米监控立杆） | 根 | 22 |  |
| 7 | 电杆组立（6米监控立杆） | 根 | 2 |  |
| 8 | 避雷针 | 根 | 24 |  |
| 9 | 工业交换机 | 台 | 6 |  |
| 10 | 单模光模块 | 个 | 12 |  |
| 11 | 配电箱 | 台 | 6 |  |
| 12 | 模块 | 个 | 6 |  |
| 13 | 避雷器 | 组 | 44 |  |
| 14 | 配电箱 | 台 | 24 |  |
| 二、监控中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控键盘 | 台 | 1 |  |
| 4 | 服务器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 录像设备 | 台 | 2 |  |
| 6 | 存储设备 | 台 | 16 |  |
| 7 | ★LCD拼接屏 | 台 | 12 |  |
| 8 | 电视墙 | 套 | 1 |  |
| 9 | 跳线 | 条 | 12 |  |
| 10 | ★空调器（3P） | 台 | 1 |  |
| 11 | UPS不间断电源主机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 蓄电池 | 个 | 32 |  |
| 13 | 50KW配电模块 | 台 | 1 |  |
| 14 | 入侵报警控制器 | 套 | 1 |  |
| 15 | 综合控制平台 | 套 | 1 |  |
| 16 | 温湿度监控模块 | 台 | 1 |  |
| 17 | 温湿度传感器 | 台 | 1 |  |
| 18 | GSM短信报警模块 | 台 | 1 |  |
| 19 | 配电柜 | 台 | 1 |  |
| 20 | 操作台 | 台 | 1 |  |
| 21 | 防静电活动地板 | m2 | 48 |  |
| 22 | 格栅吊顶 | m2 | 48 |  |
| 23 | 机柜、机架（一体柜机柜） | 台 | 1 |  |
| 24 | 插座（PDU） | 个 | 2 |  |
| 25 | 配线 | 项 | 2 |  |
| 26 | ★精密空调（列间空调） | 台 | 1 |  |
| 27 | ★空调器（空调外机） | 台 | 1 |  |
| 28 | 采集器 | 台 | 1 |  |
| 29 | 动环监控系统 | 台 | 1 |  |
| 30 | 传感器 | 个 | 2 |  |
| 31 | 点型探测器 | 个 | 1 |  |
| 32 | 软件（告警云盒） | 个 | 1 |  |
| 33 | 软件（短信告警） | 套 | 1 |  |
| 34 | 软件（微信告警） | 套 | 1 |  |
| 35 | 门锁安装（磁力锁） | 套 | 2 |  |
| 36 | 门锁安装（磁力锁） | 套 | 2 |  |
| 37 | 接地网格 | 系统 | 1 |  |
| 38 | 接地极 | 根 | 1 |  |
| 39 | 接地母线 | m | 80 |  |
| 40 | 接地铜排 | m | 45 |  |
| 41 | 插座（防雷） | 个 | 2 |  |
| 42 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 43 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
| 44 | ★管理电脑 | 套 | 3 |  |
| 45 | 监控室装修 | 项 | 1 |  |
| 46 | 防盗门 | 樘 | 2 |  |
| 三、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 带键盘门禁读卡器 | 台 | 2 |  |
| 3 | Mifare卡 | 台 | 5 |  |
| 4 | 电子锁 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电子锁附件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 开门按钮 | 台 | 2 |  |
| 7 | 门禁管理软件 | 套 | 1 |  |
| 四、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | GPS巡检器 | 套 | 3 |  |
| 2 | 巡更点 | 套 | 10 |  |
| 3 | 巡更软件 | 套 | 1 |  |
| 五、安防通讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制台 | 套 | 1 |  |
| 2 | 系统服务器及软件包 | 台 | 1 |  |
| 3 | 室内网络音箱（壁挂） | 个 | 4 |  |
| 4 | 室内网络音柱（壁挂） | 个 | 4 |  |
| 5 | 无线对讲机 | 台 | 1 |  |
| 六、管线清单 |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | m | 2879 |  |
| 2 | 光纤尾纤 | 根 | 48 |  |
| 3 | 光纤跳线 | 条 | 48 |  |
| 4 | 光纤盒 | 个 | 12 |  |
| 5 | 光纤连接 | 个 | 10 |  |
| 6 | 配线架 | 个 | 1 |  |
| 7 | 千兆网络跳线 | 条 | 24 |  |
| 8 | 理线器 | 个 | 2 |  |
| 9 | ▲电力电缆 | m | 1200 |  |
| 10 | ▲电力电缆 | m | 100 |  |
| 11 | 双绞线缆 | m | 4830 |  |
| 12 | 独立基础 | m3 | 24 |  |
| 13 | 手孔井 | 座 | 30 |  |
| 14 | 配管 | m | 2879 |  |
| 15 | 路面破拆 | m2 | 2015.6 |  |
| 16 | 路面恢复 | m2 | 2015.6 |  |
| 17 | 人工挖填管沟土方 | m3 | 1151.6 |  |
| 18 | 土方回填 | m3 | 1055.6 |  |
| 19 | 余方弃置 | m3 | 96 |  |
| 20 | 配管 | m | 2000 |  |
| 21 | 配管 | m | 100 |  |
| 22 | 保护围栏 | m | 200 |  |