## 一、技术需求

1、维保服务清单

| 采购条目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心血管内科一批设备维保3包 | 飞利浦 | UNIQ FD10 | 1台 | 702000.00 | 690000.00 |

2、安全检查：须按照生产厂家设备标准及国家规定执行。包括但不限于制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果；

3、预防性保养：须按照保养计划提供，每年定期提供专业保养。包括但不限于：记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、遇年检时，服务方负责调试全部监测指标，协助通过相关部门检测时，保障取得合格证、记录设备状况、提供设备生产厂家保养内容清单、提供每次保养后系统自动导出的保养报告，每次的检测项必须为PASS；

4、工时：包含在保修合同期内所需的人工费用、节假日加班费，享受优先派工。

5、备件：投标人提供的备件必须是原厂认证合格的零备件，备件有追踪号码，不对设备质量或图像产生不良影响。提供保修所需的备件，备件供应及时、充足。提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由投标人自行承担。

6、安全升级：投标人或维保实施人必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。必须在有效期内执行生产厂商官网发布的FCO。

7、远程连接：投标人需提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性，且远程服务应满足以下需求：该远程服务可以实现远程不断监控和保护医疗设备，及时发出预警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率。

8、投标人具有3人DSA生产厂商维修工程师（须提供有效期内的工程师原厂培训资质证书扫描件）。

注：以上技术需求内容必须满足，否则作无效投标处理。