## 采购要求

(一)本工程主要技术要求

1、工程招标范围:安远县老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程工程量清单涵盖的所有工作内容。

2、质量标准:本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达合格标准。

3、工程质量要求：施工方根据采购人提供的工程地点保质保量地进行施工，本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和工程量清单要求等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担全部返工费用及给采购人造成的其他经济损失。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

4、工程安全要求:严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

5、施工材料要求:应符合国家标准、行业标准和江西省现行规定的相关要求。

6、文明施工:文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。

7、响应供应商必须按照本项目提供的工程量清单编制响应文件内的响应报价书，响应报价不能超过清单单价和总价。

8、本项目不统一组织现场勘察，可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，自行对由此次踏勘现场而造成的人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

9、土方弃土地点由施工方自行解决，具体位置的选择需根据现场实际情况与施工规划进行确定，且必须严格遵守国家及地方有关废弃物料处置的法律法规及建设工程施工规范的要求，确保整个弃土过程从选址、运输到最终处置的每一个环节都完全合法合规。同时，施工方应对弃土过程中可能产生的环境影响、交通安全以及周边区域保护负起全部责任，采取必要的措施，以避免对环境、道路和公共安全造成不良影响。

10、拟派本项目负责人具有二级及以上注册建造师市政公用工程专业（注册证书上注册的单位名称必须与供应商名称一致）和安全生产考核合格证书 B 证；拟派本项目其他专业技术人员具有施工员、安全员、质量员、材料员岗位证书（或职业培训合格证书）(响应文件中提供人员证书清晰扫描件及响应供应商为其缴纳开标截止前三个月内任意一个月的缴纳社保的凭证)。

(二)主要商务条款:

1、质量保修期:所响应项目必须提供1年质量保修期。质量保修期1年内的维护费用，全部由施工方承担(磋商响应文件质量保修期承诺优于1年质量保修期的，按优于的执行)。质保过程中，维修期与维修等待期将从保修期中扣除，质保时间顺延。项目的质量保修期，自竣工验收合格之日起计算。

2、工期要求:自合同签订生效后90日历天内完工。

3、工程地点:安远县欣山镇石湾村陈屋排组。

4、付款方式: 按工程进度情况分批次拨付工程款， 即项目开工建设并完成合同约定清单工程量的50%且质量中期验收合格后,拨付至合同总价的30%;在完成合同约定清单工程量的 80%且质量中期验收合格后，拨付至合同总价的50%;工程全部完工并验收合格，可付款至合同总价的70%;待审计部门出具项目竣工决算审计报告后，拨付至审计价的97%;剩余3%缺陷责任期满后，若工程无质量问题一次性无息支付。

5、本工程的缺陷责任期为一年，起算点从项目出具竣工决算审计报告后起算。

6、验收:项目按规定的时间完成后，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后10个工作日内组织有关人员按磋商文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。

注:以上采购项目需求所有条款投标人必须满足或优于，否则投标无效。

（三）工程量清单说明及工程量清单

| 表C.2.1 最高投标限价扉页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程名称： | 老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  |
|  |  | 标段名称： |  |  |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高投标限价（小写）： |  | 2436073.53 |  |  |
|  |  | （大写）： |  | 贰佰肆拾叁万陆仟零柒拾叁元伍角叁分 |  |  |
|  |  | 编 制 人 ： |  | (造价专业人员签字及盖章） |  |  |
|  |  | 审 核 人 ： |  | (签字及盖章） |  |  |
|  |  | 编 制 单 位： |  | (盖章） |  |  |
|  |  | 法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章） |  |  |
|  |  | 招 标 人 ： |  | (盖章） |  |  |
|  |  | 法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章） |  |  |
|  |  | 编 制 时 间： |  |  |  |  |

预算编制说明

一、工程概况：

本工程为老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程，施工现场、交通情况及自然地理条件由招标人指引投标人自行勘察。

二、工程招标范围（工程量计算范围）：

设计图纸及工程量清单所涵盖的范围。

三、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；

3、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；

4、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；

5、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；

6、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）；

7、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）；

8、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）；

9、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023年版)；

10、省(国)标准图集及相关施工验收规范；

11、有关的标准、规范、规定、技术资料及施工现场条件等；

12、本工程施工图纸及相关文件；

13、关于《调整江西省建设工程计价依据增值税率的通知》赣建价〔2019〕1号的文件内容进行9%税率的调整。

14、本工程主材采用安远县发布的2026年3月参考信息价，以上未公布的参照赣州市公布的2026年3月赣州市中心城区价格，以上均未公布的参照类似项目或近期市场价格。

四、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量等级达到招标文件要求。

2、材料质量的约定：合格标准。

五、其他需要说明的问题：

1、本工程安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费）按现行定额有关规定计取；

2、本预算清单量及相应工程量为业主提供，仅为预算控制价参考，本工程结算时按实际发生合格量由业主和施工单位现场签证并出具竣工图和说明为准。

| 表E.1.1 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 | 2150831.10 |
| 1.1 | 老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 | 2150831.10 |
| 1.1.1 | 老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 | 2150831.10 |
| 2 | 措施项目 | 84098.74 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 19744.73 |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 | 201143.69 |
|  | 合 计 | 2436073.53 |
| 注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |

| 建设项目造价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |
|  |  |  | 安全生产措施项目费 | 暂估价 |
|  | 老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 | 2436073.53 | 19744.73 |  |
| 1 | 老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 | 2150831.10 |  |  |
| 1.1 | 老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 | 2150831.10 |  |  |
| 2 | 项目措施费 | 84098.74 |  |  |
| 3 | 项目其他费 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 201143.69 |  |  |
| 合 计 |  | 2436073.53 | 19744.73 |  |

| 项目措施费表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 措施项目费 |  |  | 84098.74 |
| 1 | 安全生产措施费 |  |  | 19744.73 |
| 1.1 | 安全生产措施费_市建 | 市建_定额人工费 | 4.89 | 674.25 |
| 1.2 | 安全生产措施费_市安 | 市安_定额人工费 | 3.05 | 157.46 |
| 1.3 | 安全生产措施费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 2.64 | 227.20 |
| 1.4 | 安全生产措施费_市机 | 市机_取费基础 | 1.42 | 18685.82 |
| 2 | 文明施工费 |  |  | 5605.75 |
| 2.1 | 文明施工费_市建 | 市建_定额人工费 | 1.65 | 227.51 |
| 2.2 | 文明施工费_市安 | 市安_定额人工费 | 0.87 | 44.92 |
| 2.3 | 文明施工费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 0.81 | 69.71 |
| 2.4 | 文明施工费_市机 | 市机_取费基础 | 0.40 | 5263.61 |
| 3 | 环境保护费 |  |  | 2878.53 |
| 3.1 | 环境保护费_市建 | 市建_定额人工费 | 1.30 | 179.25 |
| 3.2 | 环境保护费_市安 | 市安_定额人工费 | 0.44 | 22.72 |
| 3.3 | 环境保护费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 0.52 | 44.75 |
| 3.4 | 环境保护费_市机 | 市机_取费基础 | 0.20 | 2631.81 |
| 4 | 临时设施费 |  |  | 12080.22 |
| 4.1 | 临时设施费_市建 | 市建_定额人工费 | 2.89 | 398.48 |
| 4.2 | 临时设施费_市安 | 市安_定额人工费 | 1.87 | 96.54 |
| 4.3 | 临时设施费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 1.59 | 136.84 |
| 4.4 | 临时设施费_市机 | 市机_取费基础 | 0.87 | 11448.36 |
| 5 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 4796.14 |
| 5.1 | 冬雨季施工增加费_市建 | 市建_定额人工费 | 1.14 | 157.19 |
| 5.2 | 冬雨季施工增加费_市安 | 市安_定额人工费 | 0.91 | 46.98 |
| 5.3 | 冬雨季施工增加费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 1.37 | 117.90 |
| 5.4 | 冬雨季施工增加费_市机 | 市机_取费基础 | 0.34 | 4474.07 |
| 6 | 夜间施工增加费 |  |  | 21640.56 |
| 6.1 | 夜间施工增加费_市建 | 市建_定额人工费 | 1.61 | 221.99 |

| 项目措施费表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 6.2 | 夜间施工增加费_市安 | 市安_定额人工费 | 1.27 | 65.57 |
| 6.3 | 夜间施工增加费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 1.94 | 166.96 |
| 6.4 | 夜间施工增加费_市机 | 市机_取费基础 | 1.61 | 21186.04 |
| 7 | 二次搬运费 |  |  | 6770.85 |
| 7.1 | 二次搬运费_市建 | 市建_定额人工费 | 1.61 | 221.99 |
| 7.2 | 二次搬运费_市安 | 市安_定额人工费 | 1.27 | 65.57 |
| 7.3 | 二次搬运费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 1.94 | 166.96 |
| 7.4 | 二次搬运费_市机 | 市机_取费基础 | 0.48 | 6316.33 |
| 8 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 6770.85 |
| 8.1 | 已完工程及设备保护费_市建 | 市建_定额人工费 | 1.61 | 221.99 |
| 8.2 | 已完工程及设备保护费_市安 | 市安_定额人工费 | 1.27 | 65.57 |
| 8.3 | 已完工程及设备保护费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 1.94 | 166.96 |
| 8.4 | 已完工程及设备保护费_市机 | 市机_取费基础 | 0.48 | 6316.33 |
| 9 | 工程定位复测费 |  |  | 3811.11 |
| 9.1 | 工程定位复测费_市建 | 市建_定额人工费 | 0.91 | 125.47 |
| 9.2 | 工程定位复测费_市安 | 市安_定额人工费 | 0.72 | 37.17 |
| 9.3 | 工程定位复测费_园林绿化 | 园林绿化_定额人工费 | 1.11 | 95.53 |
| 9.4 | 工程定位复测费_市机 | 市机_取费基础 | 0.27 | 3552.94 |
| 合 计 |  |  |  | 84098.74 |

| 项目其他费表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 单位 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 项目其他项目费合计 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | ZTZLJ | 100 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  | 100 |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | XM_FBZDCL + XM_CSZDCL | 100 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | ZTZYGC | 100 |  |
| 3 | 计日工 |  | ZTJRG | 100 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | ZTZCB | 100 |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  | ZTQT | 100 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | XM_FBFXF + XM_CSHJ + XM_QTXMF - ZTZYGC | 9 | 201143.69 |
| 合 计 |  |  |  | 201143.69 |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 标段：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 砍伐乔木，装车外运 | 株 | 2600 | 10.75 | 27950.00 |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车三类土 | m3 | 35078.96 | 4.91 | 172237.69 |
| 3 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 四类土; | m3 | 15776.72 | 5.12 | 80776.81 |
| 4 | 040102001002 | 挖一般石方 | 1.液压岩石破碎机破碎岩石 极软岩; 2.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3; | m3 | 10400.3 | 13.09 | 136139.93 |
| 5 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.液压岩石破碎机破碎岩石 软质岩; 2.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3; | m3 | 26882.12 | 17.04 | 458071.32 |
| 6 | 040103002001 | 场内土方调运 | 75kW内推土机推距80m以内 三类土 | m3 | 12844.9 | 10.14 | 130247.29 |
| 7 | 040103002002 | 一般回填方 | 机械填土碾压 内燃压路机15t以内 | m3 | 12844.9 | 7.25 | 93125.53 |
| 8 | 040103001001 | 现有石方回填 | 现有石方回填 | m3 | 4666.86 | 4.49 | 20954.20 |
| 9 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.余方弃置 运距1km 自卸汽车(载重10t以内) | m3 | 38010.78 | 10.29 | 391130.93 |
| 10 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.石渣弃置，运距1km 自卸汽车(载重10t以内) | m3 | 32615.56 | 17.40 | 567510.74 |
| 11 | 040802001001 | 电杆组立 | 9m高水泥电杆，含安装 | 根 | 8 | 807.09 | 6456.72 |
| 12 | 040802002001 | 横担组装 | 四线横担 | 组 | 7 | 73.21 | 512.47 |
| 13 | 040802003001 | 导线架设 | 35mm2绝缘铝绞线，四线，距离暂定300m | km | 0.3 | 15715.11 | 4714.53 |
| 14 | 040501005001 | 塑料管 | 50PVC给水管，工程量暂定300m | m | 300 | 15.37 | 4611.00 |
| 15 | 040501001001 | 混凝土管 | 混凝土圆管涵DN500 | m | 162 | 115.77 | 18754.74 |
| 16 | 040501001002 | 混凝土管 | 混凝土圆管涵DN1200 | m | 60 | 560.62 | 33637.20 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 2146831.10 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2146831.10 |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 标段：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 8 | 500.00 | 4000.00 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |

| 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  |  |  | 第1页、共2页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 825.223 | 85.00 | 70143.96 |  |
| 2 | 10001 | 综合工日 | 工日 | 86.06 | 100.00 | 8606.00 |  |
| 3 | RG | 人工 | 工日 | 3609.259 | 85.00 | 306787.02 |  |
| 4 | 001 | 35mm2绝缘铝绞线 | m | 0.074 | 3.50 | 0.26 |  |
| 5 | 01030755 | 镀锌铁丝 φ4.0 | kg | 3.605 | 7.60 | 27.40 |  |
| 6 | 01030809 | 铁丝 φ2 | m | 98.543 | 0.21 | 20.69 |  |
| 7 | 01290207 | 热轧厚钢板 δ8.0~15 | kg | 1.17 | 3.32 | 3.88 |  |
| 8 | 02010109 | 橡胶板 δ1~3 | kg | 0.30 | 3.67 | 1.10 |  |
| 9 | 02270123 | 棉纱头 | kg | 0.398 | 3.80 | 1.51 |  |
| 10 | 03011305 | 六角螺栓 | kg | 0.15 | 7.95 | 1.19 |  |
| 11 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.06 | 5.10 | 0.31 |  |
| 12 | 03131363 | 合金钎头 φ135 | 个 | 7.666 | 13.18 | 101.04 |  |
| 13 | 03131923 | 钢锯条 | 条 | 0.96 | 0.53 | 0.51 |  |
| 14 | 03131955 | 锯条(各种规格) | 根 | 3.81 | 0.86 | 3.28 |  |
| 15 | 04030173 | 铁砂布 | 张 | 1.50 | 1.21 | 1.82 |  |
| 16 | 05030119 | 垫木 | m3 | 0.016 | 1028.63 | 16.46 |  |
| 17 | 13010163 | 调和漆 | kg | 0.14 | 8.57 | 1.20 |  |
| 18 | 13050177 | 防锈漆 | kg | 0.06 | 6.86 | 0.41 |  |
| 19 | 13070106 | 硝基磁漆 | kg | 0.16 | 25.72 | 4.12 |  |
| 20 | 14030121 | 汽油(综合) | kg | 0.048 | 10.59 | 0.51 |  |
| 21 | 14090115 | 电力复合酯 | kg | 0.024 | 17.14 | 0.41 |  |
| 22 | 14330193 | 丙酮 | kg | 0.90 | 8.11 | 7.30 |  |
| 23 | 14390115 | 氧气 | m3 | 0.18 | 3.27 | 0.59 |  |
| 24 | 14390141 | 乙炔气 | kg | 0.06 | 7.56 | 0.45 |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  | 385731.42 |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：老甘山橙汁饮品及矿泉水产业园生产项目三通一平工程 |  |  |  |  |  | 第2页、共2页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 25 | 14410325 | 粘接剂 | kg | 2.25 | 21.97 | 49.43 |  |
| 26 | 14430193 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 9.60 | 15.28 | 146.69 |  |
| 27 | 17010181 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.48 | 4.94 | 2.37 |  |
| 28 | 17270185 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.21 | 5.10 | 1.07 |  |
| 29 | 19000326 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.15 | 30.14 | 4.52 |  |
| 30 | 24110186 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.06 | 12.86 | 0.77 |  |
| 31 | 24590121 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.06 | 4.90 | 0.29 |  |
| 32 | 29060207 | 钳接管 QJG-35 | 个 | 4.848 | 2.21 | 10.71 |  |
| 33 | 29170103 | 并沟线夹 35mm2 | 个 | 6.06 | 6.93 | 42.00 |  |
| 34 | 34110117 | 水 | m3 | 2675.204 | 3.78 | 10112.27 |  |
| 35 | BC0196 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 500 | m | 163.62 | 107.82 | 17641.51 |  |
| 36 | BC0203 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 1200 | m | 60.60 | 565.72 | 34282.63 |  |
| 37 | BC1295 | 绝缘导线 绝缘铝绞线（截面mm2以内） 35 | m | 1221.60 | 3.07 | 3750.31 |  |
| 38 | BC1307 | 水泥电杆 m以内 9 | 根 | 8.00 | 710.00 | 5680.00 |  |
| 39 | BC1471 | 横担(1kV以下) 四线 单根 | 根 | 7.21 | 36.00 | 259.56 |  |
| 40 | QTCLF | 其他材料费 | 元 | 324.523 | 1.00 | 324.52 |  |
| 41 | YL00392 | 汽油 | kg | 375.674 | 10.59 | 3978.39 |  |
| 42 | 17250257Z~1 | 塑料给水管 de50 | m | 306.00 | 4.93 | 1508.58 |  |
| 43 | 18090136Z | 室外塑料给水管粘接管件 | 个 | 85.80 | 1.60 | 137.28 |  |
| 44 | QTFBC | 其他费补差 | 元 | 4000.00 | 1.00 | 4000.00 |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  | 81932.90 |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  | 467664.32 |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |