技术及商务要求
一、采购需求表
	内容              项目名称
	吉安县君山小学食堂改造建设项目

	数量
	详见第五章中的“采购清单”

	工期
	采购合同签订后30天内完成全部内容并交付使用。

	施工地点
	吉安县君山小学内


二、采购清单

	序号
	名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一、装修工程

	拆除工程

	1
	砖砌体拆除
	墙体拆除
	m³
	30.52

	2
	水磨石地面拆除
	水磨石地面拆除
	㎡
	397.34

	3
	墙砖拆除
	墙面砖拆除
	㎡
	137.63

	4
	余方弃置
	建筑垃圾外运1.装载机装车石渣
	m³
	66.436

	5
	余方弃置
	建筑垃圾外运1.建筑垃圾外运运距1KM
	m³
	66.436

	6
	余方弃置
	建筑垃圾外运1.建筑垃圾外运运距增运1KM
	m³
	66.436

	
	砌筑工程
	
	
	

	7
	砌块墙
	1 、120厚加气混凝土砌块墙,3.6m 以内
2 、1:3水泥砂浆砌筑
	m³
	34.43

	8
	砌块墙
	1 、120厚加气混凝土砌块墙,3.6m 以上
2 、1:3水泥砂浆砌筑
	m³
	4.78

	9
	墙、柱面一般抹灰
	挂钢丝网
	㎡
	13.332

	混凝土及钢筋混凝土工程

	10
	过梁
	1.混凝土种类:非泵送商品卵石混凝土
2.混凝土强度等级 :C25
	m³
	0.39

	11
	现浇混凝土钢筋
	现浇构件圆钢筋HPB300直径(mm)≤10
	t
	0.136

	12
	过梁模板
	过梁复合模板钢支撑
	㎡
	8.31

	门窗工程

	13
	不锈钢甲级防火门
	1.包含五金配件

2.具体样式详见图纸

3.可追塑防火等级、来源等信息
	㎡
	42.24

	14
	推入式传递门
	1.尺寸：1200*1200   
2.上窗下门

3. 窗户采用钢化玻璃，厚度：5mm＋5mm
4.不锈钢门框

5. 防撞板混合工程塑胶板

6.带自闭功能门铰

7.包含五金配件

8.具体样式详见图纸
	樘
	2

	15
	上滑式活动传菜窗
	1.包含五金配件

2.10mm钢化玻璃

3.具体样式详见图纸
	㎡
	1.8

	16
	铝合金固定窗
	1.型材壁厚1.8mm
2.玻璃5+12A+5
3.具体样式详见图纸
	㎡
	2.7

	收货区

	17
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	13.26

	18
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.24

	19
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	69.61

	20
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2.10mm胶泥
	㎡
	54.12

	21
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	11.89

	主食库

	22
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	6.41

	23
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.108

	24
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	38.48

	25
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	30.54

	26
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	6.02

	副食库

	27
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	6.15

	28
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.12

	29
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	37.46

	30
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	30.68

	31
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	5.76

	女更衣室

	32
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	3.53

	33
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.096

	34
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	28.64

	35
	乳胶漆
	1.乳胶漆  室内墙面二遍
	㎡
	22.47

	36
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	6.17

	37
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	3.24

	男更衣室

	38
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	3.42

	39
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.096

	40
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	27.83

	41
	乳胶漆
	1.乳胶漆  室内墙面二遍
	㎡
	21.83

	42
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	6

	43
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	3.04

	办公室

	44
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	5.03

	45
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.12

	46
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	33.8

	47
	乳胶漆
	1.乳胶漆  室内墙面二遍
	㎡
	26.55

	48
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	7.25

	49
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	4.64

	分餐间

	50
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	73

	51
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.12

	52
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	231.13

	53
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	189.37

	54
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	67.39

	保洁间

	55
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	3.65

	56
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.18

	57
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	29.86

	58
	乳胶漆
	1.乳胶漆  室内墙面三遍
	㎡
	

	59
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2.10mm胶泥
	㎡
	23.86

	60
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	3.23

	蔬菜加工

	61
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	30.44

	62
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.288

	63
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	91.66

	64
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

10mm胶泥
	㎡
	69.52

	65
	不锈钢护角条
	1.不锈钢护角条  宽度50mm
2. 内贴夹板,采用结构胶粘贴
	m
	7.2

	66
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	31.84

	烹饪间

	67
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1 :2水泥砂浆结合层
	㎡
	76.13

	68
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.192

	69
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	107.75

	70
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	85.84

	71
	不锈钢护角条
	1.不锈钢护角条  宽度50mm
2. 内贴夹板,采用结构胶粘贴
	m
	7.2

	72
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	77.66

	消毒库

	73
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	10.24

	74
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.12

	75
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	27.2

	76
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	21.76

	77
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	9.46

	蒸煮区

	78
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	19.88

	79
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.144

	80
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	88.06

	81
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	70.82

	82
	不锈钢护角条
	1.不锈钢护角条  宽度50mm
2. 内贴夹板,采用结构胶粘贴
	m
	5.4

	83
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	20.4

	洗碗间

	84
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	25.29

	85
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.12

	86
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	87.44

	87
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	68.94

	88
	不锈钢护角条
	1.不锈钢护角条  宽度50mm
2. 内贴夹板,采用结构胶粘贴
	m
	5.4

	89
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	26.29

	二更

	90
	600*600防滑地砖
	1. 防滑地砖600*600
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	1.86

	91
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	0.12

	     92
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	17.2

	93
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	13.2

	94
	铝扣板600*600
	1.铝扣板600*600   0.8mm厚
2.装配式T形铝合金天棚龙骨(厚度0.8mm，不上人)
3.铝扣板收边线
	㎡
	1.8

	餐厅

	85
	600*1200防滑地砖
	1. 防滑地砖600*1200
2.70厚1:2水泥砂浆结合层
	㎡
	143.54

	86
	门槛石
	1. 防滑地砖门槛石600*600
2.20厚1:3水泥砂浆结合层
	㎡
	1.104

	87
	墙、柱面一般抹灰
	1.20厚1:3水泥砂浆粉刷层
	㎡
	115.17

	88
	乳胶漆
	1.乳胶漆  室内墙面二遍
	㎡
	94.42

	89
	块料墙、柱面
	1.300*600墙砖

2. 10mm胶泥
	㎡
	20.75

	90
	乳胶漆
	1.乳胶漆  室内天棚面二遍
	㎡
	164.42

	91
	打饭台
	1.20厚人造大理石台面
2.12mm厚细工板及扁通结构架
	㎡
	0.615

	排水沟

	92
	挖沟槽土方
	人工挖沟槽土方(槽深)三类土≤2m
	m³
	6.286

	93
	挖沟槽土方
	土方外运
1.人工装车土方

2.运距自行考虑
	m³
	6.286

	94
	余方弃置
	余方弃置
1.运距自行考虑
	m³
	6.286

	95
	砖地沟、明沟
	砖地沟
	m
	38.8

	96
	水泥砂浆楼地面
	20mm水泥砂浆找平
	㎡
	20.952

	97
	300*600白色瓷砖
	1.300*600白色瓷砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
	㎡
	23.28

	98
	不锈钢沟盖板
	300mm宽不锈钢沟盖板
	㎡
	11.64

	99
	塑料管
	室内塑料排水管(热熔连接)公称外径(mm以内)200
	m
	9.22

	100
	挖沟槽土方
	人工挖沟槽土方(槽深)三类土≤2m
	m³
	0.83

	101
	挖沟槽土方
	土方外运
1.人工装车土方

2.运距自行考虑
	m³
	0.83

	102
	余方弃置
	余方弃置  运距自行考虑
	m³
	0.83

	103
	回填方
	夯填土人工槽坑
	m³
	2.124

	强电系统

	104
	节能灯
	1.规格:平板灯 600*300mm
2.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	2

	105
	节能灯
	1.规格:平板灯 600*600mm
2.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	45

	106
	节能灯
	1.规格 :吸顶灯 1200*600mm 
2.安装方式:满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	14

	107
	接线盒
	1.名称: 暗装接线盒
	个
	101

	108
	照明开关、按钮
	1.名称:单联单控开关
2.规格: 10A,250V
3.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	14

	109
	照明开关、按钮
	1.名称:单联双控开关
2.规格: 10A,25 0V
3.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	2

	110
	照明开关、按钮
	1.名称:双联双控开关
2.规格: 10A,250V
3.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	4

	111
	插座
	1.名称:普通插座

2.规格: 10A 
3.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	29

	112
	插座
	1.名称:空调插座

2.规格 : 16A   电压：380v
3.安装方式:满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	13

	113
	照明开关、按钮
	1.名称:单联单控开关
2.规格: 10A,250V
3.安装方式:满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	14

	114
	照明开关、按钮
	1.名称:单联双控开关
2.规格: 10A,250V
3.安装方式:满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	2

	115
	照明开关、按钮
	1.名称:双联双控开关
2.规格: 10A,250V
3.安装方式 :满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	4

	116
	插座
	1.名称:普通插座

2.规格: 10A 
3.安装方式:满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	29

	117
	插座
	1.名称:空调插座

2.规格: 16A  电压：380v
3.安装方式:满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图
	套
	13

	118
	接线盒
	1.名称: 暗装开关 (插座)盒
	个
	104

	119
	成套配电箱
	1.名称:餐厅配电箱
2.规格:箱内元器件详见系统图含所有箱内配套设施
	台
	1

	120
	成套配电箱
	1.名称:排烟风机电源箱
2.规格:箱内元器件详见系统图含所有箱内配套设施
	台
	4

	121
	成套配电箱
	1.名称:总配电电箱
2.型号:Pe=73.5KW
3.规格:箱内元器件详见系统图含所有箱内配套设施
	台
	1

	122
	配管
	1.名称: 电线管
2.材质:SC管
3.规格 :外径(mm)20
4.配置形式 : 明配
	m
	1185.59

	123
	配管
	1.名称: 电线管
2.材质:SC管
3.规格:外径(mm)32
4.配置形式: 明配
	m
	244.12

	124
	配管
	1.名称: 电线管
2.材质:SC管
3.规格:外径(mm)50
4.配置形式: 明配
	m
	16

	125
	凿 (压、切割)槽
	1.基础辅助工程凿砖槽(管径mm)≤40
	m
	166.8

	126
	电力电缆
	1.名称: 电力电缆（含电缆头)
2.规格:WDZB-Y JY-5*16
3.材质 :铜芯
4.敷设方式: 穿管
	m
	6

	127
	电力电缆
	1.名称: 电力电缆（含电缆头)
2.规格:YJV-4*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式 : 穿管
	m
	352.48

	128
	电力电缆
	1.名称: 电力电缆（含电缆头)
2.规格:YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式: 穿管
	m
	35

	129
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BV2.5mm²
3.材质:铜芯
4.敷设方式: 穿管/桥架
	m
	1868.3

	130
	配线
	1.名称 :配线
2.规格:BV4mm²
3.材质:铜芯
4.敷设方式: 穿管/桥架
	m
	1750.88

	131
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BV6mm²
3.材质 :铜芯
4.敷设方式: 穿管/桥架
	m
	750.3

	132
	配线
	1.名称:配线
2.规格:号NH-BV-16mm²
3.材质:铜芯
4.敷设方式: 穿管/桥架
	m
	144

	133
	输配电装置系统
	1.输配电装置系统调试≤1kV交流供电
	系统
	                 1

	给排水系统

	134
	塑料管
	1.安装部位 :室内

2.规格:PP-R管DN25
3.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗
4 、管道压力 : 1.25MPa
	m
	167.71

	135
	塑料管
	1.安装部位:室内

2.规格:UPVC排水管DN75
	m
	10

	136
	凿 (压、切割)槽
	1.剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深mm 70×70
	m
	85

	137
	支/吊架、基础型钢
	1.管道支架制作单件重量(kg 以内)5
	kg
	87.12

	138
	*水龙头
	1.水龙头（含三角阀）
	个
	28

	139
	脚手架
	1.脚手架搭拆
	项
	                             1

	二、厨房设备

	A收货区

	140
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	1

	141
	平板车
	1.规格 :850*500*850mm  采用304不锈钢板制作

2 .车身采用δ1.2mm  不锈钢板；
3 .设置车推手 ;

4 .配4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮 ，2只带刹车製。
	台
	1

	142
	风幕机
	L=1200mm 
功率：≥120W 2.风量：≥2000m3/h；                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	台
	1

	143
	双层工作台
	1.规格：1200*600*800mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面 :δ 1.2mm 、304不锈钢板
4.立柱 :δ 1.2mm*直径51 ，304不锈钢圆管

5.层板 :δ 1.2mm ,304不锈钢
6.支撑梁 :不锈钢制作15mm夹心板
	台
	1

	B更衣间

	144
	挂墙洗手液
	1.名称:挂墙洗手液

2.容量 :500ml
	台
	          2

	145
	洗手星
	1.规格:400*300*400mm
2.采用304不锈钢板制作
3. 台面采用δ1.2mm 、304不锈钢板；
4.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲。
	台
	2

	C仓库

	146
	不锈钢厨房货架
	1.规格 :1200*500*1500mm
2.采用304不锈钢管制作

3.立柱采用1.2mm38*38 、304不锈钢方管；
4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；

5.每层为平板式结构 ， 四层。
	台
	2

	147
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	1

	D粗加工区

	148
	四层格栅货架
	1.规格: 1200*500*1500mm
2.采用304不锈钢管制作
3.立柱采用1.2mm38*38 、304不锈钢方管；
4.横档采用1.2mm38*25 、中间25方管、304不锈钢方管；
5.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；

6.每层为格栅式结构 ，四层。
	台
	3

	149
	双层工作台
	1.规格：1200*600*800mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面 :δ 1.2mm 、304不锈钢板
4.立柱 :δ 1.2mm*直径51 ，304不锈钢圆管

5.层板 :δ 1.2mm ,304不锈钢
6.支撑梁 :不锈钢制作15mm夹心板
	台
	4

	150
	*电热水器
	1. 密闭型储水式电热水器  60L
2.功率：≥2000W
3.款式:横式

4. 能效等级:一级
	台
	2

	151
	大单星水池
	1.规格:1000*700*800+150mm

2.采用304不锈钢板制作

3. 台面采用δ1.2mm 、304不锈钢板；
4.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲；
5.脚管采用1.2mm φ38 、304不锈钢圆管；
6.横档采用1.2mm φ25 、304不锈钢圆管；
7.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
8.大单星盆，配星盆去水槽 ,隔渣网。
	台
	3

	152
	多功能切菜机
	1.名称 : 多功能切菜机1340*620*1220mm

2.功率:3KW

生产量：300-1000KG/H  厚片、薄片、切四角丝、切圆丝、切条、切角块、切斜片、切段均可调。
	台
	1

	153
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	2

	154
	大单星水池
	1.采用304不锈钢板制作 1000*700*800+150mm

2. 台面采用δ1.2mm 、304不锈钢板；
3.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲；

4.脚管采用1.2mm φ38 、304不锈钢圆管；
5.横档采用1.2mm φ25 、304不锈钢圆管；
6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
7.大单星盆，配星盆去水槽,隔渣网。
	台
	3

	E烹饪区

	155
	燃气大锅灶
	1.规格 :2200*1200*800mm
2.采用304不锈钢板制作

3.大锅 : φ800mm

4. 台面:δ1.2mm不锈钢板

5. 围板:δ1.2mm不锈钢板

6.采用高温耐火水池炉膛 ，链条式风气联动阀
7.适用燃气类别 :天然气(12T )
8.额定热负荷:45KW*2

9.执行标准:GB35848-2024,GB30531-2014
10.燃气额定压力:2.0kPa

11.适用工作水压 :0.025-0.8MPa
12.双隔离观火孔 ，观火孔采用耐高温石英石制作
11.集成封闭式熄火保护装置,防水等级高
13.风管采用国标镀锌管套丝连接

14.整体炉膛采用耐高温特殊钢制作，双层硅酸铝保温

15. 内胆采用国标电解板制作

16.炉架采用国标4#镀锌角铁

17.进水管采用食品级30不锈钢管
	台
	2

	156
	厨房设备灭火装置
	1. 双瓶组（带两路灭火装置，灭火剂总充装量：≥26KG）
2.具备自动和手动两种操作模式 ，并能给出报警信号 
3.需在启动灭火的同时启动机械阀
4.需与消防水（或者自来水）管路相连 ，系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后 ，再自动喷水 
5.系统装置包括 :控制箱（机械式）、管路 、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索 、滑轮三通、滑轮弯头等组成 。其中控制箱由自动释放机构 、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 。
	台
	1

	157
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	3

	158
	不锈钢烟罩
	1.规格 :L*1200*500mm
2.采用304不锈钢板制作
3.实厚 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	米
	1.6

	159
	高压洗地枪
	1.软管长度 ：10米 开发式

2.流量:5.37升/分钟
3. 喉管自动回卷装置,配置喉管止动器 ，可调节 ;
4.软管 可承受120℃的高温以及300PSI高压

5.可安装于墙壁、天花板或台柜下；
	台
	1

	F蒸煮间

	160
	蒸饭柜
	1.名称:蒸饭柜24盘  厚度≥0.8mm
2.采用304不锈钢板制作采用耐高温聚胺酯整体发泡
3.一次性压成型的不锈钢层架

4.全自动浮球进水功能,缺水自给,满水自停,安全卸气阀
5. 内部采用国际钢板1.2mm, ∠30×2国际角钢 ，全自动进水 ， 电量 : 12KW*2/3PH/380V。带缺水断电保护装置
	台
	2

	161
	大单星水池
	1.名称 :大单星水池1000*700* 800+150  采用304不锈钢板制作
2. 台面采用δ 1.2mm 、304不锈钢板；
3.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲；

4.脚管采用1.2mm φ38 、304不锈钢圆管；
5.横档采用1.2mm φ25 、304不锈钢圆管；
6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
7.大单星盆，配星盆去水槽 ,隔渣网。
	台
	2

	     162
	不锈钢烟罩
	1.名称 :不锈钢烟罩L*1200*50 0

2.采用304不锈钢板制作

3.实厚 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	米
	5.2

	163
	高压洗地枪
	1.软管长度 ：10米 开发式

2.流量:5.37升/分钟
3. 喉管自动回卷装置,配置喉管止动器 ，可调节 ;
4.软管 可承受120℃的高温以及300PSI高压

5.可安装于墙壁、天花板或台柜下；
	台
	1

	164
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	1

	165
	活动双层平板工作台
	1.规格 :1500*600*800mm
2.采用304不锈钢板制作
3. 台面 :δ 1.2mm 、304不锈钢板
4.立柱:δ 1.2mm*直径51 、304不锈钢圆管

5.层板 : δ 1.2mm ,304不锈钢
6.支撑梁 :不锈钢制作配万向轮15mm夹心板
	台
	1

	G分餐间

	166
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	3

	167
	紫外线消毒灯
	1.长度1200mm
2.额定电压： 103（V)

3.额定功率：TUV36W
	套
	4

	168
	二层餐车
	1.规格:850*450*900mm
2.采用304不锈钢板制作

3.车架采用δ1.2*25*25mm、不锈钢方管；
4.层板采用1.2mm、304不锈钢板；

5.脚轮:配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮 ，2只带刹车制。
	台
	2

	169
	单星水池
	1.规格 :700*700*800+150mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面采用 δ 1.2mm 、304不锈钢板；
4.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲；
5.脚管采用1.2mm φ38 、304不锈钢圆管；
6.横档采用1.2mm φ25 、304不锈钢圆管；
7.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
8.单星盆 ，配星盆去水槽 ，隔渣网。
	台
	1

	170
	双层工作台
	1.规格：1800*800*800mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面 :δ 1.2mm 、304不锈钢板
4.立柱 :δ 1.2mm*直径51 ，304不锈钢圆管

5.层板 :δ 1.2mm ,304不锈钢
6.支撑梁 :不锈钢制作15mm夹心板
	台
	6

	171
	干手器
	1.规格 :156*176*207mm
2.功率 :2KW

3.风速 :大于18M/S
4.干手时间 : 12S

5. 防水等级 : IPX1
6.规格 :冷热型
	台
	1

	172
	挂墙洗手液
	1.名称 :挂墙洗手液

2.容量 :500ml
	台
	                            1

	H洗碗间/餐厅

	173
	风幕机
	L=1200mm 
功率：≥120W 2.风量：≥2000m3/h；
	台
	5

	174
	粘捕式灭蝇灯
	1.规格 :550*345*455mm
2. 电压：220V
3.功率 : 10W
4. 电子式镇流器 ：具有电压保护功能
	套
	9

	157
	四层平板货架
	1.规格 : 1200*500*1500
2.采用304不锈钢管制作

3.立柱采用1.2mm38*38 、304不锈钢方管；
4.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；

5.每层为平板式结构 ， 四层。
	台
	5

	176
	不锈钢烟罩
	1.规格 :L*1200*500

2.采用304不锈钢板制作
3.实厚 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	米
	4.2

	177
	四层格栅货架
	1.规格 : 1200*500*1500mm
2.采用304不锈钢管制作
3.立柱采用1.2mm38*38 、304不锈钢方管；
4.横档采用1.2mm38*25 、中间25方管、304不锈钢方管；
5.调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；

6.每层为格栅式结构 ， 四层。
	台
	1

	178
	鼓泡清洗池
	1.规格 :1200*800*800mm
2.采用304不锈钢磨砂板
3.具有清洗、杀菌、消毒等一并去除功能
	台
	1

	179
	活动双层平板工作台
	1.规格 :1000*600*800mm
2.采用304不锈钢板制作
3. 台面 :δ 1.2mm 、304不锈钢板
4.立柱 :δ 1.2mm*直径51 、304不锈钢圆管层板 : δ 1.2mm ，304不锈钢
5.支撑梁 :不锈钢制作配万向轮15mm夹心板
	台
	1

	180
	商用洗碗机
	1.规格:4100*900*2060 mm   功率：≥50KW/380V
2. 采用304 不锈钢材质 
3. 主洗温度 60-70℃ ,漂洗温度 82-95℃
4.45度斜角鹰嘴式传动链带 ，食品级材质 
5.一键启动 

6.高效烘干系统 ， 聚拢型风口设计
7.不锈钢喷淋臂 ， 内凹式清洗孔设计
8.主洗采用一体式大容量水箱 ，上四下三组喷淋系统
9.电机扭矩保护系统 

10. 变频式可调传送速度

11.餐具出口防卡装置，多重保护感应系统

12.控制箱采用机电控制系统
	台
	1

	181
	收碗车
	1.规格 :850*500*850mm
2.采用304不锈钢板制作

3.车架采用δ 1.225*25mm 、优质不锈钢方管;

4.层板采用1.2mm 、304不锈钢板；
5.脚轮:配有4只防滑、耐磨万向轮优质胶轮 ，2只带刹车制。
	台
	2

	182
	单孔收餐台
	1. 规格:1800*700*800+150mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面 :δ 1.2mm ，304不锈钢板
4.横管 : 1.2mm*25*25圆管 ，304不锈钢

5.立柱 : 1.2mm* 51mm不锈钢管 

6. 台脚通 : δ 1.2mm*直径43mm不锈钢连子弹脚

7.支撑梁 :不锈钢制作
	台
	1

	183
	紫外线消毒灯
	1.长度1200mm
2.额定电压： 103（V)

3.额定功率：TUV36W
	套
	2

	184
	开水器
	1. 电源种类 :50HZ/380V
2.功率 : 12KW

3.整体采用不锈钢制造,带底座,具有防干烧功能 ，全自动进水 ，控水 ，自动控温
	台
	1

	185
	双层工作台带靠背
	1.规格:1500*700*800+150mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面:δ 1.2mm 、304不锈钢板
4.立柱:δ 1.2mm*直径51 、304不锈钢圆管层板 :δ 1.2mm ,304不锈钢
5.支撑梁 :不锈钢制作 15mm夹心板
	台
	1

	186
	消毒库
	1.规格 :4300*2350*2600mm    功率：≥20KW/380V 
2.库体材质 : 内体采用304不锈钢 ，地面防滑铝板 。消毒方式:高温热风强制循环,紫外线杀菌组合；加热方式 : 电加热；运行方式 :全自动程序，保护功能 :超温保护、风机停机保护、超时保护。
	台
	1

	187
	不锈钢水池
	1.规格 :1200*700*800+150mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面采用 δ1.2mm 、304不锈钢板；
4.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲；
5.脚管采用1.0mm φ38 、304不锈钢圆管；
6.横档采用1.0mm φ25 、304不锈钢圆管；
7.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
8.双星盆、配星盆去水槽 ，隔渣网。
	台
	1

	188
	*电热水器
	1. 密闭型储水式电热水器  60L
2.功率：≥2000W
3.款式:横式

4. 能效等级:一级
	台
	1

	I保洁间

	189
	拖把池
	1.规格 :1200*700*1800mm
2.采用304不锈钢板制作

3. 台面采用 δ1.2mm 、304不锈钢板；
4.星盆斗采用δ 1.2mm 、304不锈钢机冲；
5.脚管采用1.2mm φ38 、304不锈钢圆管；
6.横档采用1.2mm φ25 、304不锈钢圆管；
7.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
8.大单星盆，配星盆去水槽 ,隔渣网。
	台
	1

	配件

	190
	*水龙头
	采用304不锈钢制作(双温)
	套
	12

	191
	感应水池水龙头
	全自动红外线感应，精铜龙头 ， 晶钻电镀 。
	个
	2

	192
	蒸饭车饭盘
	采用304不锈钢板制作 厚度：0.8mm，尺寸与设备匹配
	个
	96

	193
	炒菜灶不锈钢锅
	锅 (mm) : Φ800    厚度：≥3mm，配套灶具
	个
	4

	194
	挡鼠板
	采用不锈钢制作  H:600mm
	个
	1

	蒸煮排烟系统

	195
	双吸式离心风柜
	风量：22120-27650（m3/h）
风压：987-740（Pa）
噪音值：68-73（dB）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.功率：5.5KW
	台
	1

	196
	风机启动保护器
	1.与风机配套
2.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电
	台
	1

	197
	风机支架及托油盘
	采用10#槽钢,2度油漆, 防锈处理(定制）
	套
	1

	198
	不锈钢烟管
	1.规格 :500*500mm
2.采用304不锈钢板制作

3.厚度 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	m2
	       30

	199
	排烟弯头
	1.规格:500*500mm
2.采用304不锈钢板制作

3.厚度 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	个
	3

	200
	柔性软风管
	软接采用帆布定制
	套
	1

	201
	烟管内置法兰
	采用304不锈钢板定制
	副
	10

	202
	三角架
	采用防锈喷漆角铁定制
	副
	5

	203
	变径
	1.厚度 :δ 1.0mm 
2.采用304不锈钢板定制
	套
	2

	204
	百叶窗（现场核定 )
	1. 窗洞口尺寸:百叶窗（定制)
2.采用304不锈钢板制作
3.厚度δ 1.0mm、304不锈钢板
	个
	1

	洗碗排烟系统

	205
	商用风柜
	风量：11880-14850（m3/h） 

风压：909-682（Pa）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
噪音值：66-71（dB）   
功率：4KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	台
	1

	206
	风机启动保护器
	1.与风机配套
2.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电
	台
	1

	207
	风机支架及托油盘
	采用10#槽钢,2度油漆, 防锈处理(定制）
	套
	1

	208
	不锈钢烟管
	1.规格 :500*500mm
2.采用304不锈钢板制作

3.厚度 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	㎡
	30

	209
	排烟弯头
	1.规格:500*500mm
2.采用304不锈钢板制作

3.厚度 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	个
	3

	210
	软接
	软接采用帆布定制
	套
	1

	211
	烟管内置法兰
	采用304不锈钢板定制
	副
	10

	212
	三角架
	采用防锈喷漆角铁定制
	副
	5

	213
	变径
	1.厚度 :δ 1.0mm 
2.采用304不锈钢板定制
	套
	2

	214
	百叶窗（现场核定 )
	根据窗洞口尺寸采用304不锈钢板定制，厚度：δ1.0mm
	个
	1

	新风系统

	215
	新风柜
	风量：18230-22790（m3/h）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.风压：949-712（Pa）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.噪音值：68-73（dB）

4.功率：5.5KW
	台
	1

	216
	风机启动保护器
	1.与风机配套
2.内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电
	台
	1

	217
	风机支架
	采用10#槽钢定制,2度油漆, 防锈处理
	个
	1

	218
	风机减震器
	采用10#槽钢定制,2度油漆 , 防锈处理
	套
	1

	219
	不锈钢烟管
	1.规格 :500*500mm
2.采用304不锈钢板制作

3.厚度 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	㎡
	70

	220
	排烟弯头
	1.规格:500*500mm
2.采用304不锈钢板制作

3.厚度 :δ 1.0mm 、304不锈钢板
	个
	3

	221
	鲜风调风阀
	1.规格 :500*500mm
2.采用A3钢板作制 ，外涂防火、防锈漆。
	个
	1

	222
	变径方变圆
	1.厚度 :δ 1.0mm 
2.采用304不锈钢板定制
	副
	15

	223
	软接
	采用帆布定制
	个
	15

	224
	出风口散流器
	出风口散流器(定制)
	个
	15

	225
	采用帆布定制
	采用帆布定制
	个
	1

	226
	百叶窗（现场核定 )
	根据窗洞口尺寸采用304不锈钢板定制，厚度：δ1.0mm
	个
	1


注：1、以上参数若有遗漏或与施工图纸不一致的，以施工图纸为准。

报价一览明细表中，厨房设备所有产品均应填写制造商、品牌、型号等参数；装修工程中的主要材料（甲级防火门、铝扣板、防滑地砖、乳胶漆、水龙头等）须填写品牌、型号。
采购清单中带*的产品属于政府采购强制节能产品，须提供节能产品认证证书或国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图。
三、主要产品技术要求

1、所投切菜机

（1）依据GB/T 21510-2024标准检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌抗菌率≥99.9%；

（2）依据GB/T 10125-2021标准，进行中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（AASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS），喷雾时间≥168h，涂层本身耐腐蚀等级外观评级≥10级、对基体的保护评级达到≥10级； 

2、所投商用洗碗机

（1）依据GB/T2423.4-2008标准检测：外观完好无变形损坏，且无脆化、锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象；依据GB/T 2423.38-2021标准进行IPX4防水试验，测试后样品内部无进水，通电工作无异常；依据GB/T2423.3-2016标准持续测试≥10 天，试验后通电运行与机械强度正常，无物理、绝缘及机械故障；依据GB/T 2423.55-2023标准锤击试验，样品外观完整无变形损坏、无异响且通电运行正常。

（2） 所投商用洗碗机“水位控制器”依据GB/T4208-2017、GB/T10125-2021、JB/T9536-2013中的相关标准检测，外壳防护等级≥IP68；通过户外防强腐蚀性WF2、户内防腐F2试验，总试验时间≥240h，试验合格；中性盐雾测试≥240h，测试合格；

（3）依据GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.50-2024中的相关标准检测，包括（但不限于）：防触电保护类别：I类、防水等级≥IPX4、绝缘的电气强度、电气强度等25项检测均合格。

3、所投商用风柜

（1）依据GB/T2423.65-2024标准，进行盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合试验，共循环≥15次（≥120小时）后，外观无剥落，无功能异常；

（2）依据GB/T2423.34-2024标准试验后，外观无变形、气泡、剥落等现象，电气和机械性能完好；                                                                                                                                                                                                                                                                      （3）依据GB/T 17799.2-2023、GB/T 17626.2-2018 中的相关标准，进行射频辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度试验，所检项目均达到B级或B级以上。

以上1-3项技术要求响应文件中须提供有资质的第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告扫描件加盖响应供应商公章，未提供或提供不满足要求的作无效投标处理；成交后提供原件核查。 
注：以上涉及到的标准规范若有修订，按最新标准执行。
四、商务要求
1、施工期：采购合同签订后30天内完成全部内容并交付使用。
2、施工地点：采购人指定地点
3、付款方式：根据吉县府办字【2016】77号文相关规定：工程完工验收合格后支付合同价的80%，剩余的工程款在审计决算后2年内付清，原则上第一年支付余额的50%，第二年支付余额的50%。
4、质保期：自验收合格后一年（国家另有规定的从其规定）。在质保期内发生的一切维修费用由成交供应商承担，如成交供应商不履行维修责任，采购人将另行聘请专业人员进行维修，所产生的费用全部由成交供应商承担，从履约保证金中相应扣除，如履约保证金不够扣的，采购人将通过法律途径维护相关合法权益。
5、提供的工程、货物和服务均应符合现行国内和行业相关标准。
6、成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因成交供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。
7、中标人不得转包、分包，也不接受挂靠公司。如成交供应商提供虚假资料的，一经发现立即解除合同并承担给采购人造成的一切损失。
8、项目验收：按照国家及行业相关标准、采购文件规定、合同约定等标准进行验收。如未达到招标文件及补充公告载明的参数、质量要求，采购人将不予验收。如因验收达不到要求，给采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
9、本项目为交钥匙工程，报价应包括采购范围内的全部内容，包含但不限于完成本项目所需的材料、设备、人工、运输、安装、施工、服务等一切相关费用和应计取的合法取费、税金等所有费用。响应供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的全部风险。凡响应供应商在报价中未列明但又为以上被列明的项目费用，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。

10、其它未尽事宜，请于采购人联系。

注：以上采购需求（含技术要求和商务要求）为最低要求，采购人不接受负偏离，否则按无效响应处理。



