## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

| # 单项工程审核汇总对比表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改 造项目 |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名称 | 报审金额 |  | 审定金额 | 调整金额 |
| 1 | 平定乡前山村艾家组基础设施提 升改造项目-道路 |  |  |  |  |
| 2 | 平定乡前山村艾家组基础设施提 升改造项目-排水 |  |  |  |  |
| 3 | 平定乡前山村艾家组基础设施提 升改造项目-景观 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 |  | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合 计 |  |  |  | (分部分项合计) * 100% |  |  |  | ∑（分部分项 清单工程量× 综合单价） |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  | (分部分项定额人工费) * 100% |  |  |  | ∑ (工日消耗 量×定额人工 单价) |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  | (分部分项定额机械费) * 100% |  |  |  | ∑ (机械消耗 量×定额机械 台班单价) |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | (技术措施项目合计) * 100% |  |  |  | ∑ (单价措施 项目清单工程 量×综合单价 ) |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  | (技术措施项目定额人工费) * 100% |  |  |  | ∑ (工日消耗 量×定额人工 单价) |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  | (技术措施项目定额机械费) * 100% |  |  |  | ∑ (机械消耗 量×定额机械 台班单价) |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | (组织措施项目合计) * 100% |  |  |  | ∑总价措施项 目费 |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | (安全文明环保费+临时设施费) * 10 0% |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  |  | (环境保护文明施工费) * 100% |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  |  | (临时设施费) * 100% |  |  |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  |  | (其他组织措施费) * 100% |  |  |  |  |
| 编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人： |  |  |  |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  | (七项组织措施费-园林) * 100% |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  | (扬尘治理措施费) * 100% |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | (其他项目合计) * 100% |  |  |  | ∑其他项目费 |
| 五 | 规费 |  |  | (专业规费合计) * 100% |  |  |  | ∑规费 |
| 5.1 | 市政建筑工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 12.32% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 3.12% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_建筑+技术措施 项目定额人工费_建筑+分部分项定额 机械费_建筑+技术措施项目定额机械 费_建筑-估价项目定额人工费_建筑- 估价项目定额机械费_建筑) * 13.11 % |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_建筑+技术措施 项目定额人工费_建筑+分部分项定额 机械费_建筑+技术措施项目定额机械 费_建筑-估价项目定额人工费_建筑- 估价项目定额机械费_建筑) * 3.32% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_建筑+技术措施 项目定额人工费_建筑+分部分项定额 机械费_建筑+技术措施项目定额机械 费_建筑-估价项目定额人工费_建筑- 估价项目定额机械费_建筑) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.3 | 安装工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_安装+技术措施 项目定额人工费_安装+分部分项定额 机械费_安装+技术措施项目定额机械 费_安装-估价项目定额人工费_安装- 估价项目定额机械费_安装) * 12.5% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_安装+技术措施 项目定额人工费_安装+分部分项定额 机械费_安装+技术措施项目定额机械 费_安装-估价项目定额人工费_安装- 估价项目定额机械费_安装) * 3.16% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_安装+技术措施 项目定额人工费_安装+分部分项定额 机械费_安装+技术措施项目定额机械 费_安装-估价项目定额人工费_安装- 估价项目定额机械费_安装) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.4 | 园林工程规费 |  |  | (养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +住房公积金+危险作业意外伤害保险 费) * 100% |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 养老保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_园林+技术措施 项目定额人工费_园林-估价项目定额 人工费_园林) * 23.8% |  |  |  | 定额人工费× 相应费率 |
| 5.4.2 | 失业保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_园林+技术措施 项目定额人工费_园林-估价项目定额 人工费_园林) * 1.12% |  |  |  | 定额人工费× 相应费率 |
| 5.4.3 | 医疗保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_园林+技术措施 项目定额人工费_园林-估价项目定额 人工费_园林) * 3.83% |  |  |  | 定额人工费× 相应费率 |
| 5.4.4 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_园林+技术措施 项目定额人工费_园林-估价项目定额 人工费_园林) * 5.4% |  |  |  | 定额人工费× 相应费率 |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.4.5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_园林+技术措施 项目定额人工费_园林-估价项目定额 人工费_园林) * 0.85% |  |  |  | 定额人工费× 相应费率 |
| 六 | 税金 |  |  | (分部分项工程量清单计价合计+单价 措施项目清单计价合计+总价措施项目 清单计价合计+其他项目清单计价合计 +规费-分包费_直接费) * 9% |  |  |  | [(一)+(二)+ (三)+(四)+( 五)]×税率 |
| 八 | 工程总造价 |  |  | (分部分项工程量清单计价合计+单价 措施项目清单计价合计+总价措施项目 清单计价合计+其他项目清单计价合计 +规费+税金-总价下浮费) * 100% |  |  |  | (一)+(二)+( 三)+(四)+( 五)+(六)-( 七) |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
|  |  | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 白改黑沥青道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001004001 | 原旧路面清洗 1.原旧路面清洗 | m2 |  |  |  | 5947.84 |  |  |  |  |
| 2 | 040701006001 | 双向100KN玻纤格栅满铺 1.铺装玻璃纤维格栅 | m2 |  |  |  | 5524.452 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 3 | 040203003001 | 透层 1.透层沥青油，乳化沥青 | m2 |  |  |  | 5524.452 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.60厚AC-20中粒式沥青混凝土 | m2 |  |  |  | 5524.452 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 5 | 040203003002 | 粘层 1.粘层沥青油（PC-3）、用量0.5L/m2 | m2 |  |  |  | 5524.452 |  |  |  | [调量] |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.40厚AC-10细粒式沥青混凝土 | m2 |  |  |  | 5524.452 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 7 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 1.缘石 石质（暂按200*50） | m |  |  |  | 423.388 |  |  |  | [增项] |
|  |  | 分部小计(白改黑沥青道路) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 彩色透水混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041001001001 | 拆除路面 1.机械拆除原混凝土路面 2.挖机挖碴 装车 3. 自卸汽车外运 运距暂按1KM | m2 |  |  |  | 912.45 |  |  |  |  |
| 9 | 040202011002 | 碎石 1.200厚级配碎石垫层 | m2 |  |  |  | 912.45 |  |  |  |  |
| 10 | 040305001002 | 垫层 1.20厚粗砂垫层 | m3 |  |  |  | 18.249 |  |  |  | [调价] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 11 | 040203007004 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土 | m2 |  |  |  | 912.45 |  |  |  | [调价] |
| 12 | 040203007002 | 透水混凝土 1.60厚C20本色透水混凝土 2.混凝土养护及切伸缩缝间距6m*6m | m2 |  |  |  | 912.45 |  |  |  | [调价] |
| 13 | 040203007003 | 透水混凝土 1.40厚8-12粒径C20透水混凝土 2.混凝土养护及切伸缩缝间距6m*6m | m2 |  |  |  | 912.45 |  |  |  | [调价] |
| 14 | 04B002 | 无色透明密封胶及涂料 1.无色透明双丙聚氨酯固化剂及彩色涂料 | m2 |  |  |  | 912.45 |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(彩色透水混凝土) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 划线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040205006001 | 人行道划线 1.标线 | m2 |  |  |  | 211.694 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 16 | 040205006002 | 停车位划线 1.标线 | m2 |  |  |  | 14.2 |  |  |  | [调量,调价 ] |
|  |  | 分部小计(划线) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 措施项目审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政建筑工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | [调价] |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [减项] |
|  | 建筑工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | [减项] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 措施项目审核对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [减项] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [减项] |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [减项] |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [减项] |
|  | 安装工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  | [减项] |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_安 装+技术措施项目定额人 工费_安装-估价项目定额 人工费_安装 |  |  |  | [减项] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_安 装+技术措施项目定额人 工费_安装-估价项目定额 人工费_安装 |  |  |  | [减项] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 措施项目审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-道路 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_安 装+技术措施项目定额人 工费_安装-估价项目定额 人工费_安装 |  |  |  |  | [减项] |
|  | 园林工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 |  |  |  | 安全文明施工费（含税） _园林-安全文明施工费进 项税额_园林 |  |  |  |  |  |
| 2 | 七项组织措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项七项组织措施费 +技术措施七项组织措施 费 |  |  |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 |  | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合 计 |  |  |  | (分部分项合计) * 100% |  |  |  | ∑（分部分项 清单工程量× 综合单价） |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  | (分部分项定额人工费) * 100% |  |  |  | ∑ (工日消耗 量×定额人工 单价) |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  | (分部分项定额机械费) * 100% |  |  |  | ∑ (机械消耗 量×定额机械 台班单价) |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | (技术措施项目合计) * 100% |  |  |  | ∑ (单价措施 项目清单工程 量×综合单价 ) |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  | (技术措施项目定额人工费) * 100% |  |  |  | ∑ (工日消耗 量×定额人工 单价) |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  | (技术措施项目定额机械费) * 100% |  |  |  | ∑ (机械消耗 量×定额机械 台班单价) |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | (组织措施项目合计) * 100% |  |  |  | ∑总价措施项 目费 |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | (安全文明环保费+临时设施费) * 10 0% |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  |  | (环境保护文明施工费) * 100% |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  |  | (临时设施费) * 100% |  |  |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  |  | (其他组织措施费) * 100% |  |  |  |  |
| 编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人： |  |  |  |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  |  |  | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  | (七项组织措施费-园林) * 100% |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  | (扬尘治理措施费) * 100% |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | (其他项目合计) * 100% |  |  |  | ∑其他项目费 |
| 五 | 规费 |  |  | (专业规费合计) * 100% |  |  |  | ∑规费 |
| 5.1 | 市政建筑工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 12.32% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 3.12% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2 | 市政安装工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政安装+技术 措施项目定额人工费_市政安装+分部 分项定额机械费_市政安装+技术措施 项目定额机械费_市政安装-估价项目 定额人工费_市政安装-估价项目定额 机械费_市政安装) * 8.97% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_市政安装+技术 措施项目定额人工费_市政安装+分部 分项定额机械费_市政安装+技术措施 项目定额机械费_市政安装-估价项目 定额人工费_市政安装-估价项目定额 机械费_市政安装) * 2.27% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政安装+技术 措施项目定额人工费_市政安装+分部 分项定额机械费_市政安装+技术措施 项目定额机械费_市政安装-估价项目 定额人工费_市政安装-估价项目定额 机械费_市政安装) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 六 | 税金 |  |  | (分部分项工程量清单计价合计+单价 措施项目清单计价合计+总价措施项目 清单计价合计+其他项目清单计价合计 +规费-分包费_直接费) * 9% |  |  |  | [(一)+(二)+ (三)+(四)+( 五)]×税率 |
| 八 | 工程总造价 |  |  | (分部分项工程量清单计价合计+单价 措施项目清单计价合计+总价措施项目 清单计价合计+其他项目清单计价合计 +规费+税金-总价下浮费) * 100% |  |  |  | (一)+(二)+( 三)+(四)+( 五)+(六)-( 七) |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504009001 | 雨水口 1.400*600雨水口 铸铁平箅 | 座 |  |  |  | 7 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 2 | 040504009003 | 雨水口 1.300*600雨水口 铸铁平箅 | 座 |  |  |  | 6 |  |  |  | [增项] |
| 3 | 040504009002 | 雨水口 1.400*600雨水口 混凝土平箅 | 座 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 4 | 040501004005 | HDPE波纹管 1.中粗砂基础 2.DN200 环刚度≥8KN/m2 3.橡胶圈接口 4.闭水试验 | m |  |  |  | 31.4 |  |  |  | [调价] |
| 5 | 040501004004 | HDPE波纹管 1.中粗砂基础 2.DN300 环刚度≥8KN/m2 3.橡胶圈接口 4.闭水试验 | m |  |  |  | 26.9 |  |  |  | [调价] |
| 6 | 040501004006 | 塑料管 1.塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) DN110 2.塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) DN110 | m |  |  |  | 60.3 |  |  |  | [增项] |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.机械挖三类土 | m3 |  |  |  | 73.995 |  |  |  |  |
| 8 | 040103001001 | 回填方 1.夯填土方 | m3 |  |  |  | 24.665 |  |  |  |  |
| 9 | 040103001002 | 回填方 1.槽坑 天然砂 | m3 |  |  |  | 14.248 |  |  |  |  |
| 10 | 040103002001 | 余方弃置 1. 自卸汽车运土方 综合运距3km | m3 |  |  |  | 49.376 |  |  |  | [调价] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 11 | 041001001001 | 拆除路面 1.机械拆除原混凝土路面 2.挖机挖碴 装车 3.自卸汽车外运 综合运距3km以内 | m2 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  | [调价] |
| 12 | 040202011001 | 碎石 1.15cm碎石基层 | m2 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土面层 2.薄膜养护 | m2 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(排水工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态氧化池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 措施项目审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政建筑工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | [调价] |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [减项] |
|  | 市政安装工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | [增项] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 措施项目审核对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-排水 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  | [增项] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  | [增项] |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  | [增项] |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合 计 |  |  |  | (分部分项合计) * 100% |  |  |  | ∑（分部分项 清单工程量× 综合单价） |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  | (分部分项定额人工费) * 100% |  |  |  | ∑ (工日消耗 量×定额人工 单价) |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  | (分部分项定额机械费) * 100% |  |  |  | ∑ (机械消耗 量×定额机械 台班单价) |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  | (技术措施项目合计) * 100% |  |  |  | ∑ (单价措施 项目清单工程 量×综合单价 ) |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  |  | (技术措施项目定额人工费) * 100% |  |  |  | ∑ (工日消耗 量×定额人工 单价) |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  | (技术措施项目定额机械费) * 100% |  |  |  | ∑ (机械消耗 量×定额机械 台班单价) |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  | (组织措施项目合计) * 100% |  |  |  | ∑总价措施项 目费 |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | (安全文明环保费+临时设施费) * 10 0% |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  |  | (环境保护文明施工费) * 100% |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  |  | (临时设施费) * 100% |  |  |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  |  | (其他组织措施费) * 100% |  |  |  |  |
| 编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人： |  |  |  |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  |  |  | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  | (七项组织措施费-园林) * 100% |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  | (扬尘治理措施费) * 100% |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | (其他项目合计) * 100% |  |  |  | ∑其他项目费 |
| 五 | 规费 |  |  | (专业规费合计) * 100% |  |  |  | ∑规费 |
| 5.1 | 市政建筑工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 12.32% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 3.12% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政建筑+技术 措施项目定额人工费_市政建筑+分部 分项定额机械费_市政建筑+技术措施 项目定额机械费_市政建筑-估价项目 定额人工费_市政建筑-估价项目定额 机械费_市政建筑) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_建筑+技术措施 项目定额人工费_建筑+分部分项定额 机械费_建筑+技术措施项目定额机械 费_建筑-估价项目定额人工费_建筑- 估价项目定额机械费_建筑) * 13.11 % |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_建筑+技术措施 项目定额人工费_建筑+分部分项定额 机械费_建筑+技术措施项目定额机械 费_建筑-估价项目定额人工费_建筑- 估价项目定额机械费_建筑) * 3.32% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_建筑+技术措施 项目定额人工费_建筑+分部分项定额 机械费_建筑+技术措施项目定额机械 费_建筑-估价项目定额人工费_建筑- 估价项目定额机械费_建筑) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.3 | 装饰工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_装饰+技术措施 项目定额人工费_装饰+分部分项定额 机械费_装饰+技术措施项目定额机械 费_装饰-估价项目定额人工费_装饰- 估价项目定额机械费_装饰) * 8.95% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_装饰+技术措施 项目定额人工费_装饰+分部分项定额 机械费_装饰+技术措施项目定额机械 费_装饰-估价项目定额人工费_装饰- 估价项目定额机械费_装饰) * 2.27% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_装饰+技术措施 项目定额人工费_装饰+分部分项定额 机械费_装饰+技术措施项目定额机械 费_装饰-估价项目定额人工费_装饰- 估价项目定额机械费_装饰) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.4 | 市政安装工程规费 |  |  | (社会保险费+住房公积金+工程排污费 ) * 100% |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 社会保险费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政安装+技术 措施项目定额人工费_市政安装+分部 分项定额机械费_市政安装+技术措施 项目定额机械费_市政安装-估价项目 定额人工费_市政安装-估价项目定额 机械费_市政安装) * 8.97% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 5.4.2 | 住房公积金 |  |  | (分部分项定额人工费_市政安装+技术 措施项目定额人工费_市政安装+分部 分项定额机械费_市政安装+技术措施 项目定额机械费_市政安装-估价项目 定额人工费_市政安装-估价项目定额 机械费_市政安装) * 2.27% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 单位工程审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注 |
|  |  | 计算表达式 | 金额 | 计算表达式 |  | 金额 |  |  |
| 5.4.3 | 工程排污费 |  |  | (分部分项定额人工费_市政安装+技术 措施项目定额人工费_市政安装+分部 分项定额机械费_市政安装+技术措施 项目定额机械费_市政安装-估价项目 定额人工费_市政安装-估价项目定额 机械费_市政安装) * 0% |  |  |  | (定额人工费+ 定额机械费） × 相应费率 |
| 六 | 税金 |  |  | (分部分项工程量清单计价合计+单价 措施项目清单计价合计+总价措施项目 清单计价合计+其他项目清单计价合计 +规费-分包费_直接费) * 9% |  |  |  | [(一)+(二)+ (三)+(四)+( 五)]×税率 |
| 八 | 工程总造价 |  |  | (分部分项工程量清单计价合计+单价 措施项目清单计价合计+总价措施项目 清单计价合计+其他项目清单计价合计 +规费+税金-总价下浮费) * 100% |  |  |  | (一)+(二)+( 三)+(四)+( 五)+(六)-( 七) |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 1 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
|  |  | 一、B区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 原有0.7米高水泥预置栏杆拆除后清运1KM以外 1.原有0.7米高水泥预置栏杆拆除后清运1KM以 外 | m |  |  |  | 35.1 |  |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 1.破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土 路面 单价*0.4; 2.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 ( 含15cm基层） ; 3.运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) ; | m2 |  |  |  | 96.45 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(1、拆除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、树池一：详见B2-01/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040701001001 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 92.7 |  |  |  |  |
| 4 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 1.564 |  |  |  |  |
| 5 | 040305004001 | 砖砌体 1.砖砌体 墩、台、墙 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 14.763 |  |  |  | [调价] |
| 6 | 040103001001 | 回填方 1.人工填土夯实 槽、坑 | m3 |  |  |  | 44.52 |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 7 | 011204001001 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.670X600X30厚芝麻灰花岗岩火烧面 二次加 工 | m2 |  |  |  | 14.519 |  |  |  | [调价] |
| 8 | 011204001002 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X245X30厚芝麻灰花岗岩光面 二次加工 | m2 |  |  |  | 4.616 |  |  |  | [调价] |
| 9 | 011204001003 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面 二次加工 | m2 |  |  |  | 5.37 |  |  |  | [调价] |
| 10 | 011204001004 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X155X30厚芝麻灰花岗岩光面 二次加工 | m2 |  |  |  | 2.775 |  |  |  | [调价] |
| 11 | 011204001005 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面弧形切割 二次加工 | m2 |  |  |  | 5.37 |  |  |  | [调价] |
| 12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 1.600X300X50厚芝麻灰花岗岩光面 | m |  |  |  | 18.84 |  |  |  | [调价] |
| 13 | 040303001002 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 14 | 040202011002 | 碎石 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm | m2 |  |  |  | 63.6 |  |  |  | [增项] |
| 15 | 040303001003 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 16 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.厚度:10cm | m2 |  |  |  | 63.6 |  |  |  | [增项] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 3 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 17 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.600X300X30厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 |  |  |  | 63.6 |  |  |  | [调价] |
| 18 | 04B002 | 原有井抬高400，新增900*900井盖 1.原有井抬高400，新增900*900井盖 | 座 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(2、树池一：详见B2-01/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、树池二：详见B2-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040701001002 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 32.5 |  |  |  |  |
| 20 | 040303001004 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 1.129 |  |  |  |  |
| 21 | 011204001006 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X435X30厚芝麻灰花岗岩光面 二次加工 | m2 |  |  |  | 7.221 |  |  |  | [调价] |
| 22 | 011204001007 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面弧形切割 二次加工 | m2 |  |  |  | 15.18 |  |  |  | [调价] |
| 23 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 1.600X300X50厚芝麻灰花岗岩光面 | m |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  |
| 24 | 040303001005 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 25 | 040202011003 | 碎石 1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm | m2 |  |  |  | 22.83 |  |  |  | [增项] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 4 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 26 | 040303001006 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 27 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.厚度:10cm | m2 |  |  |  | 22.83 |  |  |  | [增项] |
| 28 | 040204002002 | 人行道块料铺设 1.600X300X30厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 |  |  |  | 22.83 |  |  |  | [调价] |
| 29 | 040204002003 | 人行道块料铺设 1.900x450x50芝麻灰花岗岩荔枝面 | m2 |  |  |  | 1.575 |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(3、树池二：详见B2-02/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、0.85米高平台详见 B2-02/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 040701001003 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  |
| 31 | 040303001007 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 1.129 |  |  |  |  |
| 32 | 040305004003 | 砖砌体 1.砖砌体 墩、台、墙 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 4.402 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 33 | 011204001008 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面 二次加工 | m2 |  |  |  | 8.872 |  |  |  | [调价] |
| 34 | 011204001009 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面弧形切割 二次加工 | m2 |  |  |  | 9.96 |  |  |  | [调价] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 5 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 35 | 040103001002 | 回填方 1.块石回填 | m3 |  |  |  | 9.711 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(4、0.85米高平台详见 B2-02/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 04B003 | 原有1米高水泥预置葫芦栏杆拆除后清运1KM以 外 1.原有1米高水泥预置葫芦栏杆拆除后清运1KM 以外 | m |  |  |  | 89.7 |  |  |  |  |
| 37 | 041001001002 | 拆除路面 1.破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土 路面 单价*0.4; 2.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 ( 含15cm基层） ; 3.运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) ; | m2 |  |  |  | 295.4 |  |  |  |  |
| 38 | 040701001004 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 65.61 |  |  |  |  |
| 39 | 04B004 | 原有胸径12厘米高3米树木砍伐后清运1KM以外 1.原有胸径12厘米高3米树木砍伐后清运1KM以 外 | 株 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(1、拆除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、廊架大样图C2-01/C2-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 040701001005 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; | m2 |  |  |  | 23.6 |  |  |  | [调量,调价 ] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 6 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 41 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度(m以内) 2 2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类 土 | m3 |  |  |  | 23.888 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度(m以内 ) 2 2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类 土 | m3 |  |  |  | 5.232 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 43 | 040103001003 | 回填方 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 |  |  |  | 21.15 |  |  |  | [调量] |
| 44 | 040103002001 | 余方弃置 1.装载机装松散土1m3; 2. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10 t以内) ; | m3 |  |  |  | 7.97 |  |  |  | [调量] |
| 45 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.浇筑方式:非泵送 4.技术措施:木模板安装 | m3 |  |  |  | 2.09 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 46 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:非泵送 4.技术措施:木模板安装 | m3 |  |  |  | 3.53 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 47 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:非泵送 4.技术措施:木模板安装 | m3 |  |  |  | 1.71 |  |  |  | [调量,调价 ] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 7 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 48 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑方式:非泵送 4.技术措施:木模板安装 | m3 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 2.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 | t |  |  |  | 0.62 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 50 | 04B005 | 预埋件安装 1.二次加工预埋件安装 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 51 | 040901009001 | 预埋铁件 1.铁件制作、安装 预埋铁件 | t |  |  |  | 0.122 |  |  |  | [增项] |
| 52 | 020206003001 | 150厚DN350鼓墩石 1.150厚DN350鼓墩石 | 块 |  |  |  | 8 |  |  |  | [调量] |
| 53 | 020501001001 | 圆柱 1. φ300 实木柱 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m3 |  |  |  | 1.752 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 54 | 020511001001 | 美人靠 1.成品定制美人靠 2.吴王靠安装 3.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m |  |  |  | 13.98 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 55 | 020412007001 | 挂落 1.成品定制挂落 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m |  |  |  | 13.98 |  |  |  | [调量,调价 ] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 8 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 56 | 020503006001 | 随梁枋 1.枋子、夹底、斗盘枋(厚度:CM)12以内 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m3 |  |  |  | 1.663 |  |  |  | [调价] |
| 57 | 020508010001 | 牛腿 1.定制牛腿 | 只 |  |  |  | 8 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 58 | 020503001001 | 圆桁（檩） 1.实木檩 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m3 |  |  |  | 2.148 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 59 | 020502001001 | 圆梁 1. φ200 实木梁-实木童柱 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m3 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | [调价] |
| 60 | 020506008001 | 弯大连檐、里口木 1.方木连机(厚度CM)5以外 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m |  |  |  | 12.6 |  |  |  | [调价] |
| 61 | 04B006 | 80厚蝴蝶木+打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色 漆上色处理+亚光 1.80厚蝴蝶木+打磨+防裂防腐处理+木油+上栗 色漆上色处理+亚光 | m |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 62 | 04B007 | 100厚弯矩牛腿+打磨+防裂防腐处理+木油+上 栗色漆上色处理+亚光 1.100厚弯矩牛腿+打磨+防裂防腐处理+木油+ 上栗色漆上色处理+亚光 | 组 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 63 | 020501001002 | 圆柱 1. φ 180 童柱 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m3 |  |  |  | 0.107 |  |  |  | [调价] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 9 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 64 | 020508019001 | 封檐板 1.封沿板 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m |  |  |  | 25.98 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 65 | 020601003001 | 小青瓦屋面 1.小青瓦屋面 2.混合砂浆5CM厚 3.丙纶布卷材防水 4.樟子松屋面板10MX90MM 5.樟子松50X50椽子 | m2 |  |  |  | 44.042 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 66 | 020505002001 | 木檩条 1.木檩条 2.打磨+防裂防腐处理+木油+上栗色漆上色处 理+亚光 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 67 | 011701001001 | 综合脚手架 1.单层建筑综合脚手架建筑面积500m2以内 | m2 |  |  |  | 7.817 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 68 | 040303001008 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 碎石 | m3 |  |  |  | 3.54 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 69 | 040303001009 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | m3 |  |  |  | 2.36 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 70 | 040204002004 | 人行道块料铺设 1.300*600*30芝麻灰花岗岩荔枝面 | m2 |  |  |  | 23.602 |  |  |  | [调量,调价 ] |
|  |  | 分部小计(2、廊架大样图C2-01/C2-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、台阶 C1-01/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 040701001006 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 10 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 72 | 040305004004 | 砖砌体 1.人工铺装垫层 预拌混凝土 2.砖砌体 基础、护拱 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | [调价] |
| 73 | 011107001001 | 石材台阶面 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.600xLx50芝麻灰花岗岩荔枝面台阶板 | m2 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(3、台阶 C1-01/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、红条石墙体 C1-02/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 040701001007 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 5.52 |  |  |  |  |
| 75 | 040303001010 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 0.552 |  |  |  |  |
| 76 | 010403004001 | 石挡土墙 1.挡土墙 红条石 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 3.24 |  |  |  | [调价] |
| 77 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.毛石墙 【现拌非砌筑砂浆】 | m2 |  |  |  | 13.44 |  |  |  |  |
| 78 | 040501004001 | 塑料管 1.塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) DN75 2.塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) DN75 | m |  |  |  | 18 |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(4、红条石墙体 C1-02/7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、种植池一 C1-02/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 11 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 79 | 040701001008 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  |
| 80 | 040303001011 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 6.336 |  |  |  |  |
| 81 | 010403004002 | 石挡土墙 1.挡土墙 红条石 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 27.878 |  |  |  | [调价] |
| 82 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.毛石墙 【现拌非砌筑砂浆】 | m2 |  |  |  | 96.03 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(5、种植池一 C1-02/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、原有井抬高400，新增钢筋混凝土井盖 C1- 03/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 04B008 | 原有井抬高400，新增钢筋混凝土井盖 1.原有井抬高400，新增钢筋混凝土井盖 | 座 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(6、原有井抬高400，新增钢筋混凝 土井盖 C1-03/10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、红条石墙体 C1-01/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 040701001009 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 2.94 |  |  |  |  |
| 85 | 040303001012 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 0.294 |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 12 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 86 | 010403004003 | 石挡土墙 1.挡土墙 红条石 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 1.54 |  |  |  | [调价] |
| 87 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.毛石墙 【现拌非砌筑砂浆】 | m2 |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(7、红条石墙体 C1-01/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、种植池三：三侧树池C1-02/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 040701001010 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |
| 89 | 040303001013 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 0.128 |  |  |  |  |
| 90 | 040305004005 | 砖砌体 1.砖砌体 基础、护拱 【现拌砌筑砂浆】 2.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 0.144 |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(8、种植池三：三侧树池C1-02/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、混凝土路面 C1-03/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 040701001011 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  |
| 92 | 040202011001 | 碎石 1.碎石摊铺 厚度(cm) 20 实际厚度(cm):10 | m2 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 13 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 93 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 20 2.水泥混凝土养生 塑料膜养护 | m2 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(9、混凝土路面 C1-03/8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、原有井抬高400，新增600*600井盖 C1-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 04B009 | 原有井抬高400，新增600*600井盖 1.原有井抬高400，新增600*600井盖 | 座 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(10、原有井抬高400，新增600*600 井盖 C1-04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、种植池四 C1-02/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 040701001012 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 4.84 |  |  |  |  |
| 96 | 040303001014 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 0.484 |  |  |  |  |
| 97 | 010403004004 | 石挡土墙 1.挡土墙 红条石 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 0.532 |  |  |  | [调价] |
| 98 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.毛石墙 【现拌非砌筑砂浆】 | m2 |  |  |  | 4.84 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(11、种植池四 C1-02/6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、池塘栏杆 C3-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 010403004005 | 石挡土墙 1.挡土墙 红条石 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 28.591 |  |  |  | [调量,调价 ] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 14 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 100 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 1.毛石墙 【现拌非砌筑砂浆】 | m2 |  |  |  | 64.98 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 101 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 1.外墙 (14+6)mm 【现拌非砌筑砂浆】 | m2 |  |  |  | 155.952 |  |  |  | [调量] |
| 102 | 04B010 | 池塘内搭建竹筏施工 1.池塘内搭建竹筏施工 | 项 |  |  |  |  |  |  |  | [减项] |
| 103 | 010503001002 | 基础梁 1.现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C2 5】 2.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m3 |  |  |  | 19.494 |  |  |  | [调量,调价 ] |
| 104 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 | t |  |  |  | 0.52 |  |  |  | [调价] |
| 105 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 | t |  |  |  | 0.61 |  |  |  | [调价] |
| 106 | 04B011 | 栏杆：LX150X150仿木纹预制混凝土+95X85仿 木纹预制混凝土 1.栏杆： LX150X150仿木纹预制混凝土+95X85 仿木纹预制混凝土 | m |  |  |  | 129.96 |  |  |  | [调量] |
|  |  | 分部小计(12、池塘栏杆 C3-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、台阶： C1-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 040701001013 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 50.23 |  |  |  |  |
| 108 | 040305001001 | 垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 碎石 | m3 |  |  |  | 7.535 |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 15 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
| 109 | 040305001002 | 垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | m3 |  |  |  | 7.535 |  |  |  |  |
| 110 | 010403008001 | 石台阶 1.石台阶 【现拌非砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 14.58 |  |  |  | [调价] |
| 111 | 011107001002 | 石材台阶面 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm; 2.600xLx30芝麻灰花岗岩荔枝面台阶板 ; | m2 |  |  |  | 30.5 |  |  |  | [调价] |
| 112 | 011107001003 | 石材台阶面 1.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm; 2.600xLx50芝麻灰花岗岩荔枝面台阶板 ; | m2 |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(13、台阶： C1-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、600x300x50芝麻灰花岗岩荔枝面 C1-03/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 040701001014 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 208.6 |  |  |  |  |
| 114 | 040305001003 | 垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 碎石 | m3 |  |  |  | 50.4 |  |  |  | [调价] |
| 115 | 040305001004 | 垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | m3 |  |  |  | 75.6 |  |  |  |  |
| 116 | 040201021001 | 土工合成材料 1.土工布 一般软土 | m2 |  |  |  | 504 |  |  |  | [调价] |
| 117 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 | t |  |  |  | 0.33 |  |  |  | [调价] |
| 118 | 040204002005 | 人行道块料铺设 1.600x300x50芝麻灰花岗岩荔枝面 | m2 |  |  |  | 504 |  |  |  | [调价] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 16 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
|  |  | 分部小计(14、600x300x50芝麻灰花岗岩荔枝 面 C1-03/9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 040103001004 | 回填方 1.机械填土夯实 平地 | m3 |  |  |  | 32.6 |  |  |  |  |
| 120 | 040501004002 | 塑料管 1.塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) DN75 2.塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) DN75 | m |  |  |  | 11 |  |  |  | [调价] |
| 121 | 040501004003 | 塑料管 1.塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) DN110 2.塑料管件(粘接) 管外径(mm以内) DN110 | m |  |  |  | 4.5 |  |  |  | [调价] |
| 122 | 040501004004 | 塑料管 1.DN300双壁玻纹管 | m |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(15、其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、F区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 04B012 | 原有0.7米高水泥预置栏杆拆除后清运1KM以外 1.原有0.7米高水泥预置栏杆拆除后清运1KM以 外 | m |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  |
| 124 | 041001001003 | 拆除路面 1.破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土 路面 单价*0.4; 2.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3 ( 含15cm基层） ; 3.运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) ; | m2 |  |  |  | 22.95 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计(1、拆除) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 17 页 共 18 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |  |  |
|  |  | 2、树池三：详见F1-01/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 040701001015 | 场地平整 1.机械平整场地 推土机75kW; 2.装载机装松散土1m3; 3. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t 以内) ; | m2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 126 | 040303001015 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 2.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | m3 |  |  |  | 0.714 |  |  |  |  |
| 127 | 040305004006 | 砖砌体 1.砖砌体 墩、台、墙 【现拌砌筑砂浆】 | m3 |  |  |  | 4.212 |  |  |  | [调价] |
| 128 | 011204001010 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X150X30 芝麻灰花岗岩火烧面 弧形切割 侧面0.15米高贴面 | m2 |  |  |  | 3.75 |  |  |  | [调价] |
| 129 | 011204001011 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面 二次加工 | m2 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | [调价] |
| 130 | 011204001012 | 石材墙面 1.抹灰 砖墙立面 【现拌非砌筑砂浆】 2.600X300X30厚芝麻灰花岗岩光面弧形切割 二次加工 | m2 |  |  |  | 3.15 |  |  |  | [调价] |
| 131 | 040303001016 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 碎石 | m3 |  |  |  | 2.295 |  |  |  |  |
| 132 | 040303001017 | 混凝土垫层 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土 | m3 |  |  |  | 3.443 |  |  |  |  |
| 133 | 040204002006 | 人行道块料铺设 1.600X300X30厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 |  |  |  | 22.95 |  |  |  | [调价] |
|  |  | 分部小计(2、树池三：详见F1-01/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 分部分项清单对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 18 页 共 18 页 |

|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| # 措施项目审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政建筑工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | [调价] |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [调基数] |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政建筑+技术措施项目定 额人工费_市政建筑-估价 项目定额人工费_市政建 筑 |  |  |  |  | [减项] |
|  | 建筑工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | [调价] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 措施项目审核对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 2 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [调基数] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [调基数] |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [调基数] |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_建 筑+技术措施项目定额人 工费_建筑-估价项目定额 人工费_建筑 |  |  |  | [减项] |
|  | 装饰工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  | [调价] |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_装 饰+技术措施项目定额人 工费_装饰-估价项目定额 人工费_装饰 |  |  |  | [调基数] |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_装 饰+技术措施项目定额人 工费_装饰-估价项目定额 人工费_装饰 |  |  |  | [调基数] |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 措施项目审核对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 送审 |  |  | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明 |
|  |  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额 | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额 |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_装 饰+技术措施项目定额人 工费_装饰-估价项目定额 人工费_装饰 |  |  |  |  | [调基数] |
|  | 市政安装工程总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明环保费(环境保护 、文明施工、安全施工费) | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  |  |  |
| 3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  | 分部分项定额人工费_市 政安装+技术措施项目定 额人工费_市政安装-估价 项目定额人工费_市政安 装 |  |  |  |  | [减项] |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |

| 措施项目审核对比表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-平定乡前山村艾家组基础设施提升改造项目-景观 | 金额单位：元 | 第 4 页 共 4 页 |

|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编制人： | 审核人： | 审定人： |
| --- | --- | --- |