第一部分、采购要求

一、采购项目需求表

| 项目编号 | JXGT2026038 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重点区域大气环境监测监控数据服务项目 |  |  |  |
| 采购项目名称 |  | 采购项目明细 | 数量 | 单位 |
| 重点区域大气环境监测监控数据服务项目 |  | 存量高点数据采集及运维服务 | 1 | 项 |
|  |  | 增量高、低点数据采集及运维服务 | 1 | 项 |
|  |  | 视频监控系统运维服务 | 1 | 项 |
| 服务时间 | 合同签订后20日历天内完成重点区域大气环境监测监控软硬件调测、上线。 |  |  |  |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |

二、服务内容

为有效防治大气污染、保护生态环境，坚决遏制秸秆、垃圾露天焚烧及工地扬尘等污染行为，现采购重点区域大气环境监测监控数据服务。通过信息化与智能化管理手段，强化对违法大气污染行为的实时监控与监管能力。

（一）服务要求

本项目共设监测点位52处，其中存量高点数据采集及运维服务涉及31处，增量高、低点数据采集及运维服务涉及21处。供应方应根据采购方日常管控及应急管控实际需求灵活增设监控监测点位，项目监测点位整体总数控制在56处。详见下表：

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、存量高点数据采集及运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 国控站点可视化监控技术服务（高点） | （1）复用现有2400万（全景）+400万（球机）全景摄像头，实时监控重点区域并提供30天录像回看服务。 （2）站址综合管理服务：网络传输服务（20M）、电力配套保障服务、高点数据采集服务、现场运维服务。 | 8 | 套 |
| 2 | 工地可视化监控技术服务（高点） | （1）复用现有400万像素红外摄像头，实时监控重点工地并提供30天录像回看服务。 （2）站址综合管理服务：网络传输服务（20M）、电力配套保障服务、高点数据采集服务、现场运维服务。 | 8 | 套 |
| 3 | 露天禁烧高空瞭望监控技术服务（高点） | （1）复用现有双光谱摄像头，实时监控重点区域并提供30天录像回看服务； （2）站址综合管理服务：网络传输服务（20M）、电力配套保障服务、高点数据采集服务、现场运维服务。 | 15 | 套 |
| 二、增量高、低点数据采集及运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 码头可视化监控技术服务（高点） | （1）所提供设备不低于以下参数： 像素≥400万； 全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率：2560×1440； 最大补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）； 前端存储时间≥30天。 （2）站址综合管理服务：网络传输服务（20M）、电力配套保障服务、高点数据采集服务、现场运维服务。 | 6 | 套 |
| 2 | 码头可视化监控技术服务（低点） | （1）所提供设备不低于以下参数： 像素≥400万； 全景最大分辨率≥3840×1080，细节最大分辨率：2560×1440； 最大补光距离：全景≥30m（白光），细节≥150m（红外）； 前端存储时间≥30天。 （2）站址综合管理服务：网络传输服务（10M）、电力配套保障服务、低点数据采集服务、现场运维服务。 | 10 | 套 |
| 3 | 空气微站高点监测技术服务 | （1）所提供的设备不低于以下参数： PM2.5测量范围：0～1000ug/m3，分辨率≥1ug/m3，精度≥±10%F·S； PM10测量范围：0～1000ug/m3，分辨率：1ug/m3，精度≥±10%F·S； SO2测量范围：0-20ppm，分辨率≥1ppm，精度≥±10%F·S； NO2测量范围：0-20ppm，分辨率≥1ug/m3，精度≥±10%F·S； CO测量范围：0～1000ppm，分辨率≥1ppm，精度≥±3%F·S； O3测量范围：0～1000PPB，分辨率≥1PPB，精度≥±10%F·S； TVOC测量范围：0～10mg/m³，分辨率≥0.01mg/m³,精度≥±5%F·S。 （2）站址综合管理服务：网络传输服务（物联卡）、电力配套保障服务、高点数据采集服务、现场运维服务。 | 5 | 套 |
| 4 | 灵活增设点位服务 | 根据日常环境管控及应急管控实际需求灵活增设点位，高、低点设备参数参考以上服务 | ≤4 | 套 |
| 三、视频监控系统运维服务 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统运维服务 | （1）提供7*24小时值守服务，人工辨别真实火情，接告警事件发现、交办、处置、反馈闭环工作； （2）提供日、周、月及年度服务报告及配合搬迁点位选址、现场查勘等工作； （3）提供平台接入及调试，升级、维护、优化算法等功能，定期检查服务器状态、监控应用运行状态、定期进行加固系统配置等。 | 1 | 套 |

- 点位要求

各点位具体需求详见下表。其中，高点数据采集服务中视频监控点位可接受100米范围内的位置偏差，低点视频监控点位可接受15米范围内的位置偏差。

| 一、存量高点数据采集及运维服务点位要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位 | 所在县区 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 国控站点可视化监控点位1 | 经开区 | 115.809603 | 28.743204 |
| 2 | 国控站点可视化监控点位2 | 东湖区 | 115.887991 | 28.700371 |
| 3 | 国控站点可视化监控点位3 | 高新区 | 115.971274 | 28.705059 |
| 4 | 国控站点可视化监控点位4 | 青山湖区 | 115.933099 | 28.681769 |
| 5 | 国控站点可视化监控点位5 | 新建区 | 115.791580 | 28.687352 |
| 6 | 国控站点可视化监控点位6 | 西湖区 | 115.887126 | 28.641295 |
| 7 | 国控站点可视化监控点位7 | 青云谱区 | 115.903236 | 28.605725 |
| 8 | 国控站点可视化监控点位8 | 红谷滩区 | 115.848877 | 28.686484 |
| 9 | 工地可视化监控点位1 | 经开区 | 115.837980 | 28.753789 |
| 10 | 工地可视化监控点位2 | 高新区 | 115.943231 | 28.692218 |
| 11 | 工地可视化监控点位3 | 西湖区 | 115.880806 | 28.626557 |
| 12 | 工地可视化监控点位4 | 红谷滩区 | 115.811217 | 28.605055 |
| 13 | 工地可视化监控点位5 | 青云谱区 | 115.902296 | 28.620450 |
| 14 | 工地可视化监控点位6 | 东湖区 | 115.921152 | 28.715994 |
| 15 | 工地可视化监控点位7 | 红谷滩区 | 115.851988 | 28.695251 |
| 16 | 工地可视化监控点位8 | 新建区 | 115.994229 | 29.160439 |
| 17 | 露天禁烧高空瞭望点位1 | 经开区 | 115.811149 | 28.760403 |
| 18 | 露天禁烧高空瞭望点位2 | 东湖区 | 115.897895 | 28.730958 |
| 19 | 露天禁烧高空瞭望点位3 | 经开区 | 115.898876 | 28.823235 |
| 20 | 露天禁烧高空瞭望点位4 | 高新区 | 116.219123 | 28.755798 |
| 21 | 露天禁烧高空瞭望点位5 | 高新区 | 116.055944 | 28.639786 |
| 22 | 露天禁烧高空瞭望点位6 | 新建区 | 116.092406 | 29.024686 |
| 23 | 露天禁烧高空瞭望点位7 | 青云谱区 | 115.920576 | 28.601365 |
| 24 | 露天禁烧高空瞭望点位8 | 经开区 | 115.894614 | 28.763653 |
| 25 | 露天禁烧高空瞭望点位9 | 经开区 | 116.000285 | 28.916039 |
| 26 | 露天禁烧高空瞭望点位10 | 经开区 | 115.865384 | 28.839733 |
| 27 | 露天禁烧高空瞭望点位11 | 新建区 | 115.723997 | 28.674368 |
| 28 | 露天禁烧高空瞭望点位12 | 经开区 | 115.844645 | 28.787138 |
| 29 | 露天禁烧高空瞭望点位13 | 南昌县 | 116.153124 | 28.813573 |
| 30 | 露天禁烧高空瞭望点位14 | 进贤县 | 116.044723 | 28.378496 |
| 31 | 露天禁烧高空瞭望点位15 | 安义县 | 115.573456 | 28.827407 |
| 二、增量高、低点数据采集及运维服务点位要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点位 | 所在县区 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 码头可视化高点点位1 | 经开区 | 115.889752 | 28.758275 |
| 2 | 码头可视化高点点位2 | 经开区 | 115.904453 | 28.768618 |
| 3 | 码头可视化高点点位3 | 南昌县 | 115.832342 | 28.505253 |
| 4 | 码头可视化高点点位4 | 南昌县 | 115.829631 | 28.501254 |
| 5 | 码头可视化高点点位5 | 经开区 | 115.955102 | 28.821124 |
| 6 | 码头可视化高点点位6 | 经开区 | 115.958412 | 28.828451 |
| 7 | 码头可视化低点点位1 | 经开区 | 115.889382 | 28.756509 |
| 8 | 码头可视化低点点位2 | 经开区 | 115.889302 | 28.756423 |
| 9 | 码头可视化低点点位3 | 经开区 | 115.889341 | 28.756417 |
| 10 | 码头可视化低点点位4 | 经开区 | 115.896382 | 28.763764 |
| 11 | 码头可视化低点点位5 | 经开区 | 115.895615 | 28.764196 |
| 12 | 码头可视化低点点位6 | 经开区 | 115.903813 | 28.768406 |
| 13 | 码头可视化低点点位7 | 经开区 | 115.903931 | 28.768612 |
| 14 | 码头可视化低点点位8 | 经开区 | 115.910282 | 28.771091 |
| 15 | 码头可视化低点点位9 | 经开区 | 115.910258 | 28.771066 |
| 16 | 码头可视化低点点位10 | 经开区 | 115.910324 | 28.770932 |
| 17 | 空气微站高点监测点位1 | 新建区 | 116.134632 | 29.032214 |
| 18 | 空气微站高点监测点位2 | 新建区 | 116.188252 | 28.945303 |
| 19 | 空气微站高点监测点位3 | 新建区 | 116.070809 | 29.062706 |
| 20 | 空气微站高点监测点位4 | 新建区 | 116.346033 | 28.954069 |
| 21 | 空气微站高点监测点位5 | 新建区 | 116.224773 | 29.055293 |

（三）技术要求

（1）服务供应商须提供全面的站址综合管理服务，具体包括：

1、网络传输服务：确保所有监测点位可实时在线；

2、电力保障服务：确保前端设备持续稳定供电；

3、数据采集服务：

①高点采集设备挂载要求：

选择地势较高、视野开阔的制高点；

监控点挂载高度不低于15米；

监控点周边没有强电磁干扰；

②低点采集设备挂载要求：

选择“无盲区、无遮挡、交叉覆盖”，关键区域（出入口、通道、周界）优先布点；

监控点挂载高度不低于2米；

监控点周边没有强电磁干扰；

- 现场运维服务：日常电力、光缆配套维护，主设备拆装维修或替换、辅材更换服务；其他摄像机配套设施及辅材维护。

5、外场服务要求：要求配备外场服务人员至少2名及运维车辆至少1辆，负责设备电力和网络的基础配套保障工作，并且摄像机维护人员必须持有高空作业证。

说明:上述要求供应商必须全部满足，否则其响应文件无效。