## 二、采购需求

（一） 服务需求

1、投标人须提供全新、原装符合质量标准的服务。

2、所有服务的知识产权问题，由各投标人自行负责。

3、本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“五、采购项目需求”均属于不允许偏离的实质性要求和条件。

4.服务需求

4.1 项目总体要求

为全面落实水利部关于农村供水县域统一管理工作要求，规范推进赣南地区农村供水县域统管、统一运维、统一服务、统一监管，确保县域统管有名有实更有效，制定本方案。

全面落实农村供水县域统管地方政府主体责任、水行政等行业部门监管责任、统管主体运行管理责任，以水质水量达标、管理服务到户为目标，建立完善县域农村供水专业化管护平台，健全优化县域统管标准服务体系、运营管理体系、监管责任体系、服务保障体系，实现农村供水专业化管护全覆盖，不落一户一人，供水工程实现良性运行，农户享受优质供水服务，实施主体取得合理收益。

4.2 服务内容

对农村供水工程进行水源地巡查、清理，原水管网巡查、维修，水厂生产运行管理、水质检测等。

根据维修养护项目聘请维修养护人员，设立供水报修电话、制定维修养护制度、配备维修养护工具，每年组织 2 次以上农村供水技术培训，并指导净化、消毒操作服务。负责每两个月发放1次混凝剂、消毒药剂；每两个月进行1次一体机养护、维修，加矾设备、消毒设备的调试维养和维修等。

负责每周对水源地拦水坝及周边环境进行1次巡查、清理；每周对厂区进行1次环境清理，同时检查记录消毒设备使用情况；每周清洗过滤池、清水池、沉砂池等制水设施(包括池内壁外，滤料中的砂、卵石、木炭等)不少于2次；负责对农饮水厂提供每年两次的水质检测服务；提供农饮工程小型维修管材，并做好农饮工程管道有偿维修服务。

具体要求：

1、水源地巡查、清理服务；

2、原水管道巡查、维修服务；

3、水厂制水设施、设备巡查、定期检修及大修服务；

4、按照国家相关规定，对原水、出厂水水质的检测服务；

5、消毒剂、混凝剂等原材料采购；

6、应具有工程运行所需的取水许可证（附于投标文件，未提供或提供不符做无效响应处理）；

7、为保证服务质量和服务时效，投标人应配备足够的人员，管理人员及制水工共32名。（投标文件中需提供承诺函，承诺中标后按要求配备上述人员，格式自拟，未提供或提供不符做无效响应处理）。

4.3 服务范围

本项目服务范围包含定南县辖区内现有的121处供水工程(详见下表)。

| 项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 设计供水人口（人） | 设计供水规模（吨/天） | 供水入户人 口（人） | 供水工程位置 |
| 千人工程（共 23 座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅公镇白沙村集中供水 | 1330 | 100 | 1330 | 白沙村 |
| 2 | 鹅公镇木杨村集中供水 | 1200 | 100 | 1200 | 木杨村 |
| 3 | 鹅公镇穆湖村集中供水 | 550 | 100 | 550 | 穆湖村 |
| 4 | 鹅公镇新水厂 | 1400 | 150 | 1400 | 田心村 |
| 5 | 鹅公镇瑶田村集中供水 | 1100 | 100 | 1100 | 瑶田村 |
| 6 | 鹅公镇镇田村集中供水工程 | 1200 | 100 | 1200 | 镇田村 |
| 7 | 鹅公镇柱石村集中供水 | 1100 | 150 | 1100 | 柱石村 |
| 8 | 岿美山镇板埠村集中供水工程 | 1300 | 150 | 1300 | 板埠村 |
| 9 | 岿美山镇丰背村集中供水工程 | 680 | 150 | 680 | 丰背村 |
| 10 | 岿美山镇古坑村集中供水工程 | 500 | 100 | 500 | 古坑村 |
| 11 | 岿美山镇集中供水工程 | 1600 | 700 | 1600 | 三亨村 |
| 12 | 岿美山镇寨头村老屋片集中供水工程 | 510 | 100 | 510 | 寨头村 |
| 13 | 老城镇下池村集中供水工程 | 850 | 100 | 850 | 下池村 |
| 14 | 历市镇赤水村高庄片小型供水 | 780 | 100 | 780 | 赤水村 |
| 15 | 历市镇上坑村集中供水 | 540 | 100 | 540 | 上坑村 |
| 16 | 历市镇油潭村集中供水 | 1040 | 100 | 1040 | 油潭村 |
| 17 | 岭北镇大坝村集中供水工程 | 1300 | 150 | 1300 | 大坝村 |
| 18 | 岭北镇枧下村集中供水工程 | 1100 | 100 | 1100 | 枧下村 |
| 19 | 岭北镇迳脑村集中供水工程 | 1100 | 100 | 1100 | 迳脑村 |
| 20 | 岭北镇龙头村集中供水水工程 | 1450 | 150 | 1450 | 龙头村 |
| 21 | 龙塘镇柏木村集中供水 | 650 | 120 | 650 | 柏木村 |
| 22 | 天九镇石盆村集中供水 | 1050 | 100 | 1050 | 石盆村 |
| 23 | 天九镇兴隆村集中供水 | 650 | 100 | 650 | 兴隆村 |
| 千人以下工程（共 98 座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅公镇岸口村集中供水 | 780 | 80 | 780 | 岸口村 |
| 2 | 鹅公镇大风村丰岗片抽井水供水工程 | 280 | 30 | 280 | 大风村 |
| 3 | 鹅公镇大风村徐屋片集中供水 | 720 | 60 | 720 | 大风村 |
| 4 | 鹅公镇大风村长滩片小型供水 | 260 | 30 | 260 | 大风村 |
| 5 | 鹅公镇大寨村集中供水 | 670 | 80 | 670 | 大寨村 |
| 6 | 鹅公镇高湖村集中供水 | 650 | 60 | 650 | 高湖村 |
| 7 | 鹅公镇乐田村集中供水 | 960 | 90 | 960 | 乐田村 |
| 8 | 鹅公镇留坑村集中供水 | 850 | 80 | 850 | 留坑村 |
| 9 | 鹅公镇留輋村空下片组供水 | 170 | 20 | 170 | 留輋村 |
| 10 | 鹅公镇企坝村石桥坑片、上寒湖片集中供水工程 | 750 | 80 | 750 | 企坝村 |
| 11 | 鹅公镇企坝村饮水提升项目 | 480 | 40 | 480 | 企坝村 |
| 12 | 鹅公镇上桂村集中供水 | 350 | 40 | 350 | 上桂村 |
| 13 | 鹅公镇水邦村仓下片小型供水 | 190 | 20 | 190 | 水邦村 |
| 14 | 鹅公镇早禾村集中供水 | 580 | 50 | 580 | 早禾村 |
| 15 | 鹅公镇柱石村农村饮水安全项目 | 400 | 40 | 400 | 柱石村 |
| 16 | 鹅公镇新村村集中供水 | 650 | 70 | 650 | 新村村 |
| 17 | 岿美山镇三亨村新屋片组小型供水工程 | 280 | 30 | 280 | 三亨村 |
| 18 | 岿美山镇寨头村张屋片集中供水工程 | 550 | 60 | 550 | 寨头村 |
| 19 | 岿美山镇左拔村集中供水工程 | 600 | 80 | 600 | 左拔村 |
| 20 | 老城镇坳头村集中供水工程 | 610 | 60 | 610 | 坳头村 |
| 21 | 老城镇丁坊村柏三组小型集中供水工程 | 180 | 30 | 180 | 丁坊村 |
| 22 | 老城镇河田村集中供水工程 | 550 | 50 | 550 | 河田村 |
| 23 | 老城镇黄砂口村为建、上坑组小型供水 | 360 | 40 | 360 | 黄砂口村 |
| 24 | 老城镇黄砂口村小黄坝、鹿湖片片供水 | 250 | 30 | 250 | 黄砂口村 |
| 25 | 老城镇乐德村集中供水工程 | 750 | 90 | 750 | 乐德村 |
| 26 | 老城镇里布村集中供水工程 | 650 | 60 | 650 | 里布村 |
| 27 | 老城镇上洲村集中供水工程 | 250 | 30 | 250 | 上洲村 |
| 28 | 老城镇水西村车头片小型供水工程 | 310 | 30 | 310 | 水西村 |
| 29 | 老城镇水西村大山下小型供水工程 | 350 | 30 | 350 | 水西村 |
| 30 | 老城镇水西村黄屋组小型集中供水工程 | 450 | 60 | 450 | 水西村 |
| 31 | 老城镇水西村温屋片小型供水工程 | 300 | 30 | 300 | 水西村 |
| 32 | 老城镇水西村汶通片小型供水工程 | 350 | 30 | 350 | 水西村 |
| 33 | 老城镇下池村白泥坑片小型供水 | 280 | 30 | 280 | 下池村 |
| 34 | 老城镇下池村茶山下片小型供水 | 190 | 20 | 190 | 下池村 |
| 35 | 老城镇下池村空下小型供水 | 180 | 30 | 180 | 下池村 |
| 36 | 历市镇赤水村立新片、江坑片小型供水 | 520 | 40 | 520 | 赤水村 |
| 37 | 历市镇赤水村楼背片小型供水 | 270 | 30 | 270 | 赤水村 |
| 38 | 历市镇赤水村楼仔片、蕉迳片小型供水 | 280 | 30 | 280 | 赤水村 |
| 39 | 历市镇黄砂村集中供水 | 550 | 80 | 550 | 黄砂村 |
| 40 | 历市镇蕉坑村大肖屋集中供水工程 | 250 | 30 | 250 | 蕉坑村 |
| 41 | 历市镇良富村半坑片小型供水工程 | 330 | 40 | 330 | 良富村 |
| 42 | 历市镇龙下村集中供水 | 600 | 60 | 600 | 龙下村 |
| 43 | 历市镇上坑村龙仔片机井供水工程 | 210 | 25 | 210 | 上坑村 |
| 44 | 历市镇汶岭村上村集中供水 | 640 | 60 | 640 | 汶岭村 |
| 45 | 历市镇杨梅村观音山片组小型供水 | 370 | 40 | 370 | 杨梅村 |
| 46 | 历市镇寨上村黄梅片组小型供水工程 | 190 | 20 | 190 | 寨上村 |
| 47 | 历市镇寨上村寨口片组小型供水工程 | 260 | 30 | 260 | 寨上村 |
| 48 | 历市镇寨上村寨尾老屋组小型供水 | 140 | 15 | 140 | 寨上村 |
| 49 | 历市镇寨上村中寨片组小型供水工程 | 350 | 40 | 350 | 寨上村 |
| 50 | 历市镇樟田村上村片集中供水工程 | 260 | 30 | 260 | 樟田村 |
| 51 | 历市镇樟田村下村片集中供水工程 | 420 | 50 | 420 | 樟田村 |
| 52 | 历市镇樟田村周坑片小型供水 | 230 | 30 | 230 | 樟田村 |
| 53 | 历市镇嶂下村集中供水工程 | 500 | 50 | 500 | 嶂下村 |
| 54 | 历市镇竹园村小型供水工程 | 110 | 10 | 110 | 竹园村 |
| 55 | 岭北镇蔡阳村坳脑、黄金湾片小型集中供水工程 | 450 | 50 | 450 | 蔡阳村 |
| 56 | 岭北镇蔡阳村集中供水工程 | 850 | 80 | 850 | 蔡阳村 |
| 57 | 岭北镇大汶村集中供水工程 | 480 | 60 | 480 | 大汶村 |
| 58 | 岭北镇大屋村集中供水工程 | 190 | 30 | 190 | 大屋村 |
| 59 | 岭北镇古隆村兰州片小型供水工程 | 250 | 30 | 250 | 古隆村 |
| 60 | 岭北镇古隆村马齐前组小型 集中供水工程 | 250 | 30 | 250 | 古隆村 |
| 61 | 岭北镇含湖村村部片组小型供水工程 | 150 | 20 | 150 | 含湖村 |
| 62 | 岭北镇含水村集中供水工程 | 750 | 70 | 750 | 含水村 |
| 63 | 岭北镇迳脑村学罗坑片组小型供水 | 210 | 20 | 210 | 迳脑村 |
| 64 | 岭北镇迳脑村饮水建设工程 | 210 | 20 | 210 | 迳脑村 |
| 65 | 岭北镇乐园村富足片组集中供水工程 | 230 | 30 | 230 | 乐园村 |
| 66 | 岭北镇乐园村吉坑片、坪地片小型供水 | 150 | 30 | 150 | 乐园村 |
| 67 | 岭北镇南丰村集中供水工程 | 1700 | 80 | 1700 | 南丰村 |
| 68 | 岭北镇天堂村茶坑组、天堂片小型集中供水工程 | 350 | 60 | 350 | 天堂村 |
| 69 | 岭北镇天堂村大帽帐片组小型供水工程 | 140 | 15 | 140 | 天堂村 |
| 70 | 岭北镇新阳村集中供水 | 550 | 40 | 550 | 新阳村 |
| 71 | 岭北镇杨眉村集中供水工程 | 750 | 80 | 750 | 杨眉村 |
| 72 | 岭北镇玉石村集中供水工程 | 450 | 50 | 450 | 玉石村 |
| 73 | 岭北镇长隆村部小型集中供水工程 | 230 | 30 | 230 | 长隆村 |
| 74 | 岭北镇长隆村城门组、上村片组小型供水工程 | 530 | 70 | 530 | 长隆村 |
| 75 | 岭北镇中湖村郭公组、老曹背组集中供水工程 | 180 | 30 | 180 | 中湖村 |
| 76 | 岭北镇中湖村集中供水 | 650 | 80 | 650 | 中湖村 |
| 77 | 岭北镇禾草村饮水工程 | 780 | 80 | 780 | 禾草村 |
| 78 | 龙塘镇湖江村上寨片、上围片小型供水工程 | 210 | 60 | 210 | 湖江村 |
| 79 | 龙塘镇忠诚村栋下片组小型供水 | 120 | 15 | 120 | 忠诚村 |
| 80 | 龙塘镇忠诚村滑石片组小型供水 | 100 | 10 | 100 | 忠诚村 |
| 81 | 龙塘镇忠诚村乌石头片组小型供水 | 100 | 10 | 100 | 忠诚村 |
| 82 | 天九镇宾光村集中供水 | 880 | 80 | 880 | 宾光村 |
| 83 | 天九镇东山村集中供水 | 1300 | 90 | 1300 | 东山村 |
| 84 | 天九镇横山村小湾口片组小型供水 | 650 | 30 | 650 | 横山村 |
| 85 | 天九镇横山村中村片组、长滩水片小型供水 | 330 | 40 | 330 | 横山村 |
| 86 | 天九镇红阳村集中供水 | 918 | 60 | 918 | 红阳村 |
| 87 | 天九镇黄塘村集中供水 | 560 | 40 | 560 | 黄塘村 |
| 88 | 天九镇桃西村集中供水 | 650 | 60 | 650 | 桃西村 |
| 89 | 天九镇天花村定田片组集中供水 | 230 | 30 | 230 | 天花村 |
| 90 | 天九镇五户村集中供水 | 650 | 40 | 650 | 五户村 |
| 91 | 天九镇五户村寨头片小型供水 | 250 | 30 | 250 | 五户村 |
| 92 | 天九镇新坳村村部片集中供水工程 | 410 | 40 | 410 | 新坳村 |
| 93 | 天九镇新坳村河背片集中供水工程 | 420 | 40 | 420 | 新坳村 |
| 94 | 天九镇新联村供水工程 | 150 | 30 | 150 | 新联村 |
| 95 | 天九镇油田村含水片组供水工程 | 300 | 30 | 300 | 油田村 |
| 96 | 天九镇油田村集中供水 | 650 | 60 | 650 | 油田村 |
| 97 | 天九镇油田村庄背片供水工程 | 310 | 30 | 310 | 油田村 |
| 98 | 天九镇樟联村供水工程 | 650 | 60 | 650 | 樟联村 |
|  | 合计 | 65958 | 7590 |  |  |

- 4.4 日常工作考核表

- 日常工作考核详见下表，采购人每季度对项目进行检查，项目考核实行扣分制，定期检查，总分100分。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 量化评分标准 | 满分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场运行管理（35分） | 日常巡检维护到位 | 记录完整、频次达标、保养规范得10分，运行、维护、检测台账可查，无记录不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 停水应急处置规范 | 提前告知、抢修及时、闭环到位得8分，1次不规范扣1分 | 8 |  |  |
|  |  | 供水保证率达标 | 现场供水稳定、水量水压正常得6分，异常酌情扣分 | 6 |  |  |
|  |  | 设施安全防护规范 | 厂区防护、标识、安防齐全得6分，缺1项扣1分 | 6 |  |  |
|  |  | 值守管理规范 | 专人值守、制度上墙、管理有序得5分，不规范扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 管护人员全员到位 | 每处水厂均配备统管员、协管员得满分，少一处扣0.5分，扣完为止 | 5 |  |  |
| 2 | 水源地保护状况（15分） | 水源地隔离防护 | 隔离设施、防护栏完整有效得7分，缺失不得分 | 7 |  |  |
|  |  | 水源标识警示齐全 | 公示牌、警示牌、界标齐全规范得8分，缺1项扣2分 | 8 |  |  |
| 3 | 现场水质保障情况（30分） | 消毒设备正常运行 | 现场设备正常开启使用得10分，停用不得分 | 10 |  |  |
|  |  | 药剂投加记录完整 | 投加、登记、留样规范得5分，无记录不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 原水、出厂水、末梢水检测 | 水质清澈、无异味、无浑浊得 5分，不合格不得分 | 5 |  |  |
|  |  | 县域水质合格率达标 | 综合合格率≥95%得5分，每降1%扣0.5分 | 5 |  |  |
|  |  | 水质自检 | 按要求开展水质自检得 10 分，不合格不得分 | 5 |  |  |
| 4 | 管网与入户服务（10分） | 管网设施完好 | 管网、阀门、表井完好整洁得3分，破损1处扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 入户供水正常 | 入户水量、水压稳定达标得5分，异常酌情扣分 | 5 |  |  |
|  |  | 宣传引导 | 在显眼处张贴明白卡或服务热线电话得2分 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：以上服务要求为必须满足项，否则作无效投标处理。