
一、采购需求一览表及技术参数要求

	序号
	名称
	数量
	设备技术参数
	参考图片

	1
	3匹柜机
	98套
	1、3匹柜机  冷暖两用、220V 、能效等级二级或一级，有节能认证证书
2、全年能源消耗效率 APF≥4.12
3、额定制冷量≥7200W  
4、额定制热量≥9600W
5、额定制冷功率≤2280W
6、额定制热功率≤3100W(不含电辅加热)
7、电辅加热功率≤2600W
8、循环风量≥1200m³/h
9、空调内机噪音最小档≤35dB(A)
10、空调外机噪音最大档≤66dB(A)

空调制造商提供权威认证机构出具的≥10星售后服务体系认证证书

11、空调室内机为上出风，下回风(进出)设计，方形柜机。
	 [image: image1.jpg]




	2
	直饮机设备（根据每层楼的人数需求净水流量设计）
	7台
	1、整机为立式柜机，外观参考尺寸：整机尺寸长度：1230mm至1600mm间，宽度：450mm至600mm间，高度：1450mm至1800mm间。
2、水龙头数量为 4 个，4 温开水配置，按键控制出水，龙头间距≥250mm，水嘴到接水盒的高度≥350mm

3、整机外壳不锈钢材质，接水区面板及接水盘采用不锈钢材料

4、过滤系统：采用反渗透过滤技术工艺，过滤系统不低于 5 级，配置不低于 PP 棉+前置活性炭+PP 棉（或碳棒）+RO 反渗透膜+后置活性炭，出水水质符合：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求

5、杀菌装置：出水杀菌技术采用紫外线（UV）杀菌等物理杀菌技术

6、净水流量≥2L/min，额定总净水量≥ 4000L

7、额定电压/频率 220V/50Hz，额定总功率≤3200W，产品具备 CCC 或 CQC 产品认证证书

8、为保证产品稳定和耐用性:要求热交换器、水嘴、波纹管、加热内胆、发热管均为食品级 304 不锈钢材质。

9、常温水储水总容积≥35L；热罐储水容量≥28L

10、采用热交换供水系统

11、主要输配水零部件包括不限于热罐（胆）、发热管、出水嘴、波纹管、热交换需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 》（2001）要求

12、防触电保护类型为 I 类，防护等级为IP44

13、设备具有一键高温管路杀菌，水嘴具有防烫设计

14、双极限温温控技术防干烧设计

15、具备漏水保护装置， 检测漏水即切断进水

16、产品单位水量能耗值及保温性能符合CQC3133-2011《商用电开水器节能认证技术规范》

17、机器的温开水温度可自行设定， 实现至少在 45℃~75℃宽度的温度调节 18、具备定时开关功能，可设置每日运行时间以及每周运行时间

8、LED 可视化显示屏，显示或提示内容包括不限于滤芯状态、加热温度、杀菌提示等功能

19、设备具有故障代码提醒功能， 包括不限于漏水保护、温度传感器异常、加热异常、加热超温等

20、产品具有防冻保护功能技术，确保冬天极端低温气候下，产品依然能够正常工作。

21、具有“超时出水保护功能”。


	[image: image2.png]




	3
	电风扇
	56台
	（1）功率：85W

（2）尺寸：56寸/1.4米

（3）噪音分贝：≤67dB(A)

（4）转速：320r/min

（5）调速档位：五档调速

（6）扇叶材质：优质钢材

（7）电机材质：矽钢纯铜芯
	[image: image3.png]




	4
	大屏电视
	59台
	（1）规格尺寸：55英寸

（2）外观：金属全面屏、金属背板；

（3）分辨率：3840*2160

（4）功率：整机功率≤130W

（5）声音配置：Dolby，DTS,10W*2输出功率；

（6）操作系统：Android 9.0版本操作系统；

（7）系统配置：4核CPU;，运行内存2G，存储存储：16G；

（8）输入接口：1路AV，1路TV（RF）输入，2路HDMI，2路USB接口，1路网络LAN，1路数字音频输出 SPDIF

（9）功能模块：多屏互动、蓝牙、 双频WIFI(2.4GHZ和5G)HZ、远场语音；

（10）支持格式：DTMB，DVB-C、

（11）电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能；

（12）国家节能、环保产品（环境标志产品
	[image: image4.png]




	5
	信号分配器
	10个
	1、品名:分配器一进四出

2、分辨率:4K

3、刷新率:30HZ

4、输 出 接 口: HDMI*4

5、输 入接口: HDMI*1

6、接口 材 质: 镀镍

7、外 壳 材 质: PC+ABS

8、供 电 接 口: DC5V-1A


	[image: image5.png]




	6
	电视插座
	59个
	1、类别：控制器

2、插座类型：非插座

3、插孔电流：弱电

4、灯路控制：单路

5、单位孔数：单孔
	[image: image6.png]




	7
	线材线缆
	1批
	同轴电缆、线槽等
	   [image: image7.png]


 


二、 商务要求
	序号
	商务条款

	1
	付款方式：货物送达到指定地点安装、调试且验收合格后，支付合同价款的100%。

	2
	交付期 ：合同签订后 30 天内交货完成。

	3
	交货地点：采购人指定地点。

	4
	交货要求:供应商交货须保证原厂原装、全新货物。(本项目属于交钥匙项目，包含安装调试线辅材）

	5
	售后服务要求：
（1）本项目质保期内硬件设备提供维护、故障应急保障、设备维修及消耗产品如需更换，必须提供原装产品；

（2）质保期：项目整体验收合格后提供至少贰年质保期，（如部分货物有国家或行业相关要求则按国家或行业要求的“三包”标准执行，若供应商承诺质保期延长的，则按延长后的质保期执行）质保期内提供 24 小时应急服务，接用户单位维修通知(含电话)后到场时间不超过 2小时。(如不能按时到场，采购单位有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由成交供应商承担);质保期内，因产品质量问题而不能正常运行的，成交供应商负责维修或更换并承担相应的经济责任，所需费用包含在响应报价中。质保期从所有货物到场并通过验收合格签字之日算起。

（3）按厂家承诺实行“三包”，家用挂机保修6年，多联机质保期2年，其他产品以厂家质保为准。
（4）质保期后服务：超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。 
（5）成交供应商应向采购方提供完整的技术资料壹套(使用说明书、服务手册等)。各项指标和参数应符合验收标准。

	6
	验收要求：
（1）供应商在规定的时间内完成项目，有关费用均由供应商承担。
（2）项目完成以后，采购单位将对项目依照采购文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收;达到技术要求的，给予验收;验收合格后由采购单位(或其授权代表)签署确认验收合格文件(一式四份);全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位(业主)，验收报告一式四份，供应商、采购单位各持二份。验收时如发现货物的质量不符合招标文件规定标准及国家有关标准的，本项目采购单位有权在项目验收时予以拒收;因此产生的一切经济损失由供应商承担
（3）交付验收标准:依次序对照适用标准为:
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合招标文件和响应文件承诺中采购单位认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源官方标准。
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准;
（4）验收不合格的，供应商必须按采购人的要求重新交货。

	注：商务条款必须完全响应，否则作无效标处理。




