采购要求

一、电梯基本参数及技术要求

梯型：客梯1台

载重：825kg

速度：1.75m/s

层站数：5层5站5门

轿厢尺寸：可根据井道具体尺寸、底坑深度、电梯顶层高度和贵司标准调整，但需满足载重及规范要求。其中电梯尺寸为一楼2000×2000×4500mm，2-5层2000×2000×3600mm；底坑深度1600mm；电梯顶层高度5700mm

门型：中分自动门

驱动方式：永磁同步无齿轮曳引机(PM)

控制方式：智能化控制

轿厢内壁：304不锈钢拉丝

轿厢地面：大理石

轿厢吊顶：集成LED节能照明

层门及门套：与轿厢装潢一致

合规要求：符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及最新国家标准，提供整机合格证、型式试验报告、特种设备制造许可证等资料。

- 所投客梯物联网监测平台（系统）应能在30 min内监测到监测终端的离线状态；

- 所投客梯物联网监测终端配置了图像采集装置， 该装置应能存储图像信息；

- 所投客梯物联网监测终端应配备紧急电源， 应能将设备断电前的状态进行存储和发送，同时应保证能让电梯的图像采集装置工作至少1h；

- 所投客梯物联网监测终端收到查询指令且设备实时运行状态发生变化时， 其信息的发送间隔不大于1s，

- 电梯门机系统的控制方法、装置和电子设备

- 一种电梯运行故障预警方法和系统；

- 一种装饰板的快速夹紧装置；

- 一种电梯时变干扰力矩的情景最优估计方法、系统及介质；

（9）所投电梯品牌制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁发的《实验室认可证书》且证书附件所列受认可的检测能力范围：检测对象≥30项和项目/参数数量≥150项；

- 投标人所投产品制造商须满足以上（1）-（9）中的2条及以上，并在响应文件中提供承诺函，格式自拟（承诺的内容签订合同前须提供相应的证明材料佐证）。

- 注：以上参数为最低要求，响应人必须全部满足或优于，不得负偏离，否则视为无效响应。