- 采购需求

- 技术要求（工程需求）

（一）工程概况

本工程为中共江西省委党校增建连廊项目；新增连廊一、连廊二。

（二）编制依据

1、《建设工程量清单计价规范》GB50500-2024。

2、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017）》。

3、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017）》。

4、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（2017 版）》。

5、工程排污费按财税【2018】4号文调整。

6、税金按照赣建价[2019]号 1 文（关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知）执行。

7、材料按江西省造价信息 2026年4月信息价，南昌市优先，若以南昌市都没有的材料价格参照江西信息价或当地市场价。

8、计价说明：

（1）本工程取费标准:依据《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)》(2017版)标准计取，附加税按工程所在市区准取费;

（2）本工程人工费计取标准:依据赣建价(2020)5号关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知,2017 版建设工程定额:建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日:装饰工程定额综合工日单价调整为117元/日。

（4）本工程增值税计取标准:依据赣建价[2019]1号江西省建设工程计价依据增值税税率的通知，费用定额中增值税税率按9%计取。

9、其它说明

（1）如提供的工程量清单中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，采购人不单独列项支付，施工单位成交后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。

（2）本工程垃圾外运及弃土运距按10km计取。

（3）本工程暂列金额为114000元（未含税）。

（4）仿石材（餐饮中心外立面石材）氟碳喷涂3.0铝单板暂估价为300元/㎡，最终按实际成交单价结算。

（三）工程内容

完成中共江西省委党校增建连廊项目施工图及工程量清单中所包含的所有内容，具体包括但不限于：

（1）连廊一、连廊二相关施工内容；

（2）土方、基础、钢筋混凝土结构、钢结构、屋面、幕墙、楼地面、墙柱面、天棚等建筑装饰工程；

（3）配套安装工程，包括照明、配管、配线、雨水管等内容；

（4）道路恢复、排水沟、栏杆等相关配套工程；

（5）施工期间施工管理、安全防护、文明施工、成品保护、材料检测、施工资料整理及竣工验收配合等内容。

（四）工程要求

1、谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂列金额、暂估价均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2、供应商应按照本文件中提供的图纸、工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。若谈判文件中分部分项工程量清单若与图纸不一致，根据有利于采购人的原则双方协商解决。

3、安全措施费和意外伤害保险费用以及工程保险、支付担保和履约担保等防范的内容和事项：采购人在取费中已计取了根据国家规定应计取的相关费用，成交供应商的安全文明施工费和意外伤害保险费用以及工程保险，支付担保和履约担保承担的等均由成交供应商自理；非采购人的原因发生的工程事故、人生伤亡事故等均由成交供应商承担责任。

4、本项目未经采购人同意不允许分包，情节严重的将终止合同并追究违约责任。

5、拟派人员：供应商应为本项目委派固定的项目负责人（建造师）、技术负责人及其它相关人员(包括但不限于施工作业人员、安全员、施工员、质量员等）。并且拟派的项目负责人（建造师）不得有在建工程（法定允许情形除外），已获得中标（或成交）推荐等情形的项目负责人（建造师）不得委派至本项目。

6、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

7、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

8、材料供应方式：

（1）暂估价项目：由采购人确定材料规格、单价，由成交供应商采购或采购人保留另行采购的权利，并不得作为响应让利竞争费用。

（2）除暂估价项目外其它材料和设备：由成交供应商包工包料，成交供应商购买材料前，必须经采购人签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求。

（3）材料进场质监：凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料（如需二次检测、检验、试验的材料必须按照国家验收标准要求进行送检测、检验，其费用由成交供应商自行承担），按合同约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

（4）如供应商所供材料不能满足采购人要求，采购人有权重新核定价格或改为甲方供材，在结算时调整，供应商不得就此收取配合费等任何费用且必须无条件配合本项目的整体验收。

（五）工程量清单和图纸：详见附件

备注：

1、工程量清单的“项目特征描述”中如有品牌型号仅为参考，供应商可选择优于或同档次质量的产品；

2、提供的工程量清单或许有遗漏施工项或辅材，供应商可自行踏勘和响应时充分考虑所需费用，如在实施施工时（须按图纸施工，如有的话）有增加项目，不予以增加费用，但实际施工中不得偷工减料，减少必要的施工项目和辅材。

注：以上所有技术要求（工程需求）内容，为最低指标（即为技术实质性要求），供应商必须全部满足或优于，任一条款或指标负偏离则视为无效响应。