一、标的清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣南医科大学蓉江校区第一教学楼、图书馆公共卫生间提升改造及实验动物楼洁净板修缮工程项目 | 1 | 项 | 建筑业 |

二、技术要求

1、工程概况：

1）工程名称：蓉江校区第一教学楼、图书馆公共卫生间提升改造及实验动物楼洁净板修缮工程

2）本工程为蓉江校区第一教学楼、图书馆公共卫生间提升改造及实验动物楼洁净板修缮工程，包含实验动物楼一层至三层生锈、损坏的彩钢板吊顶更换；第一教学楼公共卫生间整体提升改造,含墙地面、吊顶、洁具、隔断、门窗及水电系统；图书馆公共卫生间隔板更换、卫生间门更换等。

2、编制依据：

1）施工图设计文件；

2）国家、省、市有关文件及规定；

3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）

4）根据《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》赣建价[2019]1 号规定，本工程增值税率按 9%计算；

5）人工按赣建城镇〔2025〕50 号关于贯彻执行 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的实施意见计取；

6）材料调差执行江西省 2026 年 5 月份的江西省造价信息赣州、南昌信息价；不足的部分按市场价。

3、编制说明：

1）垃圾外运运距综合考虑；

2）根据业主意见，图书馆卫生间大便器水箱取消更换；

3）根据业主意见，第一教学楼门窗更换图中QM02（子母门）取消更换；

4）根据设计回复，第一教学楼A1卫生间“主要构造材料做法表-墙面构造做法”中第 6 条 20 厚 1：2.5 水泥砂浆抹灰取消；

5）根据设计回复，实验动物楼平面图中根据图例所示位置吊顶全部更换；

6）根据设计回复，卫生间隔断拆除高度至吊顶高度；

7）暂列金暂按 2 万元计取。

4、工程量清单

以附件形式上传。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。