二、采购要求

一、技术要求

（一）设计要求

1.整体设计符合医院整体文化定位，色彩、字体、版式全程统一。且供应商须配备至少3名专业设计人员，并提供投标截止日前六个月内任意一个月的社保缴纳证明，同时提供该3名设计人员设计类相关资质证明。（供应商应提供社保证明材料以及相关资质证明材料）

2.导向信息清晰易懂、层级划分明确，充分贴合患者视觉浏览习惯，严格满足国家无障碍设计指引相关规范要求。

3.供应商需提交完整设计图纸及实物样品，经采购人审核确认通过后，方可启动批量生产；

（二）材料与工艺

1. 选用材质需满足环保、耐用、防火、易清洁标准，优先采用不锈钢、亚克力、铝板等材料；户外标识额外具备耐候、抗紫外线、防老化性能，适配户外长期使用场景。

2. 制作工艺采用高精度数码印刷或激光切割工艺，产品边缘平整无毛刺、无尖锐边角，表面色彩附着力强，长期使用不褪色、不变色。

3. 发光标识亮度均匀柔和，无眩光、无暗区，符合医院夜间就医照明要求，亮度标准≥1000cd/㎡且≤1500cd/㎡，兼顾可视性与患者视觉舒适度。

（三）安装要求

1. 安装位置选址醒目，无遮挡、无视线干扰，安装牢固度满足抗风等级≥8级、防水防护等级IP65及以上，施工需明确安装固定、密封防水具体施工按照国家或行业相关标准执行。

2. 涉及高空作业的施工人员，必须持有对应高空作业特种作业资质，严格遵守现场安全施工规范；施工时段需提前报备，主动避开医院就诊高峰时段，减少对医患正常就医的影响。

二、服务管理要求

（一）验收标准

1. 标识标牌安装完毕后，由采购人开展现场验收。

2. 验收采取随机抽查方式，抽查比例不低于成品总量的10%，抽检合格率需≥98%；不合格产品允许供应商限期整改复检，复检合格后通过验收；夜间发光效果需现场逐一复核，达标方可验收。

3. 明确整体项目质保期：整体标识质保2年，发光源、电器组件质保1年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内免费维修、更换。

三、商务要求

（一）服务周期与付款

1. 合同期限：三年，或服务金额累计达到成交合同金额时合同终止；若提前达到预算金额上限，供应商需免费顺延提供6个月质保维保服务，保障医院后续使用需求。

2. 付款方式：

（1）进度款支付：按半年为一个结算周期，供应商提交当期完成工作量清单及验收凭证，经采购人审核无误后，支付当期实际完成服务量对应款项，累计支付总额不超过合同总金额的90%。

（2）履行完合同约定的权利义务后支付剩余款项。

（3）结算说明：所有款项均以实际完成且验收合格的服务量为结算依据，累计支付总额不超过合同总金额；三年服务期内，标识材料、人工价格涨跌不再调整单价。

（4）发票类型：供应商须开具合法有效的增值税发票，发票类型为（纸质发票/电子发票），发票联次齐全，发票开具单位必须为合同签订主体（即与采购方完全一致），禁止由第三方代开。发票内容需与合同标的物一致。

（二）违约责任

1. 逾期交付：因供应商自身原因导致超期交付/施工的，每逾期3天扣除合同总金额的0.3%，违约金累计不超过合同总金额的5%；因采购人审核延迟、现场不具备施工条件、不可抗力等非供应商原因导致的工期延误，工期相应顺延，不追究供应商违约责任。

2. 成品不符合标准：成品质量、工艺、尺寸等未达到招标要求的，采购人有权拒收，供应商需无条件返工、重做，产生的所有费用由供应商自行承担，且不得因此延误工期。

3.安全责任：因供应商安装、维护操作不当引发安全责任事故的，由供应商承担全部经济赔偿及法律责任；情节严重的，采购人有权单方面终止合同，且追究相关损失。

（三）涉及高空作业的，作业人员须为供应商团队成员，并提供投标截止日前六个月内任意一个月的社保缴纳证明；同时，须提供应急管理部门颁发的“特种作业操作证（高空作业）”，并承诺提供覆盖整个服务期及施工全程的人身意外险保险凭证，保险到期前需完成续保。（供应商应提供社保证明材料、登录中华人民共和国应急管理部旗下网站（https://cx.mem.gov.cn/）查询高处作业证书截图、以及承诺函）

（四）报价方式：本项目以折扣率进行报价。（清单内所有品种统一使用一个折扣）计算方式：单项价格=成交折扣率*单项最高限价

五、其他要求

（一）供应商需常备常规标识库存材料，接到医院紧急需求通知后，2小时内到达现场响应，24小时内完成应急维修、更换；需明确库存材料品类、备货量标准，纳入履约考核。

（二）投标文件需严格按照医院统一提供的报价模板，明确标识制作、日常维保、拆除清运等分项单价，报价包含材料、人工、运输、常规安装、税费等所有费用，除报价模板中的项目，无额外隐形收费。详见附件技术清单。

（三）供应商需安排专属对接人员，定期开展标识巡检、维护，建立维保台账，确保标识长期正常使用。

（四）常规（非紧急需求）标识标牌制作期限：不锈钢喷漆发光字等15个日历日内完成并交付验收，泡沫板不干胶等2个日历日内完成并交付验收，亚克力、pvc等材质3个日历日内完成并交付验收。

（四）考核评价表

| 考核项目 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量考核 | 30% | 1.材料工艺（10分）：符合采购需求标准，无瑕疵； 2.标识准确性（10分）：内容、尺寸零误差； 3.耐久性（10分）：验收后30个月内无质量问题。 |  |
| 服务及时性 | 25% | 1.设计确认（10分）：≤24小时反馈修改； 2.生产交付（15分）：每延迟一天扣5分（采购人指定期限为基准） |  |
| 满意度 | 20% | 采购人评价（20分） |  |
| 售后服务 | 10% | 1.维修响应（5分）：24小时内解决； 2、定期维护（5分）：主体提供维护计划。 |  |
| 成本控制 | 10% | 1.预算符合度（5分）：无超支； 2.优化建议（5分）：主动提出节约方案 |  |
| 安装服务 | 5% | 专业性（5分）：安装牢固、及时、位置精准、无遗留杂物。 |  |
| 总分 | 100% |  |  |

每个月组织一次考核，考核满分为100分，60分及以上为及格；累计三次考核不及格的，采购人有权提前终止合同。