采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 永新县县委县政府大院物业管理服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 |
| 服务期 |  | 24个月 |
| 服务地点 |  | 永新县县委县政府院内 |
| 备注 |  | 付款方式：采购方按月向中标方支付费用，从物业服务实际交付之日起计费，于每月25日拨付上月物业服务费给中标方。 |

## 二、采购需求

一、项目概况

（一）项目名称和座落位置

永新县委县政府分别位于江西省永新县禾川镇幸福街3号和江西省永新县湘赣大道51号，是永新县行政单位办公场所。本项目为直属项目，服务范围和内容主要是永新县委县政府两个院子的物业综合服务、安全保障、环境清洁、设备设施维护、会务服务、室外绿化养护、消防安全管理等日常事务工作，建筑面积22432.08平方米。

（二）物业服务内容构成：

本次招标的物业管理范围

（1）设备设施的运行、维护与管理（含电梯的年检及维保）；

（2）房屋（包括大厅、内外墙体）、公共场地、道路养护；

（3）卫生保洁管理；

（4）消杀除虫管理；

（5）停车场管理；

（6）安保服务管理（含消防安全管理）；

（7）会议会务服务管理；

（8）室外绿化养护；

（9）档案、资料管理。

（三）物业管理服务期：2年（试用期限 3 个月），从合同签订之日起计。

如中标方在合同期限内未能按合同要求履行职责，采购方有权中途终止合同，由中标单位承担完全责任，包括赔偿因此而给采购方带来的相应损失。

（四）人员配备及用工要求

1、配备人员数：在本项目中，各服务范围内配备的人员数及总人数不得少于采购方具体规定的41人。

| 人员名称 | 人员数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 年龄45周岁以下，高中或中专及以上文化学历，具有相应物业管理类技能证书，具有1年以上的物业管理工作经验。知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力。 |
| 事务助理 | 1 | 45周岁以下，财务、会计相关专业专科及以上学历；具有相关专业证书，具有一定年限的财务工程经验，熟悉财务核算、财务管理、税务等相关业务。有良好的组织、协调与沟通能力。 |
| 会务主管 | 1 | 年龄45周岁以下，专科或以上学历，相貌端庄、作风正派，负责会议服务，使用标准普通话礼貌沟通，用语规范、语气专业，表达清晰得体；具有普通话或管理类相关专业证书。 |
| 会务员 | 6 | 年龄40周岁以下，专科或以上学历，女性，五官端正，形象气质佳，有良好的团队协作精神。 |
| 水电工 | 1 | 55周岁以下，具有行政主管部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）。提供证件原件扫描件或电子证件并加盖投标人公章。 |
| 保安主管 | 2 | 年龄48周岁及以下，具有1年以上的物业工作经验，须持保安证上岗。 |
| 保安员 | 16 | 男55周岁以下、女50周岁及以下，须持保安证上岗。爱岗敬业，服从管理，有吃苦耐劳精神，责任心强。 |
| 保洁主管 | 1 | 年领48周岁及以下，具有相关管理类技能证书，具有1年以上的物业工作经验。 |
| 室内(室外)保洁员 | 12 | 室内保洁员，女性，58周岁以下；室外保洁员，男女不限，58周岁以下；身体健康，有良好的职业道德，爱岗敬业，服从管理，有吃苦耐劳精神，责任心强。 |
| 合计 | 41 | 所有人员上岗前需提供合法有效身份证、健康证，无重大疾病史和传染病史及户籍所在地派出所出具无犯罪记录的书面证明，经采购方同意后方能上岗。 |

2、用工要求：

（1）中标方自行依据国家法律法规和相关政策聘用员工，中标方所聘员工有关工资、福利、工伤等方面的一切经济与法律责任概与采购方无关，完全由中标方负责承担。

（2）人员平均工资不得低于当地最低工资标准，并为所有员工购置意外险。

（3）投标人需中标后为本项目投入使用不少于1辆垃圾车，不少于6台洗地机，不少于2台高压水枪（高压清洗机）（投标文件中须提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟）。注：以上设备包含但不限于以上最低要求，具体数量根据现场实际情况配备，在接到采购人通知后15个工作日内配备到位，如缺少或未按要求数量提供，按违反中标合同处理。

二、物业管理服务工作标准及要求

（一）管理目标

1.物业管理服务工作标准：

①中标方应创造一个安全、庄严、宁静、整洁、优雅的办公环境；

②中标方应提供礼貌、热情、周到、严谨、规范的服务，最大限度地满足采购方的服务要求，并确保物业使用安全；

③中标方应主动、积极地加强与采购方的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作，采购方所需报修项目的处理及时率达到 100%（小修项目不超过 1 小时自己组织有效地维修）；

④中标方应全力推行 ISO9001 质量管理和质量标准体系，不断创优质服务，优化物业管理，使采购方对物业管理服务的满意率达 95%以上，并使管理的物业保值、增值；

⑤中标方应加强保密教育，严格遵守保密规定，加强对员工遵纪守法的教育；

⑥中标方应积极协助采购方搞好节电、节水、节油等节能降耗工作。

2.维修资金：①两院范围内公共区域的维修改造、设施设备的更新、维修项目（含周转住房区域），单项伍佰元以上的，由采购方聘请专业单位实施；②单项伍佰元以内（含伍佰元维修）由中标方自费实施。

3.物业管理用房：采购人提供物管办公用房、物业管理用房给中标方使用，办公用品由中标方自备。该办公用房在委托管理期限内由中标方免费使用，在合同签订后 15 天内交给中标方，合同终止后立即交回采购人。

4.中标方员工宿舍及食堂：中标方所需员工宿舍、食堂、活动室等用房由中标方自行解决，采购方给予积极协助。

5.管理费标准：由投标人根据本招标文件内容和永新县的物价水平、劳动用工政策和劳动力市场情况自行测算。报总价和详细的预算表，两院范围内公共区域的维修改造、设施设备的更新的费用不包括在报价内。物业管理方案既要考虑该物业的实际情况，又要考虑经济适用，报价合理。

6.公用水电费：公用水电费由采购方承担（包括卫生间、空调、清洁卫生、生活和办公等各类用水，消防、水泵、照明、电梯、其它机电设备等各类用电），但中标方员工的生活用水电由中标方自行承担费用。

（二）设备设施运行、维护与管理

主要内容为：

A.配电系统运行、维护与管理

B.电器、设备设施的运行、维护与管理

C.中央空调系统运行、维护与管理

D.给排水系统的运行、维护和管理

E.电梯的运行、维护和管理

F.弱电系统（监控、广播、通讯、网络、技防、视频、电子显示屏等）运行、维护与管理

G.消防系统运行、维护和管理

H. 停车场管理系统运行、管理、维护

I、总控制室的运行、维护和管理

J. 其它公共设备设施的运行、维护与管理。主要有：各类标志标识、岗亭、自动伸缩门、交通标志、路灯、景观灯、围栏、果皮箱、垃圾粪便清运设备设施、停车场设备设施等。

设备设施运行、维护与管理工作应达到以下基本要求：

1、对各类设备设施制定了比较完备、科学的“设备设施维护、保养、维修计划”，符合设备设施的正常运行的要求，有一套高效的管理体制机制保证计划执行；

2、管理和操作人员能按操作规程熟练操作、管理各类设备、设施；

3、确保设备设施的科学、安全、可靠运行。主要设备设施完好率为：消防、监控系统达到100%、其它系统达到98%以上；

4、有足够的有一定实践经验的专业技术人员、技工在第一线岗位，配置合理。国家规定的工种，必须持合法有效的上岗资格证件上岗；

5、建立健全设备运行管理、使用的各项规章制度，严格遵守执行，岗位责任制执行率达到100%，物料管理账、物、卡相符；

6、严格按照电力部门规定的技术要求和安全规范操作和值守；

7、总控制室的操作和值守；

8、合理库存维修配件，确保及时维修，又要最大限度降低资金积压；

9、制定有各类主要设备故障应急方案，并经模拟演练切实可行；

10、不断摸索总结设备的运行规律，对设备设施运行中存在的较大缺陷、突出问题，及时向采购方提出整改方案，确保各类设备、设施处于安全、可靠、节能的运行状态。

中标方要及时发现故障隐患，向采购方提出，采取积极措施，防止故障扩大，积极协调配合，尽快排除故障，并对维修质量进行监管。

（三）房屋、公共场地、道路的维修维护管理

房屋：指两院办公大楼、干部周转房、业务用房及附属用房等，房屋建筑主体、构筑物、公共部位的养护、维修、管理。

制止任何损坏房屋、公共场地、道路的行为。对有可能损坏房屋、公共场地、道路的行为，如搬运重物、重载车辆驶入、在房屋内和公共场地、道路上作业等，必须采取有效保护措施。

指定专门的技术人员，每天一次，全面巡视检查房屋、行政办公大楼、公共场地、道路，发现破损，立即采取措施，查清情况，防止破损扩大，及时修补。维修材料、工艺要与原来一致，不能有明显痕迹。

（四）卫生保洁管理

（1）保洁范围

除各单位办公室室内与单位会议室室内不列入物业管理卫生保洁范围外，公共会议室、办公大楼和两院周转住房公共区域均由中标方统一提供卫生保洁服务。

考虑安全保密原因，各单位办公室室内其自行保洁。如需中标方提供服务，由各单位自行与中标方签约，费用自行结算，不纳入统一物管卫生保洁范围。

楼内部分

各楼层大厅、过道、走廊、电梯间、电梯轿厢、楼梯、地下停车场、卫生间、茶水间、周转住房楼梯间等。

楼外部分

除办公大楼外整个大院区域范围内，含化粪池、垃圾池清理等。

（2）保洁要求

①楼外公共区域

A、每天清扫道路、停车场、绿化带的地面两次，每小时巡视一次，发现脏物、废品应及时处理。对区域内各种设施进行抹尘和清洗，保持外围干净、整洁。

B、每月全面清洗一次行政办公大楼地面。

C、巡查园林、绿地等，及时清扫果皮、废纸、杂物等垃圾。

D、及时收集各类垃圾，存放在指定地点，清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象；及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

E、保持园林中各种建筑物、作品、路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱、外围灯柱、音响等物体表面上的清洁，及时处理违章乱贴乱画的海报、小广告及污迹。

F、每周清除一次卫生死角，确保水管处、下水道口、排水沟、水池、雨水槽、阴沟、污水井等地方畅通无杂物。

G、每季度全面清理一次办公大楼化粪池，发现堵塞，随时清理。

②楼内公共区域

A、每日循环清扫地面，随时清除地面、台面的垃圾、污迹，发现污渍立即处理。

B、每日抹净门玻璃和窗玻璃，保持玻璃干净明亮，无污迹、无手印、无水印，擦净门框、窗框、柱子等，每周彻底清洗1次。

C、每日抹净各种指示牌、告示牌、显示屏、接待台等，抹净各处灯罩、金属框，使其无积尘，每周彻底清除公共区域沙发、茶几等各处卫生死角。

D、各处金属包边、告示牌支架等，用金属清洁保养剂擦亮，保持无手印，无氧化痕迹、无锈蚀，每日擦1次。

E、及时倒清公共区域烟灰缸，烟灰缸内的烟蒂不得超过6个，垃圾不能满过筒身的1/2。每日清倒垃圾2次，及时更换垃圾袋，及时处理垃圾筒上面的痰迹，使其外表干净、光亮、无满溢垃圾现象，及时更换、清洗石米。每周使用消毒剂进行彻底消毒，使蚊蝇鼠虫无滋生源。

F、对大厅、门厅每天循环拖净，保持大厅、门厅干净，光亮。

G、每日清扫拖净电梯轿厢地面，抹净内外壁，保持无手印、污渍、无灰尘。不得留有污渍、残留清洁剂等，水分要彻底吹干。定期用金属清洁剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持电梯干净光亮、整洁。

H、每日擦抹大楼前后门多次，保持无灰尘、无污渍、无水迹。

I、每日一次擦净楼梯扶手，拖净楼梯，各眼见手及之处抹尘、保洁。

J、每日清扫所有公共区域的天花板，确保无蜘蛛网等。

K、每月全面清理一次办公大楼的排污沟，发现淤塞，随时清理。

③卫生间、茶水间

A、拖洗所有卫生间、茶水间地面，抹净茶水炉、洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无垃圾、无异味、无手脚印、无污渍等。

B、卫生间隔板、烘手机、纸盒、给皂机每天擦抹1次，小便池、厕位、水池2小时冲洗1次，每天用清洁剂清洗1次，洁具每周用消毒剂消毒2次，整体卫生间每月全面消毒1次，镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，上班时间每半小时巡视1次，发现污剂、水剂、积水、头发、手印、便迹、异味、便纸等及时清理。

C、每月1次全面清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净、无污渍。卫生间、开水间的地面每天拖地至少4次以上，保持地面干燥。

D、按采购方要求，主要求负责开水房、饮水机的开关。

④垃圾粪便清运等均纳入招标的综合物业管理范围

（五）消杀除虫管理

建立定期消杀制度，提高清洁卫生水平。所有办公室、所有公共场所（包括走廊、楼梯、大厅等处）、员工更衣室、所有洗手间、茶水间、各类机房、所有杂物房、垃圾房等，每月做一次消杀。消杀工作应由具备相应资质的人员进行。

（1）消杀工作重点时间：

1、灭鼠监测时间：每年4、9、11月各监测1次，全年共监测3次。

2、灭蚊监测时间：在蚊类高发的5-10月进行监测，按采购方要求监测，全年不少于10次。

3、灭蝇监测时间：在蝇类高发的5-10月进行监测，按采购方要求监测，全年不少于10次。

4、灭蟑螂监测时间：在2、4、6、8、10、12月进行监测，两个月1次，全年共监测6次。

5、灭白蚁监测时间：在2-7月进行监测，两个月1次，全年共监测3次。

（2）消杀监测方法：

1、灭鼠监测方法：外环境监测采用目测鼠迹法和鼠夹法，室内采用粉剂迹法。

2、灭蚊监测方法：蚊幼监测采用勺捕法，室外采用灯诱法、喷灭蚊剂等。

3、灭蝇监测方法：室内采用目测法，室外采用笼诱法。

4、灭蟑螂监测方法：采用粘蟑纸法。

5、灭白蚁监测方法：采用目测法。

（3）消杀除虫工作标准如下：

1、灭鼠标准：鼠密度不超过5%（粉迹法）；

2、灭蚊标准：积水中三龄幼蚊或蛹检出率不超过3%；

3、灭蝇标准：蝇类孽生地三龄虫和蛹检出率不超过3%；

4、灭蟑螂标准：蟑螂密度不超过1%（粉迹法）；

5、灭白蚁标准：按《城市房屋白蚁防治管理规定》执行。

（六）停车场的管理

（1）一般性管理规定

停车场主要供给来办公大楼办事、参会、参观的人员车辆及机关工作人员自备车，临时停放。划定泊车位，有序停放。不收费，巡逻管理，车主自负安全责任。

（2）停车场管理服务要求

A、停车场管理服务的主要职责是：指挥引导车辆有序安全停放，有效预防车辆被盗、被损。

B、严格实行停车场管理制度，履行管理职责，严禁玩忽职守。

C、停车场实行24小时值班制度。

D、进行安全引导服务，停车合理，指挥规范，车辆停放整齐。

E、车辆按规定道路和方向限速行驶，安全有序。

F、做好各种安全标识和安全设施的维护管理，保证行车安全，如道闸、限速器、转弯凸镜、限高牌、限速牌、道路指示牌、区域指示牌等。

G、有重大活动安排时，应根据需要事先预留车位，并摆放醒目标志，指挥交通。

H、对每部停放车辆进行安全性检查，防止用户粗心而造成损失。

I、发生事故时，迅速保护和控制现场，报警并抢救伤员，防止车辆堵塞现象发生。

J、对可疑车辆及时报告，并采取必要和可靠的措施。

（3）停车场卫生保洁

A、每天清扫地面垃圾杂物，特别是车上的抛弃物，保持地面无垃圾杂物、无积水、无明显泥土，保持整洁，每周用清水冲洗地面1次。

B、雨天增加清扫力度，发现泥土及时清理，天晴时用清水清洗干净，雨天注意清理通道口的积水沟、井的杂物。

C、每周清除车库的蜘蛛网，各种管道上面的灰尘。

D、每天打扫抹净道闸、消火栓、防撞标志、天花、垃圾桶、风口、警铃等设施的灰尘，保持干净无污迹、无泥砂、无灰尘。

E、每天清倒垃圾2次，将垃圾运到指定地点。

F、每月彻底清除停车场的死角（包括通道口集水沟、井），对油污较多的车位地面进行特别处理。

G、清洁中如发现有车的车门或车窗、车灯没有关好，及时通告停车场值班人员。

（七）安保服务管理（含消防安全管理）

1、在大院及周边秩序井然，环境安定安全，不发生刑事、治安责任案件，不发生消防等责任事故，处置突发事件有力。

2、保安管理范围

A 、办公大楼内的安保；B、停车场的安保； C、大楼外围责任区域内的安保；D、视频监控系统24小时值守；E、消防队伍的预备和训练；F、突发事件应急处理；G、协助有关部门处理非正常上访事件。

3、建立完善的安保管理组织体系

建立合理的安全保卫组织体系，以思想过硬、作风优良、训练有素、行动快速、果断干练的安保队伍，实施高水准、高效率、准军事化、机动灵活的安保服务。

岗位职责要求：

①保安主管工作职责要求

A、负责安排安保、防火及灭火工作，确保安保和防火工作达到标准，必要时亦须履行保安员的职责。

B、负责部门的所有保安人员的值班表、巡逻记录和考勤，按时上下班。

C、负责监督交接班工作并认真阅读值班记录，确保各类物品列项交接清楚并签字。

D、负责保安器械、通讯器材和其他设备的正常使用。

E、每天检查各岗位值勤情况，检查值班记录、工作日记并提出整改意见和签字等。

F、领导和管理保安员执行工作，负责处理与安保工作有关各类事件，作好记录和交接。

G、遇到突发事件及意外时，对发生事件及时报告和应急处理。

H、经常保持与保安人员进行沟通交流，调动每个保安员的工作积极性。

I、按需要或按经理要求安排本部门保安员应急性工作。

J、保持与控制室联系，协助控制室处理报警等事。

K、不定时对保安人员礼节、礼貌、仪表、组织、纪律、体能、服务态度、精神面貌方面进行检查及指导。

L、与有关单位如消防、公安等保持良好关系和协调，共同做好安保工作，维护良好秩序。

②保安班长工作职责要求

A、关心同事，经常了解同事的思想和家庭生活等情况，及时做好工作。

B、负责监督和管理本班保安员的工作情况和落实日常工作、生活制度。

C、对于在本班工作中发生的情况，要及时上报给主管。

D、在上级的指导下，负责安排保安员的岗位，必要时须履行保安员的职责。

E、遇到突发事件及其它意外时，要迅速赶到现场及时处理，情况严重的要报告经理。

F、负责监督本班的交接工作，确保各类物品列项交接清楚，并检查是否有损坏现象。

G、对于本班保安员在当职期间所发生的不良现象和行为应予制止，并负直接责任。

H、带领保安员进行学习、训练，组织本班人员每星期召开班务会，进行总结分析讲评。

I、当值领班，每天上班前十分钟，清点当值人员，检查保安员仪容，组织全班人员集合，明确岗位职责，然后列队带入各自岗位进行交接。

J、定时对本班保安员在礼节、礼貌、仪表、组织、纪律、体能、服务态度、精神面貌方面进行检查及指导。

K、把上级领导的指示要求传达给每一位保安员，及时了解和掌握每个保安的思想动态，出现异常情况要及时上报，发挥承上启下的作用。

L、主动与同事搞好团结并与相应的部门进行良好沟通。

M、随时接受上级所安排的其他工作。

③消防安保监控中心人员职责要求

A、按规定能熟练使用保养监控、消防等设备设施。

B、定期协助工程技术人员对各类监控消防等设备，设施进行检查，记录设备运转情况，发现问题及时通知保安部和物业部处理。

C、详细记录当值期间的工作情况，保持与当值管理人员的畅通联系。

D、忠于职守，工作严肃认真，密切注视监控、消防等设备工作情况，随时掌握监控区域内的动态情况，发现问题按程序或应急方案处理。

E、对日常工作中发现的问题及时报告，详细记录时间、地点、程度、原因和处理结果，将详细情况书面报告上级。

F、保持监控室内的清洁工作，使工作环境处于良好状态，严禁在室内食用任何物品。

G、注意保密，严禁无关人员进入，如需查看资料，须得到上级批准。

④巡逻保安员工作职责要求

A、保持高度警惕性，按照定期或不定期安排的路线、方式和时间进行巡逻。

B、熟悉物业的设施、设备安放情况，负责检查所经路线的消防设备及公共设施的情况，检查公共区域内的水、电表房、步梯、通道、暗角等。

C、巡逻时应注意随时将消防防火门处于正常状态，及时将故障或损坏情况报保安领班。

D、确保所有门、闸或特定地点按规定的程序处理妥当，确认所有锁、挂锁及锁具安全完整无缺。防范可能出现的偷窃、破坏，在特定时间内发现单元门、闸等无关（锁）好，应立即通知有关单位，核实是人为疏忽或遭人盗窃等，并予详细记录。

E、发现任何在监控区域内留连或举止可疑的人，应立即加以盘问或劝离，并立即汇报保安领班。

F、发现管道渗水、漏气、冒浓烟或异常响动等情况立即向上级报告，待安排专业人员及时进行检查维修和处置，确保人员生命、财产安全和免遭损失。公共区域照明出现问题及时通报相关人员调换、更换、修理。

G、巡逻时留意公共环境清洁及卫生情况，如发现清洁人员没有遵照指示或疏忽而引致清洁不符合要求，应首先要求其改正，另外需记录并报告。

H、巡逻时如遇任何不满之投诉，应仔细礼貌地听取，并立即汇报上级处理。

⑤各出入口保安员工作职责要求

A、当值时发现问题应及时汇报上级，保持与监控室和巡逻保安员的畅通联系。

B、对有关人员遗留物品应立即上交管理处，严禁擅自开启或交付未经部门或保安领班核定身份的领取人。

C、控制当值期间发生的突发事件的事态，做好临机处置，并立即上报，协助好事件的处理，同时严密注意周围情况。

D、做好出入人员的有关咨询、指引工作。

4、保安管理的基本要求

A、有一支人数足够、训练有素、管理到位、纪律严明、行动迅速、人员稳定的安保队伍。

B、有一个完整、有效、可行的保安管理方案，合理配置保安人员，没有任何一处和任何时间段存在盲点。

C、对进入办公大楼办事人员进行管理，询问、登记、引导、答疑，发现可疑情况，立即报告，并采取有效措施。

D、在办公大楼内设置巡逻岗，全天24小时、全年365天值勤与巡逻，有明确、严格的管理制度和考核办法，确保巡逻的质量与密度。

E、停车场24小时值守，确保停放车辆不受损，不被盗，停车场不发生交通事故。

F、对大院进行安保巡逻，防止刑事、治安责任案件。

G、设置监控岗，有效使用视频监控系统，24小时值守。

H、在保安队伍中，建立一支消防预备队，进行基本的专业训练，具有一定的专业技能和应急能力，每一季度检查一次消防器材，确保处于良好状态。

I、有突发事件应急处理方案，并进行模拟演练，不断完善。

J、对上访人员能正确对待和积极引导，协助有关部门处理非正常上访事件。

K、对在办公大楼、停车场、大院等地的施工进行管理；对办公大楼进出物品进行管理。

5、强化预警机制有效处理突发事件（含群体上访）

1）指导思想

落实“安全第一、预防为主”的指导方针，强化和规范各类突发事件应急处置工作，提高应对突发事件的能力，形成处理突发事件的流程及组织指挥体系。

针对永新县委、县政府大院消防安全管理事项，特别构建消防安全应急组织指挥体系。

2）处理各类突发事件的基本原则

（1）以人为本的原则

把保障人员生命安全作为处置突发事件首要任务，最大限度确保人员生命和财产安全。

（2）分级管理的原则

突发事件处置工作实行“分级管理、逐级负责”的原则，责任相关部门及个人按照各自职责，分工协作，迅速有效地开展应急救援和善后处理工作。

（3）快速反应的原则

各级管理人员接到突发事件报告后2-3分钟内到达突发事件现场。

（4）统一指挥的原则

①处理突发事件一般由物业服务管理公司总经理负责统一指挥并及时向采购方汇报处理情况。

②在特殊情况下或在非办公时间处理消防及安全方面突发事件时，保安经理、主管负责统一协调指挥；工程方面突发事件，工程经理、工程主管负责统一协调指挥。

（5）团结协作的原则

保安部、工程部作为处理突发事件的职能部门，行使公司赋予的指挥权和处理权。在保安部、工程部作出突发事件处理决定时，各部门及公司员工均应团结一致，紧密协作，配合保安部、工程部处理好突发事件，并不得干扰本规程的执行。

3）突发事件应急预案的制定要求

（1）应急预案主要内容与使用范围

突发事件应急预案规定各类治安、消防、机电设备、传染性疾病等突发事件或异常情况的处理标准，适用于物业区域内发生的火灾、盗窃、传染病、争吵、斗殴、水浸、停电、设备故障等各类突发事件或异常情况。

（2）管理目标

确保预案有效实施执行，确保物业区域内发生异常状况时，能迅速、有效地制止及处理，维护采购方的人身及财产安全。

（3）管理职责

①乙方负责制定突发事件应急预案，制定突发事件及异常情况的处理程序，并负责组织员工进行应急预案、突发事件处理培训。

②乙方有关责任人要第一时间现场指挥及督导。

③有关信息乙方要向各有关部门通报并调集各区域机动人员，及详细记录突发事件的处理过程。

④各大门岗、外围岗人员应坚守岗位，负责治安警戒。

⑤其他机动人员应听从统一指挥调遣，并积极参与救助。

6、消防安全管理制度

严格执行公安部第 61 号令，建立和完善消防安全管理制度，消防工作责任到人，不断强化消防意识。严格设备设施的消防管理，及时发现和消除火险隐患。除做好防火措施外，更从思想上、组织上、物资上、技术上积极做好灭火准备，确保一有情况，能迅即采取措施，最大限度减少人员伤害和财物损失。

①建立消防安全组织，明确消防责任人，实行层级管理。同时深入贯彻消防

法律法规，制定和完善消防管理制度及防火安全操作规程，实行岗位防火责任制。

②坚决贯彻《高层公共建筑消防安全管理规定》和《高层民用建筑防火设计

规范》等消防法规，拒绝任何不符合消防法规定的装修材料进入办公大楼、住户楼，切实做到消防设备设施委托专业消防维保公司进行维护保养工作。

③建立和完善防火档案，将楼宇总体和各区位各层消防设施设备、电子图表、

电子档案，进行消防信息电子化管理，保障消防设备设施运行监管。

④制定灭火救援预案，明确消防职责，定期组织实施演练，提高灭火自救能

力。

⑤提高快速反应能力，消防报警后，一线有关安保员两分钟能到达到场，进

行现场处置。

⑥开展消防知识和法规的宣传教育，提高员工防火意识。实施群防群治的工

作方针，采取多种多样的宣传形式，如 “119”消防演习，安全生产月活动、播放消防安全录相、设置消防宣传版画、发放宣传资料、开展消防安全知识竞赛等，广泛宣传消防知识，达到“一畅两会”（“一畅”就是畅通消防安全疏散通道和安全出口；“两会”就是所有人员会扑救初期火灾、会自救逃生”）的要求。

⑦组建开展义务消防队培训，确保人员训练有素。每月定期进行消防业务知

识培训，每年进行一次消防技能比赛，每年组织一次全员消防演习，提高义务消防队员的消防救护能力，达到“召之即来，来之能战”的目的。

⑧制订消防工作标准，落实防火检查制度。确定重点防范区域，建立每日、

每周、每季度、每年度的消防安全检查制度，层层落实巡查跟踪的监督制度，建立分级、分阶段全面检查制度。定期对消防系统进行巡视检查、检测和保养，做好相关记录，发现问题及时排除，保证系统的正常可靠运行。确保消防设施能随时保障突发事件发生时的需要。

⑨加强重点部位防火安全检查（如装修施工现场、消防通道、库房、动火作

业现场等）。严格把关、杜绝隐患，发现隐患及时采取措施予以落实整改。装修、动火作业实行严格的申报、审批制度，并进行跟踪、巡查管理。

⑩每半年做一次全面消防安全检查，对存在的问题和隐患认真整改。

（八）会议会务服务管理

负责大楼各会议室（部门会议室除外）的相关服务，按要求备置服务员、服务员着装整齐，会前30分钟按照会议要求做好充分准备工作，确保会堂整洁、干净，桌、椅、茶水、茶杯到位且摆放整齐，音响、投影等设备正常，会后及时打扫，做好保洁工作，确保各项设施井然有序。

（九）室外绿化的养护管理

草坪养护

①质量标准

A．草地无石块、纸屑、垃圾等杂物，保洁率达99%以上；

B．草地无人为破坏，缺损的及时补植，绿化完好率达99%以上；

C．清除杂草，无明显高于15厘米的杂草，草地覆盖率达99%以上；

D.草坪灌溉适时、适量，务必灌好返青水和越冬水；草坪施肥时期，施量应根据草坪的生长状况而定，肥不伤草，长势优良；

E．草坪草生长旺盛，根据不同草种的特性和观赏效果，使用性质，进行定期修剪，整齐一致。

F．草地嫩绿，及时进行病虫害防治，无烂草或病草；

G．注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无1厘米以上的积水。

②管理要求

A．浇水：生长季节（非雨季）每两天一次；非生长季（非雨季）每周1—2次；

B．施肥：每年早春、晚秋各施1次全效复合肥；每两次修剪后施薄肥1次速效复合肥、氮肥；节庆期间追施叶面肥或草坪曾绿剂；

C．修剪：生长季每60天修剪1次，留茬高不过60毫米，每年开春前重剪1次；

D．疏草打孔：草坪种植三年后每年1次；

E．喷药：每月喷施广谱性杀菌、灭虫药1次；突发病虫害进行针对性防治；要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等以上农药。

F．除杂草：随时人工拔除杂草或周期性进行药剂喷杀。

乔木养护

①质量标准

A.生长势正常,枝叶正常,形态整齐,无枯木残叶,无凌乱枝条和 长枝叶；

B．适时适量淋水、松土、施肥，采用穴施或汤施肥，覆土平整，肥料不露出土面；

C．基部无30厘米高以下的的萌蘖枝，无杂草、杂物，土面不板结，透气良好；

D．修剪要根据树龄及生长势强弱进行，及时剪去干枯枝叶与病枝，保持造型优美，修剪截口与枝平齐，主侧枝分布均匀；

E．病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理，无明显病害枝；

F．及时补植，苗木，规格要与原有的接近；

②管理要求

A．浇水：生长季（非雨季）每周2次；非生长（非雨季）每半月1次；

B．施肥：早春施有机肥或复合肥1次，每年5—6月追施复合肥1次；

C．修剪：每年12月至次年2月剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、并生枝、下垂枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝、烂头枝等，并对树冠适当整形保持形状；对造型树木应2个月修剪1次外形，以保持形状，棕梠科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除，修剪 时应严格保护主干顶伢不受损伤；棕榈科灌木及时清修枯黄的叶边；每天巡查及时清剪因折枝等而枯黄的枝叶；

D．喷药：每月喷施广谱性杀菌、灭虫药1次；突发病虫害进行针对性防治，要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上的农药。

花灌木养护

①质量标准

A．生长正常，无枯枝残叶；

B．株型整齐、造型植物轮廓清晰、美观，与环境协调，花灌木可适时开花，及时修剪残花败叶，修剪面平直整齐，棱角分明；

C．根据生长及开花特性进行合理灌溉与施肥，适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面；

D、灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘；

E．及时防虫除杂草；

F．无长20厘米以上枯枝黄叶、折断枝、修剪惨留枝；

G．病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理，无明显病害枝；

H．及时补植，种类、规格等与 原来的接近。

②管理要求

A．淋水：生长季（非雨季）每周3—4次；非生长（非雨季）每半月1—2次;

B.施肥：早春或入冬前施有机肥或复合肥1次，生长季没两月追施复合肥1次；

C．修剪：每年12月至次年2月剪除徒长枝、树身的萌蘖枝、病虫枝、交叉枝、扭伤枝、枯枝等；生长季非观花类每25天修剪1次，观花类每次观花后修剪1次；

D．喷药：每月喷施广谱性杀菌条虫药1次，突发病虫害进行针对性防治；要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等毒以上农药。

绿篱养护

①质量标准

A．造型绿篱轮廓清晰，棱角分明，线条整形，每年整形修剪不少于2次，修剪后残留的枝叶应及时清除干净；

B．绿篱侧面垂直、平面水平，无明显缺剪漏剪，无崩口，脚部整齐；

C．每次修剪原则上一次剪口，已定型的绿篱新枝留高不超过5厘米；

D．片植绿篱修剪应有坡度变化，但坡度应平滑，不能有明显交接口；

E．绿篱内生出的杂生植物、爬藤等应及时予以连根清除；

F．适时灌溉与施肥、防治病虫害及杂草。

②管理要求

A、淋水：生长季（非雨季）每周2—3次；非生长季（非雨季）每半个月1—2次；

B、施肥：早春或入冬前施有机肥或复合肥1次，生长季每两个月追施复合肥1次；

C、修剪：每年开春前将高度压到定高点重剪1次；生长季每25天修剪1次；

D、喷药：每月喷施广谱性杀菌条虫药1次，突发病虫害进行针对性防治，要求利用周末或下班时间喷药，不允许使用刺激性强或中等以上农药。

（十）档案、资料管理

加强有关物业的档案和资料的管理。档案和资料的管理包括：业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、设备运行记录档案、设备维修保养记录档案、清洁卫生管理档案、环境管理档案、物业人事管理及人员培训档案等，以及具体的管理方案。物业管理企业必须运用电子化管理，所有档案要求做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确。

三、商务要求

1、付款方式：采购方按月向中标方支付费用，从物业服务实际交付之日起计费，于每月25日拨付上月物业服务费给中标方。

2、服务期（交货期）：本次采购服务期为24个月。

3、每月支付物业服务管理费应满足以下条件：

①物业服务期内采购方投拆、损失赔偿以及其他违反合同等问题已经及时妥善解决；

②物业服务期内经采购方监管相关部门考核，物业服务质量合格；

③按财务规定办理费用支付手续。

4、其他需要说明的事项：

4.1、中标方必须按照应标时的项目服务内容和进度安排开展相应服务，采购方项目负责人有权随时掌握项目进展进度，项目服务内容出现偏差时，采购方项目负责人有权叫停项目，直到中标方做出相应修改并得到采购方项目负责人确认后，项目继续执行。项目各参与方应本着合作共赢的精神共同推进项目顺利执行。

4.2、中标方应保证用户在使用服务或服务的任何部分不受任何关于侵权所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。

4.3、因中标服务方要求采购人派人参加的走访、调研、服务等活动，中标服务方应承担采购人相关人员的费用（包括差旅、食宿等）。

4.4、中标方应根据项目采购方要求认真的完成相应活动，一旦中标，就必须按照要求完成整个活动，相应的约束和违约条款将在签订服务合同时约定。

4.5、提供的服务均应符合现行国内和行业相关标准。

4.6、投标方自行安排时间进行实地考察，以获得由投标方自己负责的有关编制投标响应文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标响应文件中的充分反映，考察现场的费用由投标方自行承担。

4.7、中标方在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

4.8、技术未尽事宜，请与永新县机关事务中心联系。

5、违约责任：

中标供应商如出现下列情况之一的，采购单位有权单方终止合同并不支付剩余价款：

①成果不能通过上级终验的；

②不能达到上级时间进度要求的。

附：物业管理服务考核细则：

（一）会 务（25分）

1、上班需着工装，佩戴工牌，穿戴整齐、干净，妆容合适不突兀。（2分。一项未达标扣0.2分）

2、在岗期间应保持微笑服务，注意礼仪规范，不得做与工作无关的事情。（3分。一项未按规定扣0.5分）

3、保持会议室内整洁卫生，做到有脏物及时清理。（2分。发现一处有脏物或未按时清理扣0.5分）

4、桌椅、茶水柜应摆放整齐，无杂物、无污垢，茶杯使用后及时清洗消毒。（3分。发现一项不符合要求扣0.2分）

5、定期对会议室进行大扫除，做到灯饰无灰尘，天花板无蛛网，沙发桌椅无污渍。（4分。发现一次扣0.5分）

6、做好会议音响设备的检查调试工作，确保会议音响效果，发现音响有杂音、啸叫等情况而没人及时调试处理扣1分。（6分）

7、会议期间需做好会务服务，及时加水、传递话筒、备好纸巾，做到礼貌接人待物，如发现服务不到位，每次扣1分。（5分）

（二）保 洁（25分）

1、每日上班把工作区域环境卫生打扫干净。发现工作区域脏乱差未及时打扫，一次扣 1分 （5分）

2、垃圾及时清运。院内如发现垃圾堆和垃圾筒垃圾未及时清运，一次扣1分（10分）

3、政府院内池塘确保干净整洁；发现水面有漂浮垃圾，一次扣0.5分（5分）

4、建立健全保洁工作制度，上班时间保洁员禁止扎堆在公共区域聊天，打扫卫生拾到物品要归还失主；发现一起扣0.5分；（5分）

（三）安保(30分)

1、建立健全安保工作制度，制度要上墙。安保人员听从指挥，职责明确，工作认真，不得推诿扯皮；上班时必须按规定着装，做到衣冠整洁，举止文明，坚持原则，礼貌待人。（5分。每发现一起扣0.5分）

2、实行24小时值班负责制，必须坚守岗位，不得随意离岗，值班期间不得饮酒，特殊情况可自行安排轮换值班时间，保证24小时专人值守。（5分。每发现起，扣1分）

3、对进入两院人员要主动询问并做好登记，及时疏导至信访局解决问题。谢绝推销商品、收购废品等闲杂人员进入；禁带危禁品进入；严格物资出入手续，无有关部门开具的证明（或电话告之）不得放行。对上访人员及时疏导至县信访局，对无序上访人员主动报告至两办、县信访局和机关事务中心。（5分。每发现一次无序上访未及时劝导或未发现上访人员扣1分，发现无序上访未报告扣2分，扣分不设限）

4、对责任区要不间断巡查，防止不法分子、可疑人员进入；对破坏正常办公秩序的行为要迅速制止。（5分。每发现一起偷盗、火情等安全事故扣2分）

5、认真搞好门卫值班科内外及责任区卫生，及时清理纸屑、果皮、烟头等废物，保证整洁、干净；不得留宿外来人员，闲杂人员不得在门岗处停留。（5分。每发现一次门岗办公区有垃圾未处理扣0.2分）

6、引导车辆有序进入两院和停放，做到先停满停车位再停可停车地方，严禁占用行车通道。（5分。发现车辆未停入停车位每次扣0.2分，发现车辆占用通道每次扣0.5分）

（四）绿化美化及水电维修(20分)

1、绿化非包干管理区域，主要指政府棋杆下铁树，县委大门铁树，一些临时摆设盆景要及时拔除清草、浇水、修剪。（5分，未做到一次扣0.5分）

2、及时排查、维修两院内的水电线路。（10分，排查不到位出现故障扣1分；未及时维修，每次扣3分，出现任何1起事故，扣10分）

3.加强会议室及人防大楼设备管理。（工作人员人为损坏或由于人为原因丢失，除赔偿外，扣3分）

4、上下班前要对门窗、水、电、监控等设施进行安全检查，确保门窗关闭完好、水无跑冒滴漏、灯无长明不息、监控显示正常。（2分。每发现一次长明灯、长流水扣0.5分）

注：县机关事务中心每月将综合考评结果报县分管领导批准后，由县机关事务中心负责对物业管理单位兑现奖惩，兑现可在支付物业服务费时进行清算，每月按考评结果拨付物业管理费。综合考核评定得分95分（含95分）以上为合格，足额按月拨付服务费；得分在90分-95分之间（含90分）扣除月物业服务费800元；85分-90分（含85分）之间扣除月物业服务费1500元；85分以下，责令检讨，并按合同扣除5-10%物业管理费用。

本考核细则由永新县机关事务中心负责解释，根据实际情况及时调整每月考核细则。