## 二、采购需求

（一） 技术需求

- 一、概况：

- 为贯彻落实《江西省人民政府关于印发2026年民生实事安排方案的通知》(赣府发〔2026〕4号)精神，根据省民生实事工作部门联席会议办公室《关于印发2026年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办〔2026〕1号)要求，切实做好“改善提升校园饮水条件”民生实事工作。

### “改善提升校园饮水条件”民生实事计划汇总表

| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 计划采购设备数或购买服务安装数(台) |  | 计划配备的饮用水水嘴数量(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号(如：二水嘴、三水嘴、四水嘴、六水嘴等) | 数量(台) |  |
| 1 | 临川区荣山中学 | 初中 | 二水嘴 | 3 | 6 |
| 2 | 临川区罗针中学 | 初中 | 二水嘴 | 4 | 8 |
| 3 | 临川区大岗中学 | 初中 | 二水嘴 | 2 | 4 |
| 4 | 临川区青泥中学 | 初中 | 二水嘴 | 2 | 4 |
| 5 | 金巢实验学校 | 九年一贯制 | 四水嘴 | 18 | 72 |
| 6 | 高新实验学校 | 九年一贯制 | 四水嘴 | 6 | 24 |
| 7 | 梦湖学校 | 九年一贯制 | 四水嘴 | 11 | 44 |
| 8 | 高新三小 | 小学 | 四水嘴 | 2 | 8 |
| 9 | 高新二小 | 小学 | 四水嘴 | 2 | 8 |
| 10 | 南丰县傅坊乡中心小学 | 小学 | 二水嘴 | 4 | 8 |
| 11 | 乐安二小 | 小学 | 六水嘴 | 11 | 66 |
| 12 | 乐安三小 | 小学 | 六水嘴 | 14 | 84 |
| 13 | 东乡区红星小学 | 小学 | 三水嘴 | 30 | 90 |
| 14 | 南城第二小学 | 小学 | 二水嘴 | 12 | 24 |
| 15 | 崇仁县黄洲学校 | 九年一贯制学校 | 四水嘴 | 9 | 36 |
| 16 | 崇仁县宝水实验学校 | 九年一贯制学校 | 四水嘴 | 3 | 12 |
| 17 | 崇仁江重实验小学 | 小学 | 四水嘴 | 3 | 12 |
| 18 | 崇仁第一小学 | 小学 | 四水嘴 | 3 | 12 |
| 19 | 崇仁马鞍镇中心小学 | 小学 | 四水嘴 | 2 | 8 |
| 20 | 抚州一中 | 完中 | 二水嘴 | 16 | 32 |
| 21 | 抚州市体校 | 初中 | 二水嘴 | 12 | 24 |
| 合计 |  |  |  | 169 |  |

| 饮水机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| 1 | 二龙头直饮水机 | - 1.出水方式：触摸出水，2个出水龙头； - 2.功率/电源：功率：≥2000W 220V; - 3.加热内胆容量：≥10L，采用不锈钢材质； - 4.外形尺寸：500*450*1500mm（±20%）； - 5.过滤配置：不低于4级反渗透过滤，净水流量≥0.5L/min，额定总净水量≥4000L，须提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，用方框突出标示对应过滤等级、净水流量、额定净水量等。 - 6.液晶中文显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能； - 7.具有防干烧、防触电等安全防护； - 8.主要涉水部件符合相关卫生标准； - 9.具有物理杀菌功能； - 10.具有远程物联功能； - 11.净化系统所用增压泵符合QB/T 4697-2014《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，在额定条件下连续运行2000h后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的80%； - 12.根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，水效等级达1级，提供所投产品中国水效标识及在中国水效标识网 wvw.waterlabel.org.cn中的查询截图； - 12.出水水质符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》。 |
| 2 | 三龙头直饮水机 | - 1.出水方式：触摸出水，3个出水龙头； - 2.功率/电源：功率：≥3000W 220V; - 3.内胆容量：≥20L，采用不锈钢材质 - 4.外型尺寸:900*450*1500mm；（±20%） - 5.过滤配置：不低于4级反渗透过滤，净水流量≥1L/min，额定总净水量≥5000L，须提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，用方框突出标示对应过滤等级、净水流量、额定净水量等。 - 6.液晶中文显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能； - 7.具有防干烧、防漏电等安全防护； - 8.主要涉水部件符合相关卫生标准； - 9.具有物理杀菌功能； - 10.具有远程物联功能； - 11.根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，水效等级达1级，提供所投产品中国水效标识及在中国水效标识网 wvw.waterlabel.org.cn中的查询截图； - 12.出水水质符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》； - 13.净化系统所用增压泵符合QB/T 4697-2014《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，在额定条件下连续运行2000h后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 |
| 3 | 四龙头直饮水机 | - 1.出水方式：触摸出水,4个出水龙头; - 2.功率/电源:功率:≤4500W 220V或380V; - 3.内胆容量：≥25L，采用不锈钢材质内胆具有保温功能，符合CQC3133-2011保温功能要加热至制水停止，其4h后温度下降应不大于19摄氏度，单位水量能耗值应不大于0.093kW•h/L； - 4.外型尺寸:1300*450*1500mm;（±20%）； - 5.过滤配置：不低于4级反渗透过滤，净水流量≥2L/min，额定总净水量≥7000L，须提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，用方框突出标示对应过滤等级、净水流量、额定净水量等； - 6.液晶中文显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能； - 7.具有防干烧、防漏电等安全防护； - 8.主要涉水部件符合相关卫生标准； - 9.具有物理杀菌功能； - 10.具有远程物联功能； - 11.根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，水效等级达1级，提供所投产品中国水效标识及在中国水效标识网 wvw.waterlabel.org.cn中的查询截图； - 12.出水水质符合CJ/T 94-2005《饮用净水水质标准》； - 13.净化系统所用增压泵符合QB/T 4697-2014《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，在额定条件下连续运行2000h后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 |
| 4 | 六龙头直饮水机 | - 1.出水方式:触摸出水,6个出水龙头; - 2.功率/电源:功率:≤6000W 220V或380V; - 3.内胆容量：≥30L，采用不锈钢材质 - 4.外型尺寸:1800*450*1500mm;（±20%） - 5.过滤配置:不低于4级反渗透过滤，净水流量≥1L/min，额定总净水量≥4000L，须提供所投直饮水机生产厂家申请的所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，用方框突出标示对应过滤等级、净水流量、额定净水量等； - 6.液晶中文显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能； - 7.具有防干烧、防漏电等安全防护； - 8.主要涉水部件符合相关卫生标准； - 9.具有物理杀菌功能； - 10.具有远程物联功能； - 11.根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，水效等级达1级，提供所投产品中国水效标识及在中国水效标识网 wvw.waterlabel.org.cn中的查询截图； - 12.净化系统所用增压泵符合QB/T 4697-2014《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，在额定条件下连续运行2000h后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 |
| 5 | 基本要求 | - 安装的直饮水设备须具有涉水产品卫生许可批件，具备节能节水、运行稳定、维护便捷等特点，配备必要的过滤，消毒及水质实时监测或快速检测功能，并预留标准化数据接口满足后续数字化管理需要，设备供应商应配合做好数据对接相关工作。 |