## 二、采购需求

（一） 服务需求

11、采购

、

需求清单及数量

| 序号 | 业务类型 | 单位 | 数量 | 服务期 | 简要服务说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云服务资源专属包(独享计算/存储型) |  |  |  |  |  |
| 1 | VCPU | 核 | 5234 | 12个月 | 配套高性能网络，支持2-64核配置，满足江西法院信息化系统所需的计算资源能力 |
| 2 | 内存 | G | 14665 | 12个月 | 支持2-128G内存配置，满足江西法院信息化系统所需的内存资源 |
| 3 | SAS存储 | T | 1544 | 12个月 | 单盘IOPS满足6IOPS/GB，单盘最小 IOP1200，最大IOPS5000，最大吞吐 量/磁盘180MB/s,满足江西法院信息化 系统所需的存储资源 |
| 二、云专线服务项目 |  |  |  |  |  |
| 4 | 专属云接入 | 条 | 2 | 12个月 | 专属云平台与高法机房互通专线,规格1.5G, |
| 5 | 互联网接入 | 条 | 1 | 12个月 | 专属云平台与互联网接入，规格800M |
| 三、配套服务项目 |  |  |  |  |  |
| 6 | 云安全卫士 | 项 | 1 | 12个月 | 资产清点、软件漏洞、基线检查、弱口 令检测、暴力破解、异常登录、操作审 计 |
| 7 | 云堡垒机 | 项 | 1 | 12个月 | 提供运维人员操作监控 |
| 8 | 云主机安全 漏洞扫描服 务 | 项 | 1 | 12个月 | 安全漏洞扫描服务是通过在公网或内网部署漏洞扫描器，基于漏洞数据库，通过扫描对指定的远程或者本地计算机系统安全的脆弱性检测，可对公网或内网的资产进行扫描，扫描完成后出具专业扫描报告，并可提供漏洞修复建议、漏洞复测服务。 |

| 9 | 云防火墙 | 项 | 1 | 12个月 | 云下一代防火墙是专门为云计算环境设计的虚拟化网络安全产品，内嵌网络防火墙专用操作系统，以虚拟主机形态提供高性价比、不同安全等级应用之间的安全隔离防护的云安全边界解决方案。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 云管理平台软件云主机资源开通、 监控等 | 项 | 1 | 12个月 | 提供资源操作，监控。提供相关资源监控平台，实时对使用资源，从应用、虚拟机、资源、时间等维度进行监控和统计。 |
| 11 | 弹性伸缩服 务应对突发 流量提供云 主机应用承 载服务 | 项 | 1 | 12个月 | 应对突发流量提供云主机应用承载服 务。每月提供一次资源探测报告，并对云资源使用提供优化建议。 |
| 12 | 数据全生命 周期管理 | 项 | 1 | 12个月 | 对云上数据进行全生命周期管理，实现质效和成本的一致 |
| 13 | 备份配套服 ## 务 | 项 | 1 | 12个月 | 提供云上系统和数据备份配套服务 |

# 2、技术要求

### 2.1、项目背景

国家制定出台的实施网络强国战略、实施“互联网+”行动计划、实施国家大数据战略、坚决维护信息安全等重大部署，和最高人民法院提出的促进审判体系和审判能力现代化，为开展法院信息化工作营造了新的制度环境，以云计算、大数据、物联网和移动互联网等为代表的新一代信息技术给法院信息化发展带来很大机遇，通过数据汇聚、整合并驱动应用，形成以数据为中心的业务应用，消除系统烟囱、信息孤岛和无效冗余、充分提升大数据和智能化服务能力将成为法院信息化一个大的趋势；利用云计算技术，通过云平台的形式提供通讯、存储、计算、管理、应用等信息服务能力，将成为法院信息化发展方向；运用移动互联技术，实现互联网+诉讼结合，为人民群众提供“零距离”和“无时限”、便捷有价值的信息服务成为法院信息化工作的重要任务之一。

（1）传统IT建设模式无法满足业务快速高效部署需要

传统建设存在诸多弊端，受限于自身机房大小、项目工程工期、项目实施难度、售后维护等因素。传统方式：部署一套系统，需考虑购买：机柜、扩充电力、制冷系统、相关网络及安全设备、操作系统、服务器硬件、存储设备、项目集成等，建设周期长。云服务方式：无需考虑上述环节，像用水、用电模式，可以先使用后付费，完全可满足1周内上线目标。

（2）传统建设模式各业务系统相对孤立

参照旧模式建设的信息系统，方方面面提供了不间断的服务，但是系统之间相对独立，数据应用效率不高。各系统相对分散的数据，信息整合能力不强，这是遇到的最大问题，运行维护的投入压力非常大。

（3）云服务建设方式的优势

云计算可从基础物理设施中解放应用程序，将其交付给Internet或Intranet上的最终用户。计算可处理程序，而无需直接连接计算机、应用程序所有者或基础设施。在21世纪，智能就在基础设施中。在已定义并交付的技术与技能基础构件之间，云计算能担当“结缔组织”。云借助虚拟化的能力和灵活性，改善了资源利用率。有助于通过IT服务自动化，将资源作为服务交付并访问，减少系统和应用程序管理成本，快速交付标准化服务。通过云计算服务平台，可实现动态灵活的基础设施支撑，使法院信息化建设专注业务创新。其优势包括：提供了统一标准的先进平台，保证了产品开发的质量；与国际接轨，提供统一的质量控制的方法论和工具，降低了IT管理的复杂性，并大大降低产品开发和获取信息的成本；共享昂贵的软件工具费用，解决软件版权问题；提高了对业务需求的响应速度，具有可扩展性，当业务需求提高时，可以动态调整系统容量，为法务业务系统的可持续发展提供可能；提供一个鼓励开放协作的平台，有效共享基础设施资源，并共享各法务业务系统的资源。

综上所述，云计算以其高可用性、动态分配、节能的优势，以及其虚拟化和可扩展的特性，可以实现资源快速扩展和有效共享，云计算公共服务平台建设必将带来可观的经济效益和社会效益。

### 2.2、建设总体目标

本期项目采用共建服务方式，搭建标准统一、功能完善、系统稳定、安全可靠、纵横互通的江西省全省法院统一的智慧法院云平台，云平台具备管理使用权。具体要求如下：

- 采用云计算技术，结合创新建设模式，搭建标准统一、功能完善、系统稳定、安全可靠、纵横互通的全省法院统一的智慧法院云平台。

- 通过建设智慧法院云平台，方便未来将新增应用快速部署到云计算平台上，大大缩短新IT系统的上线时间，预期将节省设备30%，节约能耗50%。

- 解决“信息孤岛”，实现信息共享，提高信息安全水平，提升生态环境监控能力和响应速度，提高环境管理实现科学化、精细化、精准化服务。

- 通过降低成本、提升效率、节能减排，满足江西省全省法院信息化建设，贯彻落实科学发展观，转变发展模式的需要。

- 满足在智慧法院云平台上搭建智慧法院业务应用系统的需要，包括以三层架构为主的应用系统：大访问量的应用系统、大数据处理量的应用系统和大计算量的应用系统。

### 2.3、建设要求

投标人提供云服务必须具有独享计算和网络资源，并可在管理控制台统一管理，灵活使用专属资源、集中部署、资源独享、提供简单方便的独享IaaS资源，同时配套提供一个可高度管控、灵活使用的专属云管理平台，实现对专属云内容、资源灵活、快速管理，实现以下功能：

- 计算资源物理隔离：用户独享专属云内计算资源，云主机资源确保创建在物理隔离的物理服务器上；

- 网络隔离：用户独占VPC，用户之间网络二、三层隔离；提供自定义网段，方便用户自配置网络；提供南北向和东西向的安全策略，方便用户构建立体防护网络；

- 存储：支持分布式块存储和对象存储。

- 资源管控：用户可以查看专属云下设备节点的计算资源总量及消耗情况。

### 2.4、项目建设情况

截至目前，“全省法院智慧云平台”云资源部署了600余台云主机，建设包括集约送达平台、司法政务平台、图文能力平台、智能语音大数据平台、即时通讯工具、融媒体、法院审判系统、档案管理系统、赣法民意中心、赣法通系统等170余个智慧法院系统。本期项目延续前期项目方式，采用共建专属云服务模式建设。

### 2.5、云服务资源专属包(独享计算/存储型)、云专线服务基本要求

投标人提供云服务至少包括需要提供专属云资源包（其中VCPU5234核，内存14665G,SAS存储1544TB），二条专属云平台与高法侧机房互通规格为1.5G专线，独享800M互联网带宽接入以及配套云服务，投标人所提供云服务必须具有以下特点：

1、投标人所提供的云服务必须满足本项目设备安装所需机柜空间，每机柜提供双路不间断供电，机房空间和供电在满足本期建设规模基础上，具备适应业务发展的扩展能力。

2、投标人所提供的云服务及云机房须设置在项目所在地省内，提供的云机房应具备独立的管理和监控能力。

3、提供高性能的安防、环境监控、灭火系统等基础设施服务，机房抗震烈度达8度或以上。

4、机房具备环境智能监控，实现对设备电流量的监控、机房温度监控、机房湿度监控。

5、投标人所提供的云服务必须保证服务器设备可持续获得电力供应，每年持续电力供应时间在99%以上，以确保应用系统可持续工作。

6、投标人所提供机房服务的基本要求，应不低于GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A级标准，满足安全可靠、节能环保、扩展灵活等建设原则，应保证提供不间断的云服务，可用性应在99%以上。

7、投标人需提供一套成熟的云管理平台软件交采购人使用，完成搭建工作并提供相应服务。提供的服务无许可限制，如投标人采用的云管理平台提供商确有许可限制，云服务商应包含在提供的云服务内，采购人拒绝为许可单独付费，增量服务也必须如此。

8、投标人必须保障未来提供云服务的硬件设备在功能和性能上相当于或者优于本次投标产品的配置要求，如果投标人提供的设备不满足以上条件，采购人有权责令云服务商进行整改，如投标人拒绝整改，采购人有权取消合同，由此造成的一切责任和后果由云服务商承担。

9、投标人所提供云服务必须提供完整、可靠、先进的安全防护设施和容灾备份设施，包括但不仅限于防火墙、WAF、堡垒机、漏洞扫描等设备。

10、投标人所提供云服务平台提供的服务应满足《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GBT31168-2023）、《信息安全技术云计算服务安全指南》（GBT31167-2023）、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文【2015】14号）及国家主管部门发布的其他标准规范要求。投标人所投云服务提供的服务总体应满足业务需求，确保云平台安全、稳定、可靠运行。

11、投标人具备信息管理制度及混合云解决方案，提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的运维团队，负责整个云服务平台的硬件和网络运维；投标人须提供7*24不间断技术服务支持时间、专线呼叫中心服务且请求响应时间小于30分钟。

12、为确保信息的安全保密，投标人需分别与采购人签署保密协议。

13、为了保证云服务商提供的服务具备可靠性、稳定性，降低云平台对高法业务系统的影响和风险。

14、投标人应保障本项目建设本地化的云资源节点，提供的云服务IaaS层须提供硬件和软件基础设施服务，具体应包括：云主机，云存储，操作系统，SaaS层支持即开即用的软件服务，使得用户无须采购、安装、维护独立软件。

15、投标人应保障在合同期内每年用户云服务业务可用时间的概率（不低于95%），即每年实际可用时间/(实际可用时间+不可用时间)。

16、投标人应保障在合同期内数据保存不丢的概率（不低于95%），即每年完好数据/(完好数据+丢失数据)。

17、投标人应保障用户能够控制数据的迁移，保证启用或弃用该云服务时，数据能迁入和迁出。

18、投标人应保障用户应有加密或隔离等手段保证同一物理资源池的用户数据互不可见。

19、投标人应保障用户能了解数据存储位置和使用的知情程度。可以根据用户要求提供数据存储、备份的物理位置，以及云服务商是否直接或间接使用了用户数据。

20、投标人应保障用户在必要的条件下由于合规或是安全取证调查等原因可以提供相关的信息：如关键组件的运行日志。将遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查，应提供云计算平台关键组件的运行日志实例。

21、投标人应保障所提供云服务具备计费能力。

22、投标人应保障用户业务某项指标没有达到服务协议中承诺的要求时，提供具体赔偿方式，承诺对不可用时间、数据丢失等进行赔偿。

23、本项目包含系统和数据迁移部署工作。投标人应保障完成现有云平台业务系统和数据迁移至投标人所投云平台服务上。迁移内容包括600余台主机，涉及智慧法院信息化业务系统，其中包括：集约送达平台、司法政务平台、图文能力平台、智能语音大数据平台、即时通讯工具、融媒体、法院审判系统、档案管理系统、赣法民意中心、赣法通系统等。需对迁移进行前期调研评估、规划设计迁移方案、准备迁移环境进行迁移实施及最终验证迁移情况并进行优化，要求迁移过程实现协址迁移， 保证迁移前后ip地址及域名不发生变化，整个迁移过程需保证现有法院业务系统的连续性、可用性，避免因迁移导致业务系统中断或异常，导致 法院相关工作无法正常开展。投标人采用交钥匙工程方式完成部署和迁移工作，负责迁移部署过程中的所有组织、协调、管理、实施等工作，本项目所投费用包含迁移过程中的所有人员、物资、实施和配合费等支出，确保各类应用的平滑过渡，持续为应用系统提供稳定可靠的应用环境。

24、本项目需提供国产化服务能力，投标人应具备提供满足本项目需求的国产化服务能力。

25、云服务功能基本要求

1）投标人需提供的云服务平台云主机应具备可靠性及稳定性，降低云平台对高法业务系统的影响，避免由于主机运行异常导致高法业务异常宕机，云服务云计算平台单台云主机业务整体可用性不低于99.95%。

2）投标人提供不同规格配比云主机服务，可根据业务需求弹性扩容。

3）投标人提供的云主机支持弹性负载均衡配置，满足业务高并发需求。

4）投标人所投云主机支持常用的Linux、Windows镜像，且满足镜像定制功能。

5）投标人所投云主机支持挂载多块云硬盘，且最大支持挂载5块以上云硬盘，单块云硬盘支持16TB以上容量。

6）投标人所投云服务平台支持对云主机性能指标进行监控。

7）投标人所投云服务采用的云计算平台具备对象存储服务能力，并提供支持标准S3协议与对象存储进行对接。

8）投标人所投云计算平台对象存储需支持弹性扩展功能。

9）投标人所投云服务块存储数据存储持久性不低于99.9%。

10）投标人所投云服务块存储需满足三种不同类型存储SATA/SAS/SSD。

11）投标人所投云服务块存储支持弹性扩展功能。

12）投标人所投云服务块存储支持创建、挂载、卸载、删除等操作。

26、云服务制度基本要求：

1）投标人所提供云服务具有信息管理制度及混合云解决方案。

2）投标人须提供7*24小时云平台运维保障及7*24小时热线支持。

27、云服务安全性

1）投标人所提供云服务具有安全、可靠性。

2）投标人所投云服务平台可提供四层到七层的DDos攻击防护能力，包括CC、SYNflood、UDPflood等所有的DDos攻击方式。

28、满足采购人其他有关云平台工作要求

### 2.6、配套服务项目基本要求

2.6.1、云服务其他要求：

1）提供资源操作服务，包括云管理平台软件云主机资源开通、调整、监控和删除等。提供相关资源监控平台，实时对使用资源，从应用、虚拟机、资源、时间等维度进行监控和统计。每月提供一次资源探测报告，并对云资源使用提供优化建议。

2）软件漏洞，精准本地分析漏洞，包含精准POC探测和版本漏洞探测；支持CVSS等漏洞信息详细描述，支持漏洞修复影响检查；提供命令级漏洞修复建议。

3）基线检查，高效基线模版、自动快速检测使基线管理行之有效；命令级修复建议，优化繁琐修复工作。

4)弱口令检测，自动匹配账号名相关易猜解密码，支持弱口令字典自定义。

5)暴力破解，实时暴力破解多层次监控、支持暴力破解拦截功能，支持自动黑名单记录。

6)异常登录，实时异常登录监控，发现异常IP、区域、时间等的异常登录，支持恶意库配置，支持自动更新黑名单。可提供堡垒机服务，针对云主机、云数据库、网络设备等的运维权限、运维行为进行管理和审计，可提供多种运维访问协议，包括字符协议（SSHv1、SSHv2、TELNET）、图形化协议（RDP、VNC）文件传输协议（FTP、SFTP）等。同时支持字符协议和文件传输协议的协议审计，审计详细的操作语句和操作语句的执行结果，支持通过应用发布实现数据库、字符协议、文件传输协议命令和录像的双重审计效果。可提供安全漏洞扫描服务，对公网或内网的资产进行扫描，扫描漏洞、恶意软件及Web应用程序扫描，扫描完成后出具专业扫描报告，并可提供漏洞修复建议、漏洞复测服务。

7）提供弹性伸缩服务，面对突发的大流量访问，弹性伸缩服务会自动增加服务器数量，确保服务能够流畅运行，不会因为访问量过大而崩溃。

8）提供互联网侧云堡垒机服务，包括堡垒机账号管理、认证服务、授权管理、访问控制、审计录像和日志服务等。

9）云防火墙配套服务，为云平台服务器提供访问控制、入侵防御、流量分析、日志审计、安全策略管理和资产识别管理等服务。

10）提供云资源监管平台，主要功能提供针对云资源的订单管理，以及云资源使用情况的监管展示两大方面。通过对云资源使用情况的实时监管展示，使得用户可以快捷迅速的了解到当前云资源使用状态，可通过云资源订单管理平台对客户持有的云资源进行新增、注销、缩容以及其他变更的操作，达到节约资源、合理把控系统消耗的目的，为客户的云资源管理提高高效有力的服务和支撑。

2.6.2、其他配套服务项目

2.6.2.1数据全生命周期管理。

包括对原有非信创云平台的核心数据备份归档至信创备份存储容量需求，以及在线数据、数据库等关键数据的备份及快速恢复存储容量需求。

信创存储扩容要求。扩容现有信创备份存储设备容量的方式，满足原有非信创云平台的核心数据备份归档至信创备份存储，进行全生命周期管理的需求。具体能力要求包括但不限于：

支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险；

配置≥37块20TB 7200转NL-SAS企业级硬盘，RAID6（8+2）及最少2块热备盘后可用容量≥500TB，以及配套硬盘扩展柜；

采购的设备用于给现有信创存储进行扩容，要求扩容之后，所扩容的硬盘能够被现有存储控制器进行统一管理。为保证现有业务连续性及安全性，要求做到扩容实施过程中，现有业务稳定且不中断；

- 配置开放数据存储平台：具备级联快照功能，在快照基础上再次创建快照，同时支持级联快照的跨级回滚，以保障快照数据安全；

配置安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据；

配置自动精简功能，统筹动态分配存储资源；

扩容硬件含原厂工程师部署规划、设计、现场扩容实施等服务；

扩容设备提供不少于三年原厂质保服务、原厂上门安装服务、介质保留服务。

提供设备用于给现有存储进行扩容，要求扩容之后，所扩容的硬盘能够被现有存储控制器进行统一管理。

2.6.2.2本地备份存储扩容要求

对现有备份合成池进行扩容，增加备份存储空间，满足在线数据、数据库等关键数据的备份及快速恢复，具体能力要求包括但不限于：

支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险；

配置≥24块12TB 7200转NL-SAS企业级硬盘，RAID6（8+2）及最少1块热备盘后可用容量≥200TB ，以及配套硬盘扩展柜；

采购的设备用于给现有备份存储进行扩容，要求扩容之后，所扩容的硬盘能够被现有存储控制器进行统一管理。为保证现有业务连续性及安全性，要求做到扩容实施过程中，现有业务稳定且不中断；

在线文件备份功能，包含：全量备份、增量备份与合成备份。支持对单文件/目录进行细颗粒度的合成备份和恢复。支持备份数据集通过挂载方式进行快速恢复；

支持文件、对象存储、Hadoop HDFS的在线备份和彼此之间的交互恢复，支持对象存储和Hadoop HDFS的备份数据恢复到异构的Linux文件系统。

扩容硬件含原厂工程师部署规划、设计、现场扩容实施等服务；

提供设备用于给现有存储进行扩容，要求扩容之后，所扩容的硬盘能够被现有存储控制器进行统一管理。

# （二）、商务要求

| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后12个月。 |
| 3 | 付款方式 | 3.1项目每月出具云资源使用和优化报告，每半年核算验收一次，按实际使用的资源数、服务项目和计算服务时长进行核算，并参照人民法院信息化系统运维工作规范，对中标人服务绩效考核，核算完成后15个工作日内采购人通知相关法院支付对应完成部分的金额给中标人。 3.2采购人付款前，中标人须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。 |
| 4 | 投标报价 | 以人民币报价，本项目为交钥匙工程，投标报价是指为完成本次采购范围内全部内容的所有费用,报价应包括人员、资料、安装调试、软件开发、项目验收费用、测试、培训、维护等一切税金和费用。 |
| 5 | 云服务开通、验收 | 5.1中标人承诺在合同签订后30个工作日内完成云服务的交付。 5.2云服务每半年核算验收一次，按实际使用的资源数、服务项目和计算服务时长进行验收。 5.3中标人按月提供云资源运行维护报告，按月提供开通服务资源总量数据，并按照合同定义的价格进行费用结算并提供账单，按月提供云资源使用优化意见报告及实施计划，报告应体现上月度云资源弹性伸缩服务、缩配服务情况等。存储资源结算方式为主机CPU月度平均使用率达到40%时，按实际开通的CPU核数进行结算；内存平均使用率达到50%时，按实际开通的内存数量进行结算。 5.4每季度进行一次云平台应急演练，应对突发紧急情况，提升处理突发情况时云平台各部门响应速度，避免影响扩大和延时，做到正确、有序、高效地进行应急处理突发事件。 5.5中标人所提供云服务平台提供的服务应满足《信息安全技术云计算服务安全能力要求》(GBT31168-2023)、《信息安全技术云计算服务安全指南》(GBT31167-2023)、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》(中网办发文〔2015]14号)及国家主管部门发布的其他标准规范要求。每年度配套云平台的等保测评报告一份到采购人备案。 5.6提供云计算服务的供应商应承诺在合同执行期限内，按照《云计算服务安全评估办法》对所提供的云计算服务通过安全评估。 |
| 6 | 质保期和售后服务 | 6.1服务期限自合同签订生效之日开始，至中标人为采购人完成服务为止。项目在服务期内免费提供质量保证。 6.2在服务期限内，凡在正常使用中出现故障的，投标人应负责免费维修，其维修人员的差旅、食宿等费用和维修所产生的货物包装和往返运费等费用均由投标人承担。 6.3在服务期内，出现因中标人故障导致云资源使用暂停及信息系统数据丢失的，由中标人负责及时恢复，并按云平台服务质量考核标准要求扣除合同额或等价补偿云资源。 |
| 7 | 项目服务 团队综合 实力 | 投标人承诺中标后在本项目组建一支不少于10人（不含项目经理和云安全专员各1人）的服务团队，在本项目服务期内提供相应服务，并针对本项目指派一名项目经理，项目经理每月至少在采购人办公地点办公5天。 |
| 8 | 培训 | 8.1为保证云服务交付后的正常运行使用，中标人应负责对采购人的技术人员进行培训，具体培训地点、人数等由双方协商确定。 8.2对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的工程师员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。 8.3培训费（含培训教材费、交通费用、食宿费用及各项费用等）包含在本项目总报价中。 |
| 9 | 知识产权 | 中标人应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人担一切与之有关的费用。 |