采购需求

（一） 技术需求

一、供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，所有货物的知识产权问题，由各供应商自行负责。

三、如为某单位的专利或特有产品，潜在供应商须在答疑期内告知采购代理机构。

四、本谈判文件提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

五、本项目的核心产品：3匹空调柜机

六、主要技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹空调柜机 | - 1.空调匹数:3匹变频。 - 2.能效等级：一级 3.循环风量：≥1210m3/h 4.功能：冷暖 5.扫风方式：上下/左右扫风 6.额定电压/频率：220V/50Hz 7.制冷量：≥7250（W） 8.制热量：≥9610（W） 9.制冷功率：≤2350（W） 10.制热功率：≤3080（W） 11.电辅热功率：≤2100（W） - 12.室内机噪音最大值≤50db。 - 13.室外机噪音最大值≤60db。 - 14.方形上出风下回风设计立式空调。 - 15.具有童锁功能。 - 16.具有遥控一键防直吹。 - 17.具有掉电记忆功能。 - 18.铜管（含制冷剂）统一标配≥4米，超出部分，供应商免费增补，不得加价。 19.正规渠道有码机，开箱现场验货，整机质保6年（响应供应商出具质保服务承诺函，格式自拟，未提供响应无效）。 注:投标时提供以下证书原件彩色扫描件:整机CCC证书、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书，未提供或者提供不符合响应无效。 | 45 |
| 2 | 3匹柜机支架 | 不锈钢空调支架（含支架安装） | 10 |
| 3 | 1.5匹空调挂机 | - 1.空调匹数:1.5匹变频。 - 2.能效等级：一级 3.循环风量：≥640m3/h 4.功能：冷暖 5.扫风方式：上下/左右扫风 6.额定电压/频率：220V/50Hz 7.制冷量：≥3500（W） 8.制热量：≥4600（W） 9.制冷功率：≤980（W） 10.制热功率：≤1390（W） - 11.电辅热功率：≤1000（W） - 12.室内机噪音最大值≤43db。 - 13.室外机噪音最大值≤52db。 - 14.内带自清洁功能。 - 15.具有遥控一键防直吹。 - 16.铜管（含制冷剂）统一标配≥4米，超出部分，供应商免费增补，不得加价。 17.正规渠道有码机，开箱现场验货整机质保6年（响应供应商出具质保服务承诺函，格式自拟，未提供响应无效）。 - 注:投标时提供以下证书原件彩色扫描件:整机CCC证书、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书，未提供或者提供不符合响应无效。 | 8 |
| 4 | 1.5匹挂机支架 | 不锈钢空调支架（含支架安装） | 8 |

注:1.投标供应商的报价须包含货物采购、运输、安装调试、材料、技术服务、售后服务及与本项目有关的一切税费。投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

- 2.供应商要提供针对本项目的空调产品需提供产品参数确认函加盖制造商公章为佐证材料，未提供或者提供不符合响应无效。

- 3.中标供应商所供货物品牌、规格型号及技术参数等与投标一致，如不相符拒绝收货。

（二）商务条件

1、交货期：合同签订后，在接到采购人通知供货之日起 20 天内完成供货、安装调试并通过验收交付使用。

2、交货及安装地点：采购人指定地点。

3、付款方式：空调安装调试完毕，并验收合格后付合同价款100%。

4、质保期：所投货物免费提供六年质保期，质保期自验收合格并交付采购人使用之日起算。质保期满后免费提供维修设备备品配件 2 年。

5、安装及验收：

5.1 货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标人拆箱安装前必须先经采购人或用户同意方可进行。

5.2 所有货物、材料均须由中标人送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标人应派熟练的工程师现场进行安装（根据项目特殊性，本项目须有一名施工管理人员在场）。若发生任一项指标不符合招标文件要求的，中标人应在 3 天内免费更换其不合格产品，使之达到谈判文件要求，所有费用由中标人负担。

5.3 验收

（1）经采购人同意后，采购人与中标人双方共同按谈判文件和国家或行业相关标准进行最终验收。采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收，并出具验收报告。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（2）本项目验收所产生的相关费用由中标人支付。

6、售后服务：

（1）中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

（2）产品保修期为厂家提供的为该产品提供的标准原厂保修期。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

（3）质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为 2 小时；非工作期间为 3 小时。

（5）若货物故障在检修 4 工作小时后仍无法排除，中标人应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

7、本项目为交钥匙工程，供应商自行到项目现场进行实地勘察，报价须包含设备费、所有辅材费、运输费、安装调试费、税费、高空作业费、开孔及修复费等一切相关费用。若因投标人现场勘查不仔细，导致辅材数量不足、安装方案不匹配等问题，由中标人自行承担，中标后不得以现场情况不明为由增加费用。

- 8、须提供设备说明书、保修凭证。

- 9、供应商须承诺所投产品为全新（2024年以后设计的新机型，2025年之后生产的空调）原厂正品，不得提供翻新机、返修机、串货机。

10、设备到场后，采购人将核对产品品牌、型号、序列号、合格证、保修卡等，确认与投标文件一致。

11、安装完成后进行整机试运行，制冷、制热效果须达到设计标准。

12、项目实施过程中发生的一切安全责任由供应商自行承担。